УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ «СОШ № 2»

______________  В.Л. Красносельских

«20» июня 2011 г.

- Документация об открытом аукционе

- в электронной форме

- На монтажные работы: установка (включая приведение в состояние,

- пригодное к эксплуатации) пожарной сигнализации

- в муниципальном общеобразовательном учреждении

- «Средняя общеобразовательная школа № 2

- с углубленным изучением предметов

- гуманитарного профиля» г. Перми

- г. Пермь 2011

Приглашение к участию в аукционе

Уважаемые  господа!

Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе в электронной форме проводимом на сайте электронной торговой площадки «Автоматизированная система торгов» (ЗАО «Сбербанк – АСТ»)  www.sberbank-ast.ru.,  (далее – ЭТП www.sberbank-ast.ru), любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

На сайте ЭТП www.sberbank-ast.ru будут публиковаться все разъяснения, касающиеся настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, а также все изменения или дополнения документации об открытом аукционе в электронной форме, в случае возникновения таковых.

Документация об открытом аукционе доступна для ознакомления на сайте ЭТП  www.sberbank-ast.ru без взимания платы.

Настоящая документация об аукционе разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ)

Статья 1. Предмет аукциона.

Заказчик извещает о проведении открытого аукциона в электронной форме и возможности подавать Заявки на участие в открытом аукционе на право заключить Контракт на монтажные работы: установка (включая приведение в состояние, пригодное к эксплуатации) пожарной сигнализации в МОУ «СОШ № 2 с углубленным изучением предметов гуманитарного профиля» г. Перми  в соответствии с требованиями, приведенными в настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме (далее - документация об аукционе) по адресу:  г.Пермь, ул. Советская, 33.

# Статья 2. Заказчик.

Заказчик – муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением предметов гуманитарного профиля» г. Перми.

Адрес: Россия, 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 33, Е-mail: perm-school-2@mail.ru.

## Статья 3. Место, условия и сроки  выполнение работ.

3.1. Место выполнение работ:  г. Пермь, ул. Советская, 33

В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящей документации об аукционе).

3.2.Сроки выполнение работ: не более 30 дней со дня начала монтажных работ.

# Статья 4. Начальная (максимальная) цена  контракта

4.1 Начальная (максимальная) цена контракта -  1 540 000 рублей (Один миллион пятьсот сорок тысяч рублей).

5. Требования  к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показателям, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.

Работы должны выполняться в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.  Общие требования к технологическим процессам должны соответствовать  ГОСТ 12.3.002-75 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности» и ГОСТ  12.3.032-84 «Система стандартов безопасности труда. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности».

В целях безопасности окружающих, при проведении ремонтных работ, Подрядчик должен оградить возможную зону опасности строительной лентой с привлечением ответственного лица. Персонал Подрядчика, допускаемый к электромонтажным работам, должен иметь соответствующую квалификационную группу по технике безопасности (электробезопасности), пройти инструктаж по безопасности труда согласно ГОСТ 12.0.004-90 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения».

Все материалы, оборудование, машины и механизмы, изделия, используемые при выполнении работ, должны соответствовать ГОСТам и ТУ, действующим на момент поставки в РФ и соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, иметь сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности.

Выполнение работ на функционирующем объекте должно обеспечивать необходимые противопожарные меры и мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдение экологических норм и правил. Применяемые технологии производства работ должны обеспечивать сохранность имущества Заказчика.

Все работы выполняются с качеством согласно требованиям действующих на территории Российской Федерации ГОСТов, СНиПов и других нормативных документов, позволяющим нормальную эксплуатацию объекта.

# Статья 6. Требования, к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответствии со ст. 41.8 Федерального Закона

# от 21.07.2005 № 94-ФЗи инструкция по ее заполнению

6.1.Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на пилотной электронной торговой площадке ЭТП  www.sberbank-ast.ru., подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Участник размещения заказа заполняет заявку в соответствии с порядком, определенном в разделе «Поставщикам» (информация для поставщиков)  ЭТП  www.sberbank-ast.ru.

6.2.Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств в размере не менее, чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме.

6.3.Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме  подается  в форме электронного документа и должна быть подписана в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе  Федеральным законом от 10.01.2002 г.  № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».

6.4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется Участником размещения заказа Оператору ЭТП www.sberbank-ast.ru в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки.

Указанные электронные документы подаются одновременно.

Заявка на участие в аукционе, подготовленная Участником размещения заказа, а также все запросы о разъяснении положений документации должны быть написаны на русском языке.

6.5. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей (ч.3 ст. 41.8. ФЗ от 21.07.2005 № 94-ФЗ).

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме  должна содержать следующие сведения:

1) согласие участника размещения заказа на выполнение работ, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ;

2) при размещении заказа на выполнение работ, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное пунктом 2 ч. 4 ст. 41.8 Федерального закона от 21.07.2005 № ФЗ -94, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие, предусмотренное пунктом 2 ч.4 ст. 41.8 Федерального закона от 21.07.2005 № ФЗ -94, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;

б) согласие, предусмотренное пунктом 2 ч. 4 ст.41.8 Федерального закона от 21.07.2005 № ФЗ-94, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара;

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме,  может содержать эскиз, рисунок, фотографию, иное изображение Товара, предлагаемого к поставке Товара, на который размещается заказ.

Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для Участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная)  цена  контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением  об  одобрении  или  о  совершении  сделок,  предоставляемым  для  аккредитации Участника размещения заказа на электронной площадке (ч. 6 ст. 41.8. ФЗ от 21.07.2005 N 94-ФЗ).

Непредставление сведений, предоставление недостоверных сведений, несоответствие сведений требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме влечёт отказ в допуске к участию в  открытом аукционе в электронном форме.

## Статья 7.   Размер обеспечения заявки  на  участие  в  открытом  аукционе

## в электронной форме в соответствии с ч. 5 ст. 41.1 Федерального закона

## от 21.07.2005 № 94-ФЗ

Заказчиком установлено требование  обеспечения  заявки  на  участие  в  открытом      аукционе в электронной форме. Размер  обеспечения  заявки  на  участие  в   открытом аукционе устанавливается в размере 5% от начальной цены контракта: 77000,00 (семьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.

Требование обеспечения  заявки  на  участие  в  открытом  аукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа и подлежит перечислению на счет Оператора ЭТП.

## Статья 8. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие

## в открытом аукционе в электронной форме.

8.1. Подача заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме заканчивается: «01» июля 2011 г., в 09 ч. 00 мин. по времени сервера ЭТП  www.sberbank-ast.ru  (местное время)

8.2. Заказчик может, по своему усмотрению, продлить срок подачи Заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, внеся соответствующие изменения в документацию об аукционе. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей Заказчика и Участника размещения Заказа продлевается с учетом измененного срока.

## Статья 9. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие

## в  открытом  аукционе в электронной форме в соответствии

## с ч. 2 ст. 41.9 Федерального закона от 21.07.2005 № ФЗ -94

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме заканчивается: «08» июля 2011 года.

## Статья 10. Дата  проведения  открытого  аукциона  в  электронной    форме в соответствии с ч. 3 ст. 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

10.1. Открытый аукцион в электронной форме проводится на ЭТП  www.sberbank-ast.ru  «11» июля 2011 г., по времени сервера ЭТП www.sberbank-ast.ru. (Московское время)

10.2. Аукцион  проводится  путем  снижения  начальной  (максимальной)  цены Контракта, указанной в извещении о проведении аукциона на «шаг аукциона».

"Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

Статья 11.  Источник финансирования заказа.

Финансирование заказа осуществляется за счет средств местного бюджета, внебюджетных средств.

# Статья 12. Порядок формирования цены Контракта, форма, сроки и порядок оплаты выполненных Работ, источник финансирования Заказа

Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

12.1. Цена контракта должна формироваться с учетом стоимости работ, в которую включены все расходы Подрядчика, связанные с выполнением государственного контракта на ремонт здания, в том числе стоимость строительно-монтажных работ, оборудования, материалов, использования машин и механизмов, рабочей силы, транспорта, страхование, накладные расходы, таможенные пошлины и иные обязательные платежи, налоги, сборы.

12.2. Форма, сроки и порядок оплаты Товара: оплата производится по безналичному расчету, срок оплаты – на условиях Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации, порядок оплаты – на условиях  Контракта.

12.3. Источник финансирования Заказа: оплата осуществляется за счет средств федерального бюджета.

# Статья 13. Сведения о валюте, используемой для формирования цены Контракта и расчетов с Поставщиком

Все цены, указанные в документе, определяющем цену Контакта,  должны быть выражены в рублях Российской Федерации

# Статья 14. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного Контракта

# Не применяется

Статья 15. Размер  обеспечения   исполнения  Контракта,

срок и порядок его  предоставления

(п. 11 ч. 3 ст. 41.6 Федерального закона  от 21.07.2005 № 94-ФЗ).

Размер обеспечения исполнения контакта не устанавливается.

Статья 16. Требования к гарантии поставляемого Товара

Гарантийный срок 24 месяца на используемые при работах материалы и выполняемые Работы после подписания завершающего акта сдачи-приемки. Гарантии  качества распространяются на все виды работ, выполняемые подрядчиком.

## 17. Форма, сроки и порядок оплаты Товара.

17.1. Расчеты производятся в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика платежными поручениями.

17.2.  Оплата производится за полностью выполненные работы  в  течение   10 банковских дней  со дня подписания  Сторонами актов выполненных работ по форме № КС-2 (Акт ф. № КС – 2), справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС – 3 (Справка ф. № КС – 3) и предъявления  счета, счёта-фактуры к оплате, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Форма оплаты – безналичный расчет.

Статья 18. Требования к Участнику размещения заказа.

18.1. Соответствие Участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона;

18.2. Не проведение ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

18.3. Не приостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

18.4. Отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

18.5.  Отсутствие сведений об Участнике размещения заказа в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

## 19. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона и документацию об открытом аукционе в электронной форме.

## Отказ от проведения аукциона.

19.1. Порядок и сроки внесения изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию  об аукционе устанавливаются в соответствии с  ч.ч. 5, 6 ст. 41.5 и ч. 7 ст. 41.7 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

19.2. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в   извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме (документацию об аукционе)  не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается.

19.3. В течение одного дня со дня принятия такого решения заказчик, размещает указанные изменения на сайте ЭТП www.sberbank-ast.ru. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения  на сайте ЭТП www.sberbank-ast.ru внесенных изменений в извещение  о проведении открытого аукциона (документацию об аукционе) до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

19.4. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

19.5. Заказчик в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона размещает извещение об отказе от проведения открытого аукциона на сайте ЭТП www.sberbank-ast.ru.

## 20. Порядок представления документации об открытом аукционе

## в электронной форме, разъяснение  положений документации об открытом аукционе

## в электронной форме и внесение в нее изменений

## (ч.ч. 2, 3, 4 ст.  41.7 Федерального закона от 21.07.2005  № 94-ФЗ.)

20.1. Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на сайте ЭТП www.sberbank-ast.ru, без взимания платы.

20.2. Любой участник размещения заказа независимо от наличия у него аккредитации на ЭТП www.sberbank-ast.ru  вправе направить на адрес ЭТП www.sberbank-ast.ru,  запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса Оператор ЭТП www.sberbank-ast.ru  направляет запрос Заказчику.

20.3. В течение двух дней со дня поступления от оператора ЭТП www.sberbank-ast.ru  указанного запроса Заказчик  размещает разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на сайте ЭТП www.sberbank-ast.ru  при условии, что указанный запрос поступил заказчику,  не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.

## 21. Заключение контракта по результатам открытого аукциона в электронной форме

## (в соответствии  со ст. 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ)

21.1. По результатам открытого аукциона в электронной форме Контракт заключается с победителем открытого аукциона в электронной форме, а в случаях, установленных ст.41.12 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.,  с иным участником открытого аукциона в электронной форме, заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого в соответствии со статьей 41.11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. признана соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

21.2. Заказчик в течение пяти дней со дня размещения на ЭТП  www.sberbank-ast.ru протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме направляет Оператору ЭТП  www.sberbank-ast.ru  без подписи заказчика проект Контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником открытого аукциона, с которым заключается Контракт, в проект Контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме.

21.3. В течение одного часа с момента получения проекта контракта Оператор ЭТП  www.sberbank-ast.ru направляет проект Контракта без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, участнику открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Контракт.

21.4. В течение пяти дней со дня получения проекта Контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет Оператору ЭТП  www.sberbank-ast.ru проект Контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения Контракта в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения Контракта.

21.5. По истечении десяти дней со дня размещения на ЭТП  www.sberbank-ast.ru  протокола подведения итогов аукциона Оператор ЭТП  www.sberbank-ast.ru  направляет заказчику проект Контракта и документ об обеспечении исполнения Контракта, подписанные электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, в случае, если заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения Контракта.

21.6. Заказчик в течение трех дней со дня получения от Оператора ЭТП  www.sberbank-ast.ru проекта Контракта и, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения Контракта, документа об обеспечении исполнения Контракта, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, обязаны направить Оператору ЭТП  www.sberbank-ast.ru  Контракт, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

21.7. Оператор ЭТП  www.sberbank-ast.ru в течение одного часа с момента получения от Заказчика Контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, обязан направить подписанный Контракт участнику открытого аукциона в электронной форме.

21.8. Контракт считается заключенным с момента направления оператором ЭТП  www.sberbank-ast.ru  участнику открытого аукциона в электронной форме Контракта подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

21.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения сайте ЭТП  www.sberbank-ast.ru протокола  подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

21.10. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения Контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.

21.11. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Контракт, признается уклонившимся от заключения Контракта в случае, если такой участник открытого аукциона в течение шести дней со дня получения проекта Контракта не направил Оператору ЭТП  www.sberbank-ast.ru проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения Контракта при условии, что заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения Контракта.

21.12. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения Контракта в течение одного рабочего дня со дня внесения сведений о таком участнике открытого аукциона в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии со ст. 19  Федерального закона  № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. Оператор ЭТП www.sberbank-ast.ru  перечисляет данные денежные средства заказчику, а также  списывает со счета такого участника открытого аукциона денежные средства в качестве платы за участие в открытом аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.

21.13.В случае если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения Контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить Контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Контракта, либо заключить Контракт с участником открытого аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель открытого аукциона цену Контракта или предложение о цене Контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем открытого аукциона условий.

21.14. В случае, если участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Контракт при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме от заключения Контракта, признан уклонившимся от заключения Контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении указанного участника открытого аукциона заключить Контракт и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Контракта, либо заключить Контракт с участником открытого аукциона, который предложил такую же, как и указанный участник открытого аукциона, цену контракта или предложение, о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене Контракта, следующие после предложенных указанным участником открытого аукциона условий.

21.15. В случае, если все участники открытого аукциона, которые обязаны заключить Контракт при уклонении победителя открытого аукциона или иного участника открытого аукциона, с которым заключается Контракт, признаны уклонившимися от заключения Контракта, заказчик принимает решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В этом случае заказчик вправе заключить Контракт с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии с ч. 1 ст. 40 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.. При этом такой Контракт должен быть заключен на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, и цена такого Контракта не должна превышать предложенную при проведении открытого аукциона наиболее низкую цену Контракта.

21.16. Участниками открытого аукциона в электронной форме, которые обязаны заключить Контракт при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме или иного участника открытого аукциона, с которым заключается Контракт, от заключения Контракта, являются:

1) участники открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона;

2) иные участники открытого аукциона, не отозвавшие заявок на участие в открытом аукционе в соответствии с ч.13 ст. 41.11 Федерального закона  № 94-ФЗ от 21.07.2005 к моменту направления такому участнику открытого аукциона проекта Контракта.

Приложение № 1

к документации об аукционе

Техническое задание

# Общие сведения.

# Наименование проекта - монтажные работы: установка (включая приведение в состояние, пригодное к эксплуатации) пожарной сигнализации - оснащение системой автоматической пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией.

# Сокращённое наименование проекта: монтажные работы: установка (включая приведение в состояние, пригодное к эксплуатации) пожарной сигнализации - оснащение АПС и СОУЭ

## Общие положения.

Настоящее Техническое задание разработано с учетом требований:

СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

НПБ 104-03 «Проектирование системы оповещения в зданиях и сооружениях»; НПБ-88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной, охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

РД 78.36.002-99 «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем»;

РТМ 25488-82 «Установки пожаротушения автоматические и установки пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Нормативы численности персонала, занимающегося техническим обслуживанием и текущим ремонтом»;

ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Правила устройства электроустановок;

Технические условия, сертификаты на применяемое оборудование могут уточняться и дополняться в процессе выполнения проектных работ по согласованию с Заказчиком. Изменения и дополнения к настоящему Техническому заданию оформляются в установленном порядке и являются неотъемлемыми приложениями к нему.

## Заказчик по проекту.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением предметов гуманитарного профиля» г. Перми

## Исполнитель.

Победитель запроса, объявленного Заказчиком.

## Сроки проектирования и реализации.

Рабочий проект и последующая установка (реализация) охранно-пожарной сигнализации осуществляется в сроки, оговоренные Контрактом (не более 30 календарных дней со дня начала монтажных работ).

# Назначение и цель работы.

## Назначение проекта.

Рабочий проект предназначен для оборудования вновь, помещений системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации людей при пожаре, и последующим объединением в Интегрированную систему безопасности. Вновь проектируемое оборудование должно полностью интегрироваться на аппаратно-программном уровне и обеспечивать:

своевременное обнаружение возможных очагов возгорания и идентификация места до помещения с визуализацией, и оповещение людей о пожаре, отключение систем вентиляции, кондиционирования и управление другими инженерными системами безопасности и здания в соответствии с действующими нормативными документами;

организацию обособленной локальной сети системы безопасности между элементами центрального оборудования высокого и среднего уровней;

передачу сигналов состояния, контроль, управление пожарными и охранными извещателями в помещении поста охраны;

передачу сигналов состояния, контроль, управление пожарными и охранными извещателями, сигналов управления, обработки тех или иных событий, смены подконтрольных операторов в помещение охраны (с круглосуточным пребыванием работников охраны);

раздельную постановку на охрану и снятие с охраны контролируемых помещений;

мониторинг и регистрацию (журнал) событий в системе, в том числе критических;

контроль состояния извещателей пожарной сигнализации в режиме реального времени с возможностью визуализации (просмотр графической схемы на автоматизированном рабочим месте оператора);

возможность трансляции через систему оповещения аудиопрограмм и выбора требуемых каналов с регулировкой громкости по отдельным секторам (зонам);

блокировку органов управления селекторов каналов и приведение системы в режим оповещения при чрезвычайной ситуации с установкой параметров в требуемое положение автоматически;

контроль цепей и  элементов входящих в систему на неисправность и своевременное извещение об инциденте работников охраны;

реализацию сложного алгоритма оповещения и управления эвакуацией людей при сработке пожарных извещателей;

## Цель работы.

Целью работы является обеспечение защиты жизни и здоровья работников, пожарной и имущественной безопасности административного здания.

Характеристика объекта.

Здание образовательного учреждения, расположено на территории Ленинского района г. Перми по ул. Советская, 33 и представляет собой 4-х этажное здание с подвалом и техническим этажом.  Наружные стены кирпичные; внутренние стены и перегородки кирпичные, ГКЛ, стеклопакеты на металлокаркасе. Перекрытия  - сборные железобетонные плоские пустотные плиты. Лестничные марши и площадки – железобетонные. Потолки – ровные оштукатуренные (в основном в подвальной части), подвесные типа «Байкал», обшитые ГКЛ одно- и двух уровневые (часть служебных помещений, вестибюль и общие коридоры). В коридорах и некоторых помещениях имеются строительные конструкции (балки, ригели) выступающими от потолка на расстояние 0,3-0,5 м. Высота защищаемых помещений до 3,4 м.  В некоторых помещениях (актовый зал, и др.) высота составляет около 7 метров.

Внутренняя отделка помещений – стены облицованы панелями, обшиты гипсокартонном, в некоторых помещениях побелены или окрашены вододисперсионной краской, оклеены обоями.

Отопление в здании  водяное центральное, освещение электрическое. Вентиляция приточно-вытяжная с механическим побуждением и естественная. В некоторых служебных помещениях установлены бытовые кондиционеры. Температура воздуха в защищаемых помещениях + 5 …+30 0С.

В здании расположены учебные кабинеты, лаборантские, актовый зал, материальные кладовые, столовая, медпункт, а также помещения для инженерного оборудования здания.

В здании одновременно может находиться около 600 человек персонала. Для эвакуации людей с каждого этажа имеется не менее 2-х эвакуационных выходов в обычные лестничные клетки типа Л1 и далее непосредственно наружу. Направление открывания дверей на путях эвакуации предусмотрено по ходу движения людей из помещения в направлении выхода.

На 1 этаже, в вестибюле, имеется помещение охраны с круглосуточным пребыванием работников охраны. Пост охраны оборудован телефонной связью для своевременного вызова пожарной охраны на случай возникновения пожара.

# Требования к Интегрированной системе безопасности.

## Общие требования.

Интегрированная система безопасности предназначена для обеспечения пожарной безопасности, имущественной безопасности, охраны, управления доступом работников и посетителей в помещения административного здания.

Устанавливаемое оборудование Интегрированной системы безопасности: должно обеспечивать решение следующих основных задач:

Сохранение жизни и здоровья людей;

Сохранение материальных и иных ценностей;

Обнаружение угрозы объекту на ранней стадии и передача тревожного сообщения работникам охраны здания;

Состав оборудования Интегрированной системы безопасности:

Оборудование подсистемы автоматической пожарной сигнализации (АПС);

Оборудование подсистемы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ);

Интеграция оборудования в общую систему технической безопасности должна осуществляться на аппаратно-программном уровне. Входящее в Интегрированную Систему технической безопасности (ИСТБ) оборудование должно оставаться работоспособным в составе конкретной подсистемы, что позволит при выходе из строя или отключении любой из входящих в ИСТБ подсистем сохранять работоспособность другой подсистемы.

Оборудование в составе существующей Интегрированной системы технической безопасности должно позволять:

Автоматически вести протокол событий (мониторинг), возникающих во время ее работы. В частности:

фиксировать информацию о различных служебных, технологических и тревожных событиях;

получать различные отчеты о событиях в системе;

наблюдать за текущим состоянием объектов на графических планах территории и помещений здания;

получать в реальном масштабе времени информацию о различных штатных и тревожных событиях с помощью текстовых, звуковых и речевых сообщений;

дистанционно (с разграничением приоритета прав на администратора и оператора) управлять и изменять состояния различных исполнительных устройств, регулировать проход в автоматическом режиме, блокировать и разблокировать двери в различных экстренных ситуациях (при пожаре, нападении и т.д.) с графических планов.

Оборудование ИТСБ должно располагаться в помещениях 1-го этажа административного здания. Режим работы устанавливаемого в составе ИСТБ оборудования - круглосуточный.

Интегрированная система безопасности помещений административного здания должна быть реализована с использованием современных технологических решений и в соответствии с существующими государственными стандартами, регламентами и действующими нормативными документами в области пожарной безопасности и охранной сигнализации.

Применяемое оборудование и материалы должны обеспечивать требуемые нормативными документами надежность, пожарную безопасность, регламентированную наработку на отказ, ремонтопригодность, время восстановления.

При проектировании использовать только компоненты, прошедшие стопроцентное тестирование в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

Исполнитель предоставляет гарантию на монтируемое оборудование сроком на 24 месяца со дня ввода её в эксплуатацию.

## Требования к составу оборудования.

    - Состав оборудования системы автоматической пожарной сигнализации:

адресно-аналоговые пожарные извещатели с учетом преобладающего фактора пожара;

неадресные пожарные извещатели с учетом преобладающего фактора пожара;

приёмно-контрольные приборы;

коммутационное оборудование;

устройства контроля и управления;

контрольно и сигнально-пусковые блоки;

автоматизированное рабочее место резервированные источники питания.

Количество оборудования подобрать с учетом предполагаемого объема реализации подсистемы в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности.

    - Состав оборудования системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре III типа:

потолочные громкоговорители;

настенные громкоговорители;

коммутационное оборудование;

контрольный блок;

блок распределения и маршрутизации звукового сигнала;

контроллер системы;

контроллер удаленных микрофонных консолей;

источники звуковых сигналов;

автоматизированное рабочее место оператора (1 шт.);

селекторы каналов с регулировкой уровня;

цифровые усилители;

интерфейс передачи сигнала;

световые табло и оповещатели;

резервированные источники питания.

Количество оборудования подобрать с учетом предполагаемого объема реализации подсистемы и в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности.

## Требования к кабельной системе.

Кабельная система ИТСБ должна быть реализована как универсальная физическая среда передачи данных.

Проектные решения кабельной системы должны соответствовать:

- Требованиям ФЗ РФ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- общими требованиями «ГОСТ 34.602-89. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

- нормативными требованиями, предъявляемыми к подобным объектам;

- ГОСТ 21.101-97 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- Общим требованиям ГОСТ Р 50775-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения» и ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию»;

- ПУЭ Главгосэнергонадзор России;

- ГОСТ 12.1.030-81.ССБТ "Электробезопасность. Защитное заземление, зануление";

- ГОСТР 50571.15-97 "Электроустановки зданий. Выбор и монтаж электрооборудования";

- СНиП 3.05.07-85 “Системы автоматизации”;

- ВСН 59-88 ”Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования”;

- НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»;

- НПБ 110-2003 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».

- СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

- СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

Кабельная система должна состоять из кабельных лотков, электротехнических коробов, закладных труб и соответствующей сопрягающей фурнитуры. Сечения лотков, электротехнических коробов и закладных труб должны быть достаточными для прокладки кабеля с учетом технологического резерва 40%  (заполнение не более 60%).

Конструкция и сечение пластиковых электротехнических коробов в рабочих помещениях должны обеспечивать:

- прокладку слаботочных и силовых кабелей, с посекционным разделением на расстояние не менее 50 см;

- система кабельных каналов должна соответствовать требованиям НПБ 246-97, ГОСТ Р 53313-2009.

Прокладка шлейфов ИТСБ должна быть выполнена с учетом требований по физической защите трасс от повреждения включающих:

- трубы и металлические короба в особо опасных зонах;

- распределение общего кабельного потока на пучки по 20-25 кабелей и по плоскости лотка;

- крепление кабеля по всей трассе с помощью специальных стяжек по всей длине (на горизонтальных участках вне лотков через 25 – 30 см, на вертикальных участках и в шкафах 50 см, на коммутационных панелях у каждого порта).

Трассы прокладки сигнальных кабелей, структурированной кабельной системы сети передачи данных и линий обмена данными должны быть разнесены от и силовых электрических кабелей на расстояние не мене 50 см. Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных кабелей при условии их защиты от электромагнитных наводок.

Технология прокладки кабеля должна обеспечивать сохранность эстетического вида помещений после производства монтажных работ.

Все элементы оборудования ИТСБ должны быть однозначно идентифицированы и промаркированы. Маркировка должна быть выполнена типографским (или при помощи принтера) способом и надежно закреплена. Кабели маркируются на двух концах. К исполнительной документации должен быть приложен список идентифицированных элементов сети с указанием места установки, а для кабелей - трассы прокладки.

Устанавливаемое оборудование ИТСБ должно иметь подробную техническую документацию откорректированную по результатам монтажа.

# Требования к системе электропитания.

Система электропитания должна обеспечивать качественное электропитание оборудования ИТСБ.

По степени обеспечения надежности электроснабжения оборудование системы безопасности относятся к 1 категории, в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).

Для обеспечения гарантированного электропитания периферийного и серверного оборудования ИСТБ предусмотреть локальные источники бесперебойного питания (ИБП).

Время автономной работы ИБП, обеспечивающих работу АПС, СОУЭ, ОС в дежурном режиме не менее 24 часов плюс 1 ч работы системы ИТСБ в режиме тревоги.

Сеть электропитания должна обеспечивать селективное отключение повреждённых и перегруженных участков без сбоев электроснабжения в остальных сегментах сети, а также обеспечивать возможность проведения работ с отключением напряжения на ограниченных участках без обесточивания прилежащих.

Прокладку силовых кабелей по коридорам выполнить в отдельном металлическом лотке, размещенном над подвесными потолками.

Прокладку силовых кабелей в помещениях выполнить в отдельном кабельном канале или гофрированной трубе.

# Обязательные требования к участникам аукциона.

  - Исполнитель должен иметь все необходимые лицензии и опыт выполнения аналогичных проектов:

Свидетельство о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Лицензия МЧС РФ на монтаж, наладку и обслуживание противопожарных систем.

7.2. Срок выполнения работ – определяется условиями договора, но не более 30 дней со дня начала монтажных работ.

7.3. Гарантийный срок на установленную систему – двадцать четыре месяца.

# Приложения.

  - Сметный расчет

  - Проектная документация

Проект муниципального контракта_____

г. Пермь                                      		                                            «____» _________ 2011г.

_________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________,, действующего на основании ______, с одной стороны и Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением предметов гуманитарного профиля» Перми, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Красносельских Валентины Леонидовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, по результатам открытого аукциона в электронной форме (протокол  решения Единой комиссии Заказчика № _____ от «___» _________ 2011г), заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА

1.1.Подрядчик обязуется своими силами и материалами провести монтажные работы: установка (включая приведение в состояние, пригодное к эксплуатации) пожарной сигнализации в МОУ «СОШ № 2» по адресу: г.Пермь, ул. Советская, 33, в дальнейшем именуемое «Объект» и сдать результат выполненной работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять у Подрядчика результат выполненной работы и выплатить Подрядчику денежную сумму в размере, порядке и на условиях, определенных настоящим контрактом.

1.2. Подрядчик обязан осуществлять работу в соответствии со сметой затрат на выполнение указанных работ (Приложение № 1) и технической документацией (Приложение № 2). Смета затрат (далее «смета») предоставляется Подрядчиком и согласовывается сторонами в момент подписания настоящего контракта.

1.3. Подрядчик обязан выполнить все виды работ, и сдать результат выполненных работ Заказчику в следующие сроки: не более 30 дней со дня начала монтажных работ.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1.Обязанности и права Заказчика.

2.1.1. Заказчик обязан:

2.1.1.1. Принять этапные работы, являющиеся предметом Контракта, и оплатить их стоимость в соответствии с условиями Контракта и действующего законодательства.

2.1.1.2. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику, назначив срок их устранения.

2.1.1.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

2.1.2. Заказчик  имеет право:

2.1.2.1.Осуществлять контроль и технический надзор за ходом, качеством и производством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом цене, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.1.2.2. Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода проведения работ, давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от Технического задания и действующих нормативно-технических документов.

2.1.2.3. На свое усмотрение досрочно принять и оплатить выполненные досрочно работы.

2.2. Обязанности и права Подрядчика.

2.2.1. Подрядчик обязан:

2.2.1.1. Выполнить монтажные работы: установка (включая приведение в состояние, пригодное к эксплуатации) пожарной сигнализации в МОУ «СОШ № 2» по адресу: г.Пермь, ул. Советская, 33, согласно условиям Контракта, действующего законодательства,  с надлежащим качеством, в соответствии с согласованным рабочим проектом.

2.2.1.2. Выполнить Контракт на свой риск собственными силами с использованием собственного оборудования и персонала указанного в Заявке и с привлечением согласованных субподрядчиков, в соответствии с условиями Контракта, включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для полного выполнения работ по Объекту, с учетом возможных изменений объемов работ в соответствии с условиями Контракта.

2.2.1.3. Незамедлительно (в срок не позднее 1 дня после выявления обстоятельств), письменно информировать Заказчика об обнаружении независящих от  Подрядчика  причин, препятствующих выполнению работ.

2.2.1.4. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных Заказчиком при приемке работ.

2.2.1.5. До передачи Объекта Заказчику нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ, риска случайного повреждения оборудования или иного, используемого для исполнения Контракта имущества.

2.2.1.6. Осуществлять в соответствии с нормативными документами своими силами операционный контроль выполняемых им работ.

2.2.1.7. Привлечь в соответствии с заявленными данными Заявки для выполнения работ, предусмотренных Контрактом:

- инженерно-технических работников, обладающих необходимыми знаниями, опытом и квалификацией для выполнения надлежащим образом обязанностей по надзору и контролю за выполнением работ;

-  рабочих и специалистов, которые необходимы для надлежащего выполнения работ и обладают соответствующей квалификацией и знаниями.

2.2.1.8. При необходимости  по мотивированным замечаниям Заказчика произвести замену сотрудников по квалификации и опыту на специалистов, не ниже заявленных в Заявке.

2.2.1.9.  При необходимости замены субподрядных организаций представлять  на согласование Заказчику все субподрядные организации, с обязательным представлением лицензий на проведение работ, при наличии опыта, квалификации и иного  не ниже заявленного на конкурсе. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиков.

2.2.1.10. Компенсировать Заказчику все убытки за весь ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.

2.2.1.11. Своевременно представлять Заказчику всю необходимую информацию о проведении работ.

2.2.1.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

2.2.2. Подрядчик имеет право:

2.2.2.1.  Досрочно  выполнить  все работы по контракту  на свое усмотрение за счет  всех имеющихся  в распоряжении  Подрядчика ресурсов.

3.  СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Сроки (виды, этапы)  всех  работ,  являющихся предметом Контракта:

Начало: с момента заключения контракта.

Окончание: не более 30 дней со дня начала монтажных работ.

3.2. Невыполнение отдельных этапов работ по вине Подрядчика в соответствии с контрактом является основанием для начисления Заказчиком неустойки за неисполнение обязательств по Контракту.

3.3. Дата, указанная  в п. 3.1 Контракта является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

4.  ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ, ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

4.1. Гарантийный срок 24 месяца на используемые при работах материалы и выполняемые работы после подписания завершающего акта сдачи-приемки  (согласно форме КС-2, КС-3). В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление разрушений и дефектов, возникающих вследствие:

- применения материалов, оборудования или методов выполнения работ, не соответствующих условиям Контракта;

- халатности Подрядчика или невыполнением им какого-либо из своих обязательств, установленных или подразумеваемых Контрактом.

4.2. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком и  субподрядчиками по настоящему Контракту.

4.3. Заказчик при  приемке работ вправе  составить акт, фиксирующий дефекты,  и включающий согласование порядка и сроков их устранения,  Подрядчик обязан устранить дефекты не позднее 2-х  календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

4.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляется ему в полном объёме.

5.  ПОРЯДОК  СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Работы должны проводиться в условиях действующего производства и соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, СанПиН. Приемке результата выполненных работ должны предшествовать предварительные испытания. При этом приемка может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний.

5.2 Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче выполненных по контракту работ, обязан приступить к их приемке.

5.3 Заказчик организует и осуществляет приемку результата работ за свой счет. При этом Заказчик вправе привлечь для приемки выполненных работ организации, уполномоченные осуществлять приемку работ.

5.4 Заказчик обязан в течение 3-х рабочих дней принять выполненные работы и подписать акт сдачи-приемки выполненных работ (формы КС-2, КС-3) или представить Подрядчику письменный мотивирующий отказ от приемки работ.

5.5. Сдача видов (этапов), а также результата работ Подрядчика и их приемка Заказчиком осуществляется уполномоченными лицами Заказчика и Подрядчика, оформляется актом, подписанным представителями Сторон. При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой Стороной.

5.6. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования  для указанной в Контракте цели и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

6. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Цена контракта составляет ________ (______________) рублей ___ коп., в т. ч. НДС   ________(____________) рублей ___ коп.

6.2. Цена контракта должна включать в себя стоимость материалов, доставку материалов объекта, а так же все издержки, налоги (в том числе НДС) и пошлины, транспортные расходы.

6.3. Заказчик оплачивает выполненную Подрядчиком работу в течение 10 календарных дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ в окончательной форме.

6.4. Оплата стоимости работы, указанной в п. 6.1. настоящего контракта, осуществляется за счет средств местного бюджета, внебюджетных средств путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

7. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБПОДРЯДЧИКОВ

7.1.	Подрядчик имеет право по предварительному письменному согласию Заказчика привлечь для выполнения части обязательств по Контракту субподрядчика(-ов). При этом Подрядчик несет полную ответственность за выполнение этих обязательств субподрядчиком(-ами) в соответствии с настоящим Контрактом.

7.2. В случае возникновения у Заказчика претензий в связи с привлечением Подрядчиком к выполнению работ (этапов работ) субподрядчиков, Подрядчик несет ответственность за действия субподрядчиков как за свои собственные.

8. ПРОСРОЧКА ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА ПОДРЯДЧИКОМ

8.1.	Если в период выполнения Контракта возникнут обстоятельства, которые Подрядчик не смог предвидеть и предотвратить разумными мерами, влияющие на осуществление своевременного выполнения работ на Объекте, Подрядчик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах, их предположительной длительности и причине (причинах). После получения уведомления от Подрядчика Заказчик должен как можно скорее оценить ситуацию и, на свое усмотрение, продлить срок выполнения Контракта с Подрядчиком. Продление срока выполнения Контракта должно быть оформлено Сторонами в письменном виде путем подписания Дополнительного соглашения  к настоящему Контракту.

8.2.	Подрядчик может быть освобожден от уплаты неустойки, если Заказчик признает причину просрочки исполнения уважительной, и Стороны договорятся о продлении сроков выполнения Контракта без применения неустоек.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. За неисполнение (или ненадлежащее исполнение) условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями  Контракта.

9.2. За нарушение сроков начала и окончания выполнения работ по Контракту в установленные  Контрактом  сроки Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере в размере 0,1 % от суммы настоящего контракта за каждый день просрочки исполнения обязательства по Контракту,  начиная со дня следующего  после истечения установленного исходя из стоимости невыполненных работ, на которые распространяется действие нарушенного обязательства.

9.3. В случае обнаружения устранимых дефектов Заказчик обязан уведомить Подрядчика об этом и предложить ему в пятидневный срок устранить обнаруженные дефекты.

9.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие отсутствия бюджетного финансирования или вине другой стороны.

9.5  Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта, ходу его исполнения и полученным результатам.

К конфиденциальным сведениям относятся сведения, отнесенные в установленном действующим законодательством порядке к Государственной тайне Российской Федерации, а также к коммерческой (служебной) тайне Заказчика или Подрядчика.

Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью или частично переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.

Условия конфиденциальности, состав и объем сведений, признаваемых конфиденциальными, а также срок их неразглашения определяются настоящим  Контрактом и при необходимости оформляются приложением к Контракту.

9.6. В случае не устранения в согласованный Сторонами срок недостатков представленных для сдачи работ (этапов работ) Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 20 % Контрактной цены работ (этапов работ), подлежащей исправлению.

9.7. В случае полного (частичного) невыполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, не покрытой неустойкой.

9.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

9.9. В случае возникновения у Заказчика претензий,  в связи с привлечением Подрядчиком к выполнению работ (этапов работ) субподрядчиков, Подрядчик несет ответственность за действия субподрядчиков как за свои собственные.

10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

10.1. До передачи объекта Заказчику риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3-х рабочих дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

11.3. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в Контракте, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на 6 месяцев.

11.4. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов Государственной власти Российской Федерации.

12. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением Контракта, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в соответствии с действующим законодательством путем переговоров с оформлением протокола разногласий.

Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд, только после принятия мер по их досудебному урегулированию.

Срок досудебного урегулирования - 20 дней с момента получения претензии.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

13.1. Настоящий контракт  вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения своих обязательств по государственному контракту.

13.2. Расторжение Контракта осуществляется в порядке, по основаниям  и в соответствии  с действующим законодательством. Досрочное расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда  по  основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. При расторжении Контракта в случаях и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и условиями Контракта, Подрядчик возмещает Заказчику убытки, причиненные Подрядчиком Заказчику ненадлежащим исполнением условий Контракта.

13.3. Все изменения и дополнения к контракту производятся в письменном виде в форме Дополнительных соглашений к контракту.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Все условия Контракта являются существенными.

14.2. Об изменении адресов и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в двухдневный срок с момента их изменения. При несоблюдении этого условия обязательства другой стороны по Контракту, связанные с перепиской и расчетами по Контракту, считаются исполненными надлежащим образом.

14.3. По вопросам, не урегулированным  в Контракте, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.4.    Контракт составлен  в 2 экземплярах,  идентичных   по   содержанию  и имеющих  одинаковую юридическую  силу.   Держателями  указанных  экземпляров  являются: один экземпляр – для Заказчика, один – для Подрядчика.

14.5. Во всех остальных вопросах, неурегулированных положениями настоящего Контракта, стороны руководствуются нормами действующего  законодательства Российской Федерации.

15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложениями к Контракту и его неотъемлемой частью являются:

| Приложение 1. | Смета затрат. |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение 2 | Техническая документация. |  |

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Подрядчик: _______________ | Заказчик: МОУ «СОШ № 2 с углубленным изучением предметов гуманитарного профиля» г. Перми 614000, г. Пермь, ул. Советская, 33 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, л/с 02563000380; МОУ «СОШ № 2» г. Перми л/с 02930016862) р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 ИНН 5902291646 КПП 590201001 ____________ В.Л. Красносельских |
| --- | --- |