- Извещение

- о проведении запроса котировок

| Номер извещения: | 41 |
| --- | --- |
| Наименование запроса котировок: | на право заключения гражданско-правового договора на приобретение автоматической телефонной станции, в том числе работы связанные с монтажом и настройкой АТС МУЗ «ГП №2» |
| Способ размещения заказа: | Запрос котировок |

### Заказчик

| Наименование: | Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 2" |
| --- | --- |
| Место нахождения: | Российская Федерация, 614990, Пермский край, Пермь г, ул. Братьев Игнатовых, д. 3 |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 614990, Пермский край, Пермь г, ул. Братьев Игнатовых, д. 3 |

### Контактная информация

Размещение заказа осуществляется заказчиком

| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 614990, Пермский край, Пермь г, ул. Братьев Игнатовых, д. 3, - |
| --- | --- |
| Адрес электронной почты: | poliklinikagp2@yandex.ru |
| Телефон: | +7 (342) 2216767 |
| Факс: | +7 (342) 2217421 |
| Контактное лицо: | Самарина Светлана Кирилловна |

### Предмет контракта

| Предмет контракта: | на право заключения гражданско-правового договора на приобретение автоматической телефонной станции, в том числе работы связанные с монтажом и настройкой АТС МУЗ «ГП №2» |
| --- | --- |
| Начальная (максимальная) цена контракта: | 499 938,00 Российский рубль |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг, расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: | Цена включает в себя все расходы по приобретению товара, все затраты на его доставку, монтаж, программирование, подключение внутренних абонентских линий к УПАТС, выплаченные или подлежащие выплате налоги, таможенные, страховые и прочие обязательные платежи. Начальная (максимальная) цена договора сформирована, исходя из коммерческих предложений организаций – поставщиков данного оборудования. |
| Классификация товаров, работ, услуг: | 3220000 Радио- и телевизионная передающая и приемная аппаратура; аппаратура телефонной и телеграфной связи; радиолокационная аппаратура |
| Характеристики и количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: | Указаны в техническом задании (приложение 1) |

### Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, срок и условия оплаты

| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: | Российская Федерация, 614990, Пермский край, Пермь г, ул. Братьев Игнатовых, д. 3 |
| --- | --- |
| Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: | Поставка оборудования в течении 5 рабочих дней с момента заключения договора. Монтаж оборудования и программирование учрежденческо-производственной автоматической телефонной станции (УПАТС) – 3 рабочих дня. Подключение внутренних абонентских линий к УПАТС – 5 рабочих дней |
| Срок и условия оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: | Оплата в размере 100% осуществляется в течение 20 рабочих дней после окончания монтажных работ (присоединение УПАТС к телефонной сети общего пользования и программирование УПАТС по плану звонков заказчика) и настройки оборудования, на основании акта выполненных работ, подписания сторонами акта приема передачи, счет – фактуры, накладной |

### Особенности размещения заказа

К запросу котировок не допускаются участники размещения заказа, сведения о которых содержатся в реестре недобросовестных поставщиков.

### Дополнительная информация о размещении заказа

| Код бюджетной классификации: |  |
| --- | --- |
| Источник финансирования заказа: | средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |

### Информация о запросе котировок

| Место подачи котировочных заявок: | Российская Федерация, 614990, Пермский край, Пермь г, ул. Братьев Игнатовых, д.3, - 7 этаж, каб.710Б |
| --- | --- |
| Дата и время начала подачи котировочных заявок (время местное): | 28.06.2011 16:00 |
| Дата и время окончания подачи котировочных заявок (время местное): | 08.07.2011 10:00 |
| Форма котировочной заявки: | Приложение 2 |
| Срок подписания победителем государственного или муниципального контракта: | Не позднее 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |

Опубликовано: 28.06.2011

Главный  врач                                     _____________________  Оксана Борисовна Мелехова

- подпись

- МП

Приложения:

Приложение  1  - техническое задание

Приложение  2 -  форма котировочной заявки

Приложение  3 -  проект гражданско-правового договора

Приложение 1

К извещению о проведении запроса котировок

№  41от 28.06.2011 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение автоматической телефонной станции, в том числе

работы связанные с монтажом и настройкой АТС

МУЗ «ГП №2» по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых 3.

- Общие положения:

  - 1.1. Настоящее техническое задание является неотъемлемой частью (приложением) к Договору на поставку и монтаж автоматической телефонной станции для МУЗ «ГП №2» по адресу: по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых 3.

- Заказчик:

МУЗ «ГП №2» по адресу: по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых 3.

- Цель работ:

3.1. Поставка АТС типа МХМ-500 «Максиком» либо эквивалент и выполнение работ по монтажу и настройке автоматической телефонной станции в МУЗ «ГП №2» в соответствии с утвержденными Заказчиком требованиями и характеристиками.

3.2. В процессе работ должен быть осуществлен монтаж, присоединение УПАТС к телефонной сети общего пользования и программирование УПАТС по плану звонков заказчика с использованием двухпроводных аналоговых соединительных линий.

- Подрядчик обязан:

4.1. Обеспечить качественное выполнение всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

4.2. Демонтажные работы производить по предварительному согласованию Заказчиком.

4.3. Обеспечить в ходе работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности.

4.4. Обеспечить сохранность находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования.

4.5. Подключение и переключение нагрузок на распределительные щиты производить строго по предварительной заявке совместно с представителями службы эксплуатации здания.

4.6. По запросу Заказчика в период производства монтажных работ предоставлять исполнительные схемы на данные работы.

4.7. Все работы выполнять в соответствии с утвержденным Заказчиком техническим заданием с учетом применения ресурсосберегающих технологий с минимизацией затрат на энергоносители.

4.8. Скрытые дефекты, влекущие за собой работы, не указанные в техническом задании, устранять в обеспечение достижения результата по гражданско-правовому договору.

- Требования к материалам:

5.1. Материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации и соответствии". Подрядчик при выполнении работ вправе заменить материалы, содержащие указания на товарные знаки, на эквиваленты.

5.2. Материалы и изделия, применяемые на объекте, должны иметь технические паспорта, протоколы испытаний и разрешены для использования на территории Российской Федерации. Расходные материалы, необходимые для выполнения комплекса работ, должны быть включены в общую стоимость работ по договору, а также  должны соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки в РФ, иметь торговую марку и товарный знак, сопровождаться декларациями соответствия, сертификатами соответствия и санитарно-эпидемиологические заключения на поставляемые товары (РСТ, ISO).

5.3. Стоимость материалов и оборудования подтверждается Подрядчиком копиями документальных источников. Одновременно с подписанием гражданско-правового договора Подрядчик передает на согласование Заказчику График производства работ по Договору, смету на согласование.

- Особые условия:

6.1. Работы по монтажу вновь прокладываемых сетей электроснабжения должны быть выполнены в соответствии:

6.1.1. СНиП 3.05.06-85 (Электротехнические устройства),

6.1.2. Правила устройства электроустановок (ПУЭ)

6.1.3. ГОСТ 12.1.019-79 (Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты);

- Минимально необходимые требования предъявляемые к АТС, работам, связанным с установкой приобретаемой АТС и программированием АТС:

7.1. АТС должна использоваться в качестве УПАТС. Размещение УПАТС в стойке 22U 19”.

7.2. Стыковка с ГАТС должна осуществляться двухпроводными аналоговыми соединительными линиями в количестве 22 шт.

7.3. Внутренняя нумерация должна быть трехзначной (количество цифр в номере). Внешняя нумерация должна соответствовать ТфСОП (телефонная сеть общего пользования) с выходом через перфикс.

7.4. Телефонная станция должна иметь 313  внутренних портов, из них должно быть 308 внутренних аналоговых портов, 5 внутренних цифровых портов,  5  цифровых абонентских терминалов и кнопочных консолей.

7.5. Системные  телефонные аппараты на 25 программируемых кнопок с дисплеем, светло-серые, русифицированные. Консоли к системным телефонным аппаратам на 60 кнопок светло-серые.

7.6. Возможность использования любых телефонных аппаратов с импульсным и  тональным способом набора номера.

7.7. Кросс типа “Krone” либо эквивалент на 500 пар настенного типа должен быть оснащен необходимым рабочим инструментом и контрольно-измерительным шнуром.

7.8. 40 пар на кроссе должны иметь установленную защиту по току и напряжению.

7.9. Выход на городскую телефонную сеть должен быть у 64 абонентов (с возможностью оперативной корректировки).

7.10. АТС и кросс должны быть установлены на первом этаже в одном помещении (помещение действующей АТС).

7.11. Система должна поставляться в комплекте с АРМ и программным обеспечением, позволяющим программировать, тестировать и администрировать УПАТС.

7.12. УПАТС должна быть оснащена системой «автосекретарь» на 3 канала и системой для соединения с усилителем громкого голосового оповещения.

7.13. В состав поставки должен входить источник гарантированного питания на 3 часа работы станции при отключении основного электропитания.

7.14. С УПАТС должна поставляться эксплуатационная документация и программное обеспечение управления на CD носителе.

8. Краткий состав оборудования и пуско-наладочных работ:

| 8.1 Станционное оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п. | Наименование |  | Количество | Назначение блока |  |  |  |
| 1 | B500PN (S) |  | 3 | Базовый блок на 16 платомест, стоечный (S) |  |  |  |
| 2 | РВ19 |  | 2 | Монтажный комплект 19" для МХМ |  |  |  |
| 3 | С500Р |  | 1 | Центральный процессор |  |  |  |
| 4 | PS500P |  | 3 | Импульсный источник питания |  |  |  |
| 5 | Cord-MXM |  | 34 | Кабель МХМ - кросс КТ2.108.Х |  |  |  |
| 6 | Е1-500Р |  | 0 | Плата Е1 EDSS PRI (1 поток, 30 каналов ) |  |  |  |
| 7 | ВК120 |  | 0 | Плата сопряжения с МХМ120 |  |  |  |
| 8 | ВК300 |  | 0 | Плата сопряжения с МХМ300 |  |  |  |
| 9 | ВК500Р |  | 2 | Плата сопряжения с МХМ500 |  |  |  |
| 10 | CD500P |  | 1 | Комплект согласования на процессор |  |  |  |
| 8.2. Платы расширения: |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п. | Наименование |  | Кол-во портов на плате |  | Внешние линии | Внутренние лини. | СТА |
| 1 | SA 37Р |  | 0 |  | 3 | 7 | 0 |
| 2 | SA 55Р |  | 4 |  | 5 | 5 | 0 |
| 3 | АА 10Р |  | 28 |  | 0 | 10 | 0 |
| 4 | АР 62Р |  | 1 |  | 0 | 6 | 2 |
| 5 | SAP 223Р |  | 1 |  | 2 | 2 | 3 |
| 6 | OF500 |  | 1 |  | Плата программирования АТС с ПК |  |  |
| 8.3. Дополнительное оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п. |  | Наименование | Количество | Назначение блока |  |  |  |
| 1 |  | Intelligent 500LT2 либо эквивалент | 1 | ИБП Inetl либо эквивалент мощностью 300 Вт, без батарей, (клеммы для внешних батарей), 12в |  |  |  |
| 2 |  | FG27004 | 1 | АКБ 70 А/ч, 12В, Размер 350x166x174, Вес 24 кг |  |  |  |
| 3 |  | USL1 | 1 | Адаптер линейного выхода |  |  |  |
| 4 |  | AS 453m | 1 | Автосекретарь на 3 линии |  |  |  |
| 5 |  | АРМ для АТС | 1 | Персональный компьютер, клавиатура, мышь (Celeron 430 (1800MHz)/1Gb/160GB Установленная операционная система Microsoft Windows XP Home русифицированная версия либо эквивалент, монитор -19" LED (ЖК) |  |  |  |
| 6 |  | STA25W | 3 | СТА, 25 кн., русифицированный дисплей, светло-серый |  |  |  |
| 7 |  | KSTA60W | 2 | Консоль к СТА, 60 кнопок, светло-серая |  |  |  |
| 8.4. Кроссовое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Кабель станционный | 34 | Станционный кабель от АТС до кросса |  |  |  |
| 2 |  | WT-2041A-25U | 1 | Шкаф 19" напольный 600x800мм, 22U серый, стеклянная дверь с замком, полкой, вентиляторами и электрическими разъемами |  |  |  |
| 3 |  | WT-1015A41W | 2 | Хомут на 30+1 плинтов |  |  |  |
| 4 |  | WT-1023A | 2 | Рамка модульная для таблички кросса |  |  |  |
| 5 |  | WT- 1006А | 4 | Плинт размыкаемый LSA-PROFIL, 2/10 |  |  |  |
| 6 |  | WT- 1006В | 26 | Плинт соединительный LSA-PROFIL, 2/10 |  |  |  |
| 7 |  | WT-1041A | 4 | Магазин для 3-х полюсных разр. |  |  |  |
| 8 |  | WT-1029А | 4 | Шина заземления для штек.компл.защ. |  |  |  |
| 9 |  | WT-3R-P-FS1 | 40 | Разрядник 3-х полюсный, 230V |  |  |  |
| 10 |  | WT- 1039А | 10 | Штекер комплексной защиты однопарный |  |  |  |
| 11 |  | ПКСВ 2x0,4 | 500 | Кабель кроссировочный (м.) |  |  |  |
| 12 |  | WT-1035B | 1 | Контрольный шнур 1,5м 4Р-крокодил |  |  |  |
| 13 |  | WT-4002 | 1 | Инструмент DX-2, S LSA-PLUS "KRONE" либо эквивалент |  |  |  |
| 8.5. Пуско-наладочные работы (инсталляция) |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж АТС |  |  | 2 | Монтаж оборудования АТС |  |  |  |
| Монтаж кросса (пара) |  |  | 300 | Монтаж станционного кросса, подключение имеющихся внутренних и внешних линий связи |  |  |  |
| Программирование |  |  | 1 | Программирование АТС по схеме заказчика |  |  |  |

- Сроки поставки и выполнения работ:

9.1. Поставка оборудования в течении 5 рабочих дней с момента заключения договора.

9.2. Монтаж оборудования и программирование УПАТС – 3 рабочих дня.

9.3 Подключение внутренних абонентских линий к УПАТС – 5 рабочих дней.

- Гарантийные требования:

  - На проведенные монтажные работы, оборудование и материалы  должна быть предоставлена гарантия на срок не менее 24 месяцев, начиная со дня сдачи работ. Время устранения неисправности по гарантии для УАТС не более 48 часов.