Приложение № 3

к документации об открытом аукционе в электронной форме

(указанная форма не является обязательной)

СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРОВ

| № поз. | № п/п | Наименование основных функциональных и технических параметров | Требования установленные Заказчиком | Сведения Участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наличие функции и величины параметров | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров, условий, количества (указать) |
| 1 | 1 | Щипцы для биполярной коагуляции | Соответствие |  |
|  | 2 | Рабочая длина, мм: | 350,0 |  |
|  | 3 | Рабочий диаметр, мм: | 5,0 |  |
|  | 4 | Рукоятка из нержавеющей стали пружинная | Наличие |  |
|  | 5 | Керамическая изоляция ствола | Наличие |  |
|  | 6 | Взаимная керамическая изоляция рабочих частей | Наличие |  |
|  | 7 | Металлическая защита пинцета от истирания | Наличие |  |
|  | 8 | Антибликовая текстура рукоятки | Наличие |  |
|  | 9 | Система ротации | Наличие |  |
|  | 10 | Разборка инструмента нажатием одной кнопки, расположенной на верхней части рукоятки | Наличие |  |
|  | 11 | Рабочая вставка-пинцет «Мерилэнд» или эквивалент с биполярной коагуляцией | Наличие |  |
|  | 12 | Система ротации | Наличие |  |
|  | 13 | Цветовой код рукоятки | Красный |  |
|  | 14 | Возможность использования других вставок | Наличие |  |
|  | 15 | Возможность автоклавирования (134 градуса С): | Соответствие |  |
|  | 16 | Стерильная упаковка инструмента | Наличие |  |
|  | 17 | Стерилизация оксидом этилена | Соответствие |  |
|  | 18 | Срок сохранения стерильности не менее 2-х лет | Соответствие |  |
|  | 19 | Количество, шт. | 1 |  |
| 2 | 1 | Щипцы для биполярной коагуляции | Соответствие |  |
|  | 2 | Рабочая длина, мм: | 350,0 |  |
|  | 3 | Рабочий диаметр, мм: | 5,0 |  |
|  | 4 | Рукоятка из нержавеющей стали пружинная | Наличие |  |
|  | 5 | Керамическая изоляция ствола | Наличие |  |
|  | 6 | Взаимная керамическая изоляция рабочих частей | Наличие |  |
|  | 7 | Металлическая защита пинцета от истирания | Наличие |  |
|  | 8 | Антибликовая текстура рукоятки | Наличие |  |
|  | 9 | Система ротации | Наличие |  |
|  | 10 | Разборка инструмента нажатием одной кнопки, расположенной на верхней части рукоятки | Наличие |  |
|  | 11 | Рабочая вставка-пинцет «Граспер» или эквивалент с биполярной коагуляцией | Наличие |  |
|  | 12 | Система ротации | Наличие |  |
|  | 13 | Цветовой код рукоятки | Красный |  |
|  | 14 | Возможность использования других вставок | Наличие |  |
|  | 15 | Возможность автоклавирования (134 градуса С): | Соответствие |  |
|  | 16 | Стерильная упаковка инструмента | Наличие |  |
|  | 17 | Стерилизация оксидом этилена | Соответствие |  |
|  | 18 | Срок сохранения стерильности не менее 2-х лет | Соответствие |  |
|  | 19 | Количество, шт. | 1 |  |
| 3 | 1 | Щипцы для биполярной коагуляции | Соответствие |  |
|  | 2 | Рабочая длина, мм: | 350,0 |  |
|  | 3 | Рабочий диаметр, мм: | 5,0 |  |
|  | 4 | Керамическая изоляция ствола | Наличие |  |
|  | 5 | Взаимная керамическая изоляция рабочих частей | Наличие |  |
|  | 6 | Металлическая защита пинцета от истирания | Наличие |  |
|  | 7 | Система ротации | Наличие |  |
|  | 8 | Рабочая вставка-пинцет «Мерилэнд» или эквивалент с биполярной коагуляцией | Наличие |  |
|  | 9 | Возможность использования других вставок | Наличие |  |
|  | 10 | Цветовой код вставки | Желтый |  |
|  | 11 | Возможность автоклавирования (134 градуса С): | Соответствие |  |
|  | 12 | Стерильная упаковка инструмента | Наличие |  |
|  | 13 | Стерилизация оксидом этилена | Соответствие |  |
|  | 14 | Срок сохранения стерильности не менее 2-х лет | Соответствие |  |
|  | 15 | Количество, шт. | 1 |  |
| 4 | 1 | Щипцы для биполярной коагуляции | Соответствие |  |
|  | 2 | Рабочая длина, мм: | 350,0 |  |
|  | 3 | Рабочий диаметр, мм: | 5,0 |  |
|  | 4 | Керамическая изоляция ствола | Наличие |  |
|  | 5 | Взаимная керамическая изоляция рабочих частей | Наличие |  |
|  | 6 | Металлическая защита пинцета от истирания | Наличие |  |
|  | 7 | Система ротации | Наличие |  |
|  | 8 | Рабочая вставка-пинцет «Граспер» или эквивалент с биполярной коагуляцией | Наличие |  |
|  | 9 | Система ротации | Наличие |  |
|  | 10 | Возможность использования других вставок | Наличие |  |
|  | 11 | Цветовой код вставки | Желтый |  |
|  | 12 | Возможность автоклавирования (134 градуса С): | Соответствие |  |
|  | 13 | Стерильная упаковка инструмента | Наличие |  |
|  | 14 | Стерилизация оксидом этилена | Соответствие |  |
|  | 15 | Срок сохранения стерильности не менее 2-х лет | Соответствие |  |
|  | 16 | Количество, шт. | 1 |  |
| 5 | 1 | Кабель для подключения щипцов для биполярной коагуляции | Соответствие |  |
|  | 2 | Рабочая длина, см | 300,0 |  |
|  | 3 | Усиленная изоляция | Наличие |  |
|  | 4 | Возможность подключения биполярных пинцетов серии EST 10-1100 | Наличие |  |
|  | 5 | Возможность подключения к аппаратам со штырьковым разъемом | Наличие |  |
|  | 6 | Цветовой код | Желтый |  |
|  | 7 | Возможность автоклавирования (134 градуса С): | Соответствие |  |
|  | 8 | Возможность химической дезинфекции | Наличие |  |
|  | 9 | Возможность использования переходника | Наличие |  |
|  | 10 | Переходник в комплекте | Наличие |  |
|  | 11 | Количество, шт. | 1 |  |
| 6 |  | Остаточный срок годности продукции | Не менее 70% |  |
| 7 |  | Регистрационное удостоверение, сертификат качества | Предоставляются с товаром на каждую партию продукции |  |