Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ПРОЕКТ

Гражданско-правовой договор № _______

на поставку медицинского оборудования

(кресло-кровать акушерская, гидравлическая, модульной конструкции)

для акушерского обсервационного отделения

г. Пермь								              	«___» _________  2011 года

МУЗ «Городская клиническая больница № 7», именуемая в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице главного врача Поляковой Людмилы Вадимовны, действующей на основании Устава, с одной стороны и _________________________________, именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице _________________________________, действующего на основании  ____________, на основании решения Единой комиссии (протокол № ___ от _________) по результату проведения  открытого аукциона в электронной форме  заключили настоящий гражданско-правовой договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ПОСТАВЩИК принимает на себя обязательства  поставить ЗАКАЗЧИКУ товары, а ЗАКАЗЧИК - оплатить эти товары.

1.2. Наименование товара, количество, форма выпуска, единица измерения,  цена с НДС и общая сумма поставки  с НДС, сроки поставки  предусматриваются в согласованной сторонами спецификации (Приложение №1), являющейся  неотъемлемой частью договора.

2. КАЧЕСТВО  И  КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

2.1. Поставляемые  товары   по качеству и комплектности должны соответствовать установленным ГОСТам. Качество должно быть подтверждено сертификатом соответствия, регистрационными удостоверениями,  техническим паспортом на изделие.

2.2. Если поставляемый товар окажется дефектным, то Поставщик должен за свой счет заменить дефектный товар новым.

2.3. При обнаружении в поставляемом товаре производственных дефектов, недопоставки или иных несоответствий условиям договора и спецификации при приемке стороны оформляют акт об установленном расхождении в количестве и качестве товара, после чего ПОСТАВЩИК должен  в течение 10 (Десяти) дней до поставить или произвести замену  бракованного товара (его части) без расходов со стороны ЗАКАЗЧИКА.

2.4. ПОСТАВЩИК отвечает за качество поставляемого товара в течение всего срока годности, предусмотренного техническими условиями и стандартами при соблюдении  соответствующих условий хранения. Остаточный срок годности поставляемых товаров должен быть не менее 60% .

3. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

3.1.Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно- техническим документам.

3.2.Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и в не их должны соответствовать специальным требованиям.

4.СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Поставка товара должна осуществляться ПОСТАВЩИКОМ в течение срока поставки, указанного в договоре, с момента вступления настоящего договора в силу. ПОСТАВЩИК имеет право на досрочную поставку товара в полном объеме с предварительного уведомления и согласия ЗАКАЗЧИКА.

4.2. При осуществлении приемки товара ЗАКАЗЧИК обязан осмотреть товары, проверить их количество и качество, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст.513 ГК РФ.

4.3.В случае отказа ЗАКАЗЧИКА от поставляемого товара он обязан обеспечить его сохранность, принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом ПОСТАВЩИКА с указанием причины отказа.

5. ЦЕНА  И ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ

5.1. Цена товаров, подлежащих поставке, устанавливается _______________________________________ на основании предложения победителя в проведении открытого аукциона в электронной форме и является неизменной в течение всего срока действия настоящего договора.

5.2.Цена товаров включает в себя: все расходы, включающие доставку товара, выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, таможенные пошлины и иные платежи.

5.3. ЗАКАЗЧИК оплачивает поставленные ПОСТАВЩИКОМ товары на общую сумму по утвержденной спецификации, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ЗАКАЗЧИКА  на расчетный счет ПОСТАВЩИКА в течение трех месяцев.

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Стороны несут  ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение  своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.

6.2.В случае  неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий договора  ПОСТАВЩИК:

6.2.1. За просрочку поставки товара полностью или в части, в установленные настоящим договором сроки, уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости товара, поставка которого просрочена, за каждый день просрочки поставки товара, начиная с первого дня просрочки, но не более 10 %.

6.2.2. За отказ от поставки товара полностью или в части уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара, от поставки которого ПОСТАВЩИК отказался, либо возмещает ЗАКАЗЧИКУ убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной в договоре, и текущей ценой, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть осуществлена передача товара (по выбору ЗАКАЗЧИКА).

6.2.3. За поставку товара ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований, установленных п. 2.1 настоящего договора, уплачивает неустойку в размере 10% стоимости некачественного товара.

6.3. При просрочке ПОСТАВЩИКОМ поставки товара (части товара) более чем на 10 дней ЗАКАЗЧИК вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора поставки.

6.4. В случае просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. ЗАКАЗЧИК освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7.РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ

7.1 ЗАКАЗЧИК вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора поставки, направив ПОСТАВЩИКУ письменное уведомление о существенном нарушении договора и с требованием уплаты указанной в пункте 6.2 неустойки, если ПОСТАВЩИК:

7.1.1. не поставит часть или все товары в сроки, предусмотренные договором или в течение продленного периода, предоставленного ЗАКАЗЧИКОМ;

7.1.2. поставит товары с дефектами, которые не могут быть устранены в приемлемый для ЗАКАЗЧИКА срок.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Изменение условий договора  возможно только по соглашению сторон (за исключением п.1.2. и приложения № 1) путем письменного оформления дополнительного соглашения к договору.

8.2. Споры, возникающие,  при исполнении настоящего договора решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия в процессе переговоров,  спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермской области в соответствии с действующим законодательством. Претензии рассматривается сторонами в течение 10 дней со дня их получения.

8.3. В соответствии с условиями договора уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, телекса, факса с письменным подтверждением по адресу другой стороны.

8.4. ПОСТАВЩИК несет полную ответственность за все налоги, пошлины, лицензионные сборы и т. д., взимаемые до момента доставки товаров по договору  ЗАКАЗЧИКУ.

8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах,  один экземпляр ПОСТАВЩИКУ, один экземпляр ЗАКАЗЧИКУ. Документы, являющиеся неотъемлемой частью договора, подписываются сторонами.

8.6. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения сторонами своих обязательств и урегулирования взаиморасчетов.

8.7. К настоящему договору прилагается:

8.7.1. Приложение 1 - спецификация на поставку на  1л.

8.7.2. Приложение 2 - Технические характеристики товара на  3л.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Заказчик: МУЗ ГКБ № 7 Адрес: 614010, г.Пермь, ул. Героев Хасана, 24 ИНН 5904080200, КПП 590401001 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, МУЗ «ГКБ №7», л/с 02920010434) р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Пермь БИК 045773001 тел. 281-25-88 ____________________ (Л.В.Полякова) МП «____» ___________ 2011 г. | Поставщик: _______________ (____________) МП «____» ____________ 2011 г. |
| --- | --- |

Приложение№1

к гражданско-правовому договору № ____ от ________г.

Спецификация

на поставку медицинского оборудования

(кресло-кровать акушерская, гидравлическая, модульной конструкции)

для акушерского обсервационного отделения

| № п/п | Название | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | кресло-кровать акушерская, гидравлическая, модульной конструкции |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |

Место доставки товаров: г. Пермь, ул. Коминтерна 5, для акушерского обсервационного отделения МУЗ ГКБ №7

Сроки поставки товаров: Поставка в течение 14 дней с момента подписания договора.

Стоимость составляет:  __________________________________________________________________________

ЗАКАЗЧИК:                                                                                ПОСТАВЩИК:

________________ Л.В.Полякова		                            _________________  (___________)

М.П.                                                                                                           М.П.

«_____»______________2011г.	                                                           «______» ________________ 2011г

Приложение№2

к гражданско-правовому договору № ___ от ___________ г.

Технические характеристики товара

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Назначение |  |  |
|  | Предназначена для расположения на нем пациента в процессе родовспоможения и при проведении медицинских процедур | Соответствие |  |
|  | Технические характеристики |  |  |
|  | Рукоятки регулировок на изделии четко промаркированы | Наличие |  |
|  | Паспортная табличка под спинной секцией с указанием номера модели, серийного номера, удельного напряжения, частотой и входной мощностью, периодической эксплуатацией, класса защиты, максимально допустимой нагрузкой (с учетом массы пациента, матраца и дополнительных принадлежностей) | Наличие |  |
|  | Температура окружающей среды, в диапазоне | Не менее +10…+40 °C |  |
|  | Давление окружающей среды, в диапазоне | Не менее 700 – 1060 мбар |  |
|  | Относительная влажность, в диапазоне | Не менее 30 – 70 % |  |
|  | Температура при транспортировке, в диапазоне | Не менее −10…+40 °C |  |
|  | Температура хранения, в диапазоне | Не менее +10…+40 °C |  |
|  | Максимально допустимая нагрузка (с учетом массы пациента, матрацев, дополнительных принадлежностей) | Не менее 180 кг |  |
|  | Трёхсекционное матрацное основание | Наличие |  |
|  | Вес, не более, кг | 114 кг |  |
|  | Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм | 1450 – 2000 × 1050 × 530 – 900 |  |
|  | Ход регулировки высоты | Не менее 370 мм |  |
|  | Колеса | С системой центрального тормоза, диаметром не менее 125 мм, 4 шт. износостойкие. Фиксация направляющего колеса с положением поворота |  |
|  | Гидравлическая регулировка высоты | Наличие |  |
|  | Каркас изготовлен из стали с эпоксидным покрытием бежевого цвета | Наличие |  |
|  | Спинная секция ложа кровати выполнено из спрессованного под высоким давлением ламината | Наличие |  |
|  | Центральная и ножная секции ложа кровати выполнены из долговечного ABS-пластика | Наличие |  |
|  | Габаритные размеры в разложенном виде (Д × Ш × В) | Не менее 2000 × 850 мм |  |
|  | Габаритные размеры в сложенном виде (Д × Ш × В) | Не менее 1450 × 850 мм |  |
|  | Матрац для ложа с гинекологическим отверстием в тазовой секции, толщиной | Не менее 100 мм |  |
|  | Матрац для ножной секции толщиной | Не менее 40 мм |  |
|  | Ткань чехла матраца для ложа: полиуретановое водостойкое покрытие, гигиеничная, прочная | Наличие |  |
|  | Ткань чехла матраца для ножной секции: полиуретановое водостойкое покрытие, гигиеничная, прочная | Наличие |  |
|  | Пневматическая регулировка спинной секции | Не менее 70 ° |  |
|  | Пневматическая регулировка Тренделенбург | Не менее 12 ° |  |
|  | Пневматическая регулировка Анти-Тренделенбург | Не менее 5 ° |  |
|  | Хромированное покрытие трубок педалей, рычагов регулировок | Наличие |  |
|  | Подкладное судно изготовлено из нержавеющей стали, с фиксатором, выдвигается и убирается под ложе | Наличие |  |
|  | Опора для ног (пяток) выполнена из полиуретана | Наличие |  |
|  | Опора для ног крепится в двух положениях, при необходимости полностью снимается | Наличие |  |
|  | Опоры для колен изготовлены из фенопласта, с фиксацией, с ремнями, длина стержня | Не менее 35 см |  |
|  | Регулируемые съемные опоры для ступней ног | Наличие |  |
|  | Фиксаторы для опор для колен | Наличие |  |
|  | Подкладное судно из нержавеющей стали | Наличие |  |
|  | Опора для ног медперсонала | Наличие |  |
|  | Легкоочищаемая центральная секция специального дизайна | Наличие |  |
|  | Головной торец при проведении реанимационных процедур снимается без усилий, цвет панели — бук | Наличие |  |
|  | Боковые ограждения с упором для рук пациента, с фиксацией, со вставками из ламината, опускаемые, цвет — бук | Наличие |  |
|  | Дуга для роженицы, выполненная из металлической трубки с эпоксидным покрытием, П-образной формы, крепится в замки для опор для колен | Наличие |  |
|  | Механическая регулировка ножной секции: секция задвигается под ложе, выдвигается | Наличие |  |
|  | Трансформация кресла в кровать | Наличие |  |
|  | Возможность позиционирования кровати в разных видах положений для родов: сидя, лежа | Наличие |  |
|  | Возможность выбора принадлежностей для разных видов родов | Наличие |  |
|  | Комплектация |  |  |
|  | Кресло-кровать акушерская | 1 шт. |  |
|  | Опора для ног | 1 пара |  |
|  | Опоры для колен типа Гопель | 1 пара |  |
|  | Фиксаторы для опор для колен | 1 пара |  |
|  | Опора для ног медперсонала | 1 шт. |  |
|  | Подкладное судно | 1 шт. |  |
|  | Комплект матрацев с гинекологическим вырезом в тазовой секции | 1 шт. |  |
|  | Матрац для ножной секции, дополнительный | 1 шт. |  |
|  | Головной торец кровати | 1 шт. |  |
|  | Боковые ограждения с упором для рук пациента | 1 пара |  |
|  | Дуга для роженицы | 1 шт. |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |
|  | Доставка, монтаж, пуско-наладка | Наличие |  |
|  | Срок поставки в течение 14 дней с момента подписания муниципального контракта | Указать |  |
|  | Гарантийный период, не менее | 3 года (36 месяцев) |  |
|  | Год выпуска товара не ранее 2011 г. | Указать |  |
|  | Обучение медицинского персонала на рабочем месте | Наличие |  |
|  | Количество, шт. | 1 |  |

ЗАКАЗЧИК:                                                                                ПОСТАВЩИК:

________________ Л.В.Полякова		                            ________________  (___________)

М.П.                                                                                                           М.П.

«_____»______________2011г.	                                                           «______» ________________ 2011г