Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ПРОЕКТ

Гражданско-правовой договор № _______

на поставку медицинского оборудования

(весы для новорожденных электронные)

г. Пермь								         	«___» _________  2011 года

МУЗ «Городская клиническая больница № 7», именуемая в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице главного врача Поляковой Людмилы Вадимовны, действующей на основании Устава, с одной стороны и _________________________________, именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице _________________________________, действующего на основании  ____________, на основании решения Единой комиссии (протокол № ___ от _________) по результату проведения  открытого аукциона в электронной форме  заключили настоящий гражданско-правовой договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ПОСТАВЩИК принимает на себя обязательства  поставить ЗАКАЗЧИКУ товары, а ЗАКАЗЧИК - оплатить эти товары.

1.2. Наименование товара, количество, форма выпуска, единица измерения,  цена с НДС и общая сумма поставки  с НДС, сроки поставки  предусматриваются в согласованной сторонами спецификации (Приложение №1), являющейся  неотъемлемой частью договора.

2. КАЧЕСТВО  И  КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

2.1. Поставляемые  товары   по качеству и комплектности должны соответствовать установленным ГОСТам. Качество должно быть подтверждено сертификатом соответствия, регистрационными удостоверениями,  техническим паспортом на изделие.

2.2. Если поставляемый товар окажется дефектным, то Поставщик должен за свой счет заменить дефектный товар новым.

2.3. При обнаружении в поставляемом товаре производственных дефектов, недопоставки или иных несоответствий условиям договора и спецификации при приемке стороны оформляют акт об установленном расхождении в количестве и качестве товара, после чего ПОСТАВЩИК должен  в течение 10 (Десяти) дней до поставить или произвести замену  бракованного товара (его части) без расходов со стороны ЗАКАЗЧИКА.

2.4. ПОСТАВЩИК отвечает за качество поставляемого товара в течение всего срока годности, предусмотренного техническими условиями и стандартами при соблюдении  соответствующих условий хранения. Остаточный срок годности поставляемых товаров должен быть не менее 60% .

3. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

3.1.Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно- техническим документам.

3.2.Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и в не их должны соответствовать специальным требованиям.

4.СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Поставка товара должна осуществляться ПОСТАВЩИКОМ в течение срока поставки, указанного в договоре, с момента вступления настоящего договора в силу. ПОСТАВЩИК имеет право на досрочную поставку товара в полном объеме с предварительного уведомления и согласия ЗАКАЗЧИКА.

4.2. При осуществлении приемки товара ЗАКАЗЧИК обязан осмотреть товары, проверить их количество и качество, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст.513 ГК РФ.

4.3.В случае отказа ЗАКАЗЧИКА от поставляемого товара он обязан обеспечить его сохранность, принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом ПОСТАВЩИКА с указанием причины отказа.

5. ЦЕНА  И ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ

5.1. Цена товаров, подлежащих поставке, устанавливается _______________________________________ на основании заявки победителя в проведении открытого аукциона в электронной форме и является неизменной в течение всего срока действия настоящего договора.

5.2.Цена товаров включает в себя: все расходы, включающие доставку товара, выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, таможенные пошлины и иные платежи.

5.3. ЗАКАЗЧИК оплачивает поставленные ПОСТАВЩИКОМ товары на общую сумму по утвержденной спецификации, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ЗАКАЗЧИКА  на расчетный счет ПОСТАВЩИКА в течение трех месяцев.

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Стороны несут  ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение  своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.

6.2.В случае  неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий договора  ПОСТАВЩИК:

6.2.1. За просрочку поставки товара полностью или в части, в установленные настоящим договором сроки, уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости товара, поставка которого просрочена, за каждый день просрочки поставки товара, начиная с первого дня просрочки, но не более 10 %.

6.2.2. За отказ от поставки товара полностью или в части уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара, от поставки которого ПОСТАВЩИК отказался, либо возмещает ЗАКАЗЧИКУ убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной в договоре, и текущей ценой, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть осуществлена передача товара (по выбору ЗАКАЗЧИКА).

6.2.3. За поставку товара ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований, установленных п. 2.1 настоящего договора, уплачивает неустойку в размере 10% стоимости некачественного товара.

6.3. При просрочке ПОСТАВЩИКОМ поставки товара (части товара) более чем на 10 дней ЗАКАЗЧИК вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора поставки.

6.4. В случае просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. ЗАКАЗЧИК освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7.РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ

7.1 ЗАКАЗЧИК вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора поставки, направив ПОСТАВЩИКУ письменное уведомление о существенном нарушении договора и с требованием уплаты указанной в пункте 6.2 неустойки, если ПОСТАВЩИК:

7.1.1. не поставит часть или все товары в сроки, предусмотренные договором или в течение продленного периода, предоставленного ЗАКАЗЧИКОМ;

7.1.2. поставит товары с дефектами, которые не могут быть устранены в приемлемый для ЗАКАЗЧИКА срок.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Изменение условий договора  возможно только по соглашению сторон (за исключением п.1.2. и приложения № 1) путем письменного оформления дополнительного соглашения к договору.

8.2. Споры, возникающие,  при исполнении настоящего договора решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия в процессе переговоров,  спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермской области в соответствии с действующим законодательством. Претензии рассматривается сторонами в течение 10 дней со дня их получения.

8.3. В соответствии с условиями договора уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, телекса, факса с письменным подтверждением по адресу другой стороны.

8.4. ПОСТАВЩИК несет полную ответственность за все налоги, пошлины, лицензионные сборы и т. д., взимаемые до момента доставки товаров по договору  ЗАКАЗЧИКУ.

8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах,  один экземпляр ПОСТАВЩИКУ, два экземпляра ЗАКАЗЧИКУ. Документы, являющиеся неотъемлемой частью договора, подписываются сторонами.

8.6. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения сторонами своих обязательств и урегулирования взаиморасчетов.

8.7. К настоящему договору прилагается:

8.7.1. Приложение 1 - спецификация на поставку на  1л.

8.7.2. Приложение 2 - Технические характеристики товара на  1л.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Заказчик: МУЗ ГКБ № 7 Адрес: 614010, г.Пермь, ул. Героев Хасана, 24 ИНН 5904080200, КПП 590401001 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, МУЗ «ГКБ №7», л/с 02920010434) р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Пермь БИК 045773001 тел. 281-25-88 ____________________ (Л.В.Полякова) МП «____» ___________ 2011 г. | Поставщик: _______________ (____________) МП «____» ____________ 2011 г. |
| --- | --- |

Приложение№1

к гражданско-правовому  договору № ____ от ________г.

Спецификация

на поставку медицинского оборудования

для отделения патологии беременности

| № п/п | Название | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весы для новорожденных электронные | шт. | 4 |  |  |
| 2 | Весы для новорожденных электронные с электронным ростомером, встроенных в стол для пеленания | шт. | 2 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |

Место доставки товаров: г. Пермь, ул. Коминтерна, 5 отделение патологии беременности МУЗ ГКБ №7

Сроки поставки товаров: Поставка в течение 30 дней с момента подписания договора.

Стоимость составляет:  __________________________________________________________________________

ЗАКАЗЧИК:                                                                                ПОСТАВЩИК:

________________ (Л.В.Полякова)		                            _________________  (___________)

М.П.                                                                                                           М.П.

«_____»______________2011г.	                                                           «______» ________________ 2011г.

Приложение№2

к гражданско-правовому договору № ___ от ___________ г.

Технические характеристики товара

п. 1 Весы для новорожденных электронные

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Назначение |  |  |
|  | Предназначены для взвешивания новорожденных и грудных детей массой до 15 кг | Соответствие |  |
|  | Технические характеристики |  |  |
|  | Весы могут работать как от встроенного аккумулятора, так и от блока питания | Наличие |  |
|  | Наибольший предел взвешивания | Не менее 15 кг |  |
|  | Дискретность отсчета в интервале взвешивания 0,02 – 3,0 кг | Не более 1 г |  |
|  | Дискретность отсчета в интервале взвешивания 3,0 – 6,0 кг | Не более 2 г |  |
|  | Дискретность отсчета в интервале взвешивания 6,0 – 15,0 кг | Не более 5 г |  |
|  | Наибольший предел выборки массы тары | Не менее 5 кг |  |
|  | Время работы в автономном режиме от аккумулятора | Не менее 48 ч |  |
|  | Время установки показаний | Не более 2 с |  |
|  | Габаритные размеры (с учётом съёмной платформы) | Не более 540 × 329 × 105 мм |  |
|  | Габаритные размеры съёмной платформы | Не более 540 × 290 × 70 мм |  |
|  | Масса весов | Не более 5 кг |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |
|  | Доставка | Наличие |  |
|  | Срок поставки в течение 30 дней с момента подписания муниципального контракта | Указать |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | Товар должен быть новым, год выпуска не ранее 2011 г. | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 4 |  |

п. 2 Весы для новорожденных электронные с электронным ростомером, встроенных в стол для пеленания

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Сертификат об утверждении типа средств измерений | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Назначение |  |  |
|  | Предназначены для взвешивания и определения роста новорожденных и детей в возрасте до полутора лет в родильных отделениях и детских отделениях больниц, поликлиник и центров реанимаций педиатрического профиля, а также в яслях и других детских учреждениях | Соответствие |  |
|  | Технические характеристики |  |  |
|  | Поворотная тумба с двумя отделениями и полочками для размещения детских принадлежностей: пеленок, ползунков. присыпок и т. д. | Наличие |  |
|  | Сохранение в памяти результатов взвешивания, измерения роста | Наличие |  |
|  | Выборка массы тары (детских принадлежностей: пеленки, одеяла и др.) | Наличие |  |
|  | Передача данных измерений веса и роста на компьютер | Наличие |  |
|  | Определение разности измерений ребенка с предыдущими, сохраненными в памяти | Наличие |  |
|  | Автоматическая установка нуля | Наличие |  |
|  | Сигнализация о перегрузе | Наличие |  |
|  | Жидкокристаллический дисплей с подсветкой | Наличие |  |
|  | Звуковое сопровождение при нажатии клавиш | Наличие |  |
|  | Два режима работы: обычный и экономичный | Наличие |  |
|  | Сигнализацию о разрядке аккумулятора | Наличие |  |
|  | Выносной пульт управления на гибкой связи | Наличие |  |
|  | Автономное питание | Наличие |  |
|  | Возможность подзарядки аккумулятора | Наличие |  |
|  | Наибольший предел взвешивания | Не менее 15 кг |  |
|  | Цена поверочного деления и дискретность индикации | Не более 5 г |  |
|  | Наименьший предел взвешивания | Не более 40 г |  |
|  | Диапазон выборки массы тары (детских принадлежностей: пеленки, одеяла и др.) | Не менее 0 – 2,5 кг |  |
|  | Наибольший предел измерения роста | Не менее 0,800 м |  |
|  | Наименьший предел измерения роста | Не более 0,410 м |  |
|  | Дискретность отсчета роста | Не более 1 мм |  |
|  | Погрешность измерения роста пациента | Не более 2 мм |  |
|  | Электрическое питание от встроенного аккумулятора напряжением, в диапазоне | 6 – 9 В |  |
|  | Габаритные размеры изделия | Не более 1030 × 820 × 880 мм |  |
|  | Габаритные размеры поворотной тумбы | Не менее 500 × 580 × 530 мм |  |
|  | Масса весов не более | Не более 42 кг |  |
|  | Диапазон рабочих температур | Не менее +10...+35 °C |  |
|  | Средний срок службы | Не менее 8 лет |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |
|  | Доставка, пуско-наладка | Наличие |  |
|  | Срок поставки в течение 45 дней с момента подписания муниципального контракта | Указать |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | Год выпуска товара не ранее 2011 г. | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 2 |  |