Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________20___года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты (р/с, к/с, БИК и др.) |  |
| ИНН/КПП |  |
| Телефон/факс |  |
| Наименование, поставляемого товара |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена договора |  |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства. |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты (р/с, к/с, БИК и др.) |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс |  |
| Наименование, поставляемого товара |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена договора |  |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства. |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

__________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

Место печати

Приложение к котировочной заявке

| № позиции | № п/п | требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики работ в рамках установленных параметров и условия (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | перчатки нитриловые неопудренные нестерильные | указать |  |
|  | 2 | Производитель | указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | указать |  |
|  | 4 | Материал | синтетический нитрил |  |
|  | 5 | Пудра | отсутсвоие |  |
|  | 6 | Стерильность | отсутсвоие |  |
|  | 7 | Валик закрученный во внутрь | наличие |  |
|  | 8 | Использование при аллергии на латекс и пудру | разрешено |  |
|  | 9 | Применение | Пищевые продукты, химические средства, дезинфицирующие вещества |  |
|  | 10 | Цвет | сиреневый |  |
|  | 11 | Поверхность | Микротекстурирование на пальцах |  |
|  | 12 | Форма | неанатомическое |  |
|  | 13 | Длина манжеты | 240 мм |  |
|  | 14 | Внутренняя поверхность | обработана полимером |  |
|  | 15 | Устойчивость | спиртосодержащие растворы и растворы кислот |  |
|  | 16 | толщина средний палец | 0,07 мм |  |
|  | 17 | Прочность на разрыв | 6 Н |  |
|  | 18 | AQL | ≤1,5. |  |
|  | 19 | Наличие тиурамов | отсутсвоие |  |
|  | 20 | Потребительская упаковка | 50 пар |  |
|  | 21 | размер | S |  |
|  | 22 | требуемое количество пар | 8 000 |  |
|  | 23 | размер | M |  |
|  | 24 | требуемое количество пар | 7 500 |  |
| № позиции | № п/п | требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики работ в рамках установленных параметров и условия (указать) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | Перчатки хирургические синтетические стерильные | указать |  |
|  | 2 | Производитель | указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | указать |  |
|  | 4 | Материал | полихлорпрорен |  |
|  | 5 | Пудра | отсутсвие |  |
|  | 6 | Стерильность | наличие |  |
|  | 7 | Валик закрученный во внутрь | наличие |  |
|  | 8 | Использование при аллергии на латекс и пудру | разрешено |  |
|  | 9 | Применение | хирургические стерильные перчатки, для всех областей хирургии |  |
|  | 10 | Цвет | коричневый |  |
|  | 11 | Поверхность | Микротекстурирование на ладонной поверхности |  |
|  | 12 | Форма | полная анатомическая |  |
|  | 13 | Внутренняя поверхность | обработана полиуретаном |  |
|  | 14 | Устойчивость | спиртосодержащие растворы |  |
|  | 15 | Длина манжеты | не менее 295 мм |  |
|  | 16 | толщина средний палец | не более 0,21 мм |  |
|  | 17 | толщина в центре ладони | не более 0,19 |  |
|  | 18 | Прочность на разрыв до ускоренного старения | не менее 13 Н |  |
|  | 19 | Прочность на разрыв после ускоренного старения | не менее 11 Н |  |
|  | 20 | Содержание протеинов по методу Лоури | отсутсвие |  |
|  | 21 | Наличие тиурамов | отсутсвие |  |
|  | 22 | Индивидуальная упаковка из полиэтиленовой пленки предохраняет перчатки от разрушительного воздействия солнечных лучей | Наличие |  |
|  | 23 | Толщина пленки | не менее 0,010мм |  |
|  | 24 | Упаковка содержит 10 пар перчаток, по 2 пары каждого размера (6,5;7;7.5;8;8,5) для удобства применения в экстренных условиях имеются картонные разделители с указанием размеров. | Наличие |  |
|  | 25 | требуемое количество упаковок | 10 |  |
| № позиции | № п/п | требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики работ в рамках установленных параметров и условия (указать) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | перчатки латексные нестерильные смотровые повышенной плотности неопудренные | указать |  |
|  | 2 | Производитель | указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | указать |  |
|  | 4 | Материал | латекс |  |
|  | 5 | Пудра | отсутсвие |  |
|  | 6 | Стерильность | отсутсвие |  |
|  | 7 | Валик закрученный во внутрь | наличие |  |
|  | 8 | Применение | Пищевые продукты, химические средства, дезинфицирующие вещества |  |
|  | 9 | Цвет | синий |  |
|  | 10 | Форма | неанатомическое |  |
|  | 11 | Длина манжеты | 285-295 мм |  |
|  | 12 | Устойчивость | к порезам, спиртосодержащим растворам и растворам кислот |  |
|  | 13 | толщина средний палец | 0,35 |  |
|  | 14 | AQL | -1,5 |  |
|  | 15 | Потребительская упаковка | 25 пар |  |
|  | 16 | размер | S |  |
|  | 17 | требуемое количество пар | 500 пар |  |
|  | 18 | размер | M |  |
|  | 19 | требуемое количество пар | 750 пар |  |

(должность)                                                                  (подпись)                                                               (ФИО)

Место печати