Приложение № 2

Техническое задание

по подготовке к обследованию, обследованию и инвентаризации 2-х бесхозяйных пожарных водоемов

Место выполнения работ: г. Пермь, Дзержинский район

Адреса проведения работ:

1). ул. Плеханова, 51Б;

2). ул. Фоминская, 43 (на территории).

Объем выполняемых работ: 100 куб. м. (объем 1 ПВ - 50 куб.м.).

Срок выполнения работ: в течение 30 календарных дней с момента подписания муниципального контракта.

Предмет котировки:

Подготовка к обследованию 2-х бесхозяйных пожарных водоемов: подготовка к проведению обследования пожарных водоемов для определения их технического состояния и возможности дальнейшей эксплуатации, разработки рекомендаций по дальнейшей эксплуатации.

Виды работ:

-  Очистка прилегающей территории от мусора, с уборкой поросли

- Разработка грунта вокруг оголовка с демонтажем оголовка и настила покрытия, при необходимости

-  Откачка воды (водоотлив)

-  Очистка пожарных водоемов от мусора (ТБО и прочие отходы)

-  Очистка пожарных водоемов от мокрого ила и грязи

-  После выполнения основных работ очистка участка от мусора

-  Устройство защитного ограждения (пирамиды), с окраской

-  Укладка временного защитного настила, с окраской

-  Установка специального знака, обозначающего пожарный водоем

-  Погрузка и перевозка мусора

Обследование 2-х бесхозяйных пожарных водоемов: определение технического состояния и возможности дальнейшей эксплуатации, разработка рекомендаций по дальнейшей эксплуатации строительных конструкций.

Виды работ:

В соответствии с СП 13-102-2003 выполнить обследование строительных конструкций объекта. Обследованием определить:

- Техническое состояние строительных конструкций.

-  Возможность дальнейшей эксплуатации.

-  Рекомендации по дальнейшей эксплуатации.

- Подготовить перечень отчетных материалов: техническое заключение по результатам обследования в 3-х экземплярах.

Инвентаризация 2-х бесхозяйных пожарных водоемов:

- Техническая инвентаризация объектов с изготовлением соответствующей нормативным требованиям документации (технических паспортов, кадастровых паспортов,  информаций из технических паспортов о ранее зарегистрированных правах, ограничениях, обременениях);

-  Постановка объектов на государственный технический учет на основании результатов проведенной технической инвентаризации.

СВОДНАЯ СМЕТА

по подготовке к обследованию, обследованию и инвентаризации 2-х бесхозяйных пожарных водоемов

|  | наименование сметы | Стоимость работ (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка к обследованию бесхозяйного пожарного водоема (на два объекта) Приложение №2 ТЗ (смета) | 49 423,36 *2=98 846,72 |
| 2 | На обследование и инвентаризацию искусственных пожарных водоемов в Дзержинском районе г. Перми по адресам: 1) г. Пермь, ул. Фоминская 43. 2) г. Пермь, ул. Плеханова, 51-б. Приложение №2 ТЗ (смета 2) | 81 153,32 |
|  | Всего: | 180 000,04 |