## Техническое задание
Приложение № 2 к извещению
о запросе котировок
№ 0356300141811000074 от 29.06.2011г.
Техническое задание
на закупку превязочного материала
для МУЗ "МСЧ № 11"
адрес поставки :г.Пермь, ул. Победы 41
сроки поставки 07.2011 - 09,2011
№ позиции | № п/п | Наименование товара, функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара | Требования к функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам товара | Предлагаемые функциональные,качественные характеристики
1 | 2 | 3 | 4
1 |  | Бинт марлевый медицинский нестерильный 5x10
| 1 | Производитель | Указать
| 2 | Страна происхождения | Указать
| 3 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение: | Указать
| 5 | плотность не менее 36 г/кв.м | наличие
| 6 | хлопчатобумажный длина ,м 5,0+- 0,2; ширина ,см 10,0+- 0,5; | наличие
| 7 | толщина скатки ,мм не более 20; | наличие
| 8 | степень белизны ,% не менее 80; | наличие
| 9 | капилярность ,см/ч; не менее 5,0 | наличие
| 10 | упакованы в групповую упаковку по 30 шт | наличие
| 11 | Количество | 3000
| 12 | Цена
| 13 | Сумма
2 |  | Бинт марлевый медицинский нестерильный 7x14 | указать
| 1 | Производитель | Указать
| 2 | Страна происхождения | Указать
| 3 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение: | Указать
| 5 | плотность не менее 36 г/кв.м | наличие
| 6 | хлопчатобумажный длина ,м 7,0+- 0,2; ширина ,см 14,0+- 0,5; | наличие
| 7 | толщина скатки ,мм не более 20 | наличие
| 8 | степень белизны ,% не менее 80 | наличие
| 9 | капилярность ,см/ч; не менее 7,0 | наличие
| 10 | упакованы в групповую упаковку по 20 шт | наличие
| 11 | Количество | 1500
| 12 | Цена
| 13 | Сумма
3 |  | Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная
| 1 | Производитель | Указать
| 2 | Страна происхождения | Указать
| 3 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение: | Указать
| 5 | белизна не менее 80 %, | наличие
| 6 | плотность не менее 36 г/м. | наличие
| 7 | Ширина не менее 90 см | наличие
| 8 | Длина в рулоне не менее 1000 м | наличие
| 9 | Количество | 10000
| 10 | Цена
| 11 | Сумма
4 |  | Вата медицинская гигроскопическая хирургическая нестерильная, расфасованная по 250 г
| 1 | Производитель | Указать
| 2 | Страна происхождения | Указать
| 3 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение: | Указать
| 5 | Состав: 100 % хлопок | наличие
| 6 | Не допускается запах,содержание посторонних примесей:иголочек,щепочек и др. | наличие
| 7 | Количество | 200
| 8 | Цена
| 9 | Сумма
5 |  | Марля в отрезах по 5 м медицинская
| 1 | Производитель | Указать
| 2 | Страна происхождения | Указать
| 3 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение: | Указать
| 5 | Хлопчатобумажная отбеленная с поверхностной плотностью не менее 36г/кв. м | наличие
| 6 | белизна не менее 80 %, | наличие
| 7 | плотность не менее 36 г/м. | наличие
| 8 | Ширина не менее 90 см | наличие
| 9 | Длина в рулоне не менее 5 м | наличие
| 10 | Требуемое количество,упак. | 120
| 11 | Цена за ед.
| 12 | Сумма
6 |  | Повязка хирургическая стерильная
| 1 | Производитель | Указать
| 2 | Страна происхождения | Указать
| 3 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение: | Указать
| 5 | Состав материала:хлопчатобумажная сетка, пропитанная мазевой массой. 1 гр. мазевой массы содержит: перуанский бальзам 50 мг. вазелин белый, цетомакрогол 1000, глицерина ионостеарат 40-50 %, жир гидрогенизированный, триглицериды среднего звена. | наличие
| 6 | Размер 10x20 см | наличие
| 7 | Повязки поштучно упакованы в индивидуальные пакеты, которые упакованы в бумажные коробки по 30 шт. | наличие
|  | Количество | 50
Цена
Сумма
7 |  | Повязка хирургическая гидроколлоидная
| 1 | Производитель | Указать
| 2 | Страна происхождения | Указать
| 3 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение: | Указать
| 5 | Основа повязки:прозрачная, воздухопроницаемая полиуретановая пленка | наличие
| 6 | Защитный слой:гидроколлоидная структура, состоящая из синтетического эластомера, минерального масла, клейкого вещества, растительной основы и натрия карбоксиметилцеллюлозы | наличие
| 7 | Абсорбирующая способность:гидроколл тин – мин. 0,5 г/10 см², мин. 200 г/м² | наличие
| 8 | Воздухопроницаемость (24 часа): ≥ 2 Н/25 мм | наличие
| 9 | Размер 10х10 | наличие
| 10 | Повязки поштучно упакованы в индивидуальные пакеты, которые упакованы в бумажные коробки по 30 шт. | наличие
| 11 | Гидроколлоидная матрица:материал не содержит компоненты животного происхождения
| 12 | Количество | 10
| 13 | Цена
| 14 | Сумма
8 |  | Пластырь гипоаллергенный хирургический из нетканого материала с синтетическим каучуковым клеем. 1x500
| 1 | Производитель | Указать
| 2 | Страна происхождения | Указать
| 3 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение: | Указать
| 5 | Основа повязки:нетканый материал: 20% полиэстера, 80% целлюлозы, скрепленные винилацетатом | наличие
| 6 | Клеящее вещество:синтетический каучуковый клей, без канифоли, нанесен полосками | наличие
| 7 | Катушка:полистирол | наличие
| 8 | В упаковке в коробки | наличие
| 9 | Количество | 600
| 10 | Цена
| 11 | Сумма
9 |  | Пластырь гипоаллергенный хирургический из нетканого материала с синтетическим каучуковым клеем. 3x500
| 1 | Производитель | Указать
| 2 | Страна происхождения | Указать
| 3 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение: | Указать
| 5 | Основа повязки:нетканый материал: 20% полиэстера, 80% целлюлозы, скрепленные винилацетатом | наличие
| 6 | Клеящее вещество:синтетический каучуковый клей, без канифоли, нанесен полосками | наличие
| 7 | Катушка:полистирол | наличие
| 8 | В упаковке по в коробки | наличие
| 9 | Количество | 350
| 10 | Цена
| 11 | Сумма
10 |  | Салфетка спиртовая для инъекций 65x30 мм
| 1 | Производитель | Указать
| 2 | Страна происхождения | Указать
| 3 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение: | Указать
| 5 | С этиловым спиртом, изготовлена из нетканого материала, не оставляет на поверхности кожи волокнистых компонентов, не вызывает аллергических или местно-раздражающих эффектов, основа равномерно пропитана спиртом и герметично упакована в индивидуальный пакет, | наличие
| 6 | Количество в упаковке/коробке – 200/20000 шт. | наличие
| 7 | Количество | 120000
| 8 | Цена
| 9 | Сумма
11 |  | Салфетка спиртовая для инъекций 65x56 мм
| 1 | Производитель | Указать
| 2 | Страна происхождения | Указать
| 3 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение: | Указать
| 5 | С этиловым спиртом, изготовлена из нетканого материала, не оставляет на поверхности кожи волокнистых компонентов, не вызывает аллергических или местно-раздражающих эффектов, основа равномерно пропитана спиртом и герметично упакована в индивидуальный пакет, | наличие
| 6 | Количество в упаковке/коробке – 200/20000 шт. | наличие
| 7 | Количество | 120000
| 8 | Цена
| 9 | Сумма
12 |  | Марлевые салфетки стерильные 10*10
| 1 | Производитель | Указать
| 2 | Страна происхождения | Указать
| 3 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение: | Указать
| 5 | Состав: перевязочная марля DIN 61630-VM,с подвернутыми обрезными кромками и вплетенной ренгеноконтрастной нитью Telatrast | наличие
| 6 | 12-слойные ; разворачиваются до размера 10*80 см | наличие
| 7 | По штучно упакованы в индивидуальные пакеты, которые упакованы в бумажные пачки по 20 шт | наличие
| 8 | Требуемое количество,упак. | 3
| 9 | Цена за упак
| 10 | Сумма
Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара не менее, % |  |  | 80
Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам |  |  | Соответствие
Весь товар должен быть новым, год выпуска |  |  | не ранее 2011 года
При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. |  |  | Наличие
|  | итого на сумму | 432 400 рублей