УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство Орджоникидзевского района»

_______________ Некрасов Н.И

«____»  июня 2011 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

для субъектов малого предпринимательства

на право заключить контракт на выполнение работ по текущему ремонту дороги частного сектора по ул.Щитовая в Орджоникидзевском районе города Перми в 2011 году.

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района». |  |
| Место нахождения |  | 614038, г. Пермь, ул. Веденеева,86а. |  |
| Почтовый адрес |  | 614038, г. Пермь, ул. Веденеева,86а. |  |
| Адрес электронной почты |  | mby-bor@yandex.ru |  |
| Контактный телефон |  | 8 (342) 284-35-64, 8(342) 284-35-35. |  |
| Контактное лицо |  | Чеклецов Алексей Владимирович |  |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по текущему ремонту дороги частного сектора по ул.Щитовая в Орджоникидзевском районе города Перми |  |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 1 443 338 рублей 07 копеек |  |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Согласно техническому заданию и локальному сметному расчету (Приложение №1). |  |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе Техническим заданием и локальным сметным расчетом (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме)) и условиями муниципального контракта (Приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |  |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Место выполнения работ: г. Пермь, Орджоникидзевский район. |  |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Сроки выполнения работ: согласно техническому заданию Заказчика и проекта муниципального контракта. Условия выполнения работ: Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные муниципальным контрактом. |  |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, требования к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара |  | Гарантийный срок на выполненные работы – 36 месяцев с момента приемки работ |  |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Форма оплаты – безналичный расчёт. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты результата выполненных Подрядчиком работ являются: исполнительная документация, акты сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), предъявляемые Заказчику в срок до 21 числа текущего месяца; справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счета-фактуры, предъявляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. Оплата результата выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков помесячно в течение 15 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), а также получения Заказчиком счетов-фактур со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ. Расчет за выполненные работы, производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены муниципального контракта, предложенной победителем аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену муниципального контракта. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика, понижающий коэффициент и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). |  |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |  |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена муниципального контракта устанавливается на основании итогов аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объёма, качества и сроков выполнения. Цена муниципального контракта должна включать в себя полную стоимость работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Техническое задание и локальный сметный расчет (расчет стоимости) будут являться составной частью муниципального контракта, подписанного сторонами по итогам аукциона в электронной форме. |  |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |  |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются |  |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |  |
|  | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: 1.для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; 2.средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; 3.выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |  |
| - При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар: |  |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме необходимо указать товарный знак. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 2% начальной (максимальной) цены контракта - 28 866 рублей 76 копеек. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |  |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 08.07.2011г 09.00 (время местное) |  |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 12.07.2011г |  |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | 15.07.2011г |  |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - 10 % начальной (максимальной) цены муниципального контракта (цены лота). |  |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта муниципального контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект муниципального контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения муниципального контракта , или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается муниципальный контракт: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - договора поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения муниципального контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается муниципальный контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения муниципального контракта не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения муниципального контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по муниципальному контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 5 (пять) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения муниципального контракта на тех же условиях и в том же размере. |  |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по муниципальному контракту. |  |
| Договор поручительства |  | - В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3) определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. - В случае если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается муниципальный контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |  |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается муниципальный контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» л/с № 04937018397). ИНН; 5907038291. КПП; 590701001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа Обеспечение исполнения муниципального контракта, извещение от №. |  |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту дороги частного сектора по ул. Щитовая

в Орджоникидзевском районе города Перми.

Объем и стоимость работ определяется локальным сметным расчетом.

Срок выполнения работ: с момента заключения  муниципального контракта по 15.09.2010г.

Состав работ:

1. Исправление профиля с расклинцовкой щебеночного основания и добавлением нового материала

2.  Розлив вяжущих материалов.

3. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа Б, марки II.

4. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 6см из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б, марка II.

5. Укрепление обочин щебнем смесью толщ.10см.

Требования, предъявляемые к выполнению работ:

1.  Границы работ уточняются на месте на момент начала работ и утверждаются заказчиком.

2. Работы по устройству асфальтобетонного покрытия производить с использованием асфальтоукладчика.

3.Работы по текущему ремонту дороги частного сектора вести согласно графику выполнения работ, указанному в приложении №3.

Условия выполнения работ:

- Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема текущего ремонта с предоставлением исполнительной документации, включающей общий журнал работ, исполнительные схемы, фотодокументы, акты на скрытые работы и  документы, подтверждающие качество материалов. Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения капитального ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложению №2.

- Ограждение мест производства работ по текущему ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов, указанных в приложении №2.

- Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком по текущему ремонту дороги частного сектора по ул. Щитовая – не менее 36 месяцев со дня подписания окончательного акта приемки выполненных работ.

- Работы должны выполняться собственными силами подрядной организации без привлечения субподрядной организации.

- Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по текущему ремонту дорог частной жилой застройки производятся согласно приложению №1.

- При устройстве асфальтобетонных покрытий площадью менее 7000м² количество отобранных проб принимается не менее 1 вырубки на объект или по усмотрению Заказчика, величина снижения принимается пропорционально количеству взятых вырубок на объекте (вырубка заделывается в течение суток Подрядчиком).

Приложение №1

к техническому заданию

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству выполнения работ по текущему ремонту дороги частного сектора по ул.Щитовая в Орджоникидзевском районе города Перми.

Общие положения

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим текущей ремонт дорог частного сектора Орджоникидзевского района по муниципальному заказу.

Настоящие требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

При некачественном выполнении работ будет производится следующее снижение стоимости выполнения работ:

| Перечень возможных нарушений при капитальном ремонте подъездных дорог | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- |
| Несоблюдение прямолинейности контуров выбоин | -10 |
| Укладка асфальтобетонной смеси на не очищенное от мусора и грязи основание | -100 |
| Укладка асфальтобетонной смеси без обработки стенок и основания карт вяжущими материалами | -100 |
| Укладка асфальтобетонной смеси позже, чем через одни сутки после разборки покрытия, за каждые сутки | - 20 |
| Несоответствие асфальтобетонной смеси типу и марке, указанным в техническом задании | -100 |
| Ровность (просвет под рейкой, длинной 3м). Свыше 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8 мм, а остальные — до 5 мм или результаты измерений имеют значение просвета свыше 8 мм | -100 |
| Не выдержано сопряжение в одном уровне старого слоя асфальтобетонного покрытия с вновь уложенным. Разница в уровнях на поперечных сопряжениях (просвет под рейкой, длинной 3 м): на каждом стыке от 1 до 3 мм на каждом стыке более 3 мм | -20 -100 |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность поперечных и продольных сопряжений по результатам визуального осмотра | -100 |
| Не соответствие толщины требованиям технического задания в меньшую сторону более чем на 10 мм | -100 |
| Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а\б покрытия выходит за пределы требований ГОСТ 9128-97 более чем на 0,5 % | -100 |
| Предел прочности при сжатии переформованных образцов: при 200 С и 500 С ниже требуемого на 0,2 МПа при 00 С выше требуемого на 0,2 МПа при 200 С и 500 С ниже требуемого на 0,1МПа, при 00 С выше требуемого на 0,1МПа | -100 -100 -100 |
| Коэффициент уплотнения менее 0,98 | -100 |
| Асфальтобетонная смесь, отобранная из смесителя не соответствующая требованиям ГОСТ 9128-97 (бракуется смесь, выпущенная за смену) | -100 |

Приложение №2

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5 (БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ГОСТ Р 50971-96 |  | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 20 | ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения. |
| 21 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 22 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 23 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 24 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 25 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 26 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 27 | ГОСТ 9128-97 | С попр (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 28 | ГОСТ 11501-78 | С изм. 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 29 | ГОСТ 11503-74 | С изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 30 | ГОСТ 11504-73 | С изм I-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 31 | ГОСТ 11505-75 | С изм I-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 32 | ГОСТ 11506-73 | С изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 33 | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 34 | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 35 | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 36 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 37 | ГОСТ 31015-2002 | С попр. 8/04 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 38 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 39 | ГОСТ Р 50970-96 |  | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 40 | ОДН 218.0.000-2003 |  | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 41 | ОДН 218.0.006-2002 |  | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 42 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 43 | Росавтодор М-2002 |  | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 44 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 45 | Росавтодор М-2003 |  | Методические рекомендации для определения технического состояния 6асфальтосмесительного оборудования. |
| 46 | Росавтодор М-2003 |  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 47 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |
| 48 | СНиП 35-01-2001 |  | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения |

Приложение № 3

к техническому заданию

| График выполнения работ по объекту: "Текущий ремонт дороги частного сектора по ул. Щитовая в Орджоникидзевском районе г. Перми". |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Начало | Окончание | Июль, 2011 | Август, 2011 |  | Сентябрь, 2011 |  |
| 1 | Исправление профиля с расклинцовкой щебеночного основания с добавлением нового материала | С момента подписания муниципального контракта | 31.08.2011 |  |  |  |  |  |
| 2 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси | С момента подписания муниципального контракта | 31.08.2011 |  |  |  |  |  |
| 3 | Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 6см | 15.08.2011 | 15.09.2011 |  |  |  |  |  |
| 4 | Укрепление обочин щебнем | 15.08.2011 | 15.09.2011 |  |  |  |  |  |

Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Текущий ремонт дорог частного сектора в Орджоникидзевском районе города Перми

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на текущий ремонт дороги частного сектора  по ул. Щитовая в Орджоникидзевском районе города Перми

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание:  Техническое задание.

Сметная стоимость 1443338,07 руб.

- Средства  на оплату труда 66830,37 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв.2011г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр68-09-01 | Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 2 | 7796,21 | 1004,71 | 6654,00 874,04 | 15592,42 | 2009,42 | 13308,00 1748,08 | 87,29 174,58 | 56,89 113,78 |
| 2 | СЦМ-408-9090 | Щебень каменный | м3 | -23 | 153,46 |  |  | -3529,58 |  |  |  |  |
| 3 | СЦМ-408-0013Сб.тек.цен 2кв.2011г. | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 5-10 мм | м3 | 23 | 167,33 |  |  | 3848,59 |  |  |  |  |
| 4 | СЦМ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | -110 | 141,82 |  |  | -15600,20 |  |  |  |  |
| 5 | СЦМ-408-0015 Сб.тек.цен 2кв.2011г. | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 110 | 169,04 |  |  | 18594,40 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 1,2 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 2385,64 |  | 58,13 12,46 |  | 0,66 0,79 |
| 7 | СЦМ-101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ | т | -1,236 | 1883,10 |  |  | -2327,51 |  |  |  |  |
| 8 | СЦМ-101-1556 Сб.тек.цен 2кв.2011 | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт | т | 1,235 | 2499,99 |  |  | 3087,49 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРр68-10-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,9 | 37068,35 | 416,56 | 3803,63 480,79 | 33361,52 | 374,90 | 3423,27 432,71 | 29,99 26,99 | 29,9 26,91 |
| 10 | СЦМ-410-0049 | Смеси асфальтобетонные | т | -90,9 | 324,98 |  |  | -29540,68 |  |  |  |  |
| 11 | СЦМ-410-0006 Сб.тек.цен 2кв.2011 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 90,9 | 515,37 |  |  | 46847,13 |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 1,007 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 2001,95 |  | 48,78 10,45 |  | 0,66 0,66 |
| 13 | СЦМ-101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ | т | -1,037 | 1883,10 |  |  | -1952,77 |  |  |  |  |
| 14 | СЦМ-101-1556 Сб.тек.цен 2 кв.2011 | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт | т | 1,03782 | 2499,99 |  |  | 2594,54 |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР27-06-020-18 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 2 | 41697,07 | 523,94 | 2445,24 307,63 | 83394,14 | 1047,88 | 4890,48 615,26 | 38,3 76,6 | 19,12 38,24 |
| 16 | ТЕР27-06-021-18 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-18 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент толщ. ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ=4; ЗПМ=4; МАТ=4; ТЗ=4; ТЗМ=4 | 1000 м2 покрытия | 2 | 19311,76 | 4,92 | 0,96 | 38623,52 | 9,84 | 1,92 | 0,36 0,72 |  |
| 17 | СЦМ-101-9010 | Битумы | т | -0,032 | 1743,70 |  |  | -55,80 |  |  |  |  |
| 18 | СЦМ-101-1556 Сб.тек.цен 2 кв.2011 | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт | т | 0,032 | 1742,85 |  |  | 55,77 |  |  |  |  |
| 19 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | -290 | 398,68 |  |  | -115617,20 |  |  |  |  |
| 20 | СЦМ-410-0006 Сб.тек.цен 2 кв.2011 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 290 | 515,37 |  |  | 149457,30 |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР27-08-001-11 | Укрепление обочин щебнем смесью толщиной 10 см | 1000 м2 покрытия полосы и обочин | 0,8 | 3388,49 | 560,65 | 2717,84 414,03 | 2710,79 | 448,52 | 2174,27 331,22 | 48,29 38,63 | 26,09 20,87 |
| 22 | СЦМ-408-0015 Сб.тек.цен 2кв.2011г. | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 100 | 169,04 |  |  | 16904,00 |  |  |  |  |
| 23 | СЦМ-408-0013Сб.тек.цен 2кв.2011г. | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 5-10 мм | м3 | 12 | 167,33 |  |  | 2007,96 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 252843,42 | 3890,56 | 23904,85 3150,18 | 317,52 | 201,25 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 1119199,01 | 36636,85 | 126108,12 30193,52 | 334,91 | 216,39 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 6-8, 10-21) |  |  |  |  |  |  |  | 2019,34 | 225,94 | 1793,40 242,35 | 17,3925 | 15,14 |
| РЦЦС-индекс инфляции на 2кв.2011г. ОЗП=8,9; ЭМ-ЗПМ=4,3; ЗПМ=8,9; МАТ=4,25 (Поз. 1-2, 4-5, 9, 22, 3, 23, 6-8, 10-21) |  |  |  |  |  |  |  | 864336,25 | 32520,35 | 100409,86 26800,99 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 67540,93 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104%*0,85 ФОТ (от 40629,48) (Поз. 1-2, 4-5, 9, 22) |  |  |  |  |  |  |  | 35916,46 |  |  |  |  |
| 142%*0,85 ФОТ (от 26200,89) (Поз. 6-8, 10-21) |  |  |  |  |  |  |  | 31624,47 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 36427,92 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60%*0,8 ФОТ (от 40629,48) (Поз. 1-2, 4-5, 9, 22) |  |  |  |  |  |  |  | 19502,15 |  |  |  |  |
| 95%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 26200,89) (Поз. 6-8, 10-21) |  |  |  |  |  |  |  | 16925,77 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 354994,78 |  |  | 201,57 | 140,69 |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  | 868173,08 |  |  | 133,34 | 75,7 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 1223167,86 |  |  | 334,91 | 216,39 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 956454,04 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 126108,12 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 66830,37 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 67540,93 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 36427,92 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 220170,21 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 1443338,07 |  |  | 334,91 | 216,39 |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Проект

Контракт №_____

г. Пермь 					                            	«___» _________ 2011 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ____________________________,именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол от _______2011 года №___) заключили настоящий   контракт  о следующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик  на себя обязательство лично (без привлечения субподрядчика) выполнить работу по текущему ремонту дороги частного сектора  по ул. Щитовая  в  Орджоникидзевском районе города Перми.

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1. Контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - техническое задание на выполнение работ,

Приложение № 2 – локальный сметный расчет;

б) требованиями действующего законодательства, правовых актов города Перми.

2. Сроки выполнения работы.

2.1. Работа выполняется со дня подписания контракта по 15.09.2011 г.

3.Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Цена Контракта составляет: __________(_______) рублей, без дальнейшей её индексации.

3.2. Цена Контракта включает в себя все расходы  на страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3.3. Заказчик приступает к приемке результата выполненных работ в течение 3-х дней с момента получения сообщения от Подрядчика о готовности сдать результат выполненных работ и предоставления Подрядчиком  комплекта исполнительной документации.

3.4 . Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются Актом приемки законченного ремонтом объекта, подписанным обеими сторонами.

3.5. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты  выполненных Подрядчиком объемов работ являются: исполнительная документация,  акт сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счет-фактура, предъявляемые Заказчику.

3.6. Порядок расчетов за выполненные объемы работ:

Расчет за выполненные  работы производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона,  на начальную (максимальную) цену контракта  и составляет ___.

Сумма, подлежащая оплате за выполненные объемы работ, определяется путем умножения расчетной стоимости работ, согласно расчету стоимости работ заказчика, на полученный коэффициент (________).

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

3.7. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения  экономических санкций согласно условиям, установленным в Контракте,  помесячно в течение 15 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ (КС-3), а также получения Заказчиком счета-фактуры со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.

3.8.  Форма оплаты: безналичный расчет.

3.9. Финансирование работ по Контракту  производится из городского бюджета.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения и несет материальную ответственность за последствия, связанные с некачественно выполненной работой. Качество работ определяется их соответствием условиям  контракта.

4.2. В случае обнаружения недостатков  работ, Заказчик дает предписание Подрядчику в течение суток устранить их.

Если по объективным причинам (неблагоприятные погодные условия и др.) устранить  недостатки в течение суток не представляется возможным, срок для их устранения устанавливается в предписании по соглашению сторон.

4.3. В  соответствии со ст. 722 ГК РФ на результаты выполненных работ Подрядчик устанавливает   гарантийный срок 36 месяцев, течение которого начинается с момента окончательной приемки результата выполненных работ Заказчиком.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Согласовать представленный Заказчиком локальный сметный расчет.

5.1.2. В соответствии с условиями Контракта обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта, и сдать их результат в установленный срок.

5.1.3. Вести Общий журнал работ (форма КС-6) и Журнал учета выполненных работ (форма КС-6а) с  начала производства работ до их завершения.

5.1.4. Назначить приказом уполномоченного представителя, имеющего право производства работ, ведения журнала формы КС-6. Копия соответствующего приказа должна быть представлена  Заказчику до начала работ.

5.1.5. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспорта и пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.1.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.1.7. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика  в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на применяемые материалы для осуществления надзора за ходом выполнения работ.

5.1.8. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также в течение суток с момента, когда ему это стало известно,  уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению условий контракта.

5.1.9. Безвозмездно и своевременно устранять недостатки, указанные в предписании Заказчика.

5.1.10. Обеспечить своих работников спецодеждой, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.1.11. Извещать Заказчика в письменном виде, в течение 4-х рабочих дней, об изменении своего местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов. Извещения доставляются Заказчику заказным письмом, телеграммой, факсом или нарочным. При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении данной обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика,  организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя администрации Орджоникидзевского      района г. Перми.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений  назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

-  присутствовать на объектах производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- давать письменные предписания об устранении  недостатков работ, а также устанавливать срок их устранения;

- производить проверку журнала формы КС-6 и делать в нем  замечания;

- осуществлять  иные полномочия и мероприятия по контролю за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Составить и утвердить локальный сметный расчет.

6.2.2. Осуществлять надзор за качеством выполненных Подрядчиком работ.

6.2.3. Своевременно осуществить  приемку результата выполненных  работ.

6.2.4. Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов выполненных работ.

6.2.5. Осуществить рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение трех рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.2.6. Произвести оплату выполненных и принятых к оплате  работ в порядке и в срок, установленные в разделе 3   Контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За просрочку сдачи результата работ  Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере  0,1% от общей стоимости подлежащих  сдаче работ за каждый день просрочки.

7.5. За просрочку устранения недостатков  Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 1% от стоимости ненадлежащее выполненных  работ за каждый день просрочки.

7.6. За неисполнение предписания, вынесенного в соответствии с п. 4.2, Подрядчик уплачивает Заказчику  штраф 30000 рублей.

7.8. За несвоевременную оплату Контракта по вине Заказчика последний  уплачивает Подрядчику неустойку  в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.10. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

8. Действие, изменение и расторжение Контракта.

8.1.  Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Изменение и расторжение настоящего Контракта осуществляются по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

По требованию Заказчика Контракт может быть расторгнут по решению суда также в случае систематического (неоднократного) неисполнения или ненадлежащего исполнения  Подрядчиком договорных обязательств.

8.3. Соглашения сторон об изменении и расторжении Контракта совершаются в письменной форме и являются обязательными приложениями к Контракту.

8.4. Сторона, желающая расторгнуть Контракт, должна не менее чем за 10 дней направить письменное предложение о расторжении настоящего Контракта другой Стороне. Предложение о расторжении Контракта направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почте России.

8.5. Требование об изменении или расторжении настоящего Контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой стороны на предложение о расторжении Контракта, либо неполучении ответа в  15 - дневный срок с момента направления предложения о расторжении Контракта.

8.6. Если основанием для расторжения Контракта послужило существенное нарушение Контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, понесенных расторжением Контракта.

### 9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Любая Сторона Контракта освобождается от ответственности за  его  нарушение, если такое нарушение явилось  следствием обстоятельств непреодолимой  силы, возникших после заключения Контракта в результате событий  чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни  предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой  силы относятся  события,  на  которые  Стороны не могут  оказывать влияние, например,  землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а  также  восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного Контракта, не связанное с его просчетом и небрежностью, предусмотренное п.3 статьи 401 Гражданского кодекса.

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны  должны незамедлительно направить письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах, обязуясь предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

10. Обеспечение исполнения  контракта.

10.1.Обеспечение исполнения контракта составляет  10 % от начальной (максимальной цены контракта, что составляет          _______________рублей  _________копеек в виде:

- банковской гарантии,

- договора поручительства,

- залога денежных средств, в том числе в виде вклада (депозита).

10.2. Способ обеспечение исполнения контракта из перечисленных в п. 10.1. выбирается Подрядчиком самостоятельно.

10.3. Обеспечение исполнения настоящего Контракта действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, включая срок гарантии на результат работ.

10.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта, установленное п.10.1, перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней с момента невозможности обеспечить исполнение Контракта предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения Контракта, установленное п.10.1, на тех же условиях и в том же размере.

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

10.5. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по  контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в  контракте.

При расторжении настоящего  контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения  контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

10.6. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по  контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением  контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по  контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением сумм удержания, предусмотренных п. 10.5 настоящего договора.

### 11. Разрешение споров.

11.1. Споры между сторонами, возникающие при исполнении Контракта, разрешаются путем переговоров, при недостижении соглашения – в Арбитражном суде Пермского края.

12. Прочие условия.

12.1. Вопросы, не урегулированные Контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

12.2. Любое уведомление, которое в соответствии с Контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

12.3. Контракт составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой Стороны, третий экземпляр - для Департамента финансов администрации г. Перми.

12.4. Для решения текущих вопросов по Контракту от Заказчика назначается ответственное лицо.

12.5. К Контракту прилагается: Приложения указанные в п. 1.2.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик                                                                   Подрядчик

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» Адрес: 614038, г. Пермь, ул. Веденеева, 86/а Т./факс. 284-35-35; Адрес электронной почты: mby-bor@yandex.ru ИНН 5907038291/590701001 ОГРН 1085907001949, ОКПО 88061156 ОКВЭД 75.11.31 УФК по Пермскому краю Департамент финансов г.Перми (Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», л/счет 02937018397) р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001; Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» Адрес: 614038, г. Пермь, ул. Веденеева, 86/а Т./факс. 284-35-35; Адрес электронной почты: mby-bor@yandex.ru ИНН 5907038291/590701001 ОГРН 1085907001949, ОКПО 88061156 ОКВЭД 75.11.31 УФК по Пермскому краю Департамент финансов г.Перми (Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», л/счет 02937018397) р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001. | «______________________» Юрид.адрес: .___________________ Почтовый адрес: _____________ Офис____,тел. __________________________________ р/с _________________ в _________________________ ____________________________ к/с __________________________________________ ИНН/КПП _____________________________________ БИК _________________________ |
| --- | --- |
| Директор __________________ м.п. | _____________ (___________________) |

Приложение № 1

к контракту №____ от _____________ 2011г.

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту дороги частного сектора по ул. Щитовая

в Орджоникидзевском районе города Перми.

Объем и стоимость работ определяется локальным сметным расчетом.

Срок выполнения работ: с момента заключения  муниципального контракта по 15.09.2010г.

Состав работ:

1. Исправление профиля с расклинцовкой щебеночного основания и добавлением нового материала

2.  Розлив вяжущих материалов.

3. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа Б, марки II.

4. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 6см из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б, марка II.

5. Укрепление обочин щебнем смесью толщ.10см.

Требования, предъявляемые к выполнению работ:

1.  Границы работ уточняются на месте на момент начала работ и утверждаются заказчиком.

2. Работы по устройству асфальтобетонного покрытия производить с использованием асфальтоукладчика.

3.   Работы по текущему ремонту дороги частного сектора вести согласно графику выполнения работ, указанному в приложении №3.

Условия выполнения работ:

- Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема текущего ремонта с предоставлением исполнительной документации, включающей общий журнал работ, исполнительные схемы, фотодокументы, акты на скрытые работы и  документы, подтверждающие качество материалов. Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения капитального ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложению №2.

- Ограждение мест производства работ по текущему ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов, указанных в приложении №2.

- Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком по текущему ремонту дороги частного сектора по ул. Щитовая – не менее 36 месяцев со дня подписания окончательного акта приемки выполненных работ.

- Работы должны выполняться собственными силами подрядной организации без привлечения субподрядной организации.

- Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по текущему ремонту дорог частной жилой застройки производятся согласно приложению №1.

- При устройстве асфальтобетонных покрытий площадью менее 7000м² количество отобранных проб принимается не менее 1 вырубки на объект или по усмотрению Заказчика, величина снижения принимается пропорционально количеству взятых вырубок на объекте (вырубка заделывается в течение суток Подрядчиком).

Приложение №1

к техническому заданию

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству выполнения работ по текущему ремонту дороги частного сектора по ул.Щитовая в Орджоникидзевском районе города Перми.

Общие положения

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим текущей ремонт дорог частного сектора Орджоникидзевского района по муниципальному заказу.

Настоящие требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

При некачественном выполнении работ будет производится следующее снижение стоимости выполнения работ:

| Перечень возможных нарушений при капитальном ремонте подъездных дорог | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- |
| Несоблюдение прямолинейности контуров выбоин | -10 |
| Укладка асфальтобетонной смеси на не очищенное от мусора и грязи основание | -100 |
| Укладка асфальтобетонной смеси без обработки стенок и основания карт вяжущими материалами | -100 |
| Укладка асфальтобетонной смеси позже, чем через одни сутки после разборки покрытия, за каждые сутки | - 20 |
| Несоответствие асфальтобетонной смеси типу и марке, указанным в техническом задании | -100 |
| Ровность (просвет под рейкой, длинной 3м). Свыше 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8 мм, а остальные — до 5 мм или результаты измерений имеют значение просвета свыше 8 мм | -100 |
| Не выдержано сопряжение в одном уровне старого слоя асфальтобетонного покрытия с вновь уложенным. Разница в уровнях на поперечных сопряжениях (просвет под рейкой, длинной 3 м): на каждом стыке от 1 до 3 мм на каждом стыке более 3 мм | -20 -100 |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность поперечных и продольных сопряжений по результатам визуального осмотра | -100 |
| Не соответствие толщины требованиям технического задания в меньшую сторону более чем на 10 мм | -100 |
| Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а\б покрытия выходит за пределы требований ГОСТ 9128-97 более чем на 0,5 % | -100 |
| Предел прочности при сжатии переформованных образцов: при 200 С и 500 С ниже требуемого на 0,2 МПа при 00 С выше требуемого на 0,2 МПа при 200 С и 500 С ниже требуемого на 0,1МПа, при 00 С выше требуемого на 0,1МПа | -100 -100 -100 |
| Коэффициент уплотнения менее 0,98 | -100 |
| Асфальтобетонная смесь, отобранная из смесителя не соответствующая требованиям ГОСТ 9128-97 (бракуется смесь, выпущенная за смену) | -100 |

Приложение №2

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5 (БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ГОСТ Р 50971-96 |  | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 20 | ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения. |
| 21 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 22 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 23 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 24 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 25 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 26 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 27 | ГОСТ 9128-97 | С попр (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 28 | ГОСТ 11501-78 | С изм. 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 29 | ГОСТ 11503-74 | С изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 30 | ГОСТ 11504-73 | С изм I-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 31 | ГОСТ 11505-75 | С изм I-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 32 | ГОСТ 11506-73 | С изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 33 | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 34 | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 35 | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 36 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 37 | ГОСТ 31015-2002 | С попр. 8/04 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 38 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 39 | ГОСТ Р 50970-96 |  | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 40 | ОДН 218.0.000-2003 |  | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 41 | ОДН 218.0.006-2002 |  | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 42 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 43 | Росавтодор М-2002 |  | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 44 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 45 | Росавтодор М-2003 |  | Методические рекомендации для определения технического состояния 6асфальтосмесительного оборудования. |
| 46 | Росавтодор М-2003 |  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 47 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |
| 48 | СНиП 35-01-2001 |  | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения |

Заказчик  ______________    Подрядчик ________________

Приложение № 3

к техническому заданию

| График выполнения работ по объекту: "Текущий ремонт дороги частного сектора по ул. Щитовая в Орджоникидзевском районе г. Перми". |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Начало | Окончание | Июль, 2011 | Август, 2011 |  | Сентябрь, 2011 |  |
| 1 | Исправление профиля с расклинцовкой щебеночного основания с добавлением нового материала | С момента подписания муниципального контракта | 31.08.2011 |  |  |  |  |  |
| 2 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси | С момента подписания муниципального контракта | 31.08.2011 |  |  |  |  |  |
| 3 | Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 6см | 15.08.2011 | 15.09.2011 |  |  |  |  |  |
| 4 | Укрепление обочин щебнем | 15.08.2011 | 15.09.2011 |  |  |  |  |  |

Заказчик  ______________      Подрядчик _____________________

Приложение № 2

к контракту №____ от ____________ 2011г.

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ

___________________                                                                                                                                                       _________________

Текущий ремонт дорог частного сектора в Орджоникидзевском районе города Перми

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на текущий ремонт дороги частного сектора  по ул. Щитовая в Орджоникидзевском районе города Перми

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание:  Техническое задание.

Сметная стоимость 1443338,07 руб.

- Средства  на оплату труда 66830,37 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв.2011г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр68-09-01 | Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 2 | 7796,21 | 1004,71 | 6654,00 874,04 | 15592,42 | 2009,42 | 13308,00 1748,08 | 87,29 174,58 | 56,89 113,78 |
| 2 | СЦМ-408-9090 | Щебень каменный | м3 | -23 | 153,46 |  |  | -3529,58 |  |  |  |  |
| 3 | СЦМ-408-0013Сб.тек.цен 2кв.2011г. | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 5-10 мм | м3 | 23 | 167,33 |  |  | 3848,59 |  |  |  |  |
| 4 | СЦМ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | -110 | 141,82 |  |  | -15600,20 |  |  |  |  |
| 5 | СЦМ-408-0015 Сб.тек.цен 2кв.2011г. | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 110 | 169,04 |  |  | 18594,40 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 1,2 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 2385,64 |  | 58,13 12,46 |  | 0,66 0,79 |
| 7 | СЦМ-101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ | т | -1,236 | 1883,10 |  |  | -2327,51 |  |  |  |  |
| 8 | СЦМ-101-1556 Сб.тек.цен 2кв.2011 | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт | т | 1,235 | 2499,99 |  |  | 3087,49 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРр68-10-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,9 | 37068,35 | 416,56 | 3803,63 480,79 | 33361,52 | 374,90 | 3423,27 432,71 | 29,99 26,99 | 29,9 26,91 |
| 10 | СЦМ-410-0049 | Смеси асфальтобетонные | т | -90,9 | 324,98 |  |  | -29540,68 |  |  |  |  |
| 11 | СЦМ-410-0006 Сб.тек.цен 2кв.2011 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 90,9 | 515,37 |  |  | 46847,13 |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 1,007 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 2001,95 |  | 48,78 10,45 |  | 0,66 0,66 |
| 13 | СЦМ-101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ | т | -1,037 | 1883,10 |  |  | -1952,77 |  |  |  |  |
| 14 | СЦМ-101-1556 Сб.тек.цен 2 кв.2011 | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт | т | 1,03782 | 2499,99 |  |  | 2594,54 |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР27-06-020-18 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 2 | 41697,07 | 523,94 | 2445,24 307,63 | 83394,14 | 1047,88 | 4890,48 615,26 | 38,3 76,6 | 19,12 38,24 |
| 16 | ТЕР27-06-021-18 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-18 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент толщ. ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ=4; ЗПМ=4; МАТ=4; ТЗ=4; ТЗМ=4 | 1000 м2 покрытия | 2 | 19311,76 | 4,92 | 0,96 | 38623,52 | 9,84 | 1,92 | 0,36 0,72 |  |
| 17 | СЦМ-101-9010 | Битумы | т | -0,032 | 1743,70 |  |  | -55,80 |  |  |  |  |
| 18 | СЦМ-101-1556 Сб.тек.цен 2 кв.2011 | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт | т | 0,032 | 1742,85 |  |  | 55,77 |  |  |  |  |
| 19 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | -290 | 398,68 |  |  | -115617,20 |  |  |  |  |
| 20 | СЦМ-410-0006 Сб.тек.цен 2 кв.2011 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 290 | 515,37 |  |  | 149457,30 |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР27-08-001-11 | Укрепление обочин щебнем смесью толщиной 10 см | 1000 м2 покрытия полосы и обочин | 0,8 | 3388,49 | 560,65 | 2717,84 414,03 | 2710,79 | 448,52 | 2174,27 331,22 | 48,29 38,63 | 26,09 20,87 |
| 22 | СЦМ-408-0015 Сб.тек.цен 2кв.2011г. | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 100 | 169,04 |  |  | 16904,00 |  |  |  |  |
| 23 | СЦМ-408-0013Сб.тек.цен 2кв.2011г. | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 5-10 мм | м3 | 12 | 167,33 |  |  | 2007,96 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 252843,42 | 3890,56 | 23904,85 3150,18 | 317,52 | 201,25 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 1119199,01 | 36636,85 | 126108,12 30193,52 | 334,91 | 216,39 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 6-8, 10-21) |  |  |  |  |  |  |  | 2019,34 | 225,94 | 1793,40 242,35 | 17,3925 | 15,14 |
| РЦЦС-индекс инфляции на 2кв.2011г. ОЗП=8,9; ЭМ-ЗПМ=4,3; ЗПМ=8,9; МАТ=4,25 (Поз. 1-2, 4-5, 9, 22, 3, 23, 6-8, 10-21) |  |  |  |  |  |  |  | 864336,25 | 32520,35 | 100409,86 26800,99 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 67540,93 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104%*0,85 ФОТ (от 40629,48) (Поз. 1-2, 4-5, 9, 22) |  |  |  |  |  |  |  | 35916,46 |  |  |  |  |
| 142%*0,85 ФОТ (от 26200,89) (Поз. 6-8, 10-21) |  |  |  |  |  |  |  | 31624,47 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 36427,92 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60%*0,8 ФОТ (от 40629,48) (Поз. 1-2, 4-5, 9, 22) |  |  |  |  |  |  |  | 19502,15 |  |  |  |  |
| 95%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 26200,89) (Поз. 6-8, 10-21) |  |  |  |  |  |  |  | 16925,77 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 354994,78 |  |  | 201,57 | 140,69 |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  | 868173,08 |  |  | 133,34 | 75,7 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 1223167,86 |  |  | 334,91 | 216,39 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 956454,04 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 126108,12 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 66830,37 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 67540,93 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 36427,92 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 220170,21 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 1443338,07 |  |  | 334,91 | 216,39 |

Понижающий коэффициент: _________

Стоимость выполнения работ с учетом понижающего коэффициента: _________  ( _____ ) рублей  ___ копеек.

## Составил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)