УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство Орджоникидзевского района»

______________Н.И.Некрасов

«____» июня  2011 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту подъездных дорог, тротуаров на подходах к объектам социальной сферы Орджоникидзевского района города Перми в рамках ведомственной целевой программы «Обустройство подходов к объектам социальной сферы в 2009-2012 годах» на 2011 год.

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь»; |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района». |
| Место нахождения |  | 614038, г. Пермь, ул. Веденеева,86а. |
| Почтовый адрес |  | 614038, г. Пермь, ул. Веденеева,86а. |
| Адрес электронной почты |  | mby-bor@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | 8 (342) 284-35-64, 8(342) 284-35-35. |
| Контактное лицо |  | Чеклецов Алексей Владимирович |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по капитальному ремонту подъездных дорог, тротуаров на подходах к объектам социальной сферы Орджоникидзевского района города Перми |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 9 447 938 рублей 68 копеек |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Согласно техническому заданию и локальному сметному расчету (приложение №1) |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе Техническим заданием и локальным сметным расчетом (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и условиями муниципального контракта (Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Место выполнения работ: г. Пермь, Орджоникидзевский район. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Сроки выполнения работ: согласно техническому заданию Заказчика и проекта муниципального контракта. Условия выполнения работ: Подрядчик обязан выполнить работы предусмотренные муниципального контракта. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, требования к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара |  | Гарантийный срок на выполненные работы – 60 месяцев с момента приемки работ. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Форма оплаты – безналичный расчёт. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты результата выполненных Подрядчиком работ являются: документы, подтверждающие вывоз мусора на городской полигон ТБО, исполнительная документация, акты сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), предъявляемые Заказчику в срок до 21 числа текущего месяца; справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счета-фактуры, предъявляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. Оплата результата выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков помесячно в течение 15 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), а также получения Заказчиком счетов-фактур со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ. Расчет за выполненные работы, производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены договора, предложенной победителем аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену договора. Указанный коэффициент вносится в договор. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика, понижающий коэффициент и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена муниципального контракта устанавливается на основании итогов аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объёма, качества и сроков выполнения. Цена муниципального контракта должна включать в себя полную стоимость работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Техническое задание и локальный сметный расчет (расчет стоимости) будут являться составной частью муниципального контракта, подписанного сторонами по итогам аукциона в электронной форме. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного договора |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
| - При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на - электронной площадке. |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме: копию свидетельства о допуске к определенным видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включающего виды работ являющиеся предметом аукциона: - 25.1.Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, - 25.2.Устройство оснований автомобильных дорог, - 25.4.Устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами, - 25.6.Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5% начальной (максимальной) цены муниципального контракта - 472 396 рублей 93 копейки. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 21.07.2011 год 09.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 27.07.2011год |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 01.08.2011 год |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - 10 % начальной (максимальной) цены муниципального контракта (цены лота). |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта муниципального контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект муниципального контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения муниципального контракта , или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается муниципальный контракт : - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - договора поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения муниципального контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается муниципальный контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения муниципального контракта не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения муниципального контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по муниципальному контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 5 (пять) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения муниципального контракта на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по муниципальному контракту. |
| Договор поручительства |  | - В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3) определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. - В случае если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается муниципальный контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается муниципальный контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» л/с № 04937018397). ИНН; 5907038291. КПП; 590701001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа Обеспечение исполнения муниципального контракта, извещение от №. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту

подъездных дорог, тротуаров на подходах к объектам социальной сферы

в Орджоникидзевском районе города Перми.

Объем выполняемых работ определяется локальным сметным расчетом.

Началом производства работ считается день подписания муниципального контракта.

Срок выполнения работ - 01.09.2011 года.

Состав работ проведения капитального ремонта подъездных дорог:

Суд Орджоникидзевского района, ул. Кавказская, 11:

- Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную.

- Установка бортовых камней вибропрессованых марки БР 100.30.15.

- Засыпка грунта вручную траншей, пазух котлованов и ям.

- Очистка дорожного покрытия и основания.

- Розлив вяжущих материалов.

- Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа Б, марки II.

- Устройство покрытия толщиной 6см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки II.

- Укрепление обочин щебнем смесью толщиной 10см.

- Поднятие горловин колодцев 1шт.

- Погрузка и перевозка порубочных остатков на полигон ТБО.

Пермский промышленно-коммерческий колледж, ул. Репина, 76:

1.  Составление листа согласования работ с владельцами коммуникаций до начала капитального ремонта.

2.   Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную.

3.  Исправление профиля щебеночного основания с добавлением нового материала из щебня фракций 40-70мм, маркой не ниже М800, с расклинцовкой фракцией 10-20мм.

4.    Установка бортовых камней вибропрессованных БР 100.30.15.

5.    Засыпка грунта вручную траншей, пазух котлованов и ям.

6.    Розлив вяжущих материалов.

7.    Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа Б, марки II.

8.  Устройство покрытия толщиной 7см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки II.

9.    Исправление профиля и отсыпка обочин щебнем смесью толщиной 10см.

10.  Поднятие горловин колодцев 1шт.

- Погрузка и перевозка порубочных остатков на полигон ТБО.

МДОУ Д/с №20, ул. Васнецова, 9 и МДОУ д/с №327, ул. Бушмакина, 22:

- Разборка бортовых камней: на бетонном основании.

- Установка бортовых камней вибропрессованных БР 100.30.15.

- Засыпка грунта вручную траншей, пазух котлованов и ям.

- Розлив вяжущих материалов.

- Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа Б, марки II.

- Устройство покрытия толщиной 7см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки II.

- Погрузка и перевозка строительного мусора на полигон ТБО.

Состав работ проведения капитального ремонта тротуаров:

Пермский промышленно-коммерческий колледж, ул. Репина, 76:

- Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных толщиной 0,12м.

- Разборка бортовых камней: на бетонном основании.

- Установка бортовых камней вибропрессованных БР 100.20.8.

- Устройство оснований толщиной 12см из известнякового щебня не ниже марки М800.

- Розлив вяжущих материалов.

- Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа В, марки II.

- Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров толщиной 6см из горячей асфальтобетонной смеси тип В, II марка.

- Устройство газона с посевом газонной травы.

- Погрузка и перевозка строительного мусора на полигон ТБО.

Суд Орджоникидзевского района, ул. Кавказская, 11; молочная кухня ГДП №3,

ул. Генерала Черняховского, 78 и МОУ СОШ №104, ул. Барнаульская, 4:

- Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную.

- Разработка грунта под основание тротуара глубиной 22см.

- Установка бортовых камней вибропрессованных марки БР 100.20.8.

- Устройство оснований толщиной 10см под тротуары из ПГС.

- Устройство оснований толщиной 12см под тротуары из известнякового щебня, не ниже марки М800.

- Розлив вяжущих материалов.

- Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров толщиной 6см из горячей асфальтобетонной смеси тип В, марка II.

- Устройство газона с посевом газонной травы.

- Погрузка и перевозка строительного мусора на полигон ТБО.

- Погрузка и перевозка грунта в пределах района по заданию заказчика.

МДОУ д/с №327, ул. Бушмакина, 22 и МДОУ Д/с №20, ул. Васнецова, 9:

- Разборка бортовых камней: на бетонном основании.

- Установка бортовых камней вибропрессованных БР 100.20.8.

- Очистка дорожного покрытия и основания.

- Розлив вяжущих материалов.

- Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа В, марки II.

- Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров толщиной 5см из горячей асфальтобетонной смеси тип В, II марка.

- Устройство газона с посевом газонной травы.

- Погрузка и перевозка строительного мусора на полигон ТБО.

Требования, предъявляемые к выполнению работ:

      - Границы работ объектов капитального ремонта уточняются на месте на момент начала работ и утверждаются заказчиком.

      - Работы по устройству асфальтобетонного покрытия подъездных дорог производить с использованием асфальтоукладчика.

Условия выполнения работ по капитальному ремонту подъездных дорог и тротуаров на подходах к объектам социальной сферы.

- Технология производства работ, качество применяемых материалов, ограждение мест производства работ и условия выполнения капитального ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложения №2.

- Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема капитального ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ и журналов укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы, документов подтверждающих качество применяемых материалов.

- При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам согласно перечню нормативных документов, указанным в Приложении №2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока.

- Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком по капитальному ремонту подъездных дорог и тротуаров – не менее 60 месяцев со дня подписания окончательного акта приемки выполненных работ.

- Работы должны выполняться собственными силами подрядной организации без привлечения субподрядной организации.

- Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по капитальному ремонту подъездных дорог и тротуаров производятся согласно приложению №1.

- При устройстве асфальтобетонных покрытий площадью менее 7000м2 количество отобранных проб принимается не менее 1 вырубки на объект или по усмотрению Заказчика, величина снижения принимается пропорционально количеству взятых вырубок на объекте (вырубка заделывается в течение суток Подрядчиком).

- Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 1,8м с учетом габаритных размеров кресел-колясок по ГОСТ Р 50602.

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, как правило, не должен превышать 5%. При устройстве съездов с тротуара около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 10% на протяжении не более 10м.

Поперечный уклон пути движения следует принимать в пределах 1 - 2%.

Высоту бордюров по краям пешеходных путей на участке рекомендуется принимать не менее 0,05м.

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04м.

- Вывоз мусора должен производиться на городской полигон ТБО с предоставлением документа, подтверждающего вывоз мусора.

10.  Вывоз грунта должен производиться в пределах района по согласованию с заказчиком.

Приложение №1

к техническому заданию

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству выполнения работ капитального ремонта подъездных дорог и тротуаров на подходах к объектам социальной сферы Орджоникидзевского района города Перми

Общие положения

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим капитальный ремонт подъездных дорог и тротуаров на подходах к объектам социальной сферы Орджоникидзевского района по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.) указанными в приложении №2, Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

При некачественном выполнении работ будет производиться следующее снижение стоимости выполнения работ:

| Перечень возможных нарушений при капитальном ремонте подъездных дорог | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- |
| Несоблюдение прямолинейности контуров выбоин | -10 |
| Укладка асфальтобетонной смеси на не очищенное от мусора и грязи основание | -100 |
| Укладка асфальтобетонной смеси без обработки стенок и основания карт вяжущими материалами | -100 |
| Укладка асфальтобетонной смеси позже, чем через одни сутки после разборки покрытия, за каждые сутки | - 20 |
| Несоответствие асфальтобетонной смеси типу и марке, указанным в техническом задании | -100 |
| Ровность (просвет под рейкой, длинной 3м). Свыше 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8 мм, а остальные — до 5 мм или результаты измерений имеют значение просвета свыше 8 мм | -100 |
| Не выдержано сопряжение в одном уровне старого слоя асфальтобетонного покрытия с вновь уложенным. Разница в уровнях на поперечных сопряжениях (просвет под рейкой, длинной 3 м): на каждом стыке от 1 до 3 мм на каждом стыке более 3 мм | -20 -100 |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность поперечных и продольных сопряжений по результатам визуального осмотра | -100 |
| Не соответствие толщины требованиям технического задания в меньшую сторону более чем на 10 мм | -100 |
| Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а\б покрытия выходит за пределы требований ГОСТ 9128-97 более чем на 0,5 % | -100 |
| Предел прочности при сжатии переформованных образцов: при 200 С и 500 С ниже требуемого на 0,2 МПа при 00 С выше требуемого на 0,2 МПа при 200 С и 500 С ниже требуемого на 0,1МПа, при 00 С выше требуемого на 0,1МПа | -100 -100 -100 |
| Коэффициент уплотнения менее 0,98 | -100 |
| Асфальтобетонная смесь, отобранная из смесителя не соответствующая требованиям ГОСТ 9128-97 (бракуется смесь, выпущенная за смену) | -100 |
| Не вывезен строительный мусор и вторично применяемые материалы после устройства асфальтобетонного покрытия в течении периода большего чем одни сутки, за каждые сутки | - 20 |

Приложение №2

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5 (БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ГОСТ Р 50971-96 |  | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 20 | ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения. |
| 21 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 22 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 23 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 24 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 25 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 26 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 27 | ГОСТ 9128-97 | С попр (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 28 | ГОСТ 11501-78 | С изм. 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 29 | ГОСТ 11503-74 | С изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 30 | ГОСТ 11504-73 | С изм I-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 31 | ГОСТ 11505-75 | С изм I-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 32 | ГОСТ 11506-73 | С изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 33 | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 34 | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 35 | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 36 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 37 | ГОСТ 31015-2002 | С попр. 8/04 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 38 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 39 | ГОСТ Р 50970-96 |  | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 40 | ОДН 218.0.000-2003 |  | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 41 | ОДН 218.0.006-2002 |  | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 42 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 43 | Росавтодор М-2002 |  | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 44 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 45 | Росавтодор М-2003 |  | Методические рекомендации для определения технического состояния 6асфальтосмесительного оборудования. |
| 46 | Росавтодор М-2003 |  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 47 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |
| 48 | СНиП 35-01-2001 |  | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Обустройство подходов к объектам социальной сферы Орджоникидзевского района города Перми.

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1

(локальная смета)

на капитальный ремонт подъездных дорог к объектам социальной сферы: Суд Орджоникидзевского района,

ул. Кавказская,11; Пермский промышленно-коммерческий колледж,ул.Репина,76; МДОУ д/с №327,ул.Бушмакина,22; МДОУ д/с №20,ул.Васнецова,9.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Техническое задание.

Сметная стоимость 6675699,55 руб.

- Средства  на оплату труда 247395,7 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2011г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Суд Орджоникидзевского района, ул .Кавказская,11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,175 | 1706,32 | 1706,32 |  |  | 298,61 | 298,61 |  |  | 154 26,95 |  |
| 2 | ТЕР27-02-010-01 | Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях | 100 м бортового камня | 2,5 | 1089,90 | 916,00 | 78,84 10,69 | 95,06 | 2724,75 | 2290,00 | 197,10 26,73 | 237,65 | 76,08 190,2 | 0,72 1,8 |
| 3 | СЦМ-446-6500-21 | Камни железобетонные бортовые марки БР 100.30.15 (0,04 м3)вибропрессованные | шт. | 250 | 90,45 |  |  | 90,45 | 22612,50 |  |  | 22612,50 |  |  |
| 4 | СЦМ-401-0006 Сб.тек.цен 2 кв.2011г. | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 9,75 | 645,10 |  |  | 645,10 | 6289,73 |  |  | 6289,73 |  |  |
| 5 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,175 | 1034,21 | 1034,21 |  |  | 180,99 | 180,99 |  |  | 97,2 17,01 |  |
| 6 | ТЕР27-03-004-03 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси марки 2 с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 4 | 3065,33 | 302,39 | 2737,76 346,26 | 25,18 | 12261,32 | 1209,56 | 10951,04 1385,04 | 100,72 | 21,77 87,08 | 21,5 86 |
| 7 | СЦМ-410-0006 Сб.тек.цен 2кв.11г. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 404 | 515,37 |  |  | 515,37 | 208209,48 |  |  | 208209,48 |  |  |
| 8 | СЦМ-101-1556 Сб.тек.цен 2кв.11г. | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт | т | 0,296 | 2499,99 |  |  | 2499,99 | 740,00 |  |  | 740,00 |  |  |
| 9 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 2,743 | 48,44 |  | 48,44 10,38 |  | 132,87 |  | 132,87 28,47 |  |  | 0,66 1,81 |
| 10 | СЦМ-101-1556 Сб.тек.цен 2кв.11г. | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт | т | 2,825 | 2499,99 |  |  | 2499,99 | 7062,47 |  |  | 7062,47 |  |  |
| 11 | ТЕР27-06-020-18 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 3,919 | 3165,75 | 523,94 | 2445,24 307,63 | 196,57 | 12406,57 | 2053,32 | 9582,90 1205,60 | 770,35 | 38,3 150,1 | 19,12 74,93 |
| 12 | ТЕР27-06-021-18 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-18 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ=4; ЗПМ=4; МАТ=4; ТЗ=4; ТЗМ=4 | 1000 м2 покрытия | 3,919 | 5,88 | 4,92 | 0,96 |  | 23,04 | 19,28 | 3,76 |  | 0,36 1,41 |  |
| 13 | СЦМ-410-0006 Сб.тек.цен 2кв.11г. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 568,3 | 515,37 |  |  | 515,37 | 292884,77 |  |  | 292884,77 |  |  |
| 14 | СЦМ-101-1556 Сб.тек.цен 2кв.11г. | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт | т | 0,064 | 2499,99 |  |  | 2499,99 | 160,00 |  |  | 160,00 |  |  |
| 15 | ТЕР27-08-001-11 | Укрепление обочин щебнем смесью толщиной 10 см | 1000 м2 покрытия полосы и обочин | 0,243 | 3388,49 | 560,65 | 2717,84 414,03 | 110,00 | 823,40 | 136,24 | 660,44 100,61 | 26,72 | 48,29 11,73 | 26,09 6,34 |
| 16 | СЦМ-408-0019Сб.тек.цен 2кв.2011г. | Щебень из природного камня для строительных работ марка М600, фракция 20-40 мм | м3 | 30,62 | 156,11 |  |  | 156,11 | 4780,09 |  |  | 4780,09 |  |  |
| 17 | ТЕРр66-22-01 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев | 1 люк | 1 | 1005,24 | 55,04 | 7,74 | 942,46 | 1005,24 | 55,04 | 7,74 | 942,46 | 4,53 4,53 | 0,1 0,1 |
| 18 | ТЕР01-02-119-02 | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 площади | 1 | 53,82 | 53,82 |  |  | 53,82 | 53,82 |  |  | 4,43 4,43 |  |
| 19 | СЦП1-3-19 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Лес круглый,ветки | за т груза | 0,36 | 9,72 |  |  |  | 3,50 |  |  |  |  |  |
| 20 | СЦП3-3-37-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 37 км: класс груза 2 | 1 т | 0,36 | 35,01 |  |  |  | 12,60 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Суд Орджоникидзевского района, ул .Кавказская,11. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2609043,27 |  |  |  | 493,44 | 170,98 |
| Раздел 2. Пермский промышленно-коммерческий колледж, ул. Репина,76 . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР27-03-001-01 | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 2,835 | 6051,85 | 716,73 | 5197,62 693,77 | 137,50 | 17156,99 | 2031,93 | 14735,25 1966,84 | 389,81 | 62,27 176,54 | 45 127,58 |
| 22 | СЦМ-408-0014 Сб.тек.цен 2 кв.2011г. | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 10-20 мм | м3 | 32,6 | 162,24 |  |  | 162,24 | 5289,02 |  |  | 5289,02 |  |  |
| 23 | СЦМ-408-0016 Сб.тек.цен 2 кв.2011г. | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 40-70 мм | м3 | 155,9 | 163,94 |  |  | 163,94 | 25558,25 |  |  | 25558,25 |  |  |
| 24 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,014 | 1706,32 | 1706,32 |  |  | 23,89 | 23,89 |  |  | 154 2,16 |  |
| 25 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,014 | 1034,21 | 1034,21 |  |  | 14,48 | 14,48 |  |  | 97,2 1,36 |  |
| 26 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,2 | 1089,90 | 916,00 | 78,84 10,69 | 95,06 | 217,98 | 183,20 | 15,77 2,14 | 19,01 | 76,08 15,22 | 0,72 0,14 |
| 27 | СЦМ-446-6500-21 | Камни железобетонные бортовые марки БР 100.30.15 (0,04 м3) вибропрессованные | шт. | 20 | 90,45 |  |  | 90,45 | 1809,00 |  |  | 1809,00 |  |  |
| 28 | СЦМ-401-0006Сб.тек.цен 2 кв.2011г. | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 1,18 | 645,10 |  |  | 645,10 | 761,22 |  |  | 761,22 |  |  |
| 29 | ТЕР27-03-004-03 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси марки 2 с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 3,287 | 3065,33 | 302,39 | 2737,76 346,26 | 25,18 | 10075,74 | 993,96 | 8999,02 1138,16 | 82,76 | 21,77 71,56 | 21,5 70,67 |
| 30 | СЦМ-101-1556 Сб.тек.цен 2кв.11г. | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт | т | 0,2432 | 2499,99 |  |  | 2499,99 | 608,00 |  |  | 608,00 |  |  |
| 31 | СЦМ-410-0006 Сб.тек.цен 2кв.11г. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 332 | 515,37 |  |  | 515,37 | 171102,84 |  |  | 171102,84 |  |  |
| 32 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 1,985 | 48,44 |  | 48,44 10,38 |  | 96,15 |  | 96,15 20,60 |  |  | 0,66 1,31 |
| 33 | СЦМ-101-1556 Сб.тек.цен 2кв.11г. | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт | т | 2,045 | 2499,99 |  |  | 2499,99 | 5112,48 |  |  | 5112,48 |  |  |
| 34 | ТЕР27-06-020-18 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 2,835 | 3165,75 | 523,94 | 2445,24 307,63 | 196,57 | 8974,90 | 1485,37 | 6932,26 872,13 | 557,27 | 38,3 108,58 | 19,12 54,21 |
| 35 | ТЕР27-06-021-18 ПЗ*6; ОЗП*6; ЭМ*6; ЗПМ*6; МАТ*6; ТЗ*6; ТЗМ*6 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-18 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6; ТЗ=6; ТЗМ=6 | 1000 м2 покрытия | 2,835 | 8,82 | 7,38 | 1,44 |  | 25,00 | 20,92 | 4,08 |  | 0,54 1,53 |  |
| 36 | СЦМ-410-0006 Сб.тек.цен 2кв.11г. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 479,7 | 515,37 |  |  | 515,37 | 247222,99 |  |  | 247222,99 |  |  |
| 37 | СЦМ-101-1556 Сб.тек.цен 2кв.11г. | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт | т | 0,054 | 2499,99 |  |  | 2499,99 | 135,00 |  |  | 135,00 |  |  |
| 38 | ТЕР27-08-001-11 | Укрепление обочин щебнем смесью толщиной 10 см | 1000 м2 покрытия полосы и обочин | 0,8204 | 3388,49 | 560,65 | 2717,84 414,03 | 110,00 | 2779,92 | 459,96 | 2229,72 339,67 | 90,24 | 48,29 39,62 | 26,09 21,4 |
| 39 | СЦМ-408-0019Сб.тек.цен 2кв.2011г. | Щебень из природного камня для строительных работ марка М600, фракция 20-40 мм | м3 | 103,37 | 156,11 |  |  | 156,11 | 16137,09 |  |  | 16137,09 |  |  |
| 40 | ТЕР01-02-119-02 | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 площади | 8,2 | 53,82 | 53,82 |  |  | 441,32 | 441,32 |  |  | 4,43 36,33 |  |
| 41 | СЦП1-3-19 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Лес круглый,ветки | за т груза | 2,46 | 9,72 |  |  |  | 23,91 |  |  |  |  |  |
| 42 | СЦП3-3-37-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 37 км: класс груза 2 | 1 т | 2,46 | 35,01 |  |  |  | 86,12 |  |  |  |  |  |
| 43 | ТЕРр66-22-01 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев | 1 люк | 1 | 1005,24 | 55,04 | 7,74 | 942,46 | 1005,24 | 55,04 | 7,74 | 942,46 | 4,53 4,53 | 0,1 0,1 |
| Итого по разделу 2 Пермский промышленно-коммерческий колледж, ул. Репина,76 . |  |  |  |  |  |  |  |  | 2377507,90 |  |  |  | 457,43 | 275,41 |
| Раздел 3. МДОУ д/с №327,ул.Бушмакина,22. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ТЕР27-03-010-01 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 2,7 | 874,38 | 874,38 |  |  | 2360,83 | 2360,83 |  |  | 76,7 207,09 |  |
| 45 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 27 | 1,78 |  |  |  | 48,06 |  |  |  |  |  |
| 46 | СЦП3-3-37-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 37 км: класс груза 1 | 1 т | 27 | 27,95 |  |  |  | 754,65 |  |  |  |  |  |
| 47 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,322 | 1706,32 | 1706,32 |  |  | 549,44 | 549,44 |  |  | 154 49,59 |  |
| 48 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,322 | 1034,21 | 1034,21 |  |  | 333,02 | 333,02 |  |  | 97,2 31,3 |  |
| 49 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 4,6 | 1089,90 | 916,00 | 78,84 10,69 | 95,06 | 5013,54 | 4213,60 | 362,66 49,17 | 437,28 | 76,08 349,97 | 0,72 3,31 |
| 50 | СЦМ-446-6500-21 | Камни железобетонные бортовые марки БР 100.30.15 (0,04 м3) вибропрессованные | шт. | 460 | 90,45 |  |  | 90,45 | 41607,00 |  |  | 41607,00 |  |  |
| 51 | СЦМ-401-0006Сб.тек.цен 2 кв.2011г. | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 27,14 | 645,10 |  |  | 645,10 | 17508,01 |  |  | 17508,01 |  |  |
| 52 | ТЕР27-03-004-03 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси марки 2 с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,016 | 3194,36 | 302,39 | 2737,76 346,26 | 154,21 | 51,11 | 4,84 | 43,80 5,54 | 2,47 | 21,77 0,35 | 21,5 0,34 |
| 53 | СЦМ-410-0006 Сб.тек.цен 2кв.11г. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 1,616 | 515,37 |  |  | 515,37 | 832,84 |  |  | 832,84 |  |  |
| 54 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,03 | 48,44 |  | 48,44 10,38 |  | 1,45 |  | 1,45 0,31 |  |  | 0,66 0,02 |
| 55 | СЦМ-101-1556 Сб.тек.цен 2кв.11г. | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт | т | 0,031 | 2499,99 |  |  | 2499,99 | 77,50 |  |  | 77,50 |  |  |
| 56 | ТЕР27-06-020-18 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,032 | 3184,58 | 523,94 | 2445,24 307,63 | 215,40 | 101,91 | 16,77 | 78,25 9,84 | 6,89 | 38,3 1,23 | 19,12 0,61 |
| 57 | ТЕР27-06-021-18 ПЗ*6; ОЗП*6; ЭМ*6; ЗПМ*6; МАТ*6; ТЗ*6; ТЗМ*6 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-18 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6; ТЗ=6; ТЗМ=6 | 1000 м2 покрытия | 0,032 | 23,46 | 7,38 | 1,44 | 14,64 | 0,75 | 0,24 | 0,05 | 0,46 | 0,54 0,02 |  |
| 58 | СЦМ-410-0006 Сб.тек.цен 2кв.11г. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 5,414 | 515,37 |  |  | 515,37 | 2790,21 |  |  | 2790,21 |  |  |
| Итого по разделу 3 МДОУ д/с №327,ул.Бушмакина,22. |  |  |  |  |  |  |  |  | 459754,91 |  |  |  | 639,55 | 4,28 |
| Раздел 4. МДОУ д/с №20 ,ул.Васнецова,9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ТЕР27-03-010-01 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 0,4 | 874,38 | 874,38 |  |  | 349,75 | 349,75 |  |  | 76,7 30,68 |  |
| 60 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 4 | 1,78 |  |  |  | 7,12 |  |  |  |  |  |
| 61 | СЦП3-3-37-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 37 км: класс груза 1 | 1 т | 4 | 27,95 |  |  |  | 111,80 |  |  |  |  |  |
| 62 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,028 | 1706,32 | 1706,32 |  |  | 47,78 | 47,78 |  |  | 154 4,31 |  |
| 63 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,028 | 1034,21 | 1034,21 |  |  | 28,96 | 28,96 |  |  | 97,2 2,72 |  |
| 64 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,4 | 1089,90 | 916,00 | 78,84 10,69 | 95,06 | 435,96 | 366,40 | 31,54 4,28 | 38,02 | 76,08 30,43 | 0,72 0,29 |
| 65 | СЦМ-446-6500-21 | Камни железобетонные бортовые марки БР 100.30.15 (0,04 м3) вибропрессованные | шт. | 40 | 90,45 |  |  | 90,45 | 3618,00 |  |  | 3618,00 |  |  |
| 66 | СЦМ-401-0006Сб.тек. цен 2 кв.2011г. | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 2,36 | 645,10 |  |  | 645,10 | 1522,44 |  |  | 1522,44 |  |  |
| 67 | ТЕР27-03-004-03 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси марки 2 с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,104 | 3194,36 | 302,39 | 2737,76 346,26 | 154,21 | 332,21 | 31,45 | 284,73 36,01 | 16,03 | 21,77 2,26 | 21,5 2,24 |
| 68 | СЦМ-410-0006 Сб.тек.цен 2кв.11г. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 10,5 | 515,37 |  |  | 515,37 | 5411,39 |  |  | 5411,39 |  |  |
| 69 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,24 | 48,44 |  | 48,44 10,38 |  | 11,63 |  | 11,63 2,49 |  |  | 0,66 0,16 |
| 70 | СЦМ-101-1556 Сб.тек.цен 2кв.11г. | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт | т | 0,24627 | 2499,99 |  |  | 2499,99 | 615,67 |  |  | 615,67 |  |  |
| 71 | ТЕР27-06-020-18 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,35 | 3184,58 | 523,94 | 2445,24 307,63 | 215,40 | 1114,60 | 183,38 | 855,83 107,67 | 75,39 | 38,3 13,41 | 19,12 6,69 |
| 72 | ТЕР27-06-021-18 ПЗ*6; ОЗП*6; ЭМ*6; ЗПМ*6; МАТ*6; ТЗ*6; ТЗМ*6 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-18 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6; ТЗ=6; ТЗМ=6 | 1000 м2 покрытия | 0,35 | 23,46 | 7,38 | 1,44 | 14,64 | 8,21 | 2,58 | 0,50 | 5,13 | 0,54 0,19 |  |
| 73 | СЦМ-410-0006 Сб.тек.цен 2кв.11г. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 59,22 | 515,37 |  |  | 515,37 | 30520,21 |  |  | 30520,21 |  |  |
| Итого по разделу 4 МДОУ д/с №20 ,ул.Васнецова,9. |  |  |  |  |  |  |  |  | 211066,49 |  |  |  | 84 | 9,38 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203489,33 | 20495,97 | 56226,28 7301,30 | 1125719,32 | 1674,42 | 460,05 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 5214550,29 | 182414,13 | 241773,00 64981,57 | 4784307,11 | 1674,42 | 460,05 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦЦС-индекс инфляции на 2кв.2011г. ОЗП=8,9; ЭМ=4,3; ЗПМ=8,9; МАТ=4,25 (Поз. 1, 5, 24-25, 47-48, 62-63, 2-4, 6-16, 21-23, 26-39, 44, 49-59, 64-73, 17, 43, 18, 40) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4006052,67 | 161918,16 | 185546,72 57680,27 | 3658587,79 |  |  |
| Перевозка 2 кв.2011г. ПЗ=5,78 (Поз. 19, 41, 45, 60, 20, 42, 46, 61) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5008,29 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 289072,74 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80%*0,85 ФОТ (от 17553,56) (Поз. 1, 5, 24-25, 47-48, 62-63, 18, 40) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11936,42 |  |  |  |  |  |
| 108%*0,85 ФОТ (от 979,71) (Поз. 17, 43) |  |  |  |  |  |  |  |  | 899,37 |  |  |  |  |  |
| 142%*0,85 ФОТ (от 228862,43) (Поз. 2-4, 6-16, 21-23, 26-39, 44, 49-59, 64-73) |  |  |  |  |  |  |  |  | 276236,95 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 153749,48 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 17553,56) (Поз. 1, 5, 24-25, 47-48, 62-63, 18, 40) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5371,39 |  |  |  |  |  |
| 68%*0,8 ФОТ (от 979,71) (Поз. 17, 43) |  |  |  |  |  |  |  |  | 532,96 |  |  |  |  |  |
| 95%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 228862,43) (Поз. 2-4, 6-16, 21-23, 26-39, 44, 49-59, 64-73) |  |  |  |  |  |  |  |  | 147845,13 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 5657372,50 |  |  |  | 1674,42 | 460,05 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4784307,11 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 241773,00 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 247395,70 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 289072,74 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 153749,48 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 1018327,05 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 6675699,55 |  |  |  | 1674,42 | 460,05 |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Обустройство подходов к объектам социальной сферы Орджоникидзевского района города Перми

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на капитальный ремонт тротуаров на подходах к объектам социальной сферы Орджоникидзевского района г.Перми:

Суд Орджоникидзевского района, ул.Кавказская,11;  Пермский промышленно-коммерческий колледж, ул.Репина,76;

МДОУ д/с №327, ул.Бушмакина22;  МДОУ д/с №20, ул.Васнецова,9; молочная кухня ГДП №3, ул.Г.Черняховского,78;

МОУ СОШ №104, ул.Барнаульская,4

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: техническое задание

Сметная стоимость 2 772 239,13 руб.

- Средства  на оплату труда 303283,61 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв. 2011 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Суд Орджоникидзевского района, ул .Кавказская,11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-02-119-02 | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 площади | 1 | 53,82 | 53,82 |  |  | 53,82 | 53,82 |  |  | 4,43 4,43 |  |
| 2 | СЦП1-3-19 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Лес круглый,ветки | за т груза | 0,6 | 9,72 |  |  |  | 5,83 |  |  |  |  |  |
| 3 | СЦП3-3-37-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 37 км: класс груза 1 | 1 т | 0,6 | 27,95 |  |  |  | 16,77 |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР01-01-014-04 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1(0,22) | 1000 м3 грунта | 0,1054 | 7821,50 | 272,46 | 7544,79 1114,39 | 4,25 | 824,39 | 28,72 | 795,22 117,46 | 0,45 | 24,59 2,59 | 70,89 7,47 |
| 5 | СЦП3-3-10-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 1 | 1 т | 147,5 | 10,11 |  |  |  | 1491,23 |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР27-02-010-02 МАТ*0,86 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 1 089,90 = 10 791,00 - 445,44 x 5,9 - 70,73 x 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.8.а Устройство бортовых камней сечением 100х200мм при других видах покрытий из бетона В15 (М200) МАТ=0,86 | 100 м бортового камня | 2,45 | 1076,59 | 916,00 | 78,84 10,69 | 81,75 | 2637,65 | 2244,20 | 193,16 26,19 | 200,29 | 76,08 186,4 | 0,72 1,76 |
| 7 | СЦМ-401-0006Сб.тек.цен 2 кв.1г. | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 12,43 | 645,10 |  |  | 645,10 | 8018,59 |  |  | 8018,59 |  |  |
| 8 | СЦМ-446-6500-11 Сб.тек.цен 2кв.2011г. | Камни железобетонные бортовые марки БР 100.20.8 (0,02 м3) вибропрессованные | шт. | 245 | 44,14 |  |  | 44,14 | 10814,30 |  |  | 10814,30 |  |  |
| 9 | ТЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(10см) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,479 | 2481,37 | 179,21 | 2263,66 239,81 | 38,50 | 1188,58 | 85,84 | 1084,29 114,87 | 18,45 | 15,72 7,53 | 14,81 7,09 |
| 10 | СЦМ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 58,4 | 56,70 |  |  | 56,70 | 3311,28 |  |  | 3311,28 |  |  |
| 11 | ТЕР27-07-002-03 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня 633,34 = 2 866,63 - 128,35 x 17,4 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 4,79 | 633,34 | 315,93 | 306,41 46,38 | 11,00 | 3033,70 | 1513,30 | 1467,70 222,16 | 52,70 | 26,24 125,69 | 3,17 15,18 |
| 12 | СЦМ-408-0015Сб.тек.цен 2 кв.11г. | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 83,35 | 169,04 |  |  | 169,04 | 14089,48 |  |  | 14089,48 |  |  |
| 13 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов 48,44 = 1 988,03 - 1 883,10 x 1,03 | 1 т | 0,335 | 48,44 |  | 48,44 10,38 |  | 16,23 |  | 16,23 3,48 |  |  | 0,66 0,22 |
| 14 | СЦМ-101-1556Сб.тек.цен 2кв.11г. | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт | т | 0,3451 | 2499,99 |  |  | 2499,99 | 862,75 |  |  | 862,75 |  |  |
| 15 | ТЕР27-06-020-19 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 165,76 = 40 334,05 - 1 743,70 x 0,0108 - 384,57 x 96,6 | 1000 м2 покрытия | 0,479 | 3165,76 | 523,94 | 2445,24 307,63 | 196,58 | 1516,40 | 250,97 | 1171,27 147,35 | 94,16 | 38,3 18,35 | 19,12 9,16 |
| 16 | ТЕР27-06-021-19 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; МАТ*4; ТЗ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-19 1,47 = 4 657,21 - 1 743,70 x 0,0014 - 384,57 x 12,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент толщ. ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ-ЗПМ=4; МАТ=4; ТЗ=4 | 1000 м2 покрытия | 0,479 | 5,88 | 4,92 | 0,96 |  | 2,82 | 2,36 | 0,46 |  | 0,36 0,17 |  |
| 17 | СЦМ-101-1556Сб.тек.цен 2кв.11г. | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт | т | 0,078 | 2499,99 |  |  | 2499,99 | 195,00 |  |  | 195,00 |  |  |
| 18 | СЦМ-410-0007Сб.тек.цен 2 кв.11г. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип В | т | 69,45 | 503,60 |  |  | 503,60 | 34975,02 |  |  | 34975,02 |  |  |
| 19 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 5,1 | 2324,95 | 451,60 |  | 1873,35 | 11857,25 | 2303,16 |  | 9554,09 | 40 204 |  |
| 20 | ТЕР47-01-046-05 | Hа каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по нормам 47-01-046-1, 47-01-046-2, 47-01-046-3, 47-01-046-4 | 100 м2 | -5,1 | 686,21 | 61,76 |  | 624,45 | -3499,67 | -314,98 |  | -3184,69 | 5,47 -27,9 |  |
| 21 | ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 5,1 | 549,62 | 72,12 | 322,44 37,48 | 155,06 | 2803,06 | 367,81 | 1644,44 191,15 | 790,81 | 5,99 30,55 | 2,74 13,97 |
| Итого по разделу 1 Суд Орджоникидзевского района, ул .Кавказская,11. |  |  |  |  |  |  |  |  | 551256,30 |  |  |  | 4911,12 | 488,16 |
| Раздел 2. Пермский промышленно-коммерческий колледж ул.Репина,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных(12см) | 100 м3 конструкций | 0,103 | 9623,46 | 2878,83 | 6744,63 570,58 |  | 991,22 | 296,52 | 694,70 58,77 |  | 243,35 25,07 | 41,39 4,26 |
| 23 | ТЕРр68-14-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,86 | 2362,69 | 839,60 | 1523,09 128,59 |  | 2031,91 | 722,06 | 1309,85 110,59 |  | 68,26 58,7 | 9,4 8,08 |
| 24 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 20,344 | 1,78 |  |  |  | 36,21 |  |  |  |  |  |
| 25 | СЦП3-3-37-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 37 км: класс груза 1 | 1 т | 20,344 | 27,95 |  |  |  | 568,61 |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР27-02-010-02 МАТ*0,86 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 1 089,90 = 10 791,00 - 445,44 x 5,9 - 70,73 x 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.8.а Устройство бортовых камней сечением 100х200мм при других видах покрытий из бетона В15 (М200) МАТ=0,86 | 100 м бортового камня | 0,86 | 1076,59 | 916,00 | 78,84 10,69 | 81,75 | 925,87 | 787,76 | 67,80 9,19 | 70,31 | 76,08 65,43 | 0,72 0,62 |
| 27 | СЦМ-401-0006Сб.тек.цен 2 кв.1г. | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 4,4 | 645,10 |  |  | 645,10 | 2838,44 |  |  | 2838,44 |  |  |
| 28 | СЦМ-446-6500-11 Сб.тек.цен 2кв.2011г. | Камни железобетонные бортовые марки БР 100.20.8 (0,02 м3) вибропрессованные | шт. | 86 | 44,14 |  |  | 44,14 | 3796,04 |  |  | 3796,04 |  |  |
| 29 | ТЕР27-07-002-03 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня 633,34 = 2 866,63 - 128,35 x 17,4 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0,86 | 633,34 | 315,93 | 306,41 46,38 | 11,00 | 544,67 | 271,70 | 263,51 39,89 | 9,46 | 26,24 22,57 | 3,17 2,73 |
| 30 | СЦМ-408-0015Сб.тек.цен 2 кв.11г. | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 14,96 | 169,04 |  |  | 169,04 | 2528,84 |  |  | 2528,84 |  |  |
| 31 | ТЕРр68-10-02 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона 4 524,05 = 37 347,03 - 324,98 x 101 | 100 т смеси | 0,0311 | 4524,05 | 1172,65 | 3326,22 489,15 | 25,18 | 140,70 | 36,47 | 103,45 15,21 | 0,78 | 85,72 2,67 | 31,22 0,97 |
| 32 | СЦМ-410-0007Сб.тек.цен 2 кв.11г. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип В | т | 3,141 | 503,60 |  |  | 503,60 | 1581,81 |  |  | 1581,81 |  |  |
| 33 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов 48,44 = 1 988,03 - 1 883,10 x 1,03 | 1 т | 0,0602 | 48,44 |  | 48,44 10,38 |  | 2,92 |  | 2,92 0,62 |  |  | 0,66 0,04 |
| 34 | СЦМ-101-1556Сб.тек.цен 2кв.11г. | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт | т | 0,062 | 2499,99 |  |  | 2499,99 | 155,00 |  |  | 155,00 |  |  |
| 35 | ТЕР27-06-020-19 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 165,76 = 40 334,05 - 1 743,70 x 0,0108 - 384,57 x 96,6 | 1000 м2 покрытия | 0,086 | 3165,76 | 523,94 | 2445,24 307,63 | 196,58 | 272,26 | 45,06 | 210,29 26,46 | 16,91 | 38,3 3,29 | 19,12 1,64 |
| 36 | ТЕР27-06-021-19 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; МАТ*4; ТЗ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-19 3,91 = 4 657,21 - 384,57 x 12,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент толщ. ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ-ЗПМ=4; МАТ=4; ТЗ=4 | 1000 м2 покрытия | 0,086 | 15,64 | 4,92 | 0,96 | 9,76 | 1,35 | 0,42 | 0,08 | 0,85 | 0,36 0,03 |  |
| 37 | СЦМ-410-0007Сб.тек.цен 2 кв.11г. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип В | т | 12,47 | 503,60 |  |  | 503,60 | 6279,89 |  |  | 6279,89 |  |  |
| 38 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 1,29 | 2324,95 | 451,60 |  | 1873,35 | 2999,19 | 582,56 |  | 2416,63 | 40 51,6 |  |
| 39 | ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 1,29 | 549,62 | 72,12 | 322,44 37,48 | 155,06 | 709,01 | 93,03 | 415,95 48,35 | 200,03 | 5,99 7,73 | 2,74 3,53 |
| Итого по разделу 2 . Пермский промышленно-коммерческий колледж ул.Репина,76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 172670,90 |  |  |  | 2110,11 | 194,65 |
| Раздел 3. МДОУ д/с №327, ул.Бушмакина,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ТЕРр68-14-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 6,3 | 2362,69 | 839,60 | 1523,09 128,59 |  | 14884,95 | 5289,48 | 9595,47 810,12 |  | 68,26 430,04 | 9,4 59,22 |
| 41 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 10,2 | 1,78 |  |  |  | 18,16 |  |  |  |  |  |
| 42 | СЦП3-3-37-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 37 км: класс груза 1 | 1 т | 10,2 | 27,95 |  |  |  | 285,09 |  |  |  |  |  |
| 43 | ТЕР27-02-010-02 МАТ*0,86 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 1 089,90 = 10 791,00 - 445,44 x 5,9 - 70,73 x 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.8.а Устройство бортовых камней сечением 100х200мм при других видах покрытий из бетона В15 (М200) МАТ=0,86 | 100 м бортового камня | 6,3 | 1076,59 | 916,00 | 78,84 10,69 | 81,75 | 6782,53 | 5770,80 | 496,69 67,35 | 515,04 | 76,08 479,3 | 0,72 4,54 |
| 44 | СЦМ-401-0006Сб.тек.цен 2 кв.1г. | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 31,97 | 645,10 |  |  | 645,10 | 20623,85 |  |  | 20623,85 |  |  |
| 45 | СЦМ-446-6500-11 Сб.тек.цен 2кв.2011г. | Камни железобетонные бортовые марки БР 100.20.8 (0,02 м3) | шт. | 630 | 44,14 |  |  | 44,14 | 27808,20 |  |  | 27808,20 |  |  |
| 46 | ТЕРр68-10-02 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона 4 524,05 = 37 347,03 - 324,98 x 101 | 100 т смеси | 0,319 | 4524,05 | 1172,65 | 3326,22 489,15 | 25,18 | 1443,17 | 374,08 | 1061,06 156,04 | 8,03 | 85,72 27,34 | 31,22 9,96 |
| 47 | СЦМ-410-0007Сб.тек.цен 2 кв.11г. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип В | т | 32,22 | 503,60 |  |  | 503,60 | 16225,99 |  |  | 16225,99 |  |  |
| 48 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов 48,44 = 1 988,03 - 1 883,10 x 1,03 | 1 т | 0,672 | 48,44 |  | 48,44 10,38 |  | 32,55 |  | 32,55 6,98 |  |  | 0,66 0,44 |
| 49 | СЦМ-101-1556Сб.тек.цен 2кв.11г. | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт | т | 0,6922 | 2499,99 |  |  | 2499,99 | 1730,49 |  |  | 1730,49 |  |  |
| 50 | ТЕР27-06-020-19 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 165,76 = 40 334,05 - 1 743,70 x 0,0108 - 384,57 x 96,6 | 1000 м2 покрытия | 0,96 | 3165,76 | 523,94 | 2445,24 307,63 | 196,58 | 3039,13 | 502,98 | 2347,43 295,32 | 188,72 | 38,3 36,77 | 19,12 18,36 |
| 51 | ТЕР27-06-021-19 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; МАТ*2; ТЗ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-19 1,47 = 4 657,21 - 1 743,70 x 0,0014 - 384,57 x 12,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент толщ. ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ-ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2 | 1000 м2 покрытия | 0,96 | 2,94 | 2,46 | 0,48 |  | 2,82 | 2,36 | 0,46 |  | 0,18 0,17 |  |
| 52 | СЦМ-101-1556Сб.тек.цен 2кв.11г. | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт | т | 0,013 | 2499,99 |  |  | 2499,99 | 32,50 |  |  | 32,50 |  |  |
| 53 | СЦМ-410-0007Сб.тек.цен 2 кв.11г. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип В | т | 115,97 | 503,60 |  |  | 503,60 | 58402,49 |  |  | 58402,49 |  |  |
| 54 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 5,84 | 2324,95 | 451,60 |  | 1873,35 | 13577,71 | 2637,34 |  | 10940,37 | 40 233,6 |  |
| 55 | ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 5,84 | 549,62 | 72,12 | 322,44 37,48 | 155,06 | 3209,78 | 421,18 | 1883,05 218,88 | 905,55 | 5,99 34,98 | 2,74 16 |
| Итого по разделу 3 МДОУ д/с №327, ул.Бушмакина,22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1028997,03 |  |  |  | 11055,58 | 965,83 |
| Раздел 4. МДОУ д/с №20, ул.Васнецова,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ТЕРр68-14-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,9 | 2362,69 | 839,60 | 1523,09 128,59 |  | 2126,42 | 755,64 | 1370,78 115,73 |  | 68,26 61,43 | 9,4 8,46 |
| 57 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 2,9 | 1,78 |  |  |  | 5,16 |  |  |  |  |  |
| 58 | СЦП3-3-37-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 37 км: класс груза 1 | 1 т | 2,9 | 27,95 |  |  |  | 81,06 |  |  |  |  |  |
| 59 | ТЕР27-02-010-02 МАТ*0,86 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 1 089,90 = 10 791,00 - 445,44 x 5,9 - 70,73 x 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.8.а Устройство бортовых камней сечением 100х200мм при других видах покрытий из бетона В15 (М200) МАТ=0,86 | 100 м бортового камня | 0,9 | 1076,59 | 916,00 | 78,84 10,69 | 81,75 | 968,93 | 824,40 | 70,96 9,62 | 73,57 | 76,08 68,47 | 0,72 0,65 |
| 60 | СЦМ-401-0006Сб.тек.цен 2 кв.1г. | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 4,567 | 645,10 |  |  | 645,10 | 2946,17 |  |  | 2946,17 |  |  |
| 61 | СЦМ-446-6500-11 Сб.тек.цен 2кв.2011г. | Камни железобетонные бортовые марки БР 100.20.8 (0,02 м3) | шт. | 90 | 44,14 |  |  | 44,14 | 3972,60 |  |  | 3972,60 |  |  |
| 62 | ТЕРр68-10-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона 4 245,37 = 37 068,35 - 324,98 x 101 | 100 т смеси | 0,0996 | 4245,37 | 416,56 | 3803,63 480,79 | 25,18 | 422,84 | 41,49 | 378,84 47,89 | 2,51 | 29,99 2,99 | 29,9 2,98 |
| 63 | СЦМ-410-0007Сб.тек.цен 2 кв.11г. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип В | т | 10,06 | 503,60 |  |  | 503,60 | 5066,22 |  |  | 5066,22 |  |  |
| 64 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов 48,44 = 1 988,03 - 1 883,10 x 1,03 | 1 т | 0,231 | 48,44 |  | 48,44 10,38 |  | 11,19 |  | 11,19 2,40 |  |  | 0,66 0,15 |
| 65 | СЦМ-101-1556Сб.тек.цен 2кв.11г. | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт | т | 0,2379 | 2499,99 |  |  | 2499,99 | 594,75 |  |  | 594,75 |  |  |
| 66 | ТЕР27-06-020-19 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 165,76 = 40 334,05 - 1 743,70 x 0,0108 - 384,57 x 96,6 | 1000 м2 покрытия | 0,33 | 3165,76 | 523,94 | 2445,24 307,63 | 196,58 | 1044,70 | 172,90 | 806,93 101,52 | 64,87 | 38,3 12,64 | 19,12 6,31 |
| 67 | ТЕР27-06-021-19 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; МАТ*2; ТЗ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-19 3,91 = 4 657,21 - 384,57 x 12,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент толщ. ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ-ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2 | 1000 м2 покрытия | 0,33 | 7,82 | 2,46 | 0,48 | 4,88 | 2,58 | 0,81 | 0,16 | 1,61 | 0,18 0,06 |  |
| 68 | СЦМ-410-0007Сб.тек.цен 2 кв.11г. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип В | т | 39,866 | 503,60 |  |  | 503,60 | 20076,52 |  |  | 20076,52 |  |  |
| 69 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 1,5 | 2324,95 | 451,60 |  | 1873,35 | 3487,43 | 677,40 |  | 2810,03 | 40 60 |  |
| 70 | ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 1,5 | 549,62 | 72,12 | 322,44 37,48 | 155,06 | 824,43 | 108,18 | 483,66 56,22 | 232,59 | 5,99 8,99 | 2,74 4,11 |
| Итого по разделу 4 МДОУ д/с №20, ул.Васнецова,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 232658,87 |  |  |  | 1909,76 | 201,68 |
| Раздел 5. молочная кухня ГДП №3, ул.Г.Черняховскаго, 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | ТЕР01-01-014-04 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1(0,22) | 1000 м3 грунта | 0,0266 | 7821,50 | 272,46 | 7544,79 1114,39 | 4,25 | 208,05 | 7,25 | 200,69 29,64 | 0,11 | 24,59 0,65 | 70,89 1,89 |
| 72 | СЦП3-3-10-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 1 | 1 т | 37,2 | 10,11 |  |  |  | 376,09 |  |  |  |  |  |
| 73 | ТЕР27-02-010-02 МАТ*0,86 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 1 089,90 = 10 791,00 - 445,44 x 5,9 - 70,73 x 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.8.а Устройство бортовых камней сечением 100х200мм при других видах покрытий из бетона В15 (М200) МАТ=0,86 | 100 м бортового камня | 1,25 | 1076,59 | 916,00 | 78,84 10,69 | 81,75 | 1345,74 | 1145,00 | 98,55 13,36 | 102,19 | 76,08 95,1 | 0,72 0,9 |
| 74 | СЦМ-401-0006Сб.тек.цен 2 кв.1г. | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 6,343 | 645,10 |  |  | 645,10 | 4091,87 |  |  | 4091,87 |  |  |
| 75 | СЦМ-446-6500-11 Сб.тек.цен 2кв.2011г. | Камни железобетонные бортовые марки БР 100.20.8 (0,02 м3) | шт. | 125 | 44,14 |  |  | 44,14 | 5517,50 |  |  | 5517,50 |  |  |
| 76 | ТЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(10см) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,121 | 2481,37 | 179,21 | 2263,66 239,81 | 38,50 | 300,25 | 21,68 | 273,90 29,02 | 4,67 | 15,72 1,9 | 14,81 1,79 |
| 77 | СЦМ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 14,8 | 56,70 |  |  | 56,70 | 839,16 |  |  | 839,16 |  |  |
| 78 | ТЕР27-07-002-03 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня 633,34 = 2 866,63 - 128,35 x 17,4 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 1,21 | 633,34 | 315,93 | 306,41 46,38 | 11,00 | 766,34 | 382,28 | 370,76 56,12 | 13,30 | 26,24 31,75 | 3,17 3,84 |
| 79 | СЦМ-408-0015Сб.тек.цен 2 кв.11г. | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 21,05 | 169,04 |  |  | 169,04 | 3558,29 |  |  | 3558,29 |  |  |
| 80 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов 48,44 = 1 988,03 - 1 883,10 x 1,03 | 1 т | 0,0847 | 48,44 |  | 48,44 10,38 |  | 4,10 |  | 4,10 0,88 |  |  | 0,66 0,06 |
| 81 | СЦМ-101-1556Сб.тек.цен 2кв.11г. | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт | т | 0,08724 | 2499,99 |  |  | 2499,99 | 218,10 |  |  | 218,10 |  |  |
| 82 | ТЕР27-06-020-19 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 165,76 = 40 334,05 - 1 743,70 x 0,0108 - 384,57 x 96,6 | 1000 м2 покрытия | 0,121 | 3165,76 | 523,94 | 2445,24 307,63 | 196,58 | 383,06 | 63,40 | 295,87 37,22 | 23,79 | 38,3 4,63 | 19,12 2,31 |
| 83 | ТЕР27-06-021-19 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; МАТ*4; ТЗ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-19 3,91 = 4 657,21 - 384,57 x 12,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент толщ. ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ-ЗПМ=4; МАТ=4; ТЗ=4 | 1000 м2 покрытия | 0,121 | 15,64 | 4,92 | 0,96 | 9,76 | 1,89 | 0,60 | 0,12 | 1,17 | 0,36 0,04 |  |
| 84 | СЦМ-410-0007Сб.тек.цен 2 кв.11г. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип В | т | 17,546 | 503,60 |  |  | 503,60 | 8836,17 |  |  | 8836,17 |  |  |
| 85 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 0,6 | 2324,95 | 451,60 |  | 1873,35 | 1394,97 | 270,96 |  | 1124,01 | 40 24 |  |
| 86 | ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0,6 | 549,62 | 72,12 | 322,44 37,48 | 155,06 | 329,77 | 43,27 | 193,46 22,49 | 93,04 | 5,99 3,59 | 2,74 1,64 |
| Итого по разделу 5 молочная кухня ГДП №3, ул.Г.Черняховскаго, 78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 164232,23 |  |  |  | 1438,78 | 110,63 |
| Раздел 6. МОУ СОШ №104, ул.Барнаульская,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | ТЕР01-01-014-04 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1(0,22) | 1000 м3 грунта | 0,0317 | 7821,50 | 272,46 | 7544,79 1114,39 | 4,25 | 247,94 | 8,64 | 239,17 35,33 | 0,13 | 24,59 0,78 | 70,89 2,25 |
| 88 | СЦП3-3-10-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 1 | 1 т | 44,3 | 10,11 |  |  |  | 447,87 |  |  |  |  |  |
| 89 | ТЕР27-02-010-02 МАТ*0,86 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 1 089,90 = 10 791,00 - 445,44 x 5,9 - 70,73 x 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.8.а Устройство бортовых камней сечением 100х200мм при других видах покрытий из бетона В15 (М200) МАТ=0,86 | 100 м бортового камня | 1,45 | 1076,59 | 916,00 | 78,84 10,69 | 81,75 | 1561,06 | 1328,20 | 114,32 15,50 | 118,54 | 76,08 110,32 | 0,72 1,04 |
| 90 | СЦМ-401-0006Сб.тек.цен 2 кв.1г. | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 7,357 | 645,10 |  |  | 645,10 | 4746,00 |  |  | 4746,00 |  |  |
| 91 | СЦМ-446-6500-11 Сб.тек.цен 2кв.2011г. | Камни железобетонные бортовые марки БР 100.20.8 (0,02 м3) | шт. | 145 | 44,14 |  |  | 44,14 | 6400,30 |  |  | 6400,30 |  |  |
| 92 | ТЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(10см) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,145 | 2481,37 | 179,21 | 2263,66 239,81 | 38,50 | 359,80 | 25,99 | 328,23 34,77 | 5,58 | 15,72 2,28 | 14,81 2,15 |
| 93 | СЦМ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 17,69 | 56,70 |  |  | 56,70 | 1003,02 |  |  | 1003,02 |  |  |
| 94 | ТЕР27-07-002-03 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня 633,34 = 2 866,63 - 128,35 x 17,4 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 1,45 | 633,34 | 315,93 | 306,41 46,38 | 11,00 | 918,34 | 458,10 | 444,29 67,25 | 15,95 | 26,24 38,05 | 3,17 4,6 |
| 95 | СЦМ-408-0015Сб.тек.цен 2 кв.11г. | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 25,23 | 169,04 |  |  | 169,04 | 4264,88 |  |  | 4264,88 |  |  |
| 96 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов 48,44 = 1 988,03 - 1 883,10 x 1,03 | 1 т | 0,1015 | 48,44 |  | 48,44 10,38 |  | 4,92 |  | 4,92 1,05 |  |  | 0,66 0,07 |
| 97 | СЦМ-101-1556Сб.тек.цен 2кв.11г. | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт | т | 0,1045 | 2499,99 |  |  | 2499,99 | 261,25 |  |  | 261,25 |  |  |
| 98 | ТЕР27-06-020-19 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 165,76 = 40 334,05 - 1 743,70 x 0,0108 - 384,57 x 96,6 | 1000 м2 покрытия | 0,145 | 3165,76 | 523,94 | 2445,24 307,63 | 196,58 | 459,04 | 75,97 | 354,56 44,61 | 28,51 | 38,3 5,55 | 19,12 2,77 |
| 99 | ТЕР27-06-021-19 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; МАТ*4; ТЗ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-19 3,91 = 4 657,21 - 384,57 x 12,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент толщ. ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ-ЗПМ=4; МАТ=4; ТЗ=4 | 1000 м2 покрытия | 0,145 | 15,64 | 4,92 | 0,96 | 9,76 | 2,27 | 0,71 | 0,14 | 1,42 | 0,36 0,05 |  |
| 100 | СЦМ-410-0007Сб.тек.цен 2 кв.11г. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип В | т | 21,028 | 503,60 |  |  | 503,60 | 10589,70 |  |  | 10589,70 |  |  |
| 101 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 0,96 | 2324,95 | 451,60 |  | 1873,35 | 2231,95 | 433,54 |  | 1798,41 | 40 38,4 |  |
| 102 | ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0,96 | 549,62 | 72,12 | 322,44 37,48 | 155,06 | 527,64 | 69,24 | 309,54 35,98 | 148,86 | 5,99 5,75 | 2,74 2,63 |
| Итого по разделу 6 МОУ СОШ №104, ул.Барнаульская,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 199539,98 |  |  |  | 1790,51 | 138,05 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 392546,16 | 31284,65 | 31213,17 3443,03 | 326716,26 | 2608,52 | 235,84 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 1836291,47 | 278433,39 | 150054,57 30642,97 | 1388544,10 | 23215,84 | 2098,98 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦЦС-индекс инфляции на 2 кв. 2011г ОЗП=8,9; ЭМ-ЗПМ=4,3; ЗПМ=8,9; МАТ=4,25; ТЗ=8,9; ТЗМ=8,9 (Поз. 1, 4, 71, 87, 6-18, 26-30, 32-37, 43-45, 47-53, 59-61, 63-68, 73-84, 89-100, 19-21, 38-39, 54-55, 69-70, 85-86, 101-102, 22-23, 31, 40, 46, 56, 62) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1427817,98 | 247148,74 | 118841,40 27199,94 | 1061827,84 | 20607,308 | 1863,136 |
| перевозка 2кв.2011г. ПЗ=5,78 (Поз. 2, 24, 41, 57, 3, 5, 25, 42, 58, 72, 88) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15927,34 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 329728,38 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80%*0,85 ФОТ (от 479) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 325,72 |  |  |  |  |  |
| 95%*0,85 ФОТ (от 2020,66) (Поз. 4, 71, 87) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1631,68 |  |  |  |  |  |
| 104%*0,85 ФОТ (от 78587,81) (Поз. 22-23, 31, 40, 46, 56, 62) |  |  |  |  |  |  |  |  | 69471,62 |  |  |  |  |  |
| 115%*0,85 ФОТ (от 73565,26) (Поз. 19-21, 38-39, 54-55, 69-70, 85-86, 101-102) |  |  |  |  |  |  |  |  | 71910,04 |  |  |  |  |  |
| 142%*0,85 ФОТ (от 154423,63) (Поз. 6-18, 26-30, 32-37, 43-45, 47-53, 59-61, 63-68, 73-84, 89-100) |  |  |  |  |  |  |  |  | 186389,32 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 183335,35 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45%*(0,8*0.85) ФОТ (от 479) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,57 |  |  |  |  |  |
| 50%*(0,8*0.85) ФОТ (от 2020,66) (Поз. 4, 71, 87) |  |  |  |  |  |  |  |  | 687,02 |  |  |  |  |  |
| 60%*0,8 ФОТ (от 78587,81) (Поз. 22-23, 31, 40, 46, 56, 62) |  |  |  |  |  |  |  |  | 37722,15 |  |  |  |  |  |
| 90%*(0,8*0.85) ФОТ (от 73565,26) (Поз. 19-21, 38-39, 54-55, 69-70, 85-86, 101-102) |  |  |  |  |  |  |  |  | 45021,94 |  |  |  |  |  |
| 95%*(0,8*0.85) ФОТ (от 154423,63) (Поз. 6-18, 26-30, 32-37, 43-45, 47-53, 59-61, 63-68, 73-84, 89-100) |  |  |  |  |  |  |  |  | 99757,67 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  |  |  | 951,29 |  |  |  | 39,43 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  |  |  | 377,78 |  |  |  |  |  |
| Перевозка автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  |  | 18881,64 |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |  | 8868,68 |  |  |  | 35,78 | 103,33 |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  | 1750178,16 |  |  |  | 11717,21 | 786,94 |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  |  |  |  |  | 327508,82 |  |  |  | 6010,08 | 372,73 |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 242588,83 |  |  |  | 5413,34 | 835,98 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 2349355,20 |  |  |  | 23215,84 | 2098,98 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1388544,10 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 150054,57 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 309076,36 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 329728,38 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 183335,35 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 422 883,93 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 772 239,13 |  |  |  | 23215,84 | 2098,98 |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Проект

Муниципальный контракт №_____

г. Пермь	                                                           		 «___» _________ 2011 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ___________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол от _______2011 года  №___) заключили настоящий   муниципальный контракт (далее – контракт)  о следующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик за установленную плату принимает на себя обязательство лично (без привлечения субподрядчика)  выполнить работу по  капитальному ремонту  подъездных дорог, тротуаров на подходах к объектам социальной сферы  в  Орджоникидзевском районе города Перми и сдать её результат Заказчику.

1.2.  Подрядчик обеспечит выполнение работ,  указанных в п. 1.1. контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

техническим заданием (Приложение № 1),

локальным сметным расчетом (Приложение № 2),

локальным сметным расчетом (Приложение № 3);

б) требованиями действующего законодательства, правовых актов города Перми.

2. Срок выполнения работы.

2.1. Работа выполняется со дня  подписания контракта по 01.09.2011 г.

3.Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Цена контракта составляет: __________(_______) рублей, без дальнейшей её индексации.

3.2. Цена контракта включает в себя все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3.3. Заказчик приступает к приемке результата выполненных работ  в течение 3-х дней с момента получения сообщения от Подрядчика о готовности сдать результат выполненных работ и предоставления Подрядчиком  комплекта исполнительной документации. Приемка результатов выполненных работ производится пообъектно.

3.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются Актом приемки законченных работ, подписанным обеими сторонами.

3.5. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты результата выполненных Подрядчиком  работ являются: документы, подтверждающие вывоз мусора на городской полигон ТБО, исполнительная документация, акты сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), предъявляемые Заказчику в срок до 21 числа текущего месяца; справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счета-фактуры, предъявляемые Заказчику в срок до 25 числа   текущего месяца.

3.6. Порядок расчетов за выполненные объемы работ:

Расчет за выполненные  работы производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона,  на начальную (максимальную) цену контракта и составляет ___.

Сумма, подлежащая оплате за выполненные объемы работ, определяется путем умножения расчетной стоимости работ, согласно расчету стоимости работ заказчика, на полученный коэффициент (________).

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

3.7. Оплата результата выполненных Подрядчиком  работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков   помесячно в течение 15 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), а также получения Заказчиком счета-фактуры со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.

3.8.  Форма оплаты: безналичный расчет.

3.9. Финансирование работ по контракту  производится из городского бюджета.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения и несет материальную ответственность за последствия, связанные с некачественно выполненной работой. Качество работ определяется их соответствием условиям контракта.

4.2. В  соответствии со ст. 722 ГК РФ на результат выполненных работ Подрядчик устанавливает   гарантийный срок не менее 60 месяцев, течение которого начинается с момента окончательной приемки Заказчиком результата выполненных работ.

4.3. В случае обнаружения  недостатков  работ, Заказчик дает предписание Подрядчику в течение суток устранить их.

Если по объективным причинам (неблагоприятные погодные условия и др.) устранить  недостатки в течение суток не представляется возможным, срок для их устранения устанавливается в предписании по соглашению сторон.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Согласовать представленный Заказчиком локальный сметный расчет.

5.1.2. В соответствии с условиями контракта обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта, и сдать их результат Заказчику в установленный срок.

5.1.3. Вести Общий журнал  работ (форма  КС-6) и Журнал учета выполненных работ (форма  КС-6а) с  начала производства работ до их завершения.

5.1.4. Назначить приказом уполномоченных представителей, имеющих правоведения журнала формы КС-6 , подписания Актов освидетельствования скрытых  работ  и фотодокументов. Копии соответствующих приказов должны быть представлены  Заказчику до начала работ.

5.1.5. Обеспечить на объектах производства работ безопасность движения транспорта и пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.1.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.1.7. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на применяемые материалы для осуществления надзора за ходом выполнения работ.

5.1.8. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также в течение суток с момента, когда ему это стало известно,  уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению условий контракта.

5.1.9. Безвозмездно и своевременно устранять недостатки, указанные в предписании Заказчика.

5.1.10. Обеспечить своих работников спецодеждой, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.1.11. Извещать Заказчика в письменном виде, в течение 4-х рабочих дней, об изменении своего местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов. Извещения доставляются Заказчику заказным письмом, телеграммой, факсом или нарочным. При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении данной обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика,  организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя администрации Орджоникидзевского района г. Перми.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений  назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

-  присутствовать на объектах производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- давать письменные предписания об устранении  недостатков работ и устанавливать срок их устранения;

- производить проверку  журналов  формы КС-6 и  делать в них замечания;

- осуществлять  иные полномочия и мероприятия по контролю за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Составить локальный сметный расчет и представить его на согласование Подрядчику.

6.2.2. Осуществлять надзор за качеством выполненных Подрядчиком работ.

6.2.3. Своевременно осуществлять освидетельствование скрытых работ и приемку выполненных  работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.2.4. Осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате результата выполненной Подрядчиком  работы в течение 5-и рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.2.5. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3  Настоящего контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение  или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За просрочку сдачи работ  Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от общей стоимости предъявленных к сдаче работ за каждый день просрочки.

7.5. За просрочку устранения недостатков работ  Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 1% от стоимости ненадлежащее выполненных работ за каждый день просрочки.

7.6. За производство последующих работ без приемки  скрытых работ Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере  30000 рублей за каждый факт нарушения.

7.7. За неисполнение предписания вынесенного в соответствии с п. 4.3 Подрядчик уплачивает Заказчику штраф 30000 рублей.

7.8. За несвоевременную оплату Контракта по вине Заказчика последний  уплачивает Подрядчику неустойку  в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.9. Сторона  освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.10. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

### 8. Действие, изменение и расторжение Контракта.

8.1.  Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Изменение и расторжение настоящего Контракта осуществляются по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

По требованию Заказчика Контракт может быть расторгнут по решению суда также в случае систематического (неоднократного) неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком договорных обязательств.

8.3. Соглашения сторон об изменении и расторжении Контракта совершаются в письменной форме и являются обязательными приложениями к Контракту.

8.4. Сторона, желающая расторгнуть Контракт, должна не менее чем за 10 дней направить письменное предложение о расторжении настоящего Контракта другой Стороне. Предложение о расторжении Контракта направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почте России.

8.5. Требование об изменении или расторжении настоящего Контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой стороны на предложение о расторжении Контракта, либо неполучении ответа в  15 – дневный срок с момента направления предложения о расторжении Контракта.

8.6. Если основанием для расторжения Контракта послужило существенное нарушение Контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, понесенных расторжением Контракта.

### 9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Любая Сторона Контракта освобождается от ответственности за  его  нарушение, если такое нарушение явилось  следствием обстоятельств непреодолимой  силы, возникших после заключения Контракта в результате событий  чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни  предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой  силы относятся  события,  на  которые  Стороны не могут  оказывать влияние, например,  землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а  также  восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного Контракта, не связанное с его просчетом и небрежностью, предусмотренное п.3 статьи 401 Гражданского кодекса.

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны  должны незамедлительно направить письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах, обязуясь предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

10. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

10.1.Обеспечение исполнения контракта составляет  10 % от начальной (максимальной цены контракта, что составляет          _______________рублей  _________копеек в виде:

- банковской гарантии,

- договора поручительства,

- залога денежных средств, в том числе в виде вклада (депозита).

10.2. Способ обеспечение исполнения контракта из перечисленных в п. 10.1. выбирается Подрядчиком самостоятельно.

10.3. Обеспечение исполнения настоящего Контракта действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, включая срок гарантии на результат работ.

10.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта, установленное п.10.1, перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней с момента невозможности обеспечить исполнение Контракта предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения Контракта, установленное п.10.1, на тех же условиях и в том же размере.

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

10.5. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в муниципальном контракте.

При расторжении настоящего  контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения муниципального контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

10.6. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по муниципальному контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением муниципального контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по муниципальному контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением сумм удержания, предусмотренных п. 10.5 настоящего договора.

### 11. Разрешение споров.

11.1. Споры между сторонами, возникающие при исполнении Контракта, разрешаются путем переговоров, в случае недостижения соглашения – в Арбитражном суде Пермского края.

12. Прочие условия.

12.1. Вопросы, не урегулированные Контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

12.2. Любое уведомление, которое в соответствии с Контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

12.3. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой Стороны.

12.4. Для решения текущих вопросов по Контракту от Заказчика назначается ответственное лицо.

12.5. К Контракту прилагается: техническое задание; локальный сметный расчет.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик                                                                           Подрядчик

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» Адрес: 614038, г. Пермь, ул. Веденеева, 86/а Т./факс. 284-35-35; Адрес электронной почты: mby-bor@yandex.ru ИНН 5907038291/590701001 ОГРН 1085907001949, ОКПО 88061156 ОКВЭД 75.11.31 УФК по Пермскому краю Департамент финансов г.Перми (Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», л/счет 02937018397) р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001 | «______________________» Юрид.адрес:______________________________ Почтовый адрес: __________________________ Офис____,тел. _________________________________________ р/с_________________ в____________________ к/с ______________________________________ ИНН/КПП _________________________________________ БИК _____________________________________ |
| --- | --- |
| Директор __________________ м.п. | _____________ (___________________) |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№____ от _____________ 2011г.

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту

подъездных дорог, тротуаров на подходах к объектам социальной сферы

в Орджоникидзевском районе города Перми.

Объем выполняемых работ определяется локальным сметным расчетом.

Началом производства работ считается день подписания муниципального контракта.

Срок выполнения работ - 01.09.2011 года.

Состав работ проведения капитального ремонта подъездных дорог:

Суд Орджоникидзевского района, ул. Кавказская, 11:

- Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную.

- Установка бортовых камней вибропрессованых марки БР 100.30.15.

- Засыпка грунта вручную траншей, пазух котлованов и ям.

- Очистка дорожного покрытия и основания.

- Розлив вяжущих материалов.

- Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа Б, марки II.

- Устройство покрытия толщиной 6см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки II.

- Укрепление обочин щебнем смесью толщиной 10см.

- Поднятие горловин колодцев 1шт.

- Погрузка и перевозка порубочных остатков на полигон ТБО.

Пермский промышленно-коммерческий колледж, ул. Репина, 76:

1.  Составление листа согласования работ с владельцами коммуникаций до начала капитального ремонта.

2.   Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную.

3.  Исправление профиля щебеночного основания с добавлением нового материала из щебня фракций 40-70мм, маркой не ниже М800, с расклинцовкой фракцией 10-20мм.

4.    Установка бортовых камней вибропрессованных БР 100.30.15.

5.    Засыпка грунта вручную траншей, пазух котлованов и ям.

6.    Розлив вяжущих материалов.

7.    Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа Б, марки II.

8.  Устройство покрытия толщиной 7см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки II.

9.    Исправление профиля и отсыпка обочин щебнем смесью толщиной 10см.

10.  Поднятие горловин колодцев 1шт.

- Погрузка и перевозка порубочных остатков на полигон ТБО.

МДОУ Д/с №20, ул. Васнецова, 9 и МДОУ д/с №327, ул. Бушмакина, 22:

1.    Разборка бортовых камней: на бетонном основании.

2.   Установка бортовых камней вибропрессованных БР 100.30.15.

      - Засыпка грунта вручную траншей, пазух котлованов и ям.

      - Розлив вяжущих материалов.

5.   Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа Б, марки II.

6. Устройство покрытия толщиной 7см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки II.

7.  Погрузка и перевозка строительного мусора на полигон ТБО.

Состав работ проведения капитального ремонта тротуаров:

Пермский промышленно-коммерческий колледж, ул. Репина, 76:

- Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных толщиной 0,12м.

- Разборка бортовых камней: на бетонном основании.

- Установка бортовых камней вибропрессованных БР 100.20.8.

- Устройство оснований толщиной 12см из известнякового щебня не ниже марки М800.

- Розлив вяжущих материалов.

- Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа В, марки II.

- Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров толщиной 6см из горячей асфальтобетонной смеси тип В, II марка.

- Устройство газона с посевом газонной травы.

- Погрузка и перевозка строительного мусора на полигон ТБО.

Суд Орджоникидзевского района, ул. Кавказская, 11; молочная кухня ГДП №3,

ул. Генерала Черняховского, 78 и МОУ СОШ №104, ул. Барнаульская, 4:

1.     Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную.

2.    Разработка грунта под основание тротуара глубиной 22см.

3.   Установка бортовых камней вибропрессованных марки БР 100.20.8.

4.   Устройство оснований толщиной 10см под тротуары из ПГС.

5.   Устройство оснований толщиной 12см под тротуары из известнякового щебня, не ниже марки М800.

6.   Розлив вяжущих материалов.

7.   Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров толщиной 6см из горячей асфальтобетонной смеси тип В, марка II.

8.   Устройство газона с посевом газонной травы.

9.   Погрузка и перевозка строительного мусора на полигон ТБО.

10. Погрузка и перевозка грунта в пределах района по заданию заказчика.

МДОУ д/с №327, ул. Бушмакина, 22 и МДОУ Д/с №20, ул. Васнецова, 9:

- Разборка бортовых камней: на бетонном основании.

- Установка бортовых камней вибропрессованных БР 100.20.8.

- Очистка дорожного покрытия и основания.

- Розлив вяжущих материалов.

- Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа В, марки II.

- Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров толщиной 5см из горячей асфальтобетонной смеси тип В, II марка.

- Устройство газона с посевом газонной травы.

- Погрузка и перевозка строительного мусора на полигон ТБО.

Требования, предъявляемые к выполнению работ:

1.   Границы работ объектов капитального ремонта уточняются на месте на момент начала работ и утверждаются заказчиком.

2.  Работы по устройству асфальтобетонного покрытия подъездных дорог производить с использованием асфальтоукладчика.

Условия выполнения работ по капитальному ремонту подъездных дорог и тротуаров на подходах к объектам социальной сферы.

- Технология производства работ, качество применяемых материалов, ограждение мест производства работ и условия выполнения капитального ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложения №2.

- Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема капитального ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ и журналов укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы, документов подтверждающих качество применяемых материалов.

- При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам согласно перечню нормативных документов, указанным в Приложении №2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока.

- Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком по капитальному ремонту подъездных дорог и тротуаров – не менее 60 месяцев со дня подписания окончательного акта приемки выполненных работ.

- Работы должны выполняться собственными силами подрядной организации без привлечения субподрядной организации.

- Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по капитальному ремонту подъездных дорог и тротуаров производятся согласно приложению №1.

- При устройстве асфальтобетонных покрытий площадью менее 7000м2 количество отобранных проб принимается не менее 1 вырубки на объект или по усмотрению Заказчика, величина снижения принимается пропорционально количеству взятых вырубок на объекте (вырубка заделывается в течение суток Подрядчиком).

- Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 1,8м с учетом габаритных размеров кресел-колясок по ГОСТ Р 50602.

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, как правило, не должен превышать 5%. При устройстве съездов с тротуара около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 10% на протяжении не более 10м.

Поперечный уклон пути движения следует принимать в пределах 1 - 2%.

Высоту бордюров по краям пешеходных путей на участке рекомендуется принимать не менее 0,05м.

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04м.

9. Вывоз мусора должен производиться на городской полигон ТБО с предоставлением документа, подтверждающего вывоз мусора.

10.  Вывоз грунта должен производиться в пределах района по согласованию с заказчиком.

Приложение №1

к техническому заданию

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству выполнения работ капитального ремонта подъездных дорог и тротуаров на подходах к объектам социальной сферы Орджоникидзевского района города Перми

Общие положения

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим капитальный ремонт подъездных дорог и тротуаров на подходах к объектам социальной сферы Орджоникидзевского района по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.) указанными в приложении №2, Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

При некачественном выполнении работ будет производиться следующее снижение стоимости выполнения работ:

| Перечень возможных нарушений при капитальном ремонте подъездных дорог | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- |
| Несоблюдение прямолинейности контуров выбоин | -10 |
| Укладка асфальтобетонной смеси на не очищенное от мусора и грязи основание | -100 |
| Укладка асфальтобетонной смеси без обработки стенок и основания карт вяжущими материалами | -100 |
| Укладка асфальтобетонной смеси позже, чем через одни сутки после разборки покрытия, за каждые сутки | - 20 |
| Несоответствие асфальтобетонной смеси типу и марке, указанным в техническом задании | -100 |
| Ровность (просвет под рейкой, длинной 3м). Свыше 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8 мм, а остальные — до 5 мм или результаты измерений имеют значение просвета свыше 8 мм | -100 |
| Не выдержано сопряжение в одном уровне старого слоя асфальтобетонного покрытия с вновь уложенным. Разница в уровнях на поперечных сопряжениях (просвет под рейкой, длинной 3 м): на каждом стыке от 1 до 3 мм на каждом стыке более 3 мм | -20 -100 |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность поперечных и продольных сопряжений по результатам визуального осмотра | -100 |
| Не соответствие толщины требованиям технического задания в меньшую сторону более чем на 10 мм | -100 |
| Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а\б покрытия выходит за пределы требований ГОСТ 9128-97 более чем на 0,5 % | -100 |
| Предел прочности при сжатии переформованных образцов: при 200 С и 500 С ниже требуемого на 0,2 МПа при 00 С выше требуемого на 0,2 МПа при 200 С и 500 С ниже требуемого на 0,1МПа, при 00 С выше требуемого на 0,1МПа | -100 -100 -100 |
| Коэффициент уплотнения менее 0,98 | -100 |
| Асфальтобетонная смесь, отобранная из смесителя не соответствующая требованиям ГОСТ 9128-97 (бракуется смесь, выпущенная за смену) | -100 |
| Не вывезен строительный мусор и вторично применяемые материалы после устройства асфальтобетонного покрытия в течении периода большего чем одни сутки, за каждые сутки | - 20 |

Приложение №2

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5 (БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ГОСТ Р 50971-96 |  | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 20 | ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения. |
| 21 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 22 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 23 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 24 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 25 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 26 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 27 | ГОСТ 9128-97 | С попр (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 28 | ГОСТ 11501-78 | С изм. 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 29 | ГОСТ 11503-74 | С изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 30 | ГОСТ 11504-73 | С изм I-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 31 | ГОСТ 11505-75 | С изм I-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 32 | ГОСТ 11506-73 | С изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 33 | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 34 | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 35 | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 36 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 37 | ГОСТ 31015-2002 | С попр. 8/04 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 38 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 39 | ГОСТ Р 50970-96 |  | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 40 | ОДН 218.0.000-2003 |  | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 41 | ОДН 218.0.006-2002 |  | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 42 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 43 | Росавтодор М-2002 |  | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 44 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 45 | Росавтодор М-2003 |  | Методические рекомендации для определения технического состояния 6асфальтосмесительного оборудования. |
| 46 | Росавтодор М-2003 |  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 47 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |
| 48 | СНиП 35-01-2001 |  | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения |

Приложение №2

к муниципальному контракту

№____ от ____________ 2011г.

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ

_______________                                                                                                                                                                                                                        _______________

Обустройство подходов к объектам социальной сферы Орджоникидзевского района города Перми.

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1

(локальная смета)

на капитальный ремонт подъездных дорог к объектам социальной сферы: Суд Орджоникидзевского района,

ул. Кавказская,11; Пермский промышленно-коммерческий колледж,ул.Репина,76; МДОУ д/с №327,ул.Бушмакина,22;

МДОУ д/с №20,ул.Васнецова,9.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Техническое задание.

Сметная стоимость 6675699,55 руб.

- Средства  на оплату труда 247395,7 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2011г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Суд Орджоникидзевского района, ул .Кавказская,11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,175 | 1706,32 | 1706,32 |  |  | 298,61 | 298,61 |  |  | 154 26,95 |  |
| 2 | ТЕР27-02-010-01 | Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях | 100 м бортового камня | 2,5 | 1089,90 | 916,00 | 78,84 10,69 | 95,06 | 2724,75 | 2290,00 | 197,10 26,73 | 237,65 | 76,08 190,2 | 0,72 1,8 |
| 3 | СЦМ-446-6500-21 | Камни железобетонные бортовые марки БР 100.30.15 (0,04 м3)вибропрессованные | шт. | 250 | 90,45 |  |  | 90,45 | 22612,50 |  |  | 22612,50 |  |  |
| 4 | СЦМ-401-0006 Сб.тек.цен 2 кв.2011г. | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 9,75 | 645,10 |  |  | 645,10 | 6289,73 |  |  | 6289,73 |  |  |
| 5 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,175 | 1034,21 | 1034,21 |  |  | 180,99 | 180,99 |  |  | 97,2 17,01 |  |
| 6 | ТЕР27-03-004-03 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси марки 2 с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 4 | 3065,33 | 302,39 | 2737,76 346,26 | 25,18 | 12261,32 | 1209,56 | 10951,04 1385,04 | 100,72 | 21,77 87,08 | 21,5 86 |
| 7 | СЦМ-410-0006 Сб.тек.цен 2кв.11г. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 404 | 515,37 |  |  | 515,37 | 208209,48 |  |  | 208209,48 |  |  |
| 8 | СЦМ-101-1556 Сб.тек.цен 2кв.11г. | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт | т | 0,296 | 2499,99 |  |  | 2499,99 | 740,00 |  |  | 740,00 |  |  |
| 9 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 2,743 | 48,44 |  | 48,44 10,38 |  | 132,87 |  | 132,87 28,47 |  |  | 0,66 1,81 |
| 10 | СЦМ-101-1556 Сб.тек.цен 2кв.11г. | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт | т | 2,825 | 2499,99 |  |  | 2499,99 | 7062,47 |  |  | 7062,47 |  |  |
| 11 | ТЕР27-06-020-18 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 3,919 | 3165,75 | 523,94 | 2445,24 307,63 | 196,57 | 12406,57 | 2053,32 | 9582,90 1205,60 | 770,35 | 38,3 150,1 | 19,12 74,93 |
| 12 | ТЕР27-06-021-18 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-18 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ=4; ЗПМ=4; МАТ=4; ТЗ=4; ТЗМ=4 | 1000 м2 покрытия | 3,919 | 5,88 | 4,92 | 0,96 |  | 23,04 | 19,28 | 3,76 |  | 0,36 1,41 |  |
| 13 | СЦМ-410-0006 Сб.тек.цен 2кв.11г. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 568,3 | 515,37 |  |  | 515,37 | 292884,77 |  |  | 292884,77 |  |  |
| 14 | СЦМ-101-1556 Сб.тек.цен 2кв.11г. | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт | т | 0,064 | 2499,99 |  |  | 2499,99 | 160,00 |  |  | 160,00 |  |  |
| 15 | ТЕР27-08-001-11 | Укрепление обочин щебнем смесью толщиной 10 см | 1000 м2 покрытия полосы и обочин | 0,243 | 3388,49 | 560,65 | 2717,84 414,03 | 110,00 | 823,40 | 136,24 | 660,44 100,61 | 26,72 | 48,29 11,73 | 26,09 6,34 |
| 16 | СЦМ-408-0019Сб.тек.цен 2кв.2011г. | Щебень из природного камня для строительных работ марка М600, фракция 20-40 мм | м3 | 30,62 | 156,11 |  |  | 156,11 | 4780,09 |  |  | 4780,09 |  |  |
| 17 | ТЕРр66-22-01 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев | 1 люк | 1 | 1005,24 | 55,04 | 7,74 | 942,46 | 1005,24 | 55,04 | 7,74 | 942,46 | 4,53 4,53 | 0,1 0,1 |
| 18 | ТЕР01-02-119-02 | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 площади | 1 | 53,82 | 53,82 |  |  | 53,82 | 53,82 |  |  | 4,43 4,43 |  |
| 19 | СЦП1-3-19 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Лес круглый,ветки | за т груза | 0,36 | 9,72 |  |  |  | 3,50 |  |  |  |  |  |
| 20 | СЦП3-3-37-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 37 км: класс груза 2 | 1 т | 0,36 | 35,01 |  |  |  | 12,60 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Суд Орджоникидзевского района, ул.Кавказская,11. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2609043,27 |  |  |  | 493,44 | 170,98 |
| Раздел 2. . Пермский промышленно-коммерческий колледж ул.Репина,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР27-03-001-01 | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 2,835 | 6051,85 | 716,73 | 5197,62 693,77 | 137,50 | 17156,99 | 2031,93 | 14735,25 1966,84 | 389,81 | 62,27 176,54 | 45 127,58 |
| 22 | СЦМ-408-0014 Сб.тек.цен 2 кв.2011г. | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 10-20 мм | м3 | 32,6 | 162,24 |  |  | 162,24 | 5289,02 |  |  | 5289,02 |  |  |
| 23 | СЦМ-408-0016 Сб.тек.цен 2 кв.2011г. | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 40-70 мм | м3 | 155,9 | 163,94 |  |  | 163,94 | 25558,25 |  |  | 25558,25 |  |  |
| 24 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,014 | 1706,32 | 1706,32 |  |  | 23,89 | 23,89 |  |  | 154 2,16 |  |
| 25 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,014 | 1034,21 | 1034,21 |  |  | 14,48 | 14,48 |  |  | 97,2 1,36 |  |
| 26 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,2 | 1089,90 | 916,00 | 78,84 10,69 | 95,06 | 217,98 | 183,20 | 15,77 2,14 | 19,01 | 76,08 15,22 | 0,72 0,14 |
| 27 | СЦМ-446-6500-21 | Камни железобетонные бортовые марки БР 100.30.15 (0,04 м3) вибропрессованные | шт. | 20 | 90,45 |  |  | 90,45 | 1809,00 |  |  | 1809,00 |  |  |
| 28 | СЦМ-401-0006Сб.тек.цен 2 кв.2011г. | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 1,18 | 645,10 |  |  | 645,10 | 761,22 |  |  | 761,22 |  |  |
| 29 | ТЕР27-03-004-03 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси марки 2 с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 3,287 | 3065,33 | 302,39 | 2737,76 346,26 | 25,18 | 10075,74 | 993,96 | 8999,02 1138,16 | 82,76 | 21,77 71,56 | 21,5 70,67 |
| 30 | СЦМ-101-1556 Сб.тек.цен 2кв.11г. | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт | т | 0,2432 | 2499,99 |  |  | 2499,99 | 608,00 |  |  | 608,00 |  |  |
| 31 | СЦМ-410-0006 Сб.тек.цен 2кв.11г. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 332 | 515,37 |  |  | 515,37 | 171102,84 |  |  | 171102,84 |  |  |
| 32 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 1,985 | 48,44 |  | 48,44 10,38 |  | 96,15 |  | 96,15 20,60 |  |  | 0,66 1,31 |
| 33 | СЦМ-101-1556 Сб.тек.цен 2кв.11г. | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт | т | 2,045 | 2499,99 |  |  | 2499,99 | 5112,48 |  |  | 5112,48 |  |  |
| 34 | ТЕР27-06-020-18 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 2,835 | 3165,75 | 523,94 | 2445,24 307,63 | 196,57 | 8974,90 | 1485,37 | 6932,26 872,13 | 557,27 | 38,3 108,58 | 19,12 54,21 |
| 35 | ТЕР27-06-021-18 ПЗ*6; ОЗП*6; ЭМ*6; ЗПМ*6; МАТ*6; ТЗ*6; ТЗМ*6 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-18 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6; ТЗ=6; ТЗМ=6 | 1000 м2 покрытия | 2,835 | 8,82 | 7,38 | 1,44 |  | 25,00 | 20,92 | 4,08 |  | 0,54 1,53 |  |
| 36 | СЦМ-410-0006 Сб.тек.цен 2кв.11г. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 479,7 | 515,37 |  |  | 515,37 | 247222,99 |  |  | 247222,99 |  |  |
| 37 | СЦМ-101-1556 Сб.тек.цен 2кв.11г. | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт | т | 0,054 | 2499,99 |  |  | 2499,99 | 135,00 |  |  | 135,00 |  |  |
| 38 | ТЕР27-08-001-11 | Укрепление обочин щебнем смесью толщиной 10 см | 1000 м2 покрытия полосы и обочин | 0,8204 | 3388,49 | 560,65 | 2717,84 414,03 | 110,00 | 2779,92 | 459,96 | 2229,72 339,67 | 90,24 | 48,29 39,62 | 26,09 21,4 |
| 39 | СЦМ-408-0019Сб.тек.цен 2кв.2011г. | Щебень из природного камня для строительных работ марка М600, фракция 20-40 мм | м3 | 103,37 | 156,11 |  |  | 156,11 | 16137,09 |  |  | 16137,09 |  |  |
| 40 | ТЕР01-02-119-02 | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 площади | 8,2 | 53,82 | 53,82 |  |  | 441,32 | 441,32 |  |  | 4,43 36,33 |  |
| 41 | СЦП1-3-19 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Лес круглый,ветки | за т груза | 2,46 | 9,72 |  |  |  | 23,91 |  |  |  |  |  |
| 42 | СЦП3-3-37-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 37 км: класс груза 2 | 1 т | 2,46 | 35,01 |  |  |  | 86,12 |  |  |  |  |  |
| 43 | ТЕРр66-22-01 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев | 1 люк | 1 | 1005,24 | 55,04 | 7,74 | 942,46 | 1005,24 | 55,04 | 7,74 | 942,46 | 4,53 4,53 | 0,1 0,1 |
| Итого по разделу 2 . Пермский промышленно-коммерческий колледж ул.Репина,76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2377507,90 |  |  |  | 457,43 | 275,41 |
| Раздел 3. МДОУ д/с №327,ул.Бушмакина,22. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ТЕР27-03-010-01 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 2,7 | 874,38 | 874,38 |  |  | 2360,83 | 2360,83 |  |  | 76,7 207,09 |  |
| 45 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 27 | 1,78 |  |  |  | 48,06 |  |  |  |  |  |
| 46 | СЦП3-3-37-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 37 км: класс груза 1 | 1 т | 27 | 27,95 |  |  |  | 754,65 |  |  |  |  |  |
| 47 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,322 | 1706,32 | 1706,32 |  |  | 549,44 | 549,44 |  |  | 154 49,59 |  |
| 48 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,322 | 1034,21 | 1034,21 |  |  | 333,02 | 333,02 |  |  | 97,2 31,3 |  |
| 49 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 4,6 | 1089,90 | 916,00 | 78,84 10,69 | 95,06 | 5013,54 | 4213,60 | 362,66 49,17 | 437,28 | 76,08 349,97 | 0,72 3,31 |
| 50 | СЦМ-446-6500-21 | Камни железобетонные бортовые марки БР 100.30.15 (0,04 м3) вибропрессованные | шт. | 460 | 90,45 |  |  | 90,45 | 41607,00 |  |  | 41607,00 |  |  |
| 51 | СЦМ-401-0006Сб.тек.цен 2 кв.2011г. | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 27,14 | 645,10 |  |  | 645,10 | 17508,01 |  |  | 17508,01 |  |  |
| 52 | ТЕР27-03-004-03 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси марки 2 с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,016 | 3194,36 | 302,39 | 2737,76 346,26 | 154,21 | 51,11 | 4,84 | 43,80 5,54 | 2,47 | 21,77 0,35 | 21,5 0,34 |
| 53 | СЦМ-410-0006 Сб.тек.цен 2кв.11г. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 1,616 | 515,37 |  |  | 515,37 | 832,84 |  |  | 832,84 |  |  |
| 54 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,03 | 48,44 |  | 48,44 10,38 |  | 1,45 |  | 1,45 0,31 |  |  | 0,66 0,02 |
| 55 | СЦМ-101-1556 Сб.тек.цен 2кв.11г. | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт | т | 0,031 | 2499,99 |  |  | 2499,99 | 77,50 |  |  | 77,50 |  |  |
| 56 | ТЕР27-06-020-18 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,032 | 3184,58 | 523,94 | 2445,24 307,63 | 215,40 | 101,91 | 16,77 | 78,25 9,84 | 6,89 | 38,3 1,23 | 19,12 0,61 |
| 57 | ТЕР27-06-021-18 ПЗ*6; ОЗП*6; ЭМ*6; ЗПМ*6; МАТ*6; ТЗ*6; ТЗМ*6 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-18 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6; ТЗ=6; ТЗМ=6 | 1000 м2 покрытия | 0,032 | 23,46 | 7,38 | 1,44 | 14,64 | 0,75 | 0,24 | 0,05 | 0,46 | 0,54 0,02 |  |
| 58 | СЦМ-410-0006 Сб.тек.цен 2кв.11г. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 5,414 | 515,37 |  |  | 515,37 | 2790,21 |  |  | 2790,21 |  |  |
| Итого по разделу 3 МДОУ д/с №327,ул.Бушмакина,22. |  |  |  |  |  |  |  |  | 459754,91 |  |  |  | 639,55 | 4,28 |
| Раздел 4. МДОУ д/с №20 ,ул.Васнецова,9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ТЕР27-03-010-01 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 0,4 | 874,38 | 874,38 |  |  | 349,75 | 349,75 |  |  | 76,7 30,68 |  |
| 60 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 4 | 1,78 |  |  |  | 7,12 |  |  |  |  |  |
| 61 | СЦП3-3-37-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 37 км: класс груза 1 | 1 т | 4 | 27,95 |  |  |  | 111,80 |  |  |  |  |  |
| 62 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,028 | 1706,32 | 1706,32 |  |  | 47,78 | 47,78 |  |  | 154 4,31 |  |
| 63 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,028 | 1034,21 | 1034,21 |  |  | 28,96 | 28,96 |  |  | 97,2 2,72 |  |
| 64 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,4 | 1089,90 | 916,00 | 78,84 10,69 | 95,06 | 435,96 | 366,40 | 31,54 4,28 | 38,02 | 76,08 30,43 | 0,72 0,29 |
| 65 | СЦМ-446-6500-21 | Камни железобетонные бортовые марки БР 100.30.15 (0,04 м3) вибропрессованные | шт. | 40 | 90,45 |  |  | 90,45 | 3618,00 |  |  | 3618,00 |  |  |
| 66 | СЦМ-401-0006Сб.тек. цен 2 кв.2011г. | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 2,36 | 645,10 |  |  | 645,10 | 1522,44 |  |  | 1522,44 |  |  |
| 67 | ТЕР27-03-004-03 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси марки 2 с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,104 | 3194,36 | 302,39 | 2737,76 346,26 | 154,21 | 332,21 | 31,45 | 284,73 36,01 | 16,03 | 21,77 2,26 | 21,5 2,24 |
| 68 | СЦМ-410-0006 Сб.тек.цен 2кв.11г. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 10,5 | 515,37 |  |  | 515,37 | 5411,39 |  |  | 5411,39 |  |  |
| 69 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,24 | 48,44 |  | 48,44 10,38 |  | 11,63 |  | 11,63 2,49 |  |  | 0,66 0,16 |
| 70 | СЦМ-101-1556 Сб.тек.цен 2кв.11г. | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт | т | 0,24627 | 2499,99 |  |  | 2499,99 | 615,67 |  |  | 615,67 |  |  |
| 71 | ТЕР27-06-020-18 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,35 | 3184,58 | 523,94 | 2445,24 307,63 | 215,40 | 1114,60 | 183,38 | 855,83 107,67 | 75,39 | 38,3 13,41 | 19,12 6,69 |
| 72 | ТЕР27-06-021-18 ПЗ*6; ОЗП*6; ЭМ*6; ЗПМ*6; МАТ*6; ТЗ*6; ТЗМ*6 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-18 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6; ТЗ=6; ТЗМ=6 | 1000 м2 покрытия | 0,35 | 23,46 | 7,38 | 1,44 | 14,64 | 8,21 | 2,58 | 0,50 | 5,13 | 0,54 0,19 |  |
| 73 | СЦМ-410-0006 Сб.тек.цен 2кв.11г. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 59,22 | 515,37 |  |  | 515,37 | 30520,21 |  |  | 30520,21 |  |  |
| Итого по разделу 4 МДОУ д/с №20 ,ул.Васнецова,9. |  |  |  |  |  |  |  |  | 211066,49 |  |  |  | 84 | 9,38 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203489,33 | 20495,97 | 56226,28 7301,30 | 1125719,32 | 1674,42 | 460,05 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 5214550,29 | 182414,13 | 241773,00 64981,57 | 4784307,11 | 1674,42 | 460,05 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦЦС-индекс инфляции на 2кв.2011г. ОЗП=8,9; ЭМ=4,3; ЗПМ=8,9; МАТ=4,25 (Поз. 1, 5, 24-25, 47-48, 62-63, 2-4, 6-16, 21-23, 26-39, 44, 49-59, 64-73, 17, 43, 18, 40) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4006052,67 | 161918,16 | 185546,72 57680,27 | 3658587,79 |  |  |
| Перевозка 2 кв.2011г. ПЗ=5,78 (Поз. 19, 41, 45, 60, 20, 42, 46, 61) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5008,29 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 289072,74 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80%*0,85 ФОТ (от 17553,56) (Поз. 1, 5, 24-25, 47-48, 62-63, 18, 40) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11936,42 |  |  |  |  |  |
| 108%*0,85 ФОТ (от 979,71) (Поз. 17, 43) |  |  |  |  |  |  |  |  | 899,37 |  |  |  |  |  |
| 142%*0,85 ФОТ (от 228862,43) (Поз. 2-4, 6-16, 21-23, 26-39, 44, 49-59, 64-73) |  |  |  |  |  |  |  |  | 276236,95 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 153749,48 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 17553,56) (Поз. 1, 5, 24-25, 47-48, 62-63, 18, 40) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5371,39 |  |  |  |  |  |
| 68%*0,8 ФОТ (от 979,71) (Поз. 17, 43) |  |  |  |  |  |  |  |  | 532,96 |  |  |  |  |  |
| 95%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 228862,43) (Поз. 2-4, 6-16, 21-23, 26-39, 44, 49-59, 64-73) |  |  |  |  |  |  |  |  | 147845,13 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 5657372,50 |  |  |  | 1674,42 | 460,05 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4784307,11 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 241773,00 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 247395,70 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 289072,74 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 153749,48 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 1018327,05 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 675 699,55 |  |  |  | 1674,42 | 460,05 |

Понижающий коэффициент: _________

Стоимость выполнения работ с учетом понижающего коэффициента: _________  ( _____ ) рублей  ___ копеек.

## Составил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№____ от ____________ 2011г.

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ

_______________                                                                                                                                                                                 _______________

Обустройство подходов к объектам социальной сферы Орджоникидзевского района города Перми

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на капитальный ремонт тротуаров на подходах к объектам социальной сферы Орджоникидзевского района г.Перми:

Суд Орджоникидзевского района, ул.Кавказская,11;  Пермский промышленно-коммерческий колледж, ул.Репина,76;

МДОУ д/с №327, ул.Бушмакина22; МДОУ д/с №20, ул.Васнецова,9; молочная кухня ГДП №3, ул.Г.Черняховского,78;

МОУ СОШ №104, ул.Барнаульская,4

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: техническое задание

Сметная стоимость 2 772 239,13 руб.

- Средства  на оплату труда 303283,61 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв. 2011 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Суд Орджоникидзевского района, ул .Кавказская,11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-02-119-02 | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 площади | 1 | 53,82 | 53,82 |  |  | 53,82 | 53,82 |  |  | 4,43 4,43 |  |
| 2 | СЦП1-3-19 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Лес круглый,ветки | за т груза | 0,6 | 9,72 |  |  |  | 5,83 |  |  |  |  |  |
| 3 | СЦП3-3-37-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 37 км: класс груза 1 | 1 т | 0,6 | 27,95 |  |  |  | 16,77 |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР01-01-014-04 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1(0,22) | 1000 м3 грунта | 0,1054 | 7821,50 | 272,46 | 7544,79 1114,39 | 4,25 | 824,39 | 28,72 | 795,22 117,46 | 0,45 | 24,59 2,59 | 70,89 7,47 |
| 5 | СЦП3-3-10-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 1 | 1 т | 147,5 | 10,11 |  |  |  | 1491,23 |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР27-02-010-02 МАТ*0,86 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 1 089,90 = 10 791,00 - 445,44 x 5,9 - 70,73 x 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.8.а Устройство бортовых камней сечением 100х200мм при других видах покрытий из бетона В15 (М200) МАТ=0,86 | 100 м бортового камня | 2,45 | 1076,59 | 916,00 | 78,84 10,69 | 81,75 | 2637,65 | 2244,20 | 193,16 26,19 | 200,29 | 76,08 186,4 | 0,72 1,76 |
| 7 | СЦМ-401-0006Сб.тек.цен 2 кв.1г. | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 12,43 | 645,10 |  |  | 645,10 | 8018,59 |  |  | 8018,59 |  |  |
| 8 | СЦМ-446-6500-11 Сб.тек.цен 2кв.2011г. | Камни железобетонные бортовые марки БР 100.20.8 (0,02 м3) вибропрессованные | шт. | 245 | 44,14 |  |  | 44,14 | 10814,30 |  |  | 10814,30 |  |  |
| 9 | ТЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(10см) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,479 | 2481,37 | 179,21 | 2263,66 239,81 | 38,50 | 1188,58 | 85,84 | 1084,29 114,87 | 18,45 | 15,72 7,53 | 14,81 7,09 |
| 10 | СЦМ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 58,4 | 56,70 |  |  | 56,70 | 3311,28 |  |  | 3311,28 |  |  |
| 11 | ТЕР27-07-002-03 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня 633,34 = 2 866,63 - 128,35 x 17,4 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 4,79 | 633,34 | 315,93 | 306,41 46,38 | 11,00 | 3033,70 | 1513,30 | 1467,70 222,16 | 52,70 | 26,24 125,69 | 3,17 15,18 |
| 12 | СЦМ-408-0015Сб.тек.цен 2 кв.11г. | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 83,35 | 169,04 |  |  | 169,04 | 14089,48 |  |  | 14089,48 |  |  |
| 13 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов 48,44 = 1 988,03 - 1 883,10 x 1,03 | 1 т | 0,335 | 48,44 |  | 48,44 10,38 |  | 16,23 |  | 16,23 3,48 |  |  | 0,66 0,22 |
| 14 | СЦМ-101-1556Сб.тек.цен 2кв.11г. | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт | т | 0,3451 | 2499,99 |  |  | 2499,99 | 862,75 |  |  | 862,75 |  |  |
| 15 | ТЕР27-06-020-19 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 165,76 = 40 334,05 - 1 743,70 x 0,0108 - 384,57 x 96,6 | 1000 м2 покрытия | 0,479 | 3165,76 | 523,94 | 2445,24 307,63 | 196,58 | 1516,40 | 250,97 | 1171,27 147,35 | 94,16 | 38,3 18,35 | 19,12 9,16 |
| 16 | ТЕР27-06-021-19 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; МАТ*4; ТЗ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-19 1,47 = 4 657,21 - 1 743,70 x 0,0014 - 384,57 x 12,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент толщ. ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ-ЗПМ=4; МАТ=4; ТЗ=4 | 1000 м2 покрытия | 0,479 | 5,88 | 4,92 | 0,96 |  | 2,82 | 2,36 | 0,46 |  | 0,36 0,17 |  |
| 17 | СЦМ-101-1556Сб.тек.цен 2кв.11г. | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт | т | 0,078 | 2499,99 |  |  | 2499,99 | 195,00 |  |  | 195,00 |  |  |
| 18 | СЦМ-410-0007Сб.тек.цен 2 кв.11г. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип В | т | 69,45 | 503,60 |  |  | 503,60 | 34975,02 |  |  | 34975,02 |  |  |
| 19 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 5,1 | 2324,95 | 451,60 |  | 1873,35 | 11857,25 | 2303,16 |  | 9554,09 | 40 204 |  |
| 20 | ТЕР47-01-046-05 | Hа каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по нормам 47-01-046-1, 47-01-046-2, 47-01-046-3, 47-01-046-4 | 100 м2 | -5,1 | 686,21 | 61,76 |  | 624,45 | -3499,67 | -314,98 |  | -3184,69 | 5,47 -27,9 |  |
| 21 | ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 5,1 | 549,62 | 72,12 | 322,44 37,48 | 155,06 | 2803,06 | 367,81 | 1644,44 191,15 | 790,81 | 5,99 30,55 | 2,74 13,97 |
| Итого по разделу 1 Суд Орджоникидзевского района, ул.Кавказская,11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 551256,30 |  |  |  | 4911,12 | 488,16 |
| Раздел 2. Пермский промышленно-коммерческий колледж ул.Репина,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных(12см) | 100 м3 конструкций | 0,103 | 9623,46 | 2878,83 | 6744,63 570,58 |  | 991,22 | 296,52 | 694,70 58,77 |  | 243,35 25,07 | 41,39 4,26 |
| 23 | ТЕРр68-14-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,86 | 2362,69 | 839,60 | 1523,09 128,59 |  | 2031,91 | 722,06 | 1309,85 110,59 |  | 68,26 58,7 | 9,4 8,08 |
| 24 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 20,344 | 1,78 |  |  |  | 36,21 |  |  |  |  |  |
| 25 | СЦП3-3-37-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 37 км: класс груза 1 | 1 т | 20,344 | 27,95 |  |  |  | 568,61 |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР27-02-010-02 МАТ*0,86 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 1 089,90 = 10 791,00 - 445,44 x 5,9 - 70,73 x 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.8.а Устройство бортовых камней сечением 100х200мм при других видах покрытий из бетона В15 (М200) МАТ=0,86 | 100 м бортового камня | 0,86 | 1076,59 | 916,00 | 78,84 10,69 | 81,75 | 925,87 | 787,76 | 67,80 9,19 | 70,31 | 76,08 65,43 | 0,72 0,62 |
| 27 | СЦМ-401-0006Сб.тек.цен 2 кв.1г. | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 4,4 | 645,10 |  |  | 645,10 | 2838,44 |  |  | 2838,44 |  |  |
| 28 | СЦМ-446-6500-11 Сб.тек.цен 2кв.2011г. | Камни железобетонные бортовые марки БР 100.20.8 (0,02 м3) вибропрессованные | шт. | 86 | 44,14 |  |  | 44,14 | 3796,04 |  |  | 3796,04 |  |  |
| 29 | ТЕР27-07-002-03 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня 633,34 = 2 866,63 - 128,35 x 17,4 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0,86 | 633,34 | 315,93 | 306,41 46,38 | 11,00 | 544,67 | 271,70 | 263,51 39,89 | 9,46 | 26,24 22,57 | 3,17 2,73 |
| 30 | СЦМ-408-0015Сб.тек.цен 2 кв.11г. | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 14,96 | 169,04 |  |  | 169,04 | 2528,84 |  |  | 2528,84 |  |  |
| 31 | ТЕРр68-10-02 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона 4 524,05 = 37 347,03 - 324,98 x 101 | 100 т смеси | 0,0311 | 4524,05 | 1172,65 | 3326,22 489,15 | 25,18 | 140,70 | 36,47 | 103,45 15,21 | 0,78 | 85,72 2,67 | 31,22 0,97 |
| 32 | СЦМ-410-0007Сб.тек.цен 2 кв.11г. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип В | т | 3,141 | 503,60 |  |  | 503,60 | 1581,81 |  |  | 1581,81 |  |  |
| 33 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов 48,44 = 1 988,03 - 1 883,10 x 1,03 | 1 т | 0,0602 | 48,44 |  | 48,44 10,38 |  | 2,92 |  | 2,92 0,62 |  |  | 0,66 0,04 |
| 34 | СЦМ-101-1556Сб.тек.цен 2кв.11г. | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт | т | 0,062 | 2499,99 |  |  | 2499,99 | 155,00 |  |  | 155,00 |  |  |
| 35 | ТЕР27-06-020-19 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 165,76 = 40 334,05 - 1 743,70 x 0,0108 - 384,57 x 96,6 | 1000 м2 покрытия | 0,086 | 3165,76 | 523,94 | 2445,24 307,63 | 196,58 | 272,26 | 45,06 | 210,29 26,46 | 16,91 | 38,3 3,29 | 19,12 1,64 |
| 36 | ТЕР27-06-021-19 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; МАТ*4; ТЗ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-19 3,91 = 4 657,21 - 384,57 x 12,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент толщ. ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ-ЗПМ=4; МАТ=4; ТЗ=4 | 1000 м2 покрытия | 0,086 | 15,64 | 4,92 | 0,96 | 9,76 | 1,35 | 0,42 | 0,08 | 0,85 | 0,36 0,03 |  |
| 37 | СЦМ-410-0007Сб.тек.цен 2 кв.11г. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип В | т | 12,47 | 503,60 |  |  | 503,60 | 6279,89 |  |  | 6279,89 |  |  |
| 38 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 1,29 | 2324,95 | 451,60 |  | 1873,35 | 2999,19 | 582,56 |  | 2416,63 | 40 51,6 |  |
| 39 | ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 1,29 | 549,62 | 72,12 | 322,44 37,48 | 155,06 | 709,01 | 93,03 | 415,95 48,35 | 200,03 | 5,99 7,73 | 2,74 3,53 |
| Итого по разделу 2 . Пермский промышленно-коммерческий колледж ул.Репина,76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 172670,90 |  |  |  | 2110,11 | 194,65 |
| Раздел 3. МДОУ д/с №327, ул.Бушмакина,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ТЕРр68-14-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 6,3 | 2362,69 | 839,60 | 1523,09 128,59 |  | 14884,95 | 5289,48 | 9595,47 810,12 |  | 68,26 430,04 | 9,4 59,22 |
| 41 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 10,2 | 1,78 |  |  |  | 18,16 |  |  |  |  |  |
| 42 | СЦП3-3-37-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 37 км: класс груза 1 | 1 т | 10,2 | 27,95 |  |  |  | 285,09 |  |  |  |  |  |
| 43 | ТЕР27-02-010-02 МАТ*0,86 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 1 089,90 = 10 791,00 - 445,44 x 5,9 - 70,73 x 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.8.а Устройство бортовых камней сечением 100х200мм при других видах покрытий из бетона В15 (М200) МАТ=0,86 | 100 м бортового камня | 6,3 | 1076,59 | 916,00 | 78,84 10,69 | 81,75 | 6782,53 | 5770,80 | 496,69 67,35 | 515,04 | 76,08 479,3 | 0,72 4,54 |
| 44 | СЦМ-401-0006Сб.тек.цен 2 кв.1г. | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 31,97 | 645,10 |  |  | 645,10 | 20623,85 |  |  | 20623,85 |  |  |
| 45 | СЦМ-446-6500-11 Сб.тек.цен 2кв.2011г. | Камни железобетонные бортовые марки БР 100.20.8 (0,02 м3) | шт. | 630 | 44,14 |  |  | 44,14 | 27808,20 |  |  | 27808,20 |  |  |
| 46 | ТЕРр68-10-02 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона 4 524,05 = 37 347,03 - 324,98 x 101 | 100 т смеси | 0,319 | 4524,05 | 1172,65 | 3326,22 489,15 | 25,18 | 1443,17 | 374,08 | 1061,06 156,04 | 8,03 | 85,72 27,34 | 31,22 9,96 |
| 47 | СЦМ-410-0007Сб.тек.цен 2 кв.11г. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип В | т | 32,22 | 503,60 |  |  | 503,60 | 16225,99 |  |  | 16225,99 |  |  |
| 48 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов 48,44 = 1 988,03 - 1 883,10 x 1,03 | 1 т | 0,672 | 48,44 |  | 48,44 10,38 |  | 32,55 |  | 32,55 6,98 |  |  | 0,66 0,44 |
| 49 | СЦМ-101-1556Сб.тек.цен 2кв.11г. | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт | т | 0,6922 | 2499,99 |  |  | 2499,99 | 1730,49 |  |  | 1730,49 |  |  |
| 50 | ТЕР27-06-020-19 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 165,76 = 40 334,05 - 1 743,70 x 0,0108 - 384,57 x 96,6 | 1000 м2 покрытия | 0,96 | 3165,76 | 523,94 | 2445,24 307,63 | 196,58 | 3039,13 | 502,98 | 2347,43 295,32 | 188,72 | 38,3 36,77 | 19,12 18,36 |
| 51 | ТЕР27-06-021-19 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; МАТ*2; ТЗ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-19 1,47 = 4 657,21 - 1 743,70 x 0,0014 - 384,57 x 12,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент толщ. ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ-ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2 | 1000 м2 покрытия | 0,96 | 2,94 | 2,46 | 0,48 |  | 2,82 | 2,36 | 0,46 |  | 0,18 0,17 |  |
| 52 | СЦМ-101-1556Сб.тек.цен 2кв.11г. | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт | т | 0,013 | 2499,99 |  |  | 2499,99 | 32,50 |  |  | 32,50 |  |  |
| 53 | СЦМ-410-0007Сб.тек.цен 2 кв.11г. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип В | т | 115,97 | 503,60 |  |  | 503,60 | 58402,49 |  |  | 58402,49 |  |  |
| 54 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 5,84 | 2324,95 | 451,60 |  | 1873,35 | 13577,71 | 2637,34 |  | 10940,37 | 40 233,6 |  |
| 55 | ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 5,84 | 549,62 | 72,12 | 322,44 37,48 | 155,06 | 3209,78 | 421,18 | 1883,05 218,88 | 905,55 | 5,99 34,98 | 2,74 16 |
| Итого по разделу 3 МДОУ д/с №327, ул.Бушмакина,22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1028997,03 |  |  |  | 11055,58 | 965,83 |
| Раздел 4. МДОУ д/с №20, ул.Васнецова,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ТЕРр68-14-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,9 | 2362,69 | 839,60 | 1523,09 128,59 |  | 2126,42 | 755,64 | 1370,78 115,73 |  | 68,26 61,43 | 9,4 8,46 |
| 57 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 2,9 | 1,78 |  |  |  | 5,16 |  |  |  |  |  |
| 58 | СЦП3-3-37-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 37 км: класс груза 1 | 1 т | 2,9 | 27,95 |  |  |  | 81,06 |  |  |  |  |  |
| 59 | ТЕР27-02-010-02 МАТ*0,86 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 1 089,90 = 10 791,00 - 445,44 x 5,9 - 70,73 x 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.8.а Устройство бортовых камней сечением 100х200мм при других видах покрытий из бетона В15 (М200) МАТ=0,86 | 100 м бортового камня | 0,9 | 1076,59 | 916,00 | 78,84 10,69 | 81,75 | 968,93 | 824,40 | 70,96 9,62 | 73,57 | 76,08 68,47 | 0,72 0,65 |
| 60 | СЦМ-401-0006Сб.тек.цен 2 кв.1г. | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 4,567 | 645,10 |  |  | 645,10 | 2946,17 |  |  | 2946,17 |  |  |
| 61 | СЦМ-446-6500-11 Сб.тек.цен 2кв.2011г. | Камни железобетонные бортовые марки БР 100.20.8 (0,02 м3) | шт. | 90 | 44,14 |  |  | 44,14 | 3972,60 |  |  | 3972,60 |  |  |
| 62 | ТЕРр68-10-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона 4 245,37 = 37 068,35 - 324,98 x 101 | 100 т смеси | 0,0996 | 4245,37 | 416,56 | 3803,63 480,79 | 25,18 | 422,84 | 41,49 | 378,84 47,89 | 2,51 | 29,99 2,99 | 29,9 2,98 |
| 63 | СЦМ-410-0007Сб.тек.цен 2 кв.11г. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип В | т | 10,06 | 503,60 |  |  | 503,60 | 5066,22 |  |  | 5066,22 |  |  |
| 64 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов 48,44 = 1 988,03 - 1 883,10 x 1,03 | 1 т | 0,231 | 48,44 |  | 48,44 10,38 |  | 11,19 |  | 11,19 2,40 |  |  | 0,66 0,15 |
| 65 | СЦМ-101-1556Сб.тек.цен 2кв.11г. | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт | т | 0,2379 | 2499,99 |  |  | 2499,99 | 594,75 |  |  | 594,75 |  |  |
| 66 | ТЕР27-06-020-19 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 165,76 = 40 334,05 - 1 743,70 x 0,0108 - 384,57 x 96,6 | 1000 м2 покрытия | 0,33 | 3165,76 | 523,94 | 2445,24 307,63 | 196,58 | 1044,70 | 172,90 | 806,93 101,52 | 64,87 | 38,3 12,64 | 19,12 6,31 |
| 67 | ТЕР27-06-021-19 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; МАТ*2; ТЗ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-19 3,91 = 4 657,21 - 384,57 x 12,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент толщ. ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ-ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2 | 1000 м2 покрытия | 0,33 | 7,82 | 2,46 | 0,48 | 4,88 | 2,58 | 0,81 | 0,16 | 1,61 | 0,18 0,06 |  |
| 68 | СЦМ-410-0007Сб.тек.цен 2 кв.11г. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип В | т | 39,866 | 503,60 |  |  | 503,60 | 20076,52 |  |  | 20076,52 |  |  |
| 69 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 1,5 | 2324,95 | 451,60 |  | 1873,35 | 3487,43 | 677,40 |  | 2810,03 | 40 60 |  |
| 70 | ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 1,5 | 549,62 | 72,12 | 322,44 37,48 | 155,06 | 824,43 | 108,18 | 483,66 56,22 | 232,59 | 5,99 8,99 | 2,74 4,11 |
| Итого по разделу 4 МДОУ д/с №20, ул.Васнецова,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 232658,87 |  |  |  | 1909,76 | 201,68 |
| Раздел 5. молочная кухня ГДП №3, ул. Г. Черняховского, 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | ТЕР01-01-014-04 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1(0,22) | 1000 м3 грунта | 0,0266 | 7821,50 | 272,46 | 7544,79 1114,39 | 4,25 | 208,05 | 7,25 | 200,69 29,64 | 0,11 | 24,59 0,65 | 70,89 1,89 |
| 72 | СЦП3-3-10-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 1 | 1 т | 37,2 | 10,11 |  |  |  | 376,09 |  |  |  |  |  |
| 73 | ТЕР27-02-010-02 МАТ*0,86 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 1 089,90 = 10 791,00 - 445,44 x 5,9 - 70,73 x 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.8.а Устройство бортовых камней сечением 100х200мм при других видах покрытий из бетона В15 (М200) МАТ=0,86 | 100 м бортового камня | 1,25 | 1076,59 | 916,00 | 78,84 10,69 | 81,75 | 1345,74 | 1145,00 | 98,55 13,36 | 102,19 | 76,08 95,1 | 0,72 0,9 |
| 74 | СЦМ-401-0006Сб.тек.цен 2 кв.1г. | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 6,343 | 645,10 |  |  | 645,10 | 4091,87 |  |  | 4091,87 |  |  |
| 75 | СЦМ-446-6500-11 Сб.тек.цен 2кв.2011г. | Камни железобетонные бортовые марки БР 100.20.8 (0,02 м3) | шт. | 125 | 44,14 |  |  | 44,14 | 5517,50 |  |  | 5517,50 |  |  |
| 76 | ТЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(10см) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,121 | 2481,37 | 179,21 | 2263,66 239,81 | 38,50 | 300,25 | 21,68 | 273,90 29,02 | 4,67 | 15,72 1,9 | 14,81 1,79 |
| 77 | СЦМ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 14,8 | 56,70 |  |  | 56,70 | 839,16 |  |  | 839,16 |  |  |
| 78 | ТЕР27-07-002-03 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня 633,34 = 2 866,63 - 128,35 x 17,4 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 1,21 | 633,34 | 315,93 | 306,41 46,38 | 11,00 | 766,34 | 382,28 | 370,76 56,12 | 13,30 | 26,24 31,75 | 3,17 3,84 |
| 79 | СЦМ-408-0015Сб.тек.цен 2 кв.11г. | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 21,05 | 169,04 |  |  | 169,04 | 3558,29 |  |  | 3558,29 |  |  |
| 80 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов 48,44 = 1 988,03 - 1 883,10 x 1,03 | 1 т | 0,0847 | 48,44 |  | 48,44 10,38 |  | 4,10 |  | 4,10 0,88 |  |  | 0,66 0,06 |
| 81 | СЦМ-101-1556Сб.тек.цен 2кв.11г. | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт | т | 0,08724 | 2499,99 |  |  | 2499,99 | 218,10 |  |  | 218,10 |  |  |
| 82 | ТЕР27-06-020-19 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 165,76 = 40 334,05 - 1 743,70 x 0,0108 - 384,57 x 96,6 | 1000 м2 покрытия | 0,121 | 3165,76 | 523,94 | 2445,24 307,63 | 196,58 | 383,06 | 63,40 | 295,87 37,22 | 23,79 | 38,3 4,63 | 19,12 2,31 |
| 83 | ТЕР27-06-021-19 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; МАТ*4; ТЗ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-19 3,91 = 4 657,21 - 384,57 x 12,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент толщ. ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ-ЗПМ=4; МАТ=4; ТЗ=4 | 1000 м2 покрытия | 0,121 | 15,64 | 4,92 | 0,96 | 9,76 | 1,89 | 0,60 | 0,12 | 1,17 | 0,36 0,04 |  |
| 84 | СЦМ-410-0007Сб.тек.цен 2 кв.11г. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип В | т | 17,546 | 503,60 |  |  | 503,60 | 8836,17 |  |  | 8836,17 |  |  |
| 85 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 0,6 | 2324,95 | 451,60 |  | 1873,35 | 1394,97 | 270,96 |  | 1124,01 | 40 24 |  |
| 86 | ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0,6 | 549,62 | 72,12 | 322,44 37,48 | 155,06 | 329,77 | 43,27 | 193,46 22,49 | 93,04 | 5,99 3,59 | 2,74 1,64 |
| Итого по разделу 5 молочная кухня ГДП №3, ул. Г .Черняховского, 78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 164232,23 |  |  |  | 1438,78 | 110,63 |
| Раздел 6. МОУ СОШ №104, ул.Барнаульская,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | ТЕР01-01-014-04 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1(0,22) | 1000 м3 грунта | 0,0317 | 7821,50 | 272,46 | 7544,79 1114,39 | 4,25 | 247,94 | 8,64 | 239,17 35,33 | 0,13 | 24,59 0,78 | 70,89 2,25 |
| 88 | СЦП3-3-10-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 1 | 1 т | 44,3 | 10,11 |  |  |  | 447,87 |  |  |  |  |  |
| 89 | ТЕР27-02-010-02 МАТ*0,86 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 1 089,90 = 10 791,00 - 445,44 x 5,9 - 70,73 x 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.8.а Устройство бортовых камней сечением 100х200мм при других видах покрытий из бетона В15 (М200) МАТ=0,86 | 100 м бортового камня | 1,45 | 1076,59 | 916,00 | 78,84 10,69 | 81,75 | 1561,06 | 1328,20 | 114,32 15,50 | 118,54 | 76,08 110,32 | 0,72 1,04 |
| 90 | СЦМ-401-0006Сб.тек.цен 2 кв.1г. | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 7,357 | 645,10 |  |  | 645,10 | 4746,00 |  |  | 4746,00 |  |  |
| 91 | СЦМ-446-6500-11 Сб.тек.цен 2кв.2011г. | Камни железобетонные бортовые марки БР 100.20.8 (0,02 м3) | шт. | 145 | 44,14 |  |  | 44,14 | 6400,30 |  |  | 6400,30 |  |  |
| 92 | ТЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(10см) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,145 | 2481,37 | 179,21 | 2263,66 239,81 | 38,50 | 359,80 | 25,99 | 328,23 34,77 | 5,58 | 15,72 2,28 | 14,81 2,15 |
| 93 | СЦМ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 17,69 | 56,70 |  |  | 56,70 | 1003,02 |  |  | 1003,02 |  |  |
| 94 | ТЕР27-07-002-03 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня 633,34 = 2 866,63 - 128,35 x 17,4 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 1,45 | 633,34 | 315,93 | 306,41 46,38 | 11,00 | 918,34 | 458,10 | 444,29 67,25 | 15,95 | 26,24 38,05 | 3,17 4,6 |
| 95 | СЦМ-408-0015Сб.тек.цен 2 кв.11г. | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 25,23 | 169,04 |  |  | 169,04 | 4264,88 |  |  | 4264,88 |  |  |
| 96 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов 48,44 = 1 988,03 - 1 883,10 x 1,03 | 1 т | 0,1015 | 48,44 |  | 48,44 10,38 |  | 4,92 |  | 4,92 1,05 |  |  | 0,66 0,07 |
| 97 | СЦМ-101-1556Сб.тек.цен 2кв.11г. | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт | т | 0,1045 | 2499,99 |  |  | 2499,99 | 261,25 |  |  | 261,25 |  |  |
| 98 | ТЕР27-06-020-19 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 165,76 = 40 334,05 - 1 743,70 x 0,0108 - 384,57 x 96,6 | 1000 м2 покрытия | 0,145 | 3165,76 | 523,94 | 2445,24 307,63 | 196,58 | 459,04 | 75,97 | 354,56 44,61 | 28,51 | 38,3 5,55 | 19,12 2,77 |
| 99 | ТЕР27-06-021-19 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; МАТ*4; ТЗ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-19 3,91 = 4 657,21 - 384,57 x 12,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент толщ. ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ-ЗПМ=4; МАТ=4; ТЗ=4 | 1000 м2 покрытия | 0,145 | 15,64 | 4,92 | 0,96 | 9,76 | 2,27 | 0,71 | 0,14 | 1,42 | 0,36 0,05 |  |
| 100 | СЦМ-410-0007Сб.тек.цен 2 кв.11г. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип В | т | 21,028 | 503,60 |  |  | 503,60 | 10589,70 |  |  | 10589,70 |  |  |
| 101 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 0,96 | 2324,95 | 451,60 |  | 1873,35 | 2231,95 | 433,54 |  | 1798,41 | 40 38,4 |  |
| 102 | ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0,96 | 549,62 | 72,12 | 322,44 37,48 | 155,06 | 527,64 | 69,24 | 309,54 35,98 | 148,86 | 5,99 5,75 | 2,74 2,63 |
| Итого по разделу 6 МОУ СОШ №104, ул.Барнаульская,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 199539,98 |  |  |  | 1790,51 | 138,05 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 392546,16 | 31284,65 | 31213,17 3443,03 | 326716,26 | 2608,52 | 235,84 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 1836291,47 | 278433,39 | 150054,57 30642,97 | 1388544,10 | 23215,84 | 2098,98 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦЦС-индекс инфляции на 2 кв. 2011г ОЗП=8,9; ЭМ-ЗПМ=4,3; ЗПМ=8,9; МАТ=4,25; ТЗ=8,9; ТЗМ=8,9 (Поз. 1, 4, 71, 87, 6-18, 26-30, 32-37, 43-45, 47-53, 59-61, 63-68, 73-84, 89-100, 19-21, 38-39, 54-55, 69-70, 85-86, 101-102, 22-23, 31, 40, 46, 56, 62) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1427817,98 | 247148,74 | 118841,40 27199,94 | 1061827,84 | 20607,308 | 1863,136 |
| перевозка 2кв.2011г. ПЗ=5,78 (Поз. 2, 24, 41, 57, 3, 5, 25, 42, 58, 72, 88) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15927,34 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 329728,38 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80%*0,85 ФОТ (от 479) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 325,72 |  |  |  |  |  |
| 95%*0,85 ФОТ (от 2020,66) (Поз. 4, 71, 87) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1631,68 |  |  |  |  |  |
| 104%*0,85 ФОТ (от 78587,81) (Поз. 22-23, 31, 40, 46, 56, 62) |  |  |  |  |  |  |  |  | 69471,62 |  |  |  |  |  |
| 115%*0,85 ФОТ (от 73565,26) (Поз. 19-21, 38-39, 54-55, 69-70, 85-86, 101-102) |  |  |  |  |  |  |  |  | 71910,04 |  |  |  |  |  |
| 142%*0,85 ФОТ (от 154423,63) (Поз. 6-18, 26-30, 32-37, 43-45, 47-53, 59-61, 63-68, 73-84, 89-100) |  |  |  |  |  |  |  |  | 186389,32 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 183335,35 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45%*(0,8*0.85) ФОТ (от 479) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,57 |  |  |  |  |  |
| 50%*(0,8*0.85) ФОТ (от 2020,66) (Поз. 4, 71, 87) |  |  |  |  |  |  |  |  | 687,02 |  |  |  |  |  |
| 60%*0,8 ФОТ (от 78587,81) (Поз. 22-23, 31, 40, 46, 56, 62) |  |  |  |  |  |  |  |  | 37722,15 |  |  |  |  |  |
| 90%*(0,8*0.85) ФОТ (от 73565,26) (Поз. 19-21, 38-39, 54-55, 69-70, 85-86, 101-102) |  |  |  |  |  |  |  |  | 45021,94 |  |  |  |  |  |
| 95%*(0,8*0.85) ФОТ (от 154423,63) (Поз. 6-18, 26-30, 32-37, 43-45, 47-53, 59-61, 63-68, 73-84, 89-100) |  |  |  |  |  |  |  |  | 99757,67 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  |  |  | 951,29 |  |  |  | 39,43 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  |  |  | 377,78 |  |  |  |  |  |
| Перевозка автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  |  | 18881,64 |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |  | 8868,68 |  |  |  | 35,78 | 103,33 |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  | 1750178,16 |  |  |  | 11717,21 | 786,94 |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  |  |  |  |  | 327508,82 |  |  |  | 6010,08 | 372,73 |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 242588,83 |  |  |  | 5413,34 | 835,98 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 2349355,20 |  |  |  | 23215,84 | 2098,98 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1388544,10 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 150054,57 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 309076,36 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 329728,38 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 183335,35 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 422 883,93 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 772 239,13 |  |  |  | 23215,84 | 2098,98 |

Понижающий коэффициент: _________

## Стоимость выполнения работ с учетом понижающего коэффициента: _________  ( _____ ) рублей  ___ копеек.

## Составил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)