Приложение №1 к к Извещению

о запросе котировок № 03563001495110000___

Техническое задание.

| № | Наименование | Характеристика | Форма выпуска | Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адгезив | Набор стоматологический SINGL BOND 2 (адгезив) 6мл | фл | 4 |
|  | Аппликаторы | Стоматологические пластиковые микробраши по 100 штук в упаковке разового применения. Соответствует требованиям нормативных документов стандартам серии ГОСТ ИСО 10993 | уп | 8 |
|  | Диски SOF-LEX | Абразивные стоматологические разового применения для шлифовки и полировки. Сверхтонкие, крупнозернистые в упаковке 50 штук ЗМ ESPE Sjf-Lex | уп | 20 |
|  | Диски цветокоди-рованные | Шлифовальные стоматологические, цветокодированные четырехдисперсной образивности в комплекте с дискодержателями ООО TOP BM Выпускается в наборах. №НК 1.071 14мм 40 штук | уп | 8 |
|  | Дрильбор ручной K-FILES | Гибкие файлы с мелким шагом режущих граней .Длина 25мм. В упаковке 6 штук размеры с 15 по 40 | уп. | 40 |
|  | Импланты MS BIOCOM | Представляют собой титановые винтовые импланты цилиндрической формы. Предназначены для одноэтапных и двухэтапных операций. Эти самонарезные импланты с уникальной широкой структурой резьбы, имеющей коническое завершение в апикальной части. Размер 3,3х11,5 | шт. | 2 |
|  | Импланты MS BIOCOM | Представляют собой титановые винтовые импланты цилиндрической формы. Предназначены для одноэтапных и двухэтапных операций. Эти самонарезные импланты с уникальной широкой структурой резьбы, имеющей коническое завершение в апикальной части. Размер 3,75х10,0 | шт. | 4 |
|  | Импланты MS BIOCOM | Представляют собой титановые винтовые импланты цилиндрической формы. Предназначены для одноэтапных и двухэтапных операций. Эти самонарезные импланты с уникальной широкой структурой резьбы, имеющей коническое завершение в апикальной части. Размер 3,75х13,0 | шт. | 2 |
|  | Импланты MS BIOCOM | Представляют собой титановые винтовые импланты цилиндрической формы. Предназначены для одноэтапных и двухэтапных операций. Эти самонарезные импланты с уникальной широкой структурой резьбы, имеющей коническое завершение в апикальной части. Размер 3,75х11,5 | шт. | 3 |
|  | Импланты MS BIOCOM | Представляют собой титановые винтовые импланты цилиндрической формы. Предназначены для одноэтапных и двухэтапных операций. Эти самонарезные импланты с уникальной широкой структурой резьбы, имеющей коническое завершение в апикальной части. Размер 4,2х10,0 | шт. | 2 |
|  | Импланты MS BIOCOM | Представляют собой титановые винтовые импланты цилиндрической формы. Предназначены для одноэтапных и двухэтапных операций. Эти самонарезные импланты с уникальной широкой структурой резьбы, имеющей коническое завершение в апикальной части. Размер 4,2х11,5 | шт. | 2 |
|  | Импланты MS BIOCOM | Представляют собой титановые винтовые импланты цилиндрической формы. Предназначены для одноэтапных и двухэтапных операций. Эти самонарезные импланты с уникальной широкой структурой резьбы, имеющей коническое завершение в апикальной части. Размер 4,2х8,0 | шт. | 1 |
|  | Клинья | Деревянные клинья 4ех типов ООО ТОР ВМ разного размера и разных цветов. | уп | 8 |
|  | Корневые буравы ручные H- FILES | Предназначена для выравнивания стенок корневых каналов. Длина 25мм В упаковке 6 штук. Размеры с 15 по 40 | уп | 40 |
|  | Матрица | Матричная металлическая лента 499 А/В/С фирмы KERR 5мм/0,03мм длина 3метра | уп | 8 |
|  | Матрица | Металлическая лента в рулоне длина 3м, ширина 6мм ООО ТОР ВМ № 1.390=00. | уп | 8 |
|  | Матрица | Контурные секционные, металлические ООО ТОР ВМ. Выпускается в наборах | уп | 8 |
|  | Полиры | Одним из ключевых факторов создания качественной, эстетической, комфортабельной для пациента и продолжительной в эксплуатации реставрации является ее хорошо отполированная поверхность. Абразивные, наполненные кремнием резиновые полировочные головки многоразового использования для композитных реставраций средней Medium и малой Fini абразивности. Выпускаются3 варианта формы рабочей части: чашеобразная, колесовидная, пламевидная. | шт. | 112 |
|  | Полоски шлифовальные | Полоски шлифовальные стоматологические с двумя абразивными слоям | наб | 8 |
|  | Протейперы | Каналорасширители ручные – система ПРОЕЙПЕР состоит из 6 файлов - трех формирующих (Sх, S1, S2) и трех финишных Множественная конусность и трехгранное поперечное сечение увеличивают гибкость никель титановых инструментов. Протейпер представляет собой близкую к идеалу систему, адаптированную к большинству клинических ситуаций в консервативной эндодонтии. | уп | 12 |
|  | Штифты титановые | Штифты стоматологические конические, титановые для разового пользования. В упаковке 25 штук разного размера | уп | 12 |
|  | Штифты гуттаперчевые | Эндоканальные, гуттаперчевые, абсорбирующие бумажные для разового применения. В упаковке 120 штук разного размера. | уп | 40 |
|  | Штифты гуттаперчевые 6% конусности | Эндоканальные гуттаперчевые, абсорбирующие бумажные для разового применения 6% конусности. В упаковке 60 штук разного размера. | уп | 12 |
|  | Штифты анкерные | Штифты анкерные стоматологические разового применения эндоканальные. В упаковке 12 штук разного размера. | уп | 40 |
|  | Штифты стекловолоконные | Стекловолоконные стоматологические разового применения. В упаковке 18 штук. | уп | 4 |
|  | Штифты стекловолоконные | Стекловолоконные стоматологические разового применения. В упаковке 6 штук | уп | 4 |
|  | Щеточки | Абразивные щеточки для полирования композитных реставраций. Щетина изготовлена из специального синтетического волокна, содержащие мельчайшие частицы абразива-карбида кремния. Не требуется дополнительного применения полировочной пасты. Выпускается две формы щеточек: чашеобразная и конусовидная. | шт. | 120 |

Эквивалентность товара определяется согласно характеристикам.

Заказчик

главный врач МУЗ «ГСП №7»		________________________________А.И.Дорощук