Приложение № 1

к Извещению от «01» июля 2011г.

№ 0356300120311000012

о проведении запроса котировок

Техническое задание

на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт строительных конструкций и инженерных сетей здания бассейна по адресу: г. Пермь, ул. Чердынская, 38А

| Проектная организация |  |
| --- | --- |
| Заказчик | МУЗ «Городская детская клиническая поликлиника № 5» |
| Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| Вид строительства | Капитальный ремонт |
| Тип здания, назначение | Бассейн для оздоровительного плавания |
| Серия типового проекта и т.д. | Нет |
| Исходные данные об особых условиях строительства | Нет |
| Требования к планировочным решениям, назначение помещений | Согласно варианту планировки помещений |
| Требования к внутренним отделочным работам, применяемые материалы | В соответствии с требованиями противопожарных и санитарных норм |
| Основные требования к конструктивным решениям | При проектировании предусмотреть: 1. Архитектурно-строительную часть (АС) в составе: - Вертикальная гидроизоляция кирпичной кладки ниже уровня земли; - Ремонт кирпичной кладки стен; - Восстановление несущей способности плит перекрытия; - Капитальный ремонт крыши; - Ремонт потолков; - Ремонт полов; - Замена оконных блоков; - Устройство входных групп; - Ремонт отмостки; - Внутренняя отделка помещений; 2. Отопление, вентиляция и кондиционирование помещений (ОВ); 3. Электроснабжение (ЭО): - Внутреннее электроосвещение; - Силовое электрооборудование; - Электроснабжение систем вентиляции; - Автоматизацию приточно-вытяжных систем; 4. Водоснабжение и водоотведение; 5. Проект организации строительства (ПОС); 6. Охрану окружающей среды (ООС); 7. Сметную документацию (СМ); 8. При разработке рабочего проекта руководствоваться: Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», СанПиН 2.1.2.1188-03, другими строительными и санитарно-гигиеническими нормативными документами, действующими на территории РФ. |
| Исходные данные для проектирования | Технический паспорт БТИ, Заключение о техническом состоянии строительных конструкций здания бассейна по ул. Чердынская, 38А |
| Сроки начала и окончания проектирования | Согласно договору |
| Состав проекта | Разделы: АС, ОВ, ЭО, ЭМ, АОВ, ЭОВ, ВК, ПОС, ООС, ПБ, СМ, ПЗ |
| Особые условия проектирования | Документацию выдать в 4 экз. Согласовать с КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края», МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» |