Приложение №1

к документации об аукционе в электронной форме

Конкретные показатели товара (рекомендуемая форма)

| № позиции | № п/п | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам и упаковке | Требуемые показатели товара | Предлагаемые показатели товара |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Кассеты для зарядки стальных хирургических многоразовых линейных сшивающих аппаратов ТА Premium 55, код010460 |  |  |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |  |  |
|  | 3 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |  |  |
|  | 4 | Стерильные | Наличие |  |  |  |
|  | 5 | Одноразовые | Наличие |  |  |  |
|  | 6 | Автоматическая установка ограничителя | Наличие |  |  |  |
|  | 7 | Упорная бранша в составе кассеты | Наличие |  |  |  |
|  | 8 | Автоматический контроль прошиваемой ткани | Наличие |  |  |  |
|  | 9 | Цвет кассет | Синий |  |  |  |
|  | 10 | Длина шва,мм | 55 |  |  |  |
|  | 11 | Рядов скобок | 2 |  |  |  |
|  | 12 | Скобки | Титановые |  |  |  |
|  | 13 | Шахматное расположение скобок в кассете | Наличие |  |  |  |
|  | 14 | Высота открытой скобки,мм | 3,5 |  |  |  |
|  | 15 | Высота закрытой скобки,мм | 1,5 |  |  |  |
|  | 16 | Диаметр скобки, мм | 0,23 |  |  |  |
|  | 17 | Наложение 2-х рядного шва | Наличие |  |  |  |
|  | 18 | Количество шт. в упаковке | Не менее 6 |  |  |  |
|  | 19 | Срок стерильности, лет | Не менее 3 |  |  |  |
|  | 20 | Количество, шт. | 12 |  |  |  |
| 2 | 1 | Инструмент хирургический сшивающий для наложения циркулярных анастомозов |  |  |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |  |  |
|  | 3 | Одноразовый | Наличие |  |  |  |
|  | 4 | Стерильный | Наличие |  |  |  |
|  | 5 | Материал скобок | Титан |  |  |  |
|  | 6 | Размер скобок в открытом состоянии, мм | 4,8 |  |  |  |
|  | 7 | Складывающаяся после прошивания головка, облегчающая извлечение аппарата из кишки после наложения анастомоза. | Наличие |  |  |  |
|  | 8 | Дополнительный троакар | Наличие |  |  |  |
|  | 9 | Диаметр шва,мм. | 21 |  |  |  |
|  | 10 | Герметичный шток | Наличие |  |  |  |
|  | 11 | В- образное сечение формы закрытой скобки | Наличие |  |  |  |
|  | 12 | Прямоугольное сечение скрепки | Наличие |  |  |  |
|  | 13 | Длина штока,мм | 22 |  |  |  |
|  | 14 | Одна ручка прошивания | Наличие |  |  |  |
|  | 15 | Срок стерильности, лет | Не менее 3 |  |  |  |
|  | 16 | Количество штук в упаковке | Не менее3 |  |  |  |
|  | 17 | Количество, шт. | 6 |  |  |  |
| 3 | 1 | Инструмент хирургический сшивающий для наложения циркулярных анастомозов |  |  |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |  |  |
|  | 3 | Одноразовый | Наличие |  |  |  |
|  | 4 | Стерильный |  |  |  |  |
|  | 5 | Материал скобок | Титан |  |  |  |
|  | 6 | Размер скобок в открытом состоянии, мм | 4,8 |  |  |  |
|  | 7 | Складывающаяся после прошивания головка, облегчающая извлечение аппарата из кишки после наложения анастомоза. | Наличие |  |  |  |
|  | 8 | Дополнительный троакар | Наличие |  |  |  |
|  | 9 | Диаметр шва,мм. | 25 |  |  |  |
|  | 10 | Герметичный шток | Наличие |  |  |  |
|  | 11 | В- образное сечение формы закрытой скобки | Наличие |  |  |  |
|  | 12 | Прямоугольное сечение скрепки | Наличие |  |  |  |
|  | 13 | Длина штока,мм | 22 |  |  |  |
|  | 14 | Одна ручка прошивания | Наличие |  |  |  |
|  | 15 | Срок стерильности, лет | Не менее 3 |  |  |  |
|  | 16 | Количество штук в упаковке | Не менее3 |  |  |  |
|  | 17 | Количество, шт. | 6 |  |  |  |
| 4 | 1 | Сшивающий хирургический аппарат для наложения кожного шва |  |  |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |  |  |
|  | 3 | Одноразовый | Наличие |  |  |  |
|  | 4 | Стерильный | Наличие |  |  |  |
|  | 5 | Материал скобок | Сталь |  |  |  |
|  | 6 | Перезаряжаемый | Наличие |  |  |  |
|  | 7 | Механизм фиксации закрытия | Наличие |  |  |  |
|  | 8 | Поворотная головка | Наличие |  |  |  |
|  | 9 | Количество узких скобок, шт | 35 |  |  |  |
|  | 10 | Рукоятка пистолетнего типа | Наличие |  |  |  |
|  | 11 | Срок стерильности, лет | Не менее 3 |  |  |  |
|  | 15 | Количество штук в упаковке | Не менее 6 |  |  |  |
|  | 16 | Количество, шт. | 54 |  |  |  |
| 5 | 1 | Кассеты для зарядки стальных хирургических, одноразовых, кожных сшивающих аппаратов(Multifire Premium-35 , код аппарата 059035) |  |  |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |  |  |
|  | 3 | Стерильные | Наличие |  |  |  |
|  | 4 | Материал скобок | Сталь |  |  |  |
|  | 5 | Размер закрытой скоски,мм | 4,8х3,0 |  |  |  |
|  | 6 | Размер скобки,мм | 10,2х3,25 |  |  |  |
|  | 7 | Диаметр скобки, мм | 0,51 |  |  |  |
|  | 8 | Одноразовые | Наличие |  |  |  |
|  | 9 | Количество узких скобок | 35 |  |  |  |
|  | 10 | Срок стерильности, лет | Не менее 3 |  |  |  |
|  | 14 | Количество штук в упаковке | Не менее12 |  |  |  |
|  | 15 | Количество, шт. | 36 |  |  |  |
| 6 | 1 | Шипцы для съёма хирургических кожных скобок( скобки Multifire Premium-35, код скобок 059035) |  |  |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |  |  |
|  | 3 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |  |  |
|  | 4 | Стерильные | Наличие |  |  |  |
|  | 5 | Одноразовые | Наличие |  |  |  |
|  | 6 | Пластиковые | Наличие |  |  |  |
|  | 7 | Металлические бранши | Наличие |  |  |  |
|  | 8 | Срок стерильности, лет | Не менее 3 |  |  |  |
|  | 9 | Количество шт. в упаковке | Не менее12 |  |  |  |
|  | 10 | Количество, шт. | 6 |  |  |  |
| 7 | 1 | Атравматический хирургический троакар для использоваия с многоразовыми ренгенопрозрачными канюлями |  |  |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |  |  |
|  | 3 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |  |  |
|  | 4 | Стерильные | Наличие |  |  |  |
|  | 5 | Одноразовые | Наличие |  |  |  |
|  | 6 | Стерильные | Наличие |  |  |  |
|  | 7 | Создание доступа диаметром,мм | 11 |  |  |  |
|  | 8 | Комплект: | Наличие |  |  |  |
|  | 9 | Атравматический стилет | Наличие |  |  |  |
|  | 10 | Радиально растяжимая канюля | Наличие |  |  |  |
|  | 11 | Канюля с лепестковым клапаном | Наличие |  |  |  |
|  | 12 | Универсальный проходник | Наличие |  |  |  |
|  | 13 | Диаметр не менее,мм | 5 |  |  |  |
|  | 14 | Диаметр не более,мм | 12 |  |  |  |
|  | 15 | Кран для инсуффляции и десуфляции | Наличие |  |  |  |
|  | 16 | Радиально расширяющийся фиксатор | Наличие |  |  |  |
|  | 17 | Длина,мм | 11 |  |  |  |
|  | 18 | Срок стерильности, лет | Не менее 3 |  |  |  |
|  | 19 | Количество шт. в упаковке | Не менее3 |  |  |  |
|  | 20 | Количество, шт. | 9 |  |  |  |
| 8 | 1 | Универасальный эндоскопический хирургический сшивающий аппарат |  |  |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |  |  |
|  | 3 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |  |  |
|  | 4 | Перезаряжаемый, без ножа | Наличие |  |  |  |
|  | 5 | Стерильный | Наличие |  |  |  |
|  | 6 | Одноразовый | Наличие |  |  |  |
|  | 7 | Посадочное место для одноразовых кассет,шт | 1 |  |  |  |
|  | 8 | Используется с прямыми и изогнутыми кассетами длиной,мм | 30 |  |  |  |
|  | 9 | Используется с прямыми и изогнутыми кассетами длиной,мм | 45 |  |  |  |
|  | 10 | Используется с прямыми и изогнутыми кассетами длиной,мм | 60 |  |  |  |
|  | 11 | Механизм изгиба рабочей части | Наличие |  |  |  |
|  | 12 | Механизм поворота рабочей части | Наличие |  |  |  |
|  | 13 | Ручки для фиксации, шт | 2 |  |  |  |
|  | 14 | Цвет сшивающего аппарата | Белый |  |  |  |
|  | 15 | Длина штока,см | 15 |  |  |  |
|  | 16 | Диаметр штока, мм | 12 |  |  |  |
|  | 17 | Срок стерильности, лет | Не менее 3 |  |  |  |
|  | 18 | Количество, шт. | 4 |  |  |  |
| 9 | 1 | Кассеты для зарядки универасальных эндоскопических хирургических сшивающих аппаратов Endo GIA* UNIVERSAL*, код030449 |  |  |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |  |  |
|  | 3 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |  |  |
|  | 4 | Дополнительный механизм контроля зазора между браншами | Наличие |  |  |  |
|  | 5 | Прямые | Наличие |  |  |  |
|  | 6 | Стерильные | Наличие |  |  |  |
|  | 7 | Одноразовые | Наличие |  |  |  |
|  | 8 | Длина шва,мм | 60 |  |  |  |
|  | 9 | Рядов скобок | 6 |  |  |  |
|  | 10 | Одноразовый нож | Наличие |  |  |  |
|  | 11 | Цвет | Синий |  |  |  |
|  | 12 | Высота открытой скобки,мм | 3,5 |  |  |  |
|  | 13 | Диаметр кассет,мм | 12 |  |  |  |
|  | 14 | Срок стерильности, лет | не менее 3 |  |  |  |
|  | 15 | Количество шт. в упаковке | 6 |  |  |  |
|  | 16 | Количество, шт. | 42 |  |  |  |
| 10 | 1 | Устройство для введения троакаров при однопортовых лапароскопических операциях |  |  |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |  |  |
|  | 3 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |  |  |
|  | 4 | Стерильные | Наличие |  |  |  |
|  | 5 | Одноразовые | Наличие |  |  |  |
|  | 6 | Стерильные | Наличие |  |  |  |
|  | 7 | Комплект: | Наличие |  |  |  |
|  | 8 | Эластичный ,губчатый, перфорированный порт | Наличие |  |  |  |
|  | 9 | Адаптирующийся к разрезу | Наличие |  |  |  |
|  | 10 | Трубка | Наличие |  |  |  |
|  | 11 | Двуходовой кран для инсуффляции и десуффляции | Наличие |  |  |  |
|  | 12 | Пластиковые ребристые отдельные канюли,шт | 3 |  |  |  |
|  | 13 | Лепестковые клапаны | Наличие |  |  |  |
|  | 14 | Диаметр ,мм | 5 |  |  |  |
|  | 15 | Пластиковый обтуратор, шт | 1 |  |  |  |
|  | 16 | Диаметр ,мм | 5 |  |  |  |
|  | 17 | Пластиковая канюля , шт | 1 |  |  |  |
|  | 18 | Диаметр ,мм | 12 |  |  |  |
|  | 19 | Универсальный переходник для инструментов ,шт | 1 |  |  |  |
|  | 20 | Диаметр не менее,мм | 5 |  |  |  |
|  | 21 | Диаметр не более,мм | 12 |  |  |  |
|  | 22 | Обтуратор,шт | 1 |  |  |  |
|  | 23 | Диаметр ,мм | 12 |  |  |  |
|  | 24 | Срок стерильности, лет | Не менее 3 |  |  |  |
|  | 25 | Количество шт. в упаковке | 1 |  |  |  |
|  | 26 | Количество, шт. | 6 |  |  |  |
| 11 | 1 | Диссектор эндоскопический хирургический для захвата, зажима и монополярной коагуляции тканей. |  |  |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |  |  |
|  | 3 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |  |  |
|  | 4 | Длина, см | 31 |  |  |  |
|  | 5 | Диаметр,мм | 5 |  |  |  |
|  | 6 | Ротикулирующийся | Наличие |  |  |  |
|  | 7 | Угол поворота, град. | 360 |  |  |  |
|  | 8 | Одноразовый | Наличие |  |  |  |
|  | 9 | Стерильный | Наличие |  |  |  |
|  | 10 | Цвет | Зелёный |  |  |  |
|  | 11 | Рефленая муфта поворота концевого отрезка | Наличие |  |  |  |
|  | 12 | Длина концевого отрезка,см | 2 |  |  |  |
|  | 13 | Угол изгиба концевого отрезка, град. | 80 |  |  |  |
|  | 14 | Длина захватов,мм. | 19 |  |  |  |
|  | 15 | Порт для подключения монополярной коагуляции на задне-верхней части инструмента | Наличие |  |  |  |
|  | 16 | Срок стерильности, лет | Не менее 3 |  |  |  |
|  | 17 | Количество, шт. | 1 |  |  |  |
| 12 | 1 | Инструмент эндоскопический хирургический для рассечения тканей. |  |  |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |  |  |
|  | 3 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |  |  |
|  | 4 | Длина, см | 31 |  |  |  |
|  | 5 | Диаметр,мм | 5 |  |  |  |
|  | 6 | Ротикулирующийся | Наличие |  |  |  |
|  | 7 | Изогнутые | Наличие |  |  |  |
|  | 8 | Угол поворота, град. | 360 |  |  |  |
|  | 9 | Одноразовый | Наличие |  |  |  |
|  | 10 | Стерильный | Наличие |  |  |  |
|  | 11 | Рефленая муфта поворота концевого отрезка | Наличие |  |  |  |
|  | 12 | Длина концевого отрезка,см | 2 |  |  |  |
|  | 13 | Угол поворота, град. | 80 |  |  |  |
|  | 14 | Режущая кромка,мм. | 10 |  |  |  |
|  | 15 | Порт для подключения монополярной коагуляции на задне-верхней части инструмента | Наличие |  |  |  |
|  | 16 | Срок стерильности, лет | Не менее 3 |  |  |  |
|  | 17 | Количество, шт. | 1 |  |  |  |
| 13 | 1 | Зажим эндоскопический хирургический для скреплния и тупого разделения тканей |  |  |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |  |  |
|  | 3 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |  |  |
|  | 4 | Длина, см | 31 |  |  |  |
|  | 5 | Диаметр,мм | 5 |  |  |  |
|  | 6 | Ротикулирующийся | Наличие |  |  |  |
|  | 7 | Угол поворота, град. | 360 |  |  |  |
|  | 8 | Одноразовый | Наличие |  |  |  |
|  | 9 | Стерильный | Наличие |  |  |  |
|  | 10 | Рефленая муфта поворота концевого отрезка | Наличие |  |  |  |
|  | 11 | Длина концевого отрезка,см | 2 |  |  |  |
|  | 12 | Угол поворота, град. | 80 |  |  |  |
|  | 13 | Длина захватов,мм. | 19 |  |  |  |
|  | 14 | Скользящий фиксатор блокирующий ручку вращения | Наличие |  |  |  |
|  | 15 | Отключаемая кремальера | Наличие |  |  |  |
|  | 16 | Порт для подключения монополярной коагуляции на задне-верхней части инструмента | Наличие |  |  |  |
|  | 17 | Функция монополярной коагуляции | Наличие |  |  |  |
|  | 18 | Срок стерильности, лет | Не менее 3 |  |  |  |
|  | 19 | Количество,шт | 1 |  |  |  |
| 14 | 1 | Клипаппликатор эндоскопический хирургический |  |  |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |  |  |
|  | 3 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |  |  |
|  | 4 | Длина штока, см | 33 |  |  |  |
|  | 5 | Диаметр,мм | 5 |  |  |  |
|  | 6 | Ротикулирующийся | Наличие |  |  |  |
|  | 7 | Угол поворота, град. | 360 |  |  |  |
|  | 8 | Одноразовый | Наличие |  |  |  |
|  | 9 | Стерильный | Наличие |  |  |  |
|  | 10 | Насечки на клипсе | Наличие |  |  |  |
|  | 11 | Средне-большие клипсы. | Наличие |  |  |  |
|  | 12 | Титановые клипсы, шт | 18 |  |  |  |
|  | 13 | Длина закрытой клипсы ,мм. | 9,1 |  |  |  |
|  | 14 | Жидкокристаллический счетчик остающихся клипс. | Наличие |  |  |  |
|  | 15 | Срок стерильности, лет | Не менее 3 |  |  |  |
|  | 16 | Количество,шт | 1 |  |  |  |
| 15 | 1 | Контейнер эндоскопический, хирургический для препаратов |  |  |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |  |  |
|  | 3 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |  |  |
|  | 4 | Одноразовый | Наличие |  |  |  |
|  | 5 | Стерильный | Наличие |  |  |  |
|  | 6 | Длина штока, см | 29,5 |  |  |  |
|  | 7 | Диаметр,мм | 10 |  |  |  |
|  | 8 | Контейнер для препарата объёмом не менее,мл. | 190 |  |  |  |
|  | 9 | Смонтированный на шток мешок с нитью | Наличие |  |  |  |
|  | 10 | Мешок погружен в шток | Наличие |  |  |  |
|  | 11 | Мешок выдвигаемый | Наличие |  |  |  |
|  | 12 | Мешок антибликовый | Наличие |  |  |  |
|  | 13 | Срок стерильности, лет | Не менее 3 |  |  |  |
|  | 14 | Количество, шт. | 1 |  |  |  |
| 16 | 1 | Инструмент хирургический сшивающий для наложения эндоскопического ниточного шва |  |  |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |  |  |
|  | 3 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |  |  |
|  | 4 | Одноразовый | Наличие |  |  |  |
|  | 5 | Стерильный | Наличие |  |  |  |
|  | 6 | Изгибамй на, град. | 75 |  |  |  |
|  | 7 | Длина штока, см | 45 |  |  |  |
|  | 8 | Диаметр,мм | 10 |  |  |  |
|  | 9 | Ротикулирующийся шток | Наличие |  |  |  |
|  | 10 | Угол поворота, град. | 360 |  |  |  |
|  | 11 | Игла специальной формы, острая с двух сторон | Наличие |  |  |  |
|  | 12 | Т-образное соединение с нитью | Наличие |  |  |  |
|  | 13 | .Концы иглы могут фиксироваться в любой из двух браншей | Наличие |  |  |  |
|  | 14 | Растояние между открытыми браншами, мм. | 19 |  |  |  |
|  | 15 | Глубина шва,мм. | 15 |  |  |  |
|  | 16 | Срок стерильности, лет | Не менее 3 |  |  |  |
|  | 17 | Количество,шт | 1 |  |  |  |
| 17 | 1 | Диссектор эндоскопический хирургический с коагуляцией. |  |  |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |  |  |
|  | 3 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |  |  |
|  | 4 | Одноразовый | Наличие |  |  |  |
|  | 5 | Стерильный | Наличие |  |  |  |
|  | 6 | Изгибается во всех направлениях в полу-сферическом узле | Наличие |  |  |  |
|  | 7 | Блокировка изгиба | Наличие |  |  |  |
|  | 8 | Изгиб кончика, град. | 85 |  |  |  |
|  | 9 | Длина штока, см | 46 |  |  |  |
|  | 10 | Диаметр,мм | 5 |  |  |  |
|  | 11 | Вращение рабочей части на , град. | 360 |  |  |  |
|  | 12 | Цвет маркировки поворотного колеса | Зелёный |  |  |  |
|  | 13 | Длина захватов,мм. | 19 |  |  |  |
|  | 14 | Порт для подключения монополярной коагуляции на задне-верхней части инструмента | Наличие |  |  |  |
|  | 15 | Срок стерильности, лет | Не менее 3 |  |  |  |
|  | 16 | Количество,шт | 1 |  |  |  |
| 18 | 1 | Зажим эндоскопический хирургический для захвата и зажима тканей |  |  |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |  |  |
|  | 3 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |  |  |
|  | 4 | Одноразовый | Наличие |  |  |  |
|  | 5 | Стерильный | Наличие |  |  |  |
|  | 6 | Изгибается во всех направлениях в полу-сферическом узле | Наличие |  |  |  |
|  | 7 | Блокировка изгиба | Наличие |  |  |  |
|  | 8 | Изгиб кончика, град. | 85 |  |  |  |
|  | 9 | Длина штока, см | 36 |  |  |  |
|  | 10 | Диаметр,мм | 5 |  |  |  |
|  | 11 | Вращение рабочей части на , град. | 360 |  |  |  |
|  | 12 | Цвет маркировки поворотного колеса | Жёлтый |  |  |  |
|  | 13 | Отключаемая кремальера | Наличие |  |  |  |
|  | 14 | Срок стерильности, лет | не менее 3 |  |  |  |
|  | 15 | Количество,шт | 1 |  |  |  |
| 19 | 1 | Инструмент эндоскопический хирургический для захвата и зажима тканей |  |  |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |  |  |
|  | 3 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |  |  |
|  | 4 | Одноразовый | Наличие |  |  |  |
|  | 5 | Стерильный | Наличие |  |  |  |
|  | 6 | Изгибается во всех направлениях в полу-сферическом узле | Наличие |  |  |  |
|  | 7 | Блокировка изгиба | Наличие |  |  |  |
|  | 8 | Изгиб кончика, град. | 85 |  |  |  |
|  | 9 | Длина штока, см | 46 |  |  |  |
|  | 10 | Диаметр,мм | 5 |  |  |  |
|  | 11 | Вращение рабочей части на , град. | 360 |  |  |  |
|  | 12 | Цвет маркировки поворотного колеса | Жёлтый |  |  |  |
|  | 13 | Отключаемая кремальера | Наличие |  |  |  |
|  | 14 | Срок стерильности, лет | не менее 3 |  |  |  |
|  | 15 | Количество,шт | 1 |  |  |  |
| 20 | 1 | Крючок эндоскопический хирургический с монополярной коагуляцией |  |  |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |  |  |
|  | 3 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |  |  |
|  | 4 | Одноразовый | Наличие |  |  |  |
|  | 5 | Стерильный | Наличие |  |  |  |
|  | 6 | Изгибается во всех направлениях в полу-сферическом узле | Наличие |  |  |  |
|  | 7 | Блокировка изгиба | Наличие |  |  |  |
|  | 8 | Изгиб кончика, град. | 85 |  |  |  |
|  | 9 | Длина штока, см | 36 |  |  |  |
|  | 10 | Диаметр,мм | 5 |  |  |  |
|  | 11 | Вращение рабочей части на , град. | 360 |  |  |  |
|  | 12 | Цвет маркировки поворотного колеса | Синий |  |  |  |
|  | 13 | Режим коагуляции с ручки | Наличие |  |  |  |
|  | 14 | Режим резания с ручки | Наличие |  |  |  |
|  | 15 | Порт для подключения монополярной коагуляции | Наличие |  |  |  |
|  | 16 | Срок стерильности, лет | Не менее 3 |  |  |  |
|  | 17 | Количество,шт | 1 |  |  |  |
| 21 | 1 | Крючок эндоскопический хирургический с монополярной коагуляцией |  |  |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |  |  |
|  | 3 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |  |  |
|  | 4 | Одноразовый | Наличие |  |  |  |
|  | 5 | Стерильный | Наличие |  |  |  |
|  | 6 | Изгибание во всех направлениях в полу-сферическом узле | Наличие |  |  |  |
|  | 7 | Блокировка изгиба | Наличие |  |  |  |
|  | 8 | Изгиб кончика, град. | 85 |  |  |  |
|  | 9 | Длина штока, см | 46 |  |  |  |
|  | 10 | Диаметр,мм | 5 |  |  |  |
|  | 11 | Вращение рабочей части на , град. | 360 |  |  |  |
|  | 12 | Цвет маркировки поворотного колеса | Синий |  |  |  |
|  | 13 | Режим коагуляции с ручки | Наличие |  |  |  |
|  | 114 | Режим резания с ручки | Наличие |  |  |  |
|  | 15 | Порт для подключения монополярной коагуляции | Наличие |  |  |  |
|  | 16 | Срок стерильности, лет | Не менее 3 |  |  |  |
|  | 17 | Количество,шт | 1 |  |  |  |
| 22 | 1 | Ножницы коагуляционные с эргономичной рукояткой для лапаросонической рукоятки, код HP054 к ультразвуковому скальпелю «Гармоник». |  |  |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |  |  |
|  | 3 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |  |  |
|  | 4 | Одноразовые | Наличие |  |  |  |
|  | 5 | Стерильные | Наличие |  |  |  |
|  | 6 | Ручная активация | Наличие |  |  |  |
|  | 7 | Одновременное рассечение и коагуляция тканей и сосудов диаметром не более, мм. | 5 |  |  |  |
|  | 8 | Кавитационный эффект | Наличие |  |  |  |
|  | 9 | Использование в качестве зажима | Наличие |  |  |  |
|  | 10 | Колебание титанового лезвия ножниц в продольном направлении, кГц | 55,5 |  |  |  |
|  | 11 | Звуковой индикатор в виде щелчка при достижении наиболее эффективного давления на бранши при их смыкании | Наличие |  |  |  |
|  | 12 | Диаметр штифта, мм. | 5,5 |  |  |  |
|  | 13 | Длина штифта, см | 36 |  |  |  |
|  | 14 | Вращение рабочей части на, град. | 360 |  |  |  |
|  | 15 | Длина индикатора на обеих боковых сторонах пассивной бранши,мм | 5 |  |  |  |
|  | 16 | Резьбовой разъем для соединения с лапаросонической рукоятью к ультразвуковому скальпелю Гармоник | Наличие |  |  |  |
|  | 17 | Пистолетная рукоятка | Наличие |  |  |  |
|  | 18 | Механизм сведения браншей по типу «курка». | Наличие |  |  |  |
|  | 19 | Активная бранша | Наличие |  |  |  |
|  | 20 | Пассивная бранша | Наличие |  |  |  |
|  | 21 | Материал активной бранши | Титан |  |  |  |
|  | 22 | Активная бранша шестигранной формы в сечении | Наличие |  |  |  |
|  | 23 | Кол-во шт.в упаковке | Не менее 6 |  |  |  |
|  | 24 | Срок стерильности, лет | Не менее 3 |  |  |  |
|  | 25 | Количество,шт | 6 |  |  |  |