## 2
Приложение № 2 к Извещению о проведении запроса котировок от «30» июня 2011 года № ___
Техническое задание на закупку аппаратуры медицинской для МУЗ «Городская детская больница № 9 им. Пичугина П.И.»
Поставка товара одной партией в срок до 01.08.11 г.
Остаточный срок годности не менее 70 % от срока, установленного производителем |  | Срок годности 70-80%
№ п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во
1 | Бинт 5*10 | Бинт марлевый медицинский нестерильный плотность не менее 34-36 г/кв., хлопчатобумажный 5*10 (длина, м:5,0+-0,2; ширина, см 10,0+-0,5; поверхностная плотность, г/м: 34+-2; толщина скатки, мм не более 20; степень белизны, % не менее 80; капиллярность, см/ч; не менее 5,0; разрывная нагрузка, кгс: не менее 9/7.плоский | шт | 3000
2 | Вата хирургическая нестерильная 250,0 | Массовая доля плотных нерасчесанных скоплений, волокон-узелков, % не более -2,4;, массовая доля коротких волокон (не более 5мм) и хлопковой пыли, %: не более – 0,15; засоренность, % не более – 0,30; массовая доляжировых и воскообразных веществ, % не более – 0,35; влажность, % не более – 9; поглотительная способность, г не менее – 20,0; капиллярность, мм, не менее – 70; скорость смачивания, сек. не более – 30; массовая доля хлористых солей, % не более 0,04; массовая доля сернокислых солей, % не более 0,02; массовая доля кальциевых солей, % не более 0,06; реакция водной вытяжки – нейтральная; запах – не допускается, содержание посторонних примесей: иголочек, щепочек и др. не допускается. Упаковка по 250 грамм. | шт | 100
3 | Игла инъекционная 0,80 х 40 - 21G | Трёхгранная лазерная заточка. Игла покрыта и внешне и внутренне слоем специализированного силикона для безболезненной инъекции. Полное цветовое соответствие индивидуальной, внутренней и внешней упаковки. | шт | 5000
4 | Шприц 2 мл 3-х компонентный импортного производства c иглой 0,63 х 32 - 23G | Шприц 2 мл трехкомпонентный, с резиновой уплотнительной манжетой на поршне. Манжета не содержит природного латекса - LATEX FREE. Игла надета на шприц. Дополнительно нанесенная градуировка 0.5 мл. для более точного дозирования лекарства | шт | 10000
5 | Шприц 5 мл 3-х компонентный импортного производства c иглой 0,70 х 40 22G | Дополнительно нанесенная градуировка 0.5 мл. для более точного дозирования лекарства Шприц трехкомпонентный, с резиновой уплотнительной манжетой на поршне. Манжета не содержит природного латекса - LATEX FREE. Игла надета на шприц | шт | 5000
6 | Система Инфузионная для переливания растворов (пластик. шип), с Y-образным портом Luer LOCK, без латекса, игла 0,80 х 40 - 21G | Два дополнительных инъекционных порта: первый расположен у основания внутривенной иглы, длиной 40-50мм; второй, Y-образный, расположен выше на 15см. используются для дополнительного ввода лекарств (обеспечивают возможность подключения дополнительных линий, систем, инъекций и самозатягиваемость без подтекания при шестикратном прокалывании в разных местах иглой диаметром 0,8мм). Y-образный порт на основе термоэластопласта без содержания природного латекса – LATEX FREE. Игла в вену диаметром 0,8ммХ40 мм вкручивающаяся по резьбе в канюлю системы (предупреждающая соскакивание иглы с канюли). Длина трубки -155 +/- 5см. Первичная упаковка содержит: номер и дата Регистрационного удостоверения, знак ГОСТ Р, РОСТТЕСТ, СЕ сертификат, инструкцию по применению, название фирмы на русском языке, телефон производителя. | Шт | 50
7 | Система инфузионная для переливания растворов (металл. шип), игла 0,80 х 40 - 21G | Внутри полиэтиленовой стерильной упаковки должна находиться полоска медицинской бумаги для выхода токсичных газов. Игла в вену - 0,8ммх40мм. Металлический шип в пробку. Наличие двух инъекционных портов, роликового зажима с пропускной способностью не менее 6 капель в минуту. Длина трубки – 155+/-5см. На первичной упаковке должны быть указаны: номер и дата Регистрационного удостоверения, знак ГОСТ Р, РОСТТЕСТ, СЕ сертификат, инструкция по применению, название фирмы на русском языке, телефон производителя | шт | 500
8 | Набор для инфузионной терапии | Набор для инфузионной терапии , одноразовый стерильный, состоит из инфузионной системы универсальной для переливания растворов с пластиковым шипом , внутривенного переферического катетера из FEP тефлона( длина 32 мм, 20G, скорость потока 65 мл в 1 минуту, катетер имеет дополнительный порт для инфузий и 2 рентгеноконтрасные полосы) фиксирующая наклейка для закрепления катетера. Все предметы набора в единой стерильной упаковке | Шт | 10
9 | Шприц 1мл. U-40/U-100 со съемной иглой 0,45 x 12 | Дополнительно нанесенная градуировка 0.5 мл. для более точного дозирования Лекарства Шприц трехкомпонентный, с резиновой уплотнительной манжетой на поршне. Манжета не содержит природного латекса - LATEX FREE. Игла надета на шприц. Трёхгранная лазерная заточка иглы. Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо(поршень не выскакивает при усилии 5 дж.). Содержания формальдегида менее 0,05 мг/л; Изменение Рн вытяжки 0,22-0,53 ед. рН; Ультрафиолетовое поглощение вытяжек в диапазоне длин волн 220-360нм 0,021-0,124; Металлов в вытяжке: железо менее 0,05; никель менее 0,05; марганец менее 0,05. Наличие протокола токсикологических, санитарно-химических испытаний, испытаний на стерильность. пирогенность медицинских изделий (материалов), устанавливающих их химическую и биологическую безопасность. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, ШТРИХКОДА, СЕ сертификата. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы. Срок годности- не менее 5 лет. | Шт | 3000
10 | Маска №50 | Маски 3-х слойные на резинках | шт | 10000
11 | Дозатор (УМР-01) локтевой | Устройство предназначено для подачи мелких порций моющих или дезинфицирующих растворов из литровых пластмассовых бутылок для мытья или дезинфекции рук врачей. Технические данные:1. Привод устройства - ручной. 2. Режим работы - многократный, циклический. 3. Максимальное усилие на рычаге не более 35 Н (3,5 кг). 4. Масса устройства не более 0,8 кг. 5. Габаритные размеры: 178х98х325. 6. Объем выдаваемой порции жидкости от 1,5 до 2,5 мл. | шт | 30
12 | Перчатки смотровые нитриловые Размер М. | Перчатки смотровые нитриловые, медицинские. Одноразовые, нестерильные, неанатомической формы, текстурированные кончики пальцев, синего цвета Перчатки смотровые нитриловые, медицинские. Одноразовые, нестерильные, неанатомической формы, текстурированные кончики пальцев, синего цвета. Размер М. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, Номер Регистрационного удостоверения Минзрава РФ. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы. | Пар | 5000
13 | Перчатки смотровые нитриловые Размер М. | Перчатки смотровые нитриловые (синтетические) нестерильные (без пудры) с валиком, длина перчатки не менее 300 мм. полностью текстурированная поверхность пальцев и ладони для удобства работы с инструментом, лабораторной посудой, устойчивы к химическим веществам и СПИРТУ (несколько часов не пропускают химические вещества и СПИРТЫ через перчатку) Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, Номер Регистрационного удостоверения Минзрава РФ. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название | Пар | 1000
14 | Термоиндикатор контроля «холодовой цепи», электронный «Термотест» | Термотест состоит из микросхемы, литиевого источника питания и системы термодатчиков, которые установлены на корпусной плате, помещенной в герметичную упаковку. Принцип работы термоиндикатора основан на измерении температуры среды, в которой находится Термотест и сигнализации о результатах указанного сравнения. Комплектация: Электронный термоиндикатор 1 шт. Контрольная карточка 1 шт. Руководство по эксплуатации 1 шт. Срок работы 1 год. | шт | 18
15 | Шпатель одноразовый | Стерилен, преднозначен для однократного использования, изготовлен из экологически чистой древесины, индивидуальная упаковка, размер 150*18 мм, срок годности 5 лет. | Шт | 30000
| Главный врач | А. С. Елисеев