|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установка автоматического узла регулирования подачи теплоносителя системы отопления в количестве 1 шт.; и системы вентиляции в количестве 1 шт. с настройкой их работы в помещении средней общеобразовательной школы №2 г. Перми. |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Шкаф питания и управления | шт | 1 |  |
| 2 | Трехконтурный тепловой регулятор (Финляндия) | шт | 1 |  |
| 3 | Клапан односедельный с приводом Ду25 (для системы вентиляции) | шт | 1 |  |
| 4 | Клапан односедельный с приводом Ду50 (для системы отопления) | шт | 1 |  |
| 5 | Датчик температуры (Финляндия) | шт | 4 |  |
| 6 | Датчик температуры накладной (Финляндия) | шт | 4 |  |
| 7 | Затвор дисковый Ду80 | шт | 4 |  |
| 8 | Труба гофрированная ПВХ | м | 400 |  |
| 9 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 4х1.0 мм2 | м | 250 |  |
| 10 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | м | 150 |  |
| 11 | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг. | шт. | 1 |  |
| 12 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода 32 мм | шт. | 1 |  |
| 13 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода 50 мм. | шт. | 1 |  |
| 14 | Датчик температуры TMR «OUMAN» MP=1800/1,18/2,79=546,75 | шт. | 1 |  |
| 15 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 4 |  |
| 16 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 4 |  |
| 17 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, до 1 кг | 100 м кабеля | 4 |  |
| 18 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | шт. | 1 |  |