Приложение № 2 к

Извещению о проведении запроса котировок

№ 0356300141811000077 от 01.07.2011г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт фиброгастроскопа

|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Технические требования |
| 1. Общие требования |  |  |
| 1.1 | В цену работ включены все предполагаемые расходы, предусмотренные техническим заданием «ЗАКАЗЧИКА» (в том числе расходные материалы и запасные части, необходимые для проведения работ в объеме, предусмотренным техническим заданием, выезд специалиста к Заказчику, налоги, сборы и иные обязательные платежи) | Наличие |
| 1.2 | Восстановление работоспособности эндоскопов согласно технических характеристик фирмы изготовителя | Наличие |
| 1.3 | Срок гарантии на произведённый ремонт 6 месяцев | Наличие |
| 2.1 Ремонт фиброгастроскопа Olympus GIF-XQ40 зав. № 2714779 |  |  |
| Заменяемые элементы и необходимые работы для ремонта |  |  |
| 2.1.1 | Разборка прибора |  |
| 2.1.2 | Замена регулярного жгута |  |
| 2.1.3 | Замена объектива |  |
| 2.1.4 | Замена канала вода-воздух |  |
| 2.1.5 | Замена шарнира |  |
| 2.1.6 | Замена механизма управления |  |
| 2.1.7 | Замена оболочки дистального конца |  |
| 2.1.8 | Замена омывателя |  |
| 2.1.9 | Сборка прибора |  |
| 2.1.10 | Проверка на герметичность |  |
| 2.1.11 | Проведение прочих ремонтных работ, необходимых для восстановления работоспособности оборудования (при необходимости) |  |

Срок проведения работ: в течение 45 дней с момента подписания муниципального контракта.