| ПК "ГОССТРОЙСМЕТА" www.gosstroysmeta.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "СОГЛАСОВАНО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | / |
| " |  |  | " |  |  |  |  | 20 | г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | '' |  |  |  |  | " |  |  | 20 | г. |  |
| Наименование стройки: |  |  |  |  |  |  | МУЗ ГБ № 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Локальная смета № 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт помещений женской консультации МУЗ ГБ № 21 по адресу: ул. Светлогорская, 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  |  |  | 1720,107 |  |  | тыс.руб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  | 2984,50 |  |  | чел.час |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата |  |  |  |  |  |  | 311,701 |  |  | тыс.руб. |  |
| Составлен(а) в уровне цен на 2 квартал 2011 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифрнорма- тива |  |  |  |  | Наименование работ и затрат |  |  |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Ст-ть ед., руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих-стро- ителей,чел.ч |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | экспл. ма- шин | материалы | ВСЕГО |  | основной з/пл | экспл. ма- шин |  |  |  |  |  | материалы |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | машинистов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | основной з/пл | в т.ч. з/пл маш. |  |  |  |  | в т.ч. з.пл маш. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на ед. | всего |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  |  |  |  |  | 12 | 13 | 14 |  |
| Раздел 1 Санузел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР 46-04-012-03 |  |  |  |  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных |  |  |  |  |  | 100 м2 | 0,076 | 1486,35 | 292,42 | 0 | 832,46 |  | 730,45 | 102,01 |  |  |  |  |  | 0 | 103,91 | 7,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1193,93 | 127,48 |  |  |  |  | 77,99 |  |  |  |  |  |  | 7,74 | 0,59 |  |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(84%) = 679,09 СП(48%) = 388,05 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр 55-5-1 |  |  |  |  | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи |  |  |  |  |  | 100 м2 перегородок | 0,458 | 2387,64 | 677,71 | 0 | 7729,04 |  | 6304,34 | 1424,7 |  |  |  |  |  | 0 | 141,2 | 64,67 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1709,93 | 96,03 |  |  |  |  | 354,05 |  |  |  |  |  |  | 6,72 | 3,08 |  |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(76%) = 5060,38 СП(52%) = 3462,36 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр 65-4-2 |  |  |  |  | Демонтаж унитазов и писсуаров |  |  |  |  |  | 100 приборов | 0,03 | 784,06 | 10,96 | 0 | 188,21 |  | 186,7 | 1,51 |  |  |  |  |  | 0 | 63,84 | 1,92 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 773,1 | 4,78 |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  |  |  | 0,29 | 0,01 |  |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(63%) = 118,35 СП(40%) = 75,14 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр 65-4-1 |  |  |  |  | Демонтаж умывальников и раковин |  |  |  |  |  | 100 приборов | 0,02 | 631,06 | 9,82 | 0 | 100,92 |  | 100,02 | 0,9 |  |  |  |  |  | 0 | 51,3 | 1,03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 621,24 | 4,28 |  |  |  |  | 0,69 |  |  |  |  |  |  | 0,26 | 0,01 |  |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(63%) = 63,45 СП(40%) = 40,28 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5 | ТЕР 46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 0,7 | 449,72 | 293,14 | 0 | 1824,19 | 882,33 | 941,86 | 0 | 12,3 | 8,61 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 156,58 | 36,3 |  |  |  | 204,55 |  | 2,54 | 1,78 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(84%) = 912,98 СП(48%) = 521,7 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр 65-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,06 | 1036,54 | 12,09 | 0 | 498,14 | 494,81 | 3,33 | 0 | 85,3 | 5,12 |
|  |  |  |  |  | 1024,45 | 5,27 |  |  |  | 2,55 |  | 0,32 | 0,02 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(63%) = 313,34 СП(40%) = 198,94 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр 65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,02 | 463,09 | 11,53 | 42,57 | 69,67 | 65,85 | 1,06 | 2,76 | 34,66 | 0,69 |
|  |  |  |  |  | 408,99 | 1,65 |  |  |  | 0,27 |  | 0,10 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(63%) = 41,66 СП(40%) = 26,45 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,205 | 91,18 | 1,46 | 0,25 | 149,19 | 147,65 | 1,37 | 0,17 | 6,55 | 1,34 |
|  |  |  |  |  | 89,47 | 0,16 |  |  |  | 0,26 |  | 0,01 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(80%) = 118,33 СП(37%) = 54,73 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 101-2416 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 6,97 | 15,09 | 0 | 15,09 | 417,55 | 0 | 0 | 417,55 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР 11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,205 | 1725,81 | 53,33 | 1226,81 | 1600,5 | 735,47 | 50,18 | 814,85 | 39,51 | 8,1 |
|  |  |  |  |  | 445,67 | 20,92 |  |  |  | 34,52 |  | 1,27 | 0,26 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(94%) = 723,79 СП(51%) = 392,69 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР 11-01-011-02 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,205 | 316,93 | 9,3 | 301,99 | 218,64 | 9,31 | 8,75 | 200,58 | 0,5 | 0,1 |
|  |  |  |  |  | 5,64 | 3,46 |  |  |  | 5,71 |  | 0,21 | 0,04 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(94%) = 14,12 СП(51%) = 7,66 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР 16-03-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,25 | 6932,78 | 58,13 | 5446,04 | 7353,07 | 2875,08 | 66,7 | 4411,29 | 103 | 25,75 |
|  |  |  |  |  | 1428,61 | 1,34 |  |  |  | 2,7 |  | 0,07 | 0,02 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(98%) = 2820,22 СП(56%) = 1611,56 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 13 | ТЕР 16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,01 | 9653,87 | 30,63 | 8755,91 | 354,92 | 69,82 | 1,41 | 283,69 | 61,6 | 0,62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 867,33 | 1,15 |  |  |  | 0,09 |  | 0,06 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(98%) = 68,51 СП(56%) = 39,15 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР 17-01-003-01 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0,2 | 3717,46 | 54,82 | 3329,75 | 2743,95 | 535,95 | 50,32 | 2157,68 | 24,64 | 4,93 |
|  |  |  |  |  | 332,89 | 5,27 |  |  |  | 8,48 |  | 0,32 | 0,06 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(98%) = 533,54 СП(56%) = 304,88 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР 17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,2 | 1709,83 | 29,21 | 1384,88 | 1400,35 | 476,14 | 26,81 | 897,4 | 21,65 | 4,33 |
|  |  |  |  |  | 295,74 | 2,14 |  |  |  | 3,45 |  | 0,13 | 0,03 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(98%) = 470 СП(56%) = 268,57 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР 17-01-002-03 | Установка смесителей | 10 шт. | 0,3 | 1043,55 | 0,22 | 947,71 | 1152,39 | 230,92 | 0,3 | 921,17 | 7 | 2,1 |
|  |  |  |  |  | 95,62 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(98%) = 226,3 СП(56%) = 129,32 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 301-1527 | Смесители латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения | шт. | -3 | 93,24 | 0 | 93,24 | -906,29 | 0 | 0 | -906,29 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Смеситель локтевой | шт. | 2 | 182,12 | 0 | 182,12 | 1446,03 | 0 | 0 | 1446,03 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Смеситель душевой | шт. | 1 | 308,54 | 0 | 308,54 | 1224,9 | 0 | 0 | 1224,9 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР 17-01-001-23 | Установка трапов диаметром 100 мм | 10 компл. | 0,1 | 1395,05 | 24,38 | 1250,87 | 512,91 | 96,44 | 11,19 | 405,28 | 8,77 | 0,88 |
|  |  |  |  |  | 119,8 | 1,65 |  |  |  | 1,33 |  | 0,10 | 0,01 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(98%) = 95,81 СП(56%) = 54,75 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 301-0637 | Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой Т-100М размером 355х200х142 мм, малые | компл. | -1 | 121,3 | 0 | 121,3 | -393,01 | 0 | 0 | -393,01 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Трапы пластиковые диаметром 100 мм | компл. | 1 | 201,51 | 0 | 201,51 | 799,99 | 0 | 0 | 799,99 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Кран шаровый Ду 16 мм | шт | 6 | 26,74 | 0 | 26,74 | 636,95 | 0 | 0 | 636,95 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 24 | ТЕРр 65-6-10 | Смена гибких подводок | 100 приборов | 0,06 | 2367,75 | 7,31 | 1685 | 655,81 | 326,24 | 2,01 | 327,56 | 52,4 | 3,14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 675,44 | 0,82 |  |  |  | 0,4 |  | 0,05 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(88%) = 287,44 СП(48%) = 156,79 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР 10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0736 | 28442,12 | 1503,6 | 25578,71 | 7413,21 | 805,66 | 507,95 | 6099,6 | 104,28 | 7,68 |
|  |  |  |  |  | 1359,81 | 217,58 |  |  |  | 128,91 |  | 11,35 | 0,84 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(90%) = 841,11 СП(43%) = 401,87 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР 10-05-008-01 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,55 | 5846,66 | 23,11 | 4753,68 | 13266,25 | 4736,85 | 58,34 | 8471,06 | 83 | 45,65 |
|  |  |  |  |  | 1069,87 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(90%) = 4263,16 СП(43%) = 2036,85 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР 10-05-001-01 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) глухих | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,2 | 8560,33 | 30,65 | 7266,46 | 6770,59 | 2033,78 | 28,14 | 4708,67 | 98 | 19,6 |
|  |  |  |  |  | 1263,22 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(90%) = 1830,4 СП(43%) = 874,53 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Материалы теплоизоляционные (URSA) | м3 | 1 | 424,28 | 0 | 424,28 | 1684,39 | 0 | 0 | 1684,39 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР 10-01-039-03 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0736 | 32507,28 | 422,96 | 30620,37 | 8312,11 | 867,36 | 142,89 | 7301,86 | 115 | 8,46 |
|  |  |  |  |  | 1463,95 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(90%) = 780,62 СП(43%) = 372,96 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 203-0205 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 | м2 | -7,36 | 270,32 | 0 | 270,32 | -6446,16 | 0 | 0 | -6446,16 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Блок дверной с комплектующими, FINISH Doors или эквивалент: каркас двери выполнен из сращенного массива сосны, полотно имеет гладкую поверхность, толщина полотна 40 мм. Покрыто прессованной древесноволокнистой плитой, пустоты полотна заполнены сотовым наполнителем. Дверные коробки из сращенной древесины, петли универсальные, наличники. Цвет белый. Замок Abloy 2014 или эквивалент, для внутренних дверей, запирается при помощи ручки и поворотной кнопки, сторонность замка может быть изменена путем перестановки защелки на 180. | шт | 4 | 822,77 | 0 | 822,77 | 13065,59 | 0 | 0 | 13065,59 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 32 | ТЕР 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,75 | 91,18 | 1,46 | 0,25 | 545,82 | 540,18 | 5,03 | 0,61 | 6,55 | 4,91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 89,47 | 0,16 |  |  |  | 0,97 |  | 0,01 | 0,01 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(80%) = 432,92 СП(37%) = 200,23 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 101-2416 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 26,25 | 15,09 | 0 | 15,09 | 1572,57 | 0 | 0 | 1572,57 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ТЕР 15-01-019-01 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,95 | 11028,9 | 34,92 | 8020,86 | 47577,42 | 22736,94 | 152,27 | 24688,21 | 228 | 216,6 |
|  |  |  |  |  | 2973,12 | 14,05 |  |  |  | 107,45 |  | 0,86 | 0,82 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(80%) = 18275,51 СП(37%) = 8452,42 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ТЕР 11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,205 | 10503,42 | 148,34 | 8867,41 | 8484,34 | 2455,03 | 139,58 | 5889,73 | 119,78 | 24,55 |
|  |  |  |  |  | 1487,67 | 43,01 |  |  |  | 70,98 |  | 2,66 | 0,55 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(94%) = 2374,45 СП(51%) = 1288,27 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ТЕР 20-02-002-02 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2 | 1 решетка | 1 | 35,54 | 4,31 | 8,57 | 229,96 | 182,41 | 19,78 | 27,77 | 1,78 | 1,78 |
|  |  |  |  |  | 22,66 | 0,19 |  |  |  | 1,53 |  | 0,01 | 0,01 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(98%) = 180,26 СП(56%) = 103,01 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Решетки декоративные на радиаторы | шт | 1 | 115,27 | 0 | 115,27 | 457,62 | 0 | 0 | 457,62 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ТЕР 15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,205 | 7832,57 | 537,08 | 5927,65 | 6699,8 | 2257,28 | 505,37 | 3937,15 | 102,46 | 21 |
|  |  |  |  |  | 1367,84 | 12,52 |  |  |  | 20,66 |  | 0,76 | 0,16 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(80%) = 1822,35 СП(37%) = 842,84 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 101-2414 | Панели потолочные с комплектующими «Армстронг» | м2 | -21,12 | 57,55 | 0 | 57,55 | -3938,08 | 0 | 0 | -3938,08 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Подвесная система "Байкал" | м2 | 21,12 | 17,83 | 0 | 17,83 | 1494,98 | 0 | 0 | 1494,98 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Плитка кассетная АР 600А902 RU22 или эквивалент: из тонкой оцинкованной стали или алюминия,с глянцевой окраской белого цвета | шт | 57 | 31,11 | 0 | 31,11 | 7039,88 | 0 | 0 | 7039,88 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |

| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | ФЕРм 08-03-594-17 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,05 | 3860,8 | 2150 | 83,92 | 1528,82 | 930,58 | 581,58 | 16,66 | 164 | 8,2 |
|  |  |  |  |  | 1626,88 | 682,11 |  |  |  | 390,17 |  | 58,55 | 2,93 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 1069,81 СП(52%) = 686,79 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Светильник типа Армстронг встраиваемый с матовым стеклом ЛПО 4х18 или эквивалент: корпус цельнометаллический из листовой стали, покрытый порошковой краской, внутри корпуса смонтированы 4 светодиодных модуля и драйвер.Оптика: рассеиватель из ПММА (плексиглас) в металлической раме, рамка крепится к корпусу светильника скрытыми пружинами. мощность 32Вт, напряжение 220+/-20%В, световой поток 2420Лм, цветовая температура 5800К, степень защиты IP20, вес не более 3 кг, габариты 595*595*85 | шт | 5 | 88,5 | 0 | 88,5 | 1756,73 | 0 | 0 | 1756,73 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ФЕРм 08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0,43 | 274,18 | 4,84 | 205,98 | 674,57 | 311,68 | 11,26 | 351,63 | 6,74 | 2,9 |
|  |  |  |  |  | 63,36 | 0,27 |  |  |  | 1,33 |  | 0,02 | 0,01 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 253,54 СП(52%) = 162,77 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Трубки гофрированные диаметром 20 мм | м | 43 | 4,95 | 0 | 4,95 | 845,01 | 0 | 0 | 845,01 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 501-8190 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,027 | 3246,49 | 0 | 3246,49 | 347,99 | 0 | 0 | 347,99 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 501-8191 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,016 | 4883,86 | 0 | 4883,86 | 310,22 | 0 | 0 | 310,22 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ФЕРм 08-03-591-09 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,05 | 476,93 | 9,68 | 89,3 | 236,54 | 216,19 | 2,62 | 17,73 | 38,1 | 1,91 |
|  |  |  |  |  | 377,95 | 0,54 |  |  |  | 0,31 |  | 0,04 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 175,37 СП(52%) = 112,58 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Коробка У-409 | шт | 5 | 20,44 | 0 | 20,44 | 405,73 | 0 | 0 | 405,73 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ФЕРм 08-03-591-09 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,05 | 476,93 | 9,68 | 89,3 | 236,54 | 216,19 | 2,62 | 17,73 | 38,1 | 1,91 |
|  |  |  |  |  | 377,95 | 0,54 |  |  |  | 0,31 |  | 0,04 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 175,37 СП(52%) = 112,58 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 503-0473 | Розетка скрытой проводки | шт. | 5 | 8,63 | 0 | 8,63 | 171,31 | 0 | 0 | 171,31 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прямые затраты по разделу |  |  | 0 |  |  |  | 151354,23 |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы по разделу |  |  | 0 |  |  |  | 45100,79 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль по разделу |  |  | 0 |  |  |  | 23482,36 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  | 0 |  |  |  | 219757,14 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2 Кабинет 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ТЕР 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,105 | 91,18 | 1,46 | 0,25 | 76,41 | 75,62 | 0,7 | 0,09 | 6,55 | 0,69 |
|  |  |  |  |  | 89,47 | 0,16 |  |  |  | 0,14 |  | 0,01 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(80%) = 60,61 СП(37%) = 28,03 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 101-2416 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 3,67 | 15,09 | 0 | 15,09 | 219,86 | 0 | 0 | 219,86 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ТЕР 11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,105 | 1725,81 | 53,33 | 1226,81 | 819,76 | 376,7 | 25,7 | 417,36 | 39,51 | 4,15 |
|  |  |  |  |  | 445,67 | 20,92 |  |  |  | 17,68 |  | 1,27 | 0,13 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(94%) = 370,72 СП(51%) = 201,13 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ТЕР 11-01-011-02 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,105 | 316,93 | 9,3 | 301,99 | 111,99 | 4,77 | 4,48 | 102,74 | 0,5 | 0,05 |
|  |  |  |  |  | 5,64 | 3,46 |  |  |  | 2,92 |  | 0,21 | 0,02 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(94%) = 7,23 СП(51%) = 3,92 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ТЕР 46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,01845 | 1486,35 | 292,42 | 0 | 202,09 | 177,33 | 24,76 | 0 | 103,91 | 1,92 |
|  |  |  |  |  | 1193,93 | 127,48 |  |  |  | 18,93 |  | 7,74 | 0,14 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(84%) = 164,86 СП(48%) = 94,2 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ТЕР 10-01-039-03 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,01845 | 32507,28 | 422,96 | 30620,37 | 2083,67 | 217,43 | 35,82 | 1830,42 | 115 | 2,12 |
|  |  |  |  |  | 1463,95 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(90%) = 195,69 СП(43%) = 93,49 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 203-0205 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 | м2 | -1,845 | 270,32 | 0 | 270,32 | -1615,92 | 0 | 0 | -1615,92 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | Блок дверной с комплектующими, FINISH Doors или эквивалент: каркас двери выполнен из сращенного массива сосны, полотно имеет гладкую поверхность, толщина полотна 40 мм. Покрыто прессованной древесноволокнистой плитой, пустоты полотна заполнены сотовым наполнителем. Дверные коробки из сращенной древесины, петли универсальные, наличники. Цвет белый. Замок Abloy 2014 или эквивалент, для внутренних дверей, запирается при помощи ручки и поворотной кнопки, сторонность замка может быть изменена путем перестановки защелки на 180. | шт | 1 | 822,77 | 0 | 822,77 | 3266,4 | 0 | 0 | 3266,4 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ТЕР 10-05-008-01 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,38 | 5846,66 | 23,11 | 4753,68 | 9165,77 | 3272,73 | 40,31 | 5852,73 | 83 | 31,54 |
|  |  |  |  |  | 1069,87 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(90%) = 2945,46 СП(43%) = 1407,27 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ТЕР 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,39 | 91,18 | 1,46 | 0,25 | 283,82 | 280,89 | 2,61 | 0,32 | 6,55 | 2,55 |
|  |  |  |  |  | 89,47 | 0,16 |  |  |  | 0,5 |  | 0,01 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(80%) = 225,11 СП(37%) = 104,11 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 101-2416 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 13,65 | 15,09 | 0 | 15,09 | 817,73 | 0 | 0 | 817,73 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ТЕР 15-01-019-01 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,39 | 11028,9 | 34,92 | 8020,86 | 19531,78 | 9334,11 | 62,51 | 10135,16 | 228 | 88,92 |
|  |  |  |  |  | 2973,12 | 14,05 |  |  |  | 44,11 |  | 0,86 | 0,34 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(80%) = 7502,58 СП(37%) = 3469,94 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ТЕР 11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,105 | 10503,42 | 148,34 | 8867,41 | 4345,63 | 1257,45 | 71,49 | 3016,69 | 119,78 | 12,58 |
|  |  |  |  |  | 1487,67 | 43,01 |  |  |  | 36,35 |  | 2,66 | 0,28 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(94%) = 1216,17 СП(51%) = 659,84 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ТЕРр 65-4-1 | Демонтаж умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 | 631,06 | 9,82 | 0 | 50,46 | 50,01 | 0,45 | 0 | 51,3 | 0,51 |
|  |  |  |  |  | 621,24 | 4,28 |  |  |  | 0,34 |  | 0,26 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(63%) = 31,72 СП(40%) = 20,14 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ТЕР 17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,1 | 1709,83 | 29,21 | 1384,88 | 700,18 | 238,07 | 13,41 | 448,7 | 21,65 | 2,17 |
|  |  |  |  |  | 295,74 | 2,14 |  |  |  | 1,72 |  | 0,13 | 0,01 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(98%) = 234,99 СП(56%) = 134,28 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | ТЕР 16-03-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,02 | 6932,78 | 58,13 | 5446,04 | 588,25 | 230,01 | 5,34 | 352,9 | 103 | 2,06 |
|  |  |  |  |  | 1428,61 | 1,34 |  |  |  | 0,22 |  | 0,07 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(98%) = 225,63 СП(56%) = 128,93 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | Кран шаровый Ду 16 мм | шт | 2 | 26,74 | 0 | 26,74 | 212,32 | 0 | 0 | 212,32 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | ТЕР 16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,01 | 5796,19 | 14,27 | 4877,42 | 231,49 | 72,81 | 0,65 | 158,03 | 64,24 | 0,64 |
|  |  |  |  |  | 904,5 | 0,38 |  |  |  | 0,03 |  | 0,02 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(98%) = 71,38 СП(56%) = 40,79 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 70 | ТЕР 17-01-002-03 | Установка смесителей | 10 шт. | 0,1 | 1043,55 | 0,22 | 947,71 | 384,13 | 76,97 | 0,1 | 307,06 | 7 | 0,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 95,62 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(98%) = 75,43 СП(56%) = 43,1 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | ТЕРр 65-6-10 | Смена гибких подводок | 100 приборов | 0,02 | 2367,75 | 7,31 | 1685 | 218,61 | 108,75 | 0,67 | 109,19 | 52,4 | 1,05 |
|  |  |  |  |  | 675,44 | 0,82 |  |  |  | 0,13 |  | 0,05 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(88%) = 95,81 СП(48%) = 52,26 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | ТЕР 20-02-002-02 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2 | 1 решетка | 1 | 35,54 | 4,31 | 8,57 | 229,96 | 182,41 | 19,78 | 27,77 | 1,78 | 1,78 |
|  |  |  |  |  | 22,66 | 0,19 |  |  |  | 1,53 |  | 0,01 | 0,01 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(98%) = 180,26 СП(56%) = 103,01 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | Решетки декоративные на радиаторы | шт | 1 | 115,27 | 0 | 115,27 | 457,62 | 0 | 0 | 457,62 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | ТЕР 15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,105 | 7832,57 | 537,08 | 5927,65 | 3431,61 | 1156,17 | 258,85 | 2016,59 | 102,46 | 10,76 |
|  |  |  |  |  | 1367,84 | 12,52 |  |  |  | 10,58 |  | 0,76 | 0,08 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(80%) = 933,4 СП(37%) = 431,7 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 101-2414 | Панели потолочные с комплектующими «Армстронг» | м2 | -10,815 | 57,55 | 0 | 57,55 | -2016,59 | 0 | 0 | -2016,59 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | Подвесная система "Байкал" | м2 | 10,815 | 17,83 | 0 | 17,83 | 765,54 | 0 | 0 | 765,54 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | Плитка кассетная АР 600А902 RU22 или эквивалент: из тонкой оцинкованной стали или алюминия,с глянцевой окраской белого цвета | шт | 30 | 31,11 | 0 | 31,11 | 3705,2 | 0 | 0 | 3705,2 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | ФЕРм 08-03-594-17 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,02 | 3860,8 | 2150 | 83,92 | 611,52 | 372,23 | 232,63 | 6,66 | 164 | 3,28 |
|  |  |  |  |  | 1626,88 | 682,11 |  |  |  | 156,07 |  | 58,55 | 1,17 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 427,92 СП(52%) = 274,72 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | Светильник типа Армстронг встраиваемый с матовым стеклом ЛПО 4х18 или эквивалент: корпус цельнометаллический из листовой стали, покрытый порошковой краской, внутри корпуса смонтированы 4 светодиодных модуля и драйвер.Оптика: рассеиватель из ПММА (плексиглас) в металлической раме, рамка крепится к корпусу светильника скрытыми пружинами. мощность 32Вт, напряжение 220+/-20%В, световой поток 2420Лм, цветовая температура 5800К, степень защиты IP20, вес не более 3 кг, габариты 595*595*85 | шт | 2 | 88,5 | 0 | 88,5 | 702,69 | 0 | 0 | 702,69 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | ФЕРм 08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0,313 | 274,18 | 4,84 | 205,98 | 491,02 | 226,87 | 8,2 | 255,95 | 6,74 | 2,11 |
|  |  |  |  |  | 63,36 | 0,27 |  |  |  | 0,97 |  | 0,02 | 0,01 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 184,55 СП(52%) = 118,48 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | Трубки гофрированные диаметром 20 мм | м | 30 | 4,95 | 0 | 4,95 | 589,55 | 0 | 0 | 589,55 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 501-8191 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,017 | 4883,86 | 0 | 4883,86 | 329,61 | 0 | 0 | 329,61 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | ФЕРм 08-03-591-09 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,05 | 476,93 | 9,68 | 89,3 | 236,54 | 216,19 | 2,62 | 17,73 | 38,1 | 1,91 |
|  |  |  |  |  | 377,95 | 0,54 |  |  |  | 0,31 |  | 0,04 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 175,37 СП(52%) = 112,58 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | Коробка У-409 | шт | 5 | 20,44 | 0 | 20,44 | 405,73 | 0 | 0 | 405,73 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | ФЕРм 08-03-591-09 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,05 | 476,93 | 9,68 | 89,3 | 236,54 | 216,19 | 2,62 | 17,73 | 38,1 | 1,91 |
|  |  |  |  |  | 377,95 | 0,54 |  |  |  | 0,31 |  | 0,04 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 175,37 СП(52%) = 112,58 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 503-0473 | Розетка скрытой проводки | шт. | 5 | 8,63 | 0 | 8,63 | 171,31 | 0 | 0 | 171,31 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | ФЕРм 08-03-591-02 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 | 365,33 | 9,68 | 36,23 | 38,5 | 36,54 | 0,52 | 1,44 | 32,2 | 0,32 |
|  |  |  |  |  | 319,42 | 0,54 |  |  |  | 0,06 |  | 0,04 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 29,65 СП(52%) = 19,03 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 509-1201 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 1 | 6,22 | 0 | 6,22 | 24,69 | 0 | 0 | 24,69 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прямые затраты по разделу |  |  | 0 |  |  |  | 52105,47 |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы по разделу |  |  | 0 |  |  |  | 15572,43 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль по разделу |  |  | 0 |  |  |  | 7694,33 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  | 0 |  |  |  | 75288,91 |  |  |  |  |  |
| Раздел 3 Кабинет 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | ТЕР 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,165 | 91,18 | 1,46 | 0,25 | 120,08 | 118,84 | 1,11 | 0,13 | 6,55 | 1,08 |
|  |  |  |  |  | 89,47 | 0,16 |  |  |  | 0,21 |  | 0,01 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(80%) = 95,24 СП(37%) = 44,05 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 101-2416 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 5,77 | 15,09 | 0 | 15,09 | 345,67 | 0 | 0 | 345,67 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |

| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | ТЕР 11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,165 | 1725,81 | 53,33 | 1226,81 | 1288,2 | 591,96 | 40,39 | 655,85 | 39,51 | 6,52 |
|  |  |  |  |  | 445,67 | 20,92 |  |  |  | 27,79 |  | 1,27 | 0,21 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(94%) = 582,57 СП(51%) = 316,07 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | ТЕР 11-01-011-02 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,165 | 316,93 | 9,3 | 301,99 | 175,97 | 7,49 | 7,04 | 161,44 | 0,5 | 0,08 |
|  |  |  |  |  | 5,64 | 3,46 |  |  |  | 4,6 |  | 0,21 | 0,03 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(94%) = 11,36 СП(51%) = 6,17 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | ТЕР 46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,01845 | 1486,35 | 292,42 | 0 | 202,09 | 177,33 | 24,76 | 0 | 103,91 | 1,92 |
|  |  |  |  |  | 1193,93 | 127,48 |  |  |  | 18,93 |  | 7,74 | 0,14 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(84%) = 164,86 СП(48%) = 94,2 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | ТЕР 10-01-039-03 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,01845 | 32507,28 | 422,96 | 30620,37 | 2083,67 | 217,43 | 35,82 | 1830,42 | 115 | 2,12 |
|  |  |  |  |  | 1463,95 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(90%) = 195,69 СП(43%) = 93,49 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 203-0205 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 | м2 | -1,845 | 270,32 | 0 | 270,32 | -1615,92 | 0 | 0 | -1615,92 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  | Блок дверной с комплектующими, FINISH Doors или эквивалент: каркас двери выполнен из сращенного массива сосны, полотно имеет гладкую поверхность, толщина полотна 40 мм. Покрыто прессованной древесноволокнистой плитой, пустоты полотна заполнены сотовым наполнителем. Дверные коробки из сращенной древесины, петли универсальные, наличники. Цвет белый. Замок Abloy 2014 или эквивалент, для внутренних дверей, запирается при помощи ручки и поворотной кнопки, сторонность замка может быть изменена путем перестановки защелки на 180. | шт | 1 | 822,77 | 0 | 822,77 | 3266,4 | 0 | 0 | 3266,4 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | ТЕР 10-05-008-01 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,48 | 5846,66 | 23,11 | 4753,68 | 11577,82 | 4133,98 | 50,92 | 7392,92 | 83 | 39,84 |
|  |  |  |  |  | 1069,87 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(90%) = 3720,58 СП(43%) = 1777,61 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | ТЕР 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,48 | 91,18 | 1,46 | 0,25 | 349,32 | 345,71 | 3,22 | 0,39 | 6,55 | 3,14 |
|  |  |  |  |  | 89,47 | 0,16 |  |  |  | 0,62 |  | 0,01 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(80%) = 277,06 СП(37%) = 128,14 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 101-2416 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 17,28 | 15,09 | 0 | 15,09 | 1035,2 | 0 | 0 | 1035,2 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | ТЕР 15-01-019-01 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,48 | 11028,9 | 34,92 | 8020,86 | 24039,12 | 11488,14 | 76,94 | 12474,04 | 228 | 109,44 |
|  |  |  |  |  | 2973,12 | 14,05 |  |  |  | 54,29 |  | 0,86 | 0,41 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(80%) = 9233,94 СП(37%) = 4270,7 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | ТЕР 11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,165 | 10503,42 | 148,34 | 8867,41 | 6828,87 | 1976 | 112,35 | 4740,52 | 119,78 | 19,76 |
|  |  |  |  |  | 1487,67 | 43,01 |  |  |  | 57,13 |  | 2,66 | 0,44 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(94%) = 1911,14 СП(51%) = 1036,9 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | ТЕРр 65-4-1 | Демонтаж умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 | 631,06 | 9,82 | 0 | 50,46 | 50,01 | 0,45 | 0 | 51,3 | 0,51 |
|  |  |  |  |  | 621,24 | 4,28 |  |  |  | 0,34 |  | 0,26 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(63%) = 31,72 СП(40%) = 20,14 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | ТЕР 17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,1 | 1709,83 | 29,21 | 1384,88 | 700,18 | 238,07 | 13,41 | 448,7 | 21,65 | 2,17 |
|  |  |  |  |  | 295,74 | 2,14 |  |  |  | 1,72 |  | 0,13 | 0,01 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(98%) = 234,99 СП(56%) = 134,28 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | ТЕР 16-03-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,01 | 6932,78 | 58,13 | 5446,04 | 294,12 | 115 | 2,67 | 176,45 | 103 | 1,03 |
|  |  |  |  |  | 1428,61 | 1,34 |  |  |  | 0,11 |  | 0,07 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(98%) = 112,81 СП(56%) = 64,46 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  | Кран шаровый Ду 16 мм | шт | 2 | 26,74 | 0 | 26,74 | 212,32 | 0 | 0 | 212,32 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | ТЕР 16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,01 | 5796,19 | 14,27 | 4877,42 | 231,49 | 72,81 | 0,65 | 158,03 | 64,24 | 0,64 |
|  |  |  |  |  | 904,5 | 0,38 |  |  |  | 0,03 |  | 0,02 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(98%) = 71,38 СП(56%) = 40,79 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | ТЕР 17-01-002-03 | Установка смесителей | 10 шт. | 0,1 | 1043,55 | 0,22 | 947,71 | 384,13 | 76,97 | 0,1 | 307,06 | 7 | 0,7 |
|  |  |  |  |  | 95,62 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(98%) = 75,43 СП(56%) = 43,1 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | ТЕРр 65-6-10 | Смена гибких подводок | 100 приборов | 0,02 | 2367,75 | 7,31 | 1685 | 218,61 | 108,75 | 0,67 | 109,19 | 52,4 | 1,05 |
|  |  |  |  |  | 675,44 | 0,82 |  |  |  | 0,13 |  | 0,05 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(88%) = 95,81 СП(48%) = 52,26 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | ТЕР 20-02-002-02 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2 | 1 решетка | 1 | 35,54 | 4,31 | 8,57 | 229,96 | 182,41 | 19,78 | 27,77 | 1,78 | 1,78 |
|  |  |  |  |  | 22,66 | 0,19 |  |  |  | 1,53 |  | 0,01 | 0,01 |

| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(98%) = 180,26 СП(56%) = 103,01 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 |  | Решетки декоративные на радиаторы | шт | 1 | 115,27 | 0 | 115,27 | 457,62 | 0 | 0 | 457,62 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | ТЕР 15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,165 | 7832,57 | 537,08 | 5927,65 | 5392,51 | 1816,83 | 406,76 | 3168,92 | 102,46 | 16,91 |
|  |  |  |  |  | 1367,84 | 12,52 |  |  |  | 16,63 |  | 0,76 | 0,13 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(80%) = 1466,77 СП(37%) = 678,38 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 101-2414 | Панели потолочные с комплектующими «Армстронг» | м2 | -17 | 57,55 | 0 | 57,55 | -3169,85 | 0 | 0 | -3169,85 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  | Подвесная система "Байкал" | м2 | 17 | 17,83 | 0 | 17,83 | 1203,35 | 0 | 0 | 1203,35 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  | Плитка кассетная АР 600А902 RU22 или эквивалент: из тонкой оцинкованной стали или алюминия, с глянцевой окраской белого цвета | шт | 46 | 31,11 | 0 | 31,11 | 5681,31 | 0 | 0 | 5681,31 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | ФЕРм 08-03-594-17 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,03 | 3860,8 | 2150 | 83,92 | 917,29 | 558,35 | 348,95 | 9,99 | 164 | 4,92 |
|  |  |  |  |  | 1626,88 | 682,11 |  |  |  | 234,1 |  | 58,55 | 1,76 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 641,88 СП(52%) = 412,07 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  | Светильник типа Армстронг встраиваемый с матовым стеклом ЛПО 4х18 или эквивалент: корпус цельнометаллический из листовой стали, покрытый порошковой краской, внутри корпуса смонтированы 4 светодиодных модуля и драйвер.Оптика: рассеиватель из ПММА (плексиглас) в металлической раме, рамка крепится к корпусу светильника скрытыми пружинами. мощность 32Вт, напряжение 220+/-20%В, световой поток 2420Лм, цветовая температура 5800К, степень защиты IP20, вес не более 3 кг, габариты 595*595*85 | шт | 3 | 88,5 | 0 | 88,5 | 1054,04 | 0 | 0 | 1054,04 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | ФЕРм 08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0,67 | 274,18 | 4,84 | 205,98 | 1051,07 | 485,64 | 17,54 | 547,89 | 6,74 | 4,52 |
|  |  |  |  |  | 63,36 | 0,27 |  |  |  | 2,07 |  | 0,02 | 0,01 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 395,05 СП(52%) = 253,61 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  | Трубки гофрированные диаметром 20 мм | м | 67 | 4,95 | 0 | 4,95 | 1316,65 | 0 | 0 | 1316,65 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 501-8190 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,027 | 3606,85 | 0 | 3606,85 | 386,62 | 0 | 0 | 386,62 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 501-8191 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,04 | 4883,86 | 0 | 4883,86 | 775,56 | 0 | 0 | 775,56 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | ФЕРм 08-03-591-09 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,05 | 476,93 | 9,68 | 89,3 | 236,54 | 216,19 | 2,62 | 17,73 | 38,1 | 1,91 |
|  |  |  |  |  | 377,95 | 0,54 |  |  |  | 0,31 |  | 0,04 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 175,37 СП(52%) = 112,58 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 |  | Коробка У-409 | шт | 5 | 20,44 | 0 | 20,44 | 405,73 | 0 | 0 | 405,73 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | ФЕРм 08-03-591-09 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,05 | 476,93 | 9,68 | 89,3 | 236,54 | 216,19 | 2,62 | 17,73 | 38,1 | 1,91 |
|  |  |  |  |  | 377,95 | 0,54 |  |  |  | 0,31 |  | 0,04 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 175,37 СП(52%) = 112,58 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 503-0473 | Розетка скрытой проводки | шт. | 5 | 8,63 | 0 | 8,63 | 171,31 | 0 | 0 | 171,31 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | ФЕРм 08-03-591-02 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 | 365,33 | 9,68 | 36,23 | 38,5 | 36,54 | 0,52 | 1,44 | 32,2 | 0,32 |
|  |  |  |  |  | 319,42 | 0,54 |  |  |  | 0,06 |  | 0,04 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 29,65 СП(52%) = 19,03 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 509-1201 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 1 | 6,22 | 0 | 6,22 | 24,69 | 0 | 0 | 24,69 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прямые затраты по разделу |  |  | 0 |  |  |  | 68197,24 |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы по разделу |  |  | 0 |  |  |  | 19933,02 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль по разделу |  |  | 0 |  |  |  | 9864,28 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  | 0 |  |  |  | 97889,79 |  |  |  |  |  |
| Раздел 4 Кабинет № 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | ТЕР 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,165 | 91,18 | 1,46 | 0,25 | 120,08 | 118,84 | 1,11 | 0,13 | 6,55 | 1,08 |
|  |  |  |  |  | 89,47 | 0,16 |  |  |  | 0,21 |  | 0,01 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(80%) = 95,24 СП(37%) = 44,05 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 101-2416 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 5,77 | 15,09 | 0 | 15,09 | 345,67 | 0 | 0 | 345,67 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | ТЕР 11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,165 | 1725,81 | 53,33 | 1226,81 | 1288,2 | 591,96 | 40,39 | 655,85 | 39,51 | 6,52 |
|  |  |  |  |  | 445,67 | 20,92 |  |  |  | 27,79 |  | 1,27 | 0,21 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(94%) = 582,57 СП(51%) = 316,07 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 130 | ТЕР 11-01-011-02 |  | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 |  | 100 м2 стяжки | 0,165 | 316,93 | 9,3 | 301,99 | 175,97 | 7,49 | 7,04 | 161,44 | 0,5 | 0,08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 5,64 | 3,46 |  |  |  | 4,6 |  | 0,21 | 0,03 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(94%) = 11,36 СП(51%) = 6,17 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | ТЕР 46-04-012-03 |  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных |  | 100 м2 | 0,01845 | 1486,35 | 292,42 | 0 | 202,09 | 177,33 | 24,76 | 0 | 103,91 | 1,92 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1193,93 | 127,48 |  |  |  | 18,93 |  | 7,74 | 0,14 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(84%) = 164,86 СП(48%) = 94,2 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | ТЕР 10-01-039-03 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 |  | 100 м2 проемов | 0,01845 | 32507,28 | 422,96 | 30620,37 | 2083,67 | 217,43 | 35,82 | 1830,42 | 115 | 2,12 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1463,95 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(90%) = 195,69 СП(43%) = 93,49 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 203-0205 |  | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 |  | м2 | -1,845 | 270,32 | 0 | 270,32 | -1615,92 | 0 | 0 | -1615,92 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 |  |  | Блок дверной с комплектующими, FINISH Doors или эквивалент: каркас двери выполнен из сращенного массива сосны, полотно имеет гладкую поверхность, толщина полотна 40 мм. Покрыто прессованной древесноволокнистой плитой, пустоты полотна заполнены сотовым наполнителем. Дверные коробки из сращенной древесины, петли универсальные, наличники. Цвет белый. Замок Abloy 2014 или эквивалент, для внутренних дверей, запирается при помощи ручки и поворотной кнопки, сторонность замка может быть изменена путем перестановки защелки на 180. |  | шт | 1 | 822,77 | 0 | 822,77 | 3266,4 | 0 | 0 | 3266,4 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | ТЕР 10-05-008-01 |  | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом |  | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,48 | 5846,66 | 23,11 | 4753,68 | 11577,82 | 4133,98 | 50,92 | 7392,92 | 83 | 39,84 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1069,87 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(90%) = 3720,58 СП(43%) = 1777,61 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | ТЕР 15-04-006-03 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен |  | 100 м2 покрытия | 0,46 | 91,18 | 1,46 | 0,25 | 334,76 | 331,31 | 3,08 | 0,37 | 6,55 | 3,01 |
|  |  |  |  |  |  |  | 89,47 | 0,16 |  |  |  | 0,59 |  | 0,01 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(80%) = 265,52 СП(37%) = 122,8 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 101-2416 |  | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ |  | кг | 5,98 | 15,09 | 0 | 15,09 | 358,25 | 0 | 0 | 358,25 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | ТЕР 15-01-019-01 |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,46 | 11028,9 | 34,92 | 8020,86 | 23037,48 | 11009,46 | 73,73 | 11954,29 | 228 | 104,88 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2973,12 | 14,05 |  |  |  | 52,03 |  | 0,86 | 0,40 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(80%) = 8849,19 СП(37%) = 4092,75 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | ТЕР 15-01-019-01 |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,03 | 11028,9 | 34,92 | 8020,86 | 1502,45 | 718,01 | 4,81 | 779,63 | 228 | 6,84 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2973,12 | 14,05 |  |  |  | 3,39 |  | 0,86 | 0,03 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(80%) = 577,12 СП(37%) = 266,92 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | ТЕР 15-04-025-08 |  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,46 | 1767,09 | 12,31 | 1097,26 | 4096,15 | 2434,8 | 25,99 | 1635,36 | 51,01 | 23,46 |
|  |  |  |  |  |  |  | 657,52 | 0,16 |  |  |  | 0,59 |  | 0,01 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(80%) = 1948,31 СП(37%) = 901,09 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | ТЕР 15-06-001-02 |  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными |  | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,46 | 3512,17 | 1,46 | 2905,52 | 6574,49 | 2241,02 | 3,08 | 4330,39 | 46,95 | 21,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 605,19 | 0,16 |  |  |  | 0,59 |  | 0,01 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(80%) = 1793,29 СП(37%) = 829,4 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | ТЕР 11-01-027-03 |  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем |  | 100 м2 покрытия | 0,153 | 10503,42 | 148,34 | 8867,41 | 6332,21 | 1832,29 | 104,17 | 4395,75 | 119,78 | 18,33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1487,67 | 43,01 |  |  |  | 52,97 |  | 2,66 | 0,41 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(94%) = 1772,14 СП(51%) = 961,48 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | ТЕРр 65-4-1 |  | Демонтаж умывальников и раковин |  | 100 приборов | 0,01 | 631,06 | 9,82 | 0 | 50,46 | 50,01 | 0,45 | 0 | 51,3 | 0,51 |
|  |  |  |  |  |  |  | 621,24 | 4,28 |  |  |  | 0,34 |  | 0,26 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(63%) = 31,72 СП(40%) = 20,14 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | ТЕР 17-01-001-14 |  | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды |  | 10 компл. | 0,01 | 1709,83 | 29,21 | 1384,88 | 70,02 | 23,81 | 1,34 | 44,87 | 21,65 | 0,22 |
|  |  |  |  |  |  |  | 295,74 | 2,14 |  |  |  | 0,17 |  | 0,13 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(98%) = 23,5 СП(56%) = 13,43 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | ТЕР 16-03-002-02 |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм |  | 100 м трубопровода | 0,02 | 6932,78 | 58,13 | 5446,04 | 588,25 | 230,01 | 5,34 | 352,9 | 103 | 2,06 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1428,61 | 1,34 |  |  |  | 0,22 |  | 0,07 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(98%) = 225,63 СП(56%) = 128,93 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | ТЕР 16-04-001-01 |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм |  | 100 м трубопровода | 0,01 | 5796,19 | 14,27 | 4877,42 | 231,49 | 72,81 | 0,65 | 158,03 | 64,24 | 0,64 |
|  |  |  |  |  |  |  | 904,5 | 0,38 |  |  |  | 0,03 |  | 0,02 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(98%) = 71,38 СП(56%) = 40,79 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | ТЕР 17-01-002-03 |  | Установка смесителей |  | 10 шт. | 0,1 | 1043,55 | 0,22 | 947,71 | 384,13 | 76,97 | 0,1 | 307,06 | 7 | 0,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 95,62 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(98%) = 75,43 СП(56%) = 43,1 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | 301-1527 |  | Смесители латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения |  | шт. | -1 | 93,24 | 0 | 93,24 | -302,1 | 0 | 0 | -302,1 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 |  |  | Смеситель локтевой |  | шт | 1 | 185,12 | 0 | 185,12 | 734,93 | 0 | 0 | 734,93 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | ТЕРр 65-6-10 |  | Смена гибких подводок |  | 100 приборов | 0,02 | 2367,75 | 7,31 | 1685 | 218,61 | 108,75 | 0,67 | 109,19 | 52,4 | 1,05 |
|  |  |  |  |  |  |  | 675,44 | 0,82 |  |  |  | 0,13 |  | 0,05 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(88%) = 95,81 СП(48%) = 52,26 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | ТЕР 20-02-002-02 |  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2 |  | 1 решетка | 1 | 35,54 | 4,31 | 8,57 | 229,96 | 182,41 | 19,78 | 27,77 | 1,78 | 1,78 |
|  |  |  |  |  |  |  | 22,66 | 0,19 |  |  |  | 1,53 |  | 0,01 | 0,01 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(98%) = 180,26 СП(56%) = 103,01 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 |  |  | решетки декоративные на радиаторы |  | шт | 1 | 115,27 | 0 | 115,27 | 457,62 | 0 | 0 | 457,62 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | ТЕР 15-01-047-15 |  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,153 | 7832,57 | 537,08 | 5927,65 | 5000,33 | 1684,7 | 377,18 | 2938,45 | 102,46 | 15,68 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1367,84 | 12,52 |  |  |  | 15,42 |  | 0,76 | 0,12 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(80%) = 1360,1 СП(37%) = 629,04 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 101-2414 |  | Панели потолочные с комплектующими «Армстронг» |  | м2 | -15,759 | 57,55 | 0 | 57,55 | -2938,45 | 0 | 0 | -2938,45 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 |  |  | Подвесная система "Байкал" |  | м2 | 15,759 | 17,83 | 0 | 17,83 | 1115,5 | 0 | 0 | 1115,5 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 156 |  |  | Плитка кассетная АР 600А902 RU22 или эквивалент: из тонкой оцинкованной стали или алюминия,с глянцевой окраской белого цвета |  | шт | 43 | 31,11 | 0 | 31,11 | 5310,79 | 0 | 0 | 5310,79 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | ФЕРм 08-03-594-17 |  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 |  | 100 шт. | 0,03 | 3860,8 | 2150 | 83,92 | 917,29 | 558,35 | 348,95 | 9,99 | 164 | 4,92 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1626,88 | 682,11 |  |  |  | 234,1 |  | 58,55 | 1,76 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 641,88 СП(52%) = 412,07 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 |  |  | Светильник типа Армстронг встраиваемый с матовым стеклом ЛПО 4х18 или эквивалент: корпус цельнометаллический из листовой стали, покрытый порошковой краской, внутри корпуса смонтированы 4 светодиодных модуля и драйвер.Оптика: рассеиватель из ПММА (плексиглас) в металлической раме, рамка крепится к корпусу светильника скрытыми пружинами. мощность 32Вт, напряжение 220+/-20%В, световой поток 2420Лм, цветовая температура 5800К, степень защиты IP20, вес не более 3 кг, габариты 595*595*85 |  | шт | 3 | 88,5 | 0 | 88,5 | 1054,04 | 0 | 0 | 1054,04 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | ФЕРм 08-02-409-01 |  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм |  | 100 м | 0,63 | 1739,1 | 58,55 | 1456,83 | 5455,63 | 1612,39 | 199,56 | 3643,68 | 23,8 | 14,99 |
|  |  |  |  |  |  |  | 223,72 | 1,49 |  |  |  | 10,74 |  | 0,11 | 0,07 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 1314,74 СП(52%) = 844,03 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  |  | Трубки защитные гофрированные диаметром 20 мм |  | м | 63 | 4,95 | 0 | 4,95 | 1238,04 | 0 | 0 | 1238,04 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | ФЕРм 08-02-412-02 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 |  | 100 м | 0,63 | 274,18 | 4,84 | 205,98 | 988,33 | 456,65 | 16,5 | 515,18 | 6,74 | 4,25 |
|  |  |  |  |  |  |  | 63,36 | 0,27 |  |  |  | 1,95 |  | 0,02 | 0,01 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 371,47 СП(52%) = 238,47 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | 501-8190 |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 |  | 1000 м | 0,027 | 3606,85 | 0 | 3606,85 | 386,62 | 0 | 0 | 386,62 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | 501-8191 |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 |  | 1000 м | 0,036 | 4883,86 | 0 | 4883,86 | 698 | 0 | 0 | 698 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | ФЕРм 08-03-591-09 |  | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. | 0,05 | 476,93 | 9,68 | 89,3 | 236,54 | 216,19 | 2,62 | 17,73 | 38,1 | 1,91 |
|  |  |  |  |  |  |  | 377,95 | 0,54 |  |  |  | 0,31 |  | 0,04 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 175,37 СП(52%) = 112,58 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 |  |  | Коробка У-409 |  | шт | 5 | 20,44 | 0 | 20,44 | 405,73 | 0 | 0 | 405,73 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | ФЕРм 08-03-591-09 |  | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. | 0,05 | 476,93 | 9,68 | 89,3 | 236,54 | 216,19 | 2,62 | 17,73 | 38,1 | 1,91 |
|  |  |  |  |  |  |  | 377,95 | 0,54 |  |  |  | 0,31 |  | 0,04 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 175,37 СП(52%) = 112,58 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | 503-0473 |  | Розетка скрытой проводки |  | шт. | 5 | 8,63 | 0 | 8,63 | 171,31 | 0 | 0 | 171,31 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | ФЕРм 08-03-591-02 |  | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. | 0,01 | 365,33 | 9,68 | 36,23 | 38,5 | 36,54 | 0,52 | 1,44 | 32,2 | 0,32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 319,42 | 0,54 |  |  |  | 0,06 |  | 0,04 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 29,65 СП(52%) = 19,03 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | 509-1201 |  | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки |  | шт. | 1 | 6,22 | 0 | 6,22 | 24,69 | 0 | 0 | 24,69 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 82682,57 |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 24813,71 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 12344,79 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 119706,24 |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Кабинет №25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | ТЕР 15-04-006-03 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен |  | 100 м2 покрытия | 0,09 | 91,18 | 1,46 | 0,25 | 65,49 | 64,82 | 0,6 | 0,07 | 6,55 | 0,59 |
|  |  |  |  |  |  |  | 89,47 | 0,16 |  |  |  | 0,12 |  | 0,01 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(80%) = 51,95 СП(37%) = 24,03 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | 101-2416 |  | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ |  | кг | 3,15 | 15,09 | 0 | 15,09 | 188,71 | 0 | 0 | 188,71 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | ТЕР 11-01-011-01 |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки | 0,09 | 1725,81 | 53,33 | 1226,81 | 702,66 | 322,89 | 22,03 | 357,74 | 39,51 | 3,56 |
|  |  |  |  |  |  |  | 445,67 | 20,92 |  |  |  | 15,16 |  | 1,27 | 0,11 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(94%) = 317,77 СП(51%) = 172,41 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | ТЕР 11-01-011-02 |  | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 |  | 100 м2 стяжки | 0,09 | 316,93 | 9,3 | 301,99 | 95,99 | 4,09 | 3,84 | 88,06 | 0,5 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5,64 | 3,46 |  |  |  | 2,51 |  | 0,21 | 0,02 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(94%) = 6,2 СП(51%) = 3,37 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | ТЕР 46-04-012-03 |  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных |  | 100 м2 | 0,01845 | 1486,35 | 292,42 | 0 | 202,09 | 177,33 | 24,76 | 0 | 103,91 | 1,92 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1193,93 | 127,48 |  |  |  | 18,93 |  | 7,74 | 0,14 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(84%) = 164,86 СП(48%) = 94,2 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | ТЕР 10-01-039-03 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 |  | 100 м2 проемов | 0,01845 | 32507,28 | 422,96 | 30620,37 | 2083,67 | 217,43 | 35,82 | 1830,42 | 115 | 2,12 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1463,95 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(90%) = 195,69 СП(43%) = 93,49 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | 203-0205 |  | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 |  | м2 | -1,845 | 270,32 | 0 | 270,32 | -1615,92 | 0 | 0 | -1615,92 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 |  |  | Блок дверной с комплектующими, FINISH Doors или эквивалент: каркас двери выполнен из сращенного массива сосны, полотно имеет гладкую поверхность, толщина полотна 40 мм. Покрыто прессованной древесноволокнистой плитой, пустоты полотна заполнены сотовым наполнителем. Дверные коробки из сращенной древесины, петли универсальные, наличники. Цвет белый. Замок Abloy 2014 или эквивалент, для внутренних дверей, запирается при помощи ручки и поворотной кнопки, сторонность замка может быть изменена путем перестановки защелки на 180. |  | шт | 1 | 822,77 | 0 | 822,77 | 3266,4 | 0 | 0 | 3266,4 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | ТЕР 10-05-008-01 |  | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом |  | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,33 | 5846,66 | 23,11 | 4753,68 | 7959,74 | 2842,11 | 35 | 5082,63 | 83 | 27,39 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1069,87 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(90%) = 2557,9 СП(43%) = 1222,11 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | ТЕР 15-01-019-01 |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,03 | 11028,9 | 34,92 | 8020,86 | 1502,45 | 718,01 | 4,81 | 779,63 | 228 | 6,84 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2973,12 | 14,05 |  |  |  | 3,39 |  | 0,86 | 0,03 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(80%) = 577,12 СП(37%) = 266,92 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | ТЕР 15-04-025-08 |  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,33 | 1767,09 | 12,31 | 1097,26 | 2938,54 | 1746,7 | 18,65 | 1173,19 | 51,01 | 16,83 |
|  |  |  |  |  |  |  | 657,52 | 0,16 |  |  |  | 0,43 |  | 0,01 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(80%) = 1397,7 СП(37%) = 646,44 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | ТЕР 15-06-001-02 |  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными |  | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,33 | 3512,17 | 1,46 | 2905,52 | 4716,48 | 1607,69 | 2,21 | 3106,58 | 46,95 | 15,49 |
|  |  |  |  |  |  |  | 605,19 | 0,16 |  |  |  | 0,43 |  | 0,01 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(80%) = 1286,5 СП(37%) = 595 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | ТЕР 11-01-027-03 |  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем |  | 100 м2 покрытия | 0,09 | 10503,42 | 148,34 | 8867,41 | 3724,84 | 1077,82 | 61,28 | 2585,74 | 119,78 | 10,78 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1487,67 | 43,01 |  |  |  | 31,16 |  | 2,66 | 0,24 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(94%) = 1042,44 СП(51%) = 565,58 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | ТЕР 15-04-006-03 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен |  | 100 м2 покрытия | 0,33 | 91,18 | 1,46 | 0,25 | 240,16 | 237,68 | 2,21 | 0,27 | 6,55 | 2,16 |
|  |  |  |  |  |  |  | 89,47 | 0,16 |  |  |  | 0,43 |  | 0,01 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(80%) = 190,49 СП(37%) = 88,1 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | 101-2416 |  | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ |  | кг | 4,29 | 15,09 | 0 | 15,09 | 257 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | ТЕР 15-01-019-01 |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,33 | 11028,9 | 34,92 | 8020,86 | 16526,88 | 7898,09 | 52,89 | 8575,9 | 228 | 75,24 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2973,12 | 14,05 |  |  |  | 37,32 |  | 0,86 | 0,28 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(80%) = 6348,33 СП(37%) = 2936,1 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | ТЕР 20-02-002-02 |  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2 |  | 1 решетка | 1 | 35,54 | 4,31 | 8,57 | 229,96 | 182,41 | 19,78 | 27,77 | 1,78 | 1,78 |
|  |  |  |  |  |  |  | 22,66 | 0,19 |  |  |  | 1,53 |  | 0,01 | 0,01 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(98%) = 180,26 СП(56%) = 103,01 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 |  |  | решетки декоративные на радиаторы |  | шт | 1 | 115,27 | 0 | 115,27 | 457,62 | 0 | 0 | 457,62 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | ТЕР 15-01-047-15 |  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,09 | 7832,57 | 537,08 | 5927,65 | 2941,37 | 991 | 221,87 | 1728,5 | 102,46 | 9,22 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1367,84 | 12,52 |  |  |  | 9,07 |  | 0,76 | 0,07 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(80%) = 800,06 СП(37%) = 370,03 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | 101-2414 |  | Панели потолочные с комплектующими «Армстронг» |  | м2 | -9,27 | 57,55 | 0 | 57,55 | -1728,5 | 0 | 0 | -1728,5 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 |  |  | Подвесная система "Байкал" |  | м2 | 9,27 | 17,83 | 0 | 17,83 | 656,18 | 0 | 0 | 656,18 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 |  |  | Плитка кассетная АР 600А902 RU22 или эквивалент: из тонкой оцинкованной стали или алюминия, с глянцевой окраской белого цвета |  | шт | 25 | 31,11 | 0 | 31,11 | 3087,67 | 0 | 0 | 3087,67 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | ФЕРм 08-03-594-17 |  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 |  | 100 шт. | 0,02 | 3860,8 | 2150 | 83,92 | 611,52 | 372,23 | 232,63 | 6,66 | 164 | 3,28 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1626,88 | 682,11 |  |  |  | 156,07 |  | 58,55 | 1,17 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 427,92 СП(52%) = 274,72 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 |  |  | Светильник типа Армстронг встраиваемый с матовым стеклом ЛПО 4х18 или эквивалент: корпус цельнометаллический из листовой стали, покрытый порошковой краской, внутри корпуса смонтированы 4 светодиодных модуля и драйвер.Оптика: рассеиватель из ПММА (плексиглас) в металлической раме, рамка крепится к корпусу светильника скрытыми пружинами. мощность 32Вт, напряжение 220+/-20%В, световой поток 2420Лм, цветовая температура 5800К, степень защиты IP20, вес не более 3 кг, габариты 595*595*85 |  | шт | 2 | 88,5 | 0 | 88,5 | 702,69 | 0 | 0 | 702,69 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | ФЕРм 08-02-409-01 |  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм |  | 100 м | 0,45 | 1739,1 | 58,55 | 1456,83 | 3896,88 | 1151,71 | 142,54 | 2602,63 | 23,8 | 10,71 |
|  |  |  |  |  |  |  | 223,72 | 1,49 |  |  |  | 7,67 |  | 0,11 | 0,05 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 939,1 СП(52%) = 602,88 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 |  |  | Трубки защитные гофрированные диаметром 20 мм |  | м | 45 | 4,95 | 0 | 4,95 | 884,32 | 0 | 0 | 884,32 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | ФЕРм 08-02-412-02 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 |  | 100 м | 0,45 | 274,18 | 4,84 | 205,98 | 705,94 | 326,18 | 11,78 | 367,98 | 6,74 | 3,03 |
|  |  |  |  |  |  |  | 63,36 | 0,27 |  |  |  | 1,39 |  | 0,02 | 0,01 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 265,33 СП(52%) = 170,34 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | 501-8190 |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 |  | 1000 м | 0,025 | 3606,85 | 0 | 3606,85 | 357,98 | 0 | 0 | 357,98 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | 501-8191 |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 |  | 1000 м | 0,02 | 4883,86 | 0 | 4883,86 | 387,78 | 0 | 0 | 387,78 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | ФЕРм 08-03-591-09 |  | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. | 0,05 | 476,93 | 9,68 | 89,3 | 236,54 | 216,19 | 2,62 | 17,73 | 38,1 | 1,91 |
|  |  |  |  |  |  |  | 377,95 | 0,54 |  |  |  | 0,31 |  | 0,04 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 175,37 СП(52%) = 112,58 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  | Коробка У-409 |  | шт | 5 | 20,44 | 0 | 20,44 | 405,73 | 0 | 0 | 405,73 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | ФЕРм 08-03-591-09 |  | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. | 0,05 | 476,93 | 9,68 | 89,3 | 236,54 | 216,19 | 2,62 | 17,73 | 38,1 | 1,91 |
|  |  |  |  |  |  |  | 377,95 | 0,54 |  |  |  | 0,31 |  | 0,04 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 175,37 СП(52%) = 112,58 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | 503-0473 |  | Розетка скрытой проводки |  | шт. | 5 | 8,63 | 0 | 8,63 | 171,31 | 0 | 0 | 171,31 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | ФЕРм 08-03-591-02 |  | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. | 0,01 | 365,33 | 9,68 | 36,23 | 38,5 | 36,54 | 0,52 | 1,44 | 32,2 | 0,32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 319,42 | 0,54 |  |  |  | 0,06 |  | 0,04 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 29,65 СП(52%) = 19,03 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 509-1201 |  | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки |  | шт. | 1 | 6,22 | 0 | 6,22 | 24,69 | 0 | 0 | 24,69 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 57159,9 |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 17176,81 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 8521,28 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 82762,83 |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. кабинет №26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | ТЕР 15-04-006-03 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен |  | 100 м2 покрытия | 0,099 | 91,18 | 1,46 | 0,25 | 72,04 | 71,3 | 0,66 | 0,08 | 6,55 | 0,65 |
|  |  |  |  |  |  |  | 89,47 | 0,16 |  |  |  | 0,13 |  | 0,01 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(80%) = 57,14 СП(37%) = 26,43 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 101-2416 |  | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ |  | кг | 3,46 | 15,09 | 0 | 15,09 | 207,28 | 0 | 0 | 207,28 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | ТЕР 11-01-011-01 |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки | 0,099 | 1725,81 | 53,33 | 1226,81 | 772,92 | 355,18 | 24,23 | 393,51 | 39,51 | 3,91 |
|  |  |  |  |  |  |  | 445,67 | 20,92 |  |  |  | 16,67 |  | 1,27 | 0,13 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(94%) = 349,54 СП(51%) = 189,64 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | ТЕР 11-01-011-02 |  | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 |  | 100 м2 стяжки | 0,099 | 316,93 | 9,3 | 301,99 | 105,59 | 4,49 | 4,23 | 96,87 | 0,5 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5,64 | 3,46 |  |  |  | 2,76 |  | 0,21 | 0,02 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(94%) = 6,82 СП(51%) = 3,7 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | ТЕР 11-01-027-03 |  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем |  | 100 м2 покрытия | 0,099 | 10503,42 | 148,34 | 8867,41 | 4097,32 | 1185,6 | 67,41 | 2844,31 | 119,78 | 11,86 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1487,67 | 43,01 |  |  |  | 34,28 |  | 2,66 | 0,26 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(94%) = 1146,69 СП(51%) = 622,14 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | ТЕР 10-05-008-01 |  | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом |  | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,35 | 5846,66 | 23,11 | 4753,68 | 8442,16 | 3014,36 | 37,13 | 5390,67 | 83 | 29,05 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1069,87 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(90%) = 2712,92 СП(43%) = 1296,17 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | ТЕР 15-01-019-01 |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,03 | 11028,9 | 34,92 | 8020,86 | 1502,45 | 718,01 | 4,81 | 779,63 | 228 | 6,84 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2973,12 | 14,05 |  |  |  | 3,39 |  | 0,86 | 0,03 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(80%) = 577,12 СП(37%) = 266,92 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | ТЕР 15-04-025-08 |  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,33 | 1767,09 | 12,31 | 1097,26 | 2938,54 | 1746,7 | 18,65 | 1173,19 | 51,01 | 16,83 |
|  |  |  |  |  |  |  | 657,52 | 0,16 |  |  |  | 0,43 |  | 0,01 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(80%) = 1397,7 СП(37%) = 646,44 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | ТЕР 15-06-001-02 |  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными |  | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,33 | 3512,17 | 1,46 | 2905,52 | 4716,48 | 1607,69 | 2,21 | 3106,58 | 46,95 | 15,49 |
|  |  |  |  |  |  |  | 605,19 | 0,16 |  |  |  | 0,43 |  | 0,01 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(80%) = 1286,5 СП(37%) = 595 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | ТЕР 46-04-012-03 |  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных |  | 100 м2 | 0,01845 | 1486,35 | 292,42 | 0 | 202,09 | 177,33 | 24,76 | 0 | 103,91 | 1,92 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1193,93 | 127,48 |  |  |  | 18,93 |  | 7,74 | 0,14 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(84%) = 164,86 СП(48%) = 94,2 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | ТЕР 10-01-039-03 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 |  | 100 м2 проемов | 0,01845 | 32507,28 | 422,96 | 30620,37 | 2083,67 | 217,43 | 35,82 | 1830,42 | 115 | 2,12 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1463,95 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(90%) = 195,69 СП(43%) = 93,49 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | 203-0205 |  | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 |  | м2 | -1,845 | 270,32 | 0 | 270,32 | -1615,92 | 0 | 0 | -1615,92 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 |  |  | Блок дверной с комплектующими, FINISH Doors или эквивалент: каркас двери выполнен из сращенного массива сосны, полотно имеет гладкую поверхность, толщина полотна 40 мм. Покрыто прессованной древесноволокнистой плитой, пустоты полотна заполнены сотовым наполнителем. Дверные коробки из сращенной древесины, петли универсальные, наличники. Цвет белый. Замок Abloy 2014 или эквивалент, для внутренних дверей, запирается при помощи ручки и поворотной кнопки, сторонность замка может быть изменена путем перестановки защелки на 180. |  | шт | 1 | 822,77 | 0 | 822,77 | 3266,4 | 0 | 0 | 3266,4 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | ТЕР 20-02-002-02 |  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2 |  | 1 решетка | 1 | 35,54 | 4,31 | 8,57 | 229,96 | 182,41 | 19,78 | 27,77 | 1,78 | 1,78 |
|  |  |  |  |  |  |  | 22,66 | 0,19 |  |  |  | 1,53 |  | 0,01 | 0,01 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(98%) = 180,26 СП(56%) = 103,01 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 |  |  | решетки декоративные на радиаторы |  | шт | 1 | 115,27 | 0 | 115,27 | 373,47 | 0 | 0 | 373,47 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | ТЕР 15-01-047-15 |  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,099 | 7832,57 | 537,08 | 5927,65 | 3235,5 | 1090,1 | 244,05 | 1901,35 | 102,46 | 10,14 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1367,84 | 12,52 |  |  |  | 9,98 |  | 0,76 | 0,08 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(80%) = 880,06 СП(37%) = 407,03 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 101-2414 |  | Панели потолочные с комплектующими «Армстронг» |  | м2 | -10,2 | 57,55 | 0 | 57,55 | -1901,91 | 0 | 0 | -1901,91 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 |  |  | Подвесная система "Байкал" |  | м2 | 10,2 | 17,83 | 0 | 17,83 | 722,01 | 0 | 0 | 722,01 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 |  |  | Плитка кассетная АР 600А902 RU22 или эквивалент: из тонкой оцинкованной стали или алюминия,с глянцевой окраской белого цвета |  | шт | 28 | 31,11 | 0 | 31,11 | 3458,19 | 0 | 0 | 3458,19 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | ФЕРм 08-03-594-17 |  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 |  | 100 шт. | 0,02 | 3860,8 | 2150 | 83,92 | 611,52 | 372,23 | 232,63 | 6,66 | 164 | 3,28 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1626,88 | 682,11 |  |  |  | 156,07 |  | 58,55 | 1,17 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 427,92 СП(52%) = 274,72 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 |  |  | Светильник типа Армстронг встраиваемый с матовым стеклом ЛПО 4х18 или эквивалент: корпус цельнометаллический из листовой стали, покрытый порошковой краской, внутри корпуса смонтированы 4 светодиодных модуля и драйвер.Оптика: рассеиватель из ПММА (плексиглас) в металлической раме, рамка крепится к корпусу светильника скрытыми пружинами. мощность 32Вт, напряжение 220+/-20%В, световой поток 2420Лм, цветовая температура 5800К, степень защиты IP20, вес не более 3 кг, габариты 595*595*85 |  | шт | 2 | 88,5 | 0 | 88,5 | 702,69 | 0 | 0 | 702,69 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | ФЕРм 08-02-409-01 |  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм |  | 100 м | 0,43 | 1739,1 | 58,55 | 1456,83 | 3723,67 | 1100,52 | 136,2 | 2486,95 | 23,8 | 10,23 |
|  |  |  |  |  |  |  | 223,72 | 1,49 |  |  |  | 7,33 |  | 0,11 | 0,05 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 897,36 СП(52%) = 576,08 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 |  |  | Трубки защитные гофрированные диаметром 20 мм |  | м | 43 | 4,95 | 0 | 4,95 | 845,01 | 0 | 0 | 845,01 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | ФЕРм 08-02-412-02 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 |  | 100 м | 0,43 | 274,18 | 4,84 | 205,98 | 674,57 | 311,68 | 11,26 | 351,63 | 6,74 | 2,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 63,36 | 0,27 |  |  |  | 1,33 |  | 0,02 | 0,01 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 253,54 СП(52%) = 162,77 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 501-8190 |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 |  | 1000 м | 0,027 | 3606,85 | 0 | 3606,85 | 386,62 | 0 | 0 | 386,62 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | 501-8191 |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 |  | 1000 м | 0,016 | 4883,86 | 0 | 4883,86 | 310,22 | 0 | 0 | 310,22 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | ФЕРм 08-03-591-09 |  | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. | 0,05 | 476,93 | 9,68 | 89,3 | 236,54 | 216,19 | 2,62 | 17,73 | 38,1 | 1,91 |
|  |  |  |  |  |  |  | 377,95 | 0,54 |  |  |  | 0,31 |  | 0,04 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 175,37 СП(52%) = 112,58 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 |  |  | Коробка У-409 |  | шт | 5 | 20,44 | 0 | 20,44 | 405,73 | 0 | 0 | 405,73 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | ФЕРм 08-03-591-09 |  | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. | 0,05 | 476,93 | 9,68 | 89,3 | 236,54 | 216,19 | 2,62 | 17,73 | 38,1 | 1,91 |
|  |  |  |  |  |  |  | 377,95 | 0,54 |  |  |  | 0,31 |  | 0,04 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 175,37 СП(52%) = 112,58 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | 503-0473 |  | Розетка скрытой проводки |  | шт. | 5 | 8,63 | 0 | 8,63 | 171,31 | 0 | 0 | 171,31 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | ФЕРм 08-03-591-02 |  | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. | 0,01 | 365,33 | 9,68 | 36,23 | 38,5 | 36,54 | 0,52 | 1,44 | 32,2 | 0,32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 319,42 | 0,54 |  |  |  | 0,06 |  | 0,04 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 29,65 СП(52%) = 19,03 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | 509-1201 |  | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки |  | шт. | 1 | 6,22 | 0 | 6,22 | 24,69 | 0 | 0 | 24,69 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 41275,85 |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 10935,88 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5617,77 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 57792,29 |  |  |  |  |  |
| Раздел 7. Тамбур входной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | ТЕРр 56-9-2 |  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке |  | 100 коробок | 0,01 | 5516,81 | 400,36 | 0 | 430,25 | 411,87 | 18,38 | 0 | 449,6 | 4,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5116,45 | 56,73 |  |  |  | 4,57 |  | 3,97 | 0,04 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(70%) = 291,51 СП(50%) = 208,22 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | ТЕР 10-01-039-01 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 |  | 100 м2 проемов | 0,0287 | 28442,12 | 1503,6 | 25578,71 | 2890,74 | 314,16 | 198,07 | 2378,51 | 104,28 | 2,99 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1359,81 | 217,58 |  |  |  | 50,27 |  | 11,35 | 0,33 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(90%) = 327,99 СП(43%) = 156,7 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | 203-0223 |  | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 |  | м2 | -2,87 | 233,95 | 0 | 233,95 | -2175,45 | 0 | 0 | -2175,45 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 |  |  | Дверь полуторостворчатая: толщина стали не менее 3 мм, количество ребер жесткости не менее 2, утеплитель-URSA или эквивалент, резиновое уплотнение- хорда в 2 слоя, замок ригельный типа ГАРДИАН 3201+ЦМ Апекс 60 мм в/к или эквивалент, внутренняя задвижка, глазокширокоформатный, наружная и внутренняя отделка двери- порошковое полимерное покрытие в камере Антик бронза. |  | м2 | 2,87 | 807,43 | 0 | 807,43 | 9199,78 | 0 | 0 | 9199,78 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | ТЕР 10-01-039-03 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 |  | 100 м2 проемов | 0,0287 | 32507,28 | 422,96 | 30620,37 | 3241,27 | 338,22 | 55,72 | 2847,33 | 115 | 3,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1463,95 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(90%) = 304,4 СП(43%) = 145,43 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 | ТЕРр 55-5-1 |  | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи |  | 100 м2 перегородок | 0,066 | 2387,64 | 677,71 | 0 | 1113,8 | 908,49 | 205,31 | 0 | 141,2 | 9,32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1709,93 | 96,03 |  |  |  | 51,02 |  | 6,72 | 0,44 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(76%) = 729,23 СП(52%) = 498,95 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | ТЕР 08-02-002-03 |  | Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м |  | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,012 | 14057,19 | 442 | 11554,43 | 672,66 | 199,07 | 24,35 | 449,24 | 170,17 | 2,04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2060,76 | 78,79 |  |  |  | 7,61 |  | 4,11 | 0,05 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(93%) = 192,21 СП(54%) = 111,61 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 | ТЕР 46-03-007-03 |  | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича |  | 1 м3 | 1,17 | 449,72 | 293,14 | 0 | 3049 | 1474,75 | 1574,25 | 0 | 12,3 | 14,39 |
|  |  |  |  |  |  |  | 156,58 | 36,3 |  |  |  | 341,89 |  | 2,54 | 2,97 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(84%) = 1525,98 СП(48%) = 871,99 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | ТЕР 10-01-047-02 |  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 |  | 100 м2 проемов | 0,03075 | 180478,43 | 473,18 | 178453,87 | 18230,17 | 384,02 | 66,79 | 17779,36 | 124,91 | 3,84 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1551,38 | 8,56 |  |  |  | 2,12 |  | 0,52 | 0,02 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(90%) = 347,53 СП(43%) = 166,04 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | ТЕР 15-04-006-03 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен |  | 100 м2 покрытия | 0,038 | 91,18 | 1,46 | 0,25 | 27,65 | 27,37 | 0,25 | 0,03 | 6,55 | 0,25 |
|  |  |  |  |  |  |  | 89,47 | 0,16 |  |  |  | 0,05 |  | 0,01 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(80%) = 21,94 СП(37%) = 10,15 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 | 101-2416 |  | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ |  | кг | 1,33 | 15,09 | 0 | 15,09 | 79,68 | 0 | 0 | 79,68 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | ТЕР 11-01-011-01 |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки | 0,038 | 1725,81 | 53,33 | 1226,81 | 296,67 | 136,33 | 9,3 | 151,04 | 39,51 | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 445,67 | 20,92 |  |  |  | 6,4 |  | 1,27 | 0,05 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(94%) = 134,17 СП(51%) = 72,79 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 249 | ТЕР 11-01-011-02 |  | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 |  | 100 м2 стяжки | 0,038 | 316,93 | 9,3 | 301,99 | 40,53 | 1,73 | 1,62 | 37,18 | 0,5 | 0,02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5,64 | 3,46 |  |  |  | 1,06 |  | 0,21 | 0,01 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(94%) = 2,62 СП(51%) = 1,42 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | ТЕРр 61-1-9 |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен |  | 100 м2 поверхности | 0,19 | 4048,14 | 41,9 | 2982,63 | 3438,26 | 1565,61 | 36,54 | 1836,11 | 73,8 | 14,02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1023,61 | 28,16 |  |  |  | 43,07 |  | 1,90 | 0,36 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(67%) = 1077,82 СП(40%) = 643,47 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 | ТЕР 15-04-005-03 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,19 | 1835,72 | 17,02 | 1272,58 | 1633,53 | 835,29 | 14,84 | 783,4 | 42,9 | 8,15 |
|  |  |  |  |  |  |  | 546,12 | 0,33 |  |  |  | 0,5 |  | 0,02 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(80%) = 668,63 СП(37%) = 309,24 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 | ТЕР 11-01-027-03 |  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем |  | 100 м2 покрытия | 0,038 | 10503,42 | 148,34 | 8867,41 | 1572,71 | 455,08 | 25,87 | 1091,76 | 119,78 | 4,55 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1487,67 | 43,01 |  |  |  | 13,16 |  | 2,66 | 0,10 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(94%) = 440,15 СП(51%) = 238,8 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | ТЕР 15-01-047-15 |  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,038 | 7832,57 | 537,08 | 5927,65 | 1241,91 | 418,42 | 93,68 | 729,81 | 102,46 | 3,89 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1367,84 | 12,52 |  |  |  | 3,83 |  | 0,76 | 0,03 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(80%) = 337,8 СП(37%) = 156,23 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 | 101-2414 |  | Панели потолочные с комплектующими «Армстронг» |  | м2 | -3,914 | 57,55 | 0 | 57,55 | -729,81 | 0 | 0 | -729,81 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 |  |  | Подвесная система "Байкал" |  | м2 | 3,914 | 17,83 | 0 | 17,83 | 277,05 | 0 | 0 | 277,05 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 |  |  | Плитка кассетная АР 600А902 RU22 или эквивалент: из тонкой оцинкованной стали или алюминия, с глянцевой окраской белого цвета |  | шт | 11 | 31,11 | 0 | 31,11 | 1358,57 | 0 | 0 | 1358,57 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 | ФЕРм 08-03-594-17 |  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 |  | 100 шт. | 0,01 | 3860,8 | 2150 | 83,92 | 305,77 | 186,12 | 116,32 | 3,33 | 164 | 1,64 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1626,88 | 682,11 |  |  |  | 78,03 |  | 58,55 | 0,59 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 213,96 СП(52%) = 137,36 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 |  |  | Светильник типа Армстронг встраиваемый с матовым стеклом ЛПО 4х18 или эквивалент: корпус цельнометаллический из листовой стали, покрытый порошковой краской, внутри корпуса смонтированы 4 светодиодных модуля и драйвер.Оптика: рассеиватель из ПММА (плексиглас) в металлической раме, рамка крепится к корпусу светильника скрытыми пружинами. мощность 32Вт, напряжение 220+/-20%В, световой поток 2420Лм, цветовая температура 5800К, степень защиты IP20, вес не более 3 кг, габариты 595*595*85 |  | шт | 1 | 88,5 | 0 | 88,5 | 351,35 | 0 | 0 | 351,35 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 261 | ФЕРм 08-02-409-01 |  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм |  | 100 м | 0,1 | 1739,1 | 58,55 | 1456,83 | 865,98 | 255,94 | 31,68 | 578,36 | 23,8 | 2,38 |
|  |  |  |  |  |  |  | 223,72 | 1,49 |  |  |  | 1,7 |  | 0,11 | 0,01 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 208,69 СП(52%) = 133,97 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 |  |  | Трубки защитные гофрированные диаметром 20 мм |  | м | 10 | 4,95 | 0 | 4,95 | 196,52 | 0 | 0 | 196,52 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 | ФЕРм 08-02-412-02 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 |  | 100 м | 0,1 | 274,18 | 4,84 | 205,98 | 156,87 | 72,48 | 2,62 | 81,77 | 6,74 | 0,67 |
|  |  |  |  |  |  |  | 63,36 | 0,27 |  |  |  | 0,31 |  | 0,02 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 58,96 СП(52%) = 37,85 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | 501-8190 |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 |  | 1000 м | 0,005 | 3606,85 | 0 | 3606,85 | 71,6 | 0 | 0 | 71,6 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 | 501-8191 |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 |  | 1000 м | 0,005 | 4883,86 | 0 | 4883,86 | 96,94 | 0 | 0 | 96,94 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 |  |  | Коробка У-409 |  | шт | 5 | 20,44 | 0 | 20,44 | 405,73 | 0 | 0 | 405,73 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 | ФЕРм 08-03-591-09 |  | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. | 0,05 | 476,93 | 9,68 | 89,3 | 236,54 | 216,19 | 2,62 | 17,73 | 38,1 | 1,91 |
|  |  |  |  |  |  |  | 377,95 | 0,54 |  |  |  | 0,31 |  | 0,04 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 175,37 СП(52%) = 112,58 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 | 503-0473 |  | Розетка скрытой проводки |  | шт. | 5 | 8,63 | 0 | 8,63 | 171,31 | 0 | 0 | 171,31 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 | ФЕРм 08-03-591-02 |  | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. | 0,01 | 365,33 | 9,68 | 36,23 | 38,5 | 36,54 | 0,52 | 1,44 | 32,2 | 0,32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 319,42 | 0,54 |  |  |  | 0,06 |  | 0,04 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 29,65 СП(52%) = 19,03 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 | 509-1201 |  | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки |  | шт. | 1 | 6,22 | 0 | 6,22 | 24,69 | 0 | 0 | 24,69 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 48810,77 |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 7095,37 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4027,14 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 59931,21 |  |  |  |  |  |
| Раздел 8. Щитовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 | ТЕР 10-01-039-01 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 |  | 100 м2 проемов | 0,0184 | 28442,12 | 1503,6 | 25578,71 | 1853,31 | 201,42 | 126,99 | 1524,9 | 104,28 | 1,92 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1359,81 | 217,58 |  |  |  | 32,23 |  | 11,35 | 0,21 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(90%) = 210,29 СП(43%) = 100,47 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 | 203-0223 |  | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 |  | м2 | -1,84 | 233,95 | 0 | 233,95 | -1394,72 | 0 | 0 | -1394,72 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 |  |  | Дверь металлическая глухая однопольная 0,9*2,05, состоит из рамы, изготовленной из стального листа, согнутого в сложный профиль, и полотна. Рама является сложным профилем и одновременно образует наличник. На раму навешивается полотно коробчатого типа. Внутренняя полость полотна заполнена теплоизоляционным материалом, уложенным в порядке и количестве, обеспечивающем заданный предел огнестойкости (не менее 60 мин). Инерционность срабатывания не более 15 сек, усилие открывания двери в начальный период, не более 300 Н, тип привода закрывания - местный, тип привода открывания - ручной, массадвери- не более 150 кг. |  | шт | 1 | 2315,25 | 0 | 2315,25 | 9191,54 | 0 | 0 | 9191,54 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 | ТЕР 15-04-006-03 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен |  | 100 м2 покрытия | 0,028 | 91,18 | 1,46 | 0,25 | 20,38 | 20,17 | 0,19 | 0,02 | 6,55 | 0,18 |
|  |  |  |  |  |  |  | 89,47 | 0,16 |  |  |  | 0,04 |  | 0,01 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(80%) = 16,17 СП(37%) = 7,48 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 | 101-2416 |  | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ |  | кг | 0,98 | 15,09 | 0 | 15,09 | 58,71 | 0 | 0 | 58,71 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 | ТЕР 11-01-011-01 |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки | 0,028 | 1725,81 | 53,33 | 1226,81 | 218,6 | 100,45 | 6,85 | 111,3 | 39,51 | 1,11 |
|  |  |  |  |  |  |  | 445,67 | 20,92 |  |  |  | 4,72 |  | 1,27 | 0,04 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(94%) = 98,86 СП(51%) = 53,64 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 | ТЕР 11-01-011-02 |  | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 |  | 100 м2 стяжки | 0,028 | 316,93 | 9,3 | 301,99 | 29,87 | 1,27 | 1,2 | 27,4 | 0,5 | 0,01 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5,64 | 3,46 |  |  |  | 0,78 |  | 0,21 | 0,01 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(94%) = 1,93 СП(51%) = 1,05 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 | ТЕРр 61-1-9 |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен |  | 100 м2 поверхности | 0,19 | 4048,14 | 41,9 | 2982,63 | 3438,26 | 1565,61 | 36,54 | 1836,11 | 73,8 | 14,02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1023,61 | 28,16 |  |  |  | 43,07 |  | 1,90 | 0,36 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(67%) = 1077,82 СП(40%) = 643,47 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 279 | ТЕР 15-04-005-03 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,19 | 1835,72 | 17,02 | 1272,58 | 1633,53 | 835,29 | 14,84 | 783,4 | 42,9 | 8,15 |
|  |  |  |  |  |  |  | 546,12 | 0,33 |  |  |  | 0,5 |  | 0,02 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(80%) = 668,63 СП(37%) = 309,24 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | ТЕР 11-01-027-03 |  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем |  | 100 м2 покрытия | 0,028 | 10503,42 | 148,34 | 8867,41 | 1158,83 | 335,32 | 19,06 | 804,45 | 119,78 | 3,35 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1487,67 | 43,01 |  |  |  | 9,69 |  | 2,66 | 0,07 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(94%) = 324,31 СП(51%) = 175,96 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 281 | ТЕР 11-01-027-03 |  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем |  | 100 м2 покрытия | 0,077 | 10503,42 | 148,34 | 8867,41 | 3186,8 | 922,13 | 52,43 | 2212,24 | 119,78 | 9,22 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1487,67 | 43,01 |  |  |  | 26,66 |  | 2,66 | 0,20 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(94%) = 891,86 СП(51%) = 483,88 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 | ТЕР 15-01-047-15 |  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,028 | 7832,57 | 537,08 | 5927,65 | 915,1 | 308,31 | 69,03 | 537,76 | 102,46 | 2,87 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1367,84 | 12,52 |  |  |  | 2,82 |  | 0,76 | 0,02 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(80%) = 248,9 СП(37%) = 115,12 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 | 101-2414 |  | Панели потолочные с комплектующими «Армстронг» |  | м2 | -2,884 | 57,55 | 0 | 57,55 | -537,76 | 0 | 0 | -537,76 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 |  |  | Подвесная система "Байкал" |  | м2 | 2,8 | 17,83 | 0 | 17,83 | 198,2 | 0 | 0 | 198,2 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 285 |  |  | Плитка кассетная АР 600А902 RU22 или эквивалент: из тонкой оцинкованной стали или алюминия,с глянцевой окраской белого цвета |  | шт | 8 | 31,11 | 0 | 31,11 | 988,05 | 0 | 0 | 988,05 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 | ФЕРм 08-03-594-17 |  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 |  | 100 шт. | 0,02 | 3860,8 | 2150 | 83,92 | 611,52 | 372,23 | 232,63 | 6,66 | 164 | 3,28 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1626,88 | 682,11 |  |  |  | 156,07 |  | 58,55 | 1,17 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 427,92 СП(52%) = 274,72 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 287 |  |  | Светильник типа Армстронг встраиваемый с матовым стеклом ЛПО 4х18 или эквивалент: корпус цельнометаллический из листовой стали, покрытый порошковой краской, внутри корпуса смонтированы 4 светодиодных модуля и драйвер.Оптика: рассеиватель из ПММА (плексиглас) в металлической раме, рамка крепится к корпусу светильника скрытыми пружинами. мощность 32Вт, напряжение 220+/-20%В, световой поток 2420Лм, цветовая температура 5800К, степень защиты IP20, вес не более 3 кг, габариты 595*595*85 |  | шт | 2 | 88,5 | 0 | 88,5 | 702,69 | 0 | 0 | 702,69 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 | ФЕРм 08-02-409-01 |  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм |  | 100 м | 0,1 | 1739,1 | 58,55 | 1456,83 | 865,98 | 255,94 | 31,68 | 578,36 | 23,8 | 2,38 |
|  |  |  |  |  |  |  | 223,72 | 1,49 |  |  |  | 1,7 |  | 0,11 | 0,01 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 208,69 СП(52%) = 133,97 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 289 |  |  | Трубки защитные гофрированные диаметром 20 мм |  | м | 10 | 4,95 | 0 | 4,95 | 196,52 | 0 | 0 | 196,52 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 | ФЕРм 08-02-412-02 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 |  | 100 м | 0,1 | 274,18 | 4,84 | 205,98 | 156,87 | 72,48 | 2,62 | 81,77 | 6,74 | 0,67 |
|  |  |  |  |  |  |  | 63,36 | 0,27 |  |  |  | 0,31 |  | 0,02 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 58,96 СП(52%) = 37,85 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 | 501-8190 |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 |  | 1000 м | 0,005 | 3606,85 | 0 | 3606,85 | 71,6 | 0 | 0 | 71,6 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 292 | 501-8191 |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 |  | 1000 м | 0,005 | 4883,86 | 0 | 4883,86 | 96,94 | 0 | 0 | 96,94 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 293 | ФЕРм 08-03-591-09 |  | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. | 0,05 | 476,93 | 9,68 | 89,3 | 236,54 | 216,19 | 2,62 | 17,73 | 38,1 | 1,91 |
|  |  |  |  |  |  |  | 377,95 | 0,54 |  |  |  | 0,31 |  | 0,04 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 175,37 СП(52%) = 112,58 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 294 |  |  | Коробка У-409 |  | шт | 5 | 20,44 | 0 | 20,44 | 331,13 | 0 | 0 | 331,13 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 295 | ФЕРм 08-03-591-09 |  | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. | 0,05 | 476,93 | 9,68 | 89,3 | 236,54 | 216,19 | 2,62 | 17,73 | 38,1 | 1,91 |
|  |  |  |  |  |  |  | 377,95 | 0,54 |  |  |  | 0,31 |  | 0,04 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 175,37 СП(52%) = 112,58 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 296 | 503-0473 |  | Розетка скрытой проводки |  | шт. | 5 | 8,63 | 0 | 8,63 | 171,31 | 0 | 0 | 171,31 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 297 | ФЕРм 08-03-591-02 |  | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. | 0,01 | 365,33 | 9,68 | 36,23 | 38,5 | 36,54 | 0,52 | 1,44 | 32,2 | 0,32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 319,42 | 0,54 |  |  |  | 0,06 |  | 0,04 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 29,65 СП(52%) = 19,03 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 | 509-1201 |  | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки |  | шт. | 1 | 6,22 | 0 | 6,22 | 24,69 | 0 | 0 | 24,69 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 24699,53 |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4619,56 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2585,33 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 31895,3 |  |  |  |  |  |
| Раздел 9. Кабинет №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 | ТЕР 15-04-006-03 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен |  | 100 м2 покрытия | 0,153 | 91,18 | 1,46 | 0,25 | 111,35 | 110,2 | 1,03 | 0,12 | 6,55 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 89,47 | 0,16 |  |  |  | 0,2 |  | 0,01 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(80%) = 88,32 СП(37%) = 40,85 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 101-2416 |  | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ |  | кг | 5,35 | 15,09 | 0 | 15,09 | 320,5 | 0 | 0 | 320,5 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | ТЕР 11-01-011-01 |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки | 0,153 | 1725,81 | 53,33 | 1226,81 | 1194,51 | 548,91 | 37,45 | 608,15 | 39,51 | 6,05 |
|  |  |  |  |  |  |  | 445,67 | 20,92 |  |  |  | 25,77 |  | 1,27 | 0,19 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(94%) = 540,2 СП(51%) = 293,09 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | ТЕР 11-01-011-02 |  | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 |  | 100 м2 стяжки | 0,153 | 316,93 | 9,3 | 301,99 | 163,18 | 6,95 | 6,53 | 149,7 | 0,5 | 0,08 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5,64 | 3,46 |  |  |  | 4,26 |  | 0,21 | 0,03 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(94%) = 10,54 СП(51%) = 5,72 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | ТЕР 46-04-012-03 |  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных |  | 100 м2 | 0,01845 | 1486,35 | 292,42 | 0 | 202,09 | 177,33 | 24,76 | 0 | 103,91 | 1,92 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1193,93 | 127,48 |  |  |  | 18,93 |  | 7,74 | 0,14 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(84%) = 164,86 СП(48%) = 94,2 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | ТЕР 10-01-039-03 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 |  | 100 м2 проемов | 0,01845 | 32507,28 | 422,96 | 30620,37 | 2083,67 | 217,43 | 35,82 | 1830,42 | 115 | 2,12 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1463,95 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(90%) = 195,69 СП(43%) = 93,49 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 | 203-0205 |  | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 |  | м2 | -1,845 | 270,32 | 0 | 270,32 | -1615,92 | 0 | 0 | -1615,92 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 |  |  | Блок дверной с комплектующими, FINISH Doors или эквивалент: каркас двери выполнен из сращенного массива сосны, полотно имеет гладкую поверхность, толщина полотна 40 мм. Покрыто прессованной древесноволокнистой плитой, пустоты полотна заполнены сотовым наполнителем. Дверные коробки из сращенной древесины, петли универсальные, наличники. Цвет белый. Замок Abloy 2014 или эквивалент, для внутренних дверей, запирается при помощи ручки и поворотной кнопки, сторонность замка может быть изменена путем перестановки защелки на 180. |  | шт | 1 | 822,77 | 0 | 822,77 | 3266,4 | 0 | 0 | 3266,4 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 307 | ТЕР 10-05-008-01 |  | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом |  | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,46 | 5846,66 | 23,11 | 4753,68 | 11095,4 | 3961,73 | 48,79 | 7084,88 | 83 | 38,18 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1069,87 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(90%) = 3565,56 СП(43%) = 1703,54 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 308 | ТЕР 11-01-027-03 |  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем |  | 100 м2 покрытия | 0,153 | 10503,42 | 148,34 | 8867,41 | 6332,21 | 1832,29 | 104,17 | 4395,75 | 119,78 | 18,33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1487,67 | 43,01 |  |  |  | 52,97 |  | 2,66 | 0,41 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(94%) = 1772,14 СП(51%) = 961,48 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | ТЕР 15-04-006-03 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен |  | 100 м2 покрытия | 0,46 | 91,18 | 1,46 | 0,25 | 334,76 | 331,31 | 3,08 | 0,37 | 6,55 | 3,01 |
|  |  |  |  |  |  |  | 89,47 | 0,16 |  |  |  | 0,59 |  | 0,01 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(80%) = 265,52 СП(37%) = 122,8 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 101-1944 |  | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У |  | т | 0,00598 | 11300 | 0 | 11300 | 268,27 | 0 | 0 | 268,27 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 1 кЭМ = 1 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311 | ТЕР 15-01-019-01 |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,03 | 11028,9 | 34,92 | 8020,86 | 1502,45 | 718,01 | 4,81 | 779,63 | 228 | 6,84 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2973,12 | 14,05 |  |  |  | 3,39 |  | 0,86 | 0,03 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(80%) = 577,12 СП(37%) = 266,92 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | ТЕР 15-06-001-02 |  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными |  | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,46 | 3512,17 | 1,46 | 2905,52 | 6574,49 | 2241,02 | 3,08 | 4330,39 | 46,95 | 21,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 605,19 | 0,16 |  |  |  | 0,59 |  | 0,01 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(80%) = 1793,29 СП(37%) = 829,4 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 | ТЕР 20-02-002-02 |  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2 |  | 1 решетка | 1 | 35,54 | 4,31 | 8,57 | 229,96 | 182,41 | 19,78 | 27,77 | 1,78 | 1,78 |
|  |  |  |  |  |  |  | 22,66 | 0,19 |  |  |  | 1,53 |  | 0,01 | 0,01 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(98%) = 180,26 СП(56%) = 103,01 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 |  |  | решетки декоративные на радиаторы |  | шт | 1 | 115,27 | 0 | 115,27 | 457,62 | 0 | 0 | 457,62 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 | ТЕРр 65-4-1 |  | Демонтаж умывальников и раковин |  | 100 приборов | 0,01 | 631,06 | 9,82 | 0 | 50,46 | 50,01 | 0,45 | 0 | 51,3 | 0,51 |
|  |  |  |  |  |  |  | 621,24 | 4,28 |  |  |  | 0,34 |  | 0,26 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(63%) = 31,72 СП(40%) = 20,14 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 | ТЕР 17-01-001-14 |  | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды |  | 10 компл. | 0,1 | 1709,83 | 29,21 | 1384,88 | 700,18 | 238,07 | 13,41 | 448,7 | 21,65 | 2,17 |
|  |  |  |  |  |  |  | 295,74 | 2,14 |  |  |  | 1,72 |  | 0,13 | 0,01 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(98%) = 234,99 СП(56%) = 134,28 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 317 | ТЕР 16-03-002-02 |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм |  | 100 м трубопровода | 0,02 | 6932,78 | 58,13 | 5446,04 | 588,25 | 230,01 | 5,34 | 352,9 | 103 | 2,06 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1428,61 | 1,34 |  |  |  | 0,22 |  | 0,07 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(98%) = 225,63 СП(56%) = 128,93 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 318 | ТЕР 16-04-001-01 |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм |  | 100 м трубопровода | 0,01 | 5796,19 | 14,27 | 4877,42 | 231,49 | 72,81 | 0,65 | 158,03 | 64,24 | 0,64 |
|  |  |  |  |  |  |  | 904,5 | 0,38 |  |  |  | 0,03 |  | 0,02 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(98%) = 71,38 СП(56%) = 40,79 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 | ТЕР 17-01-002-03 |  | Установка смесителей |  | 10 шт. | 0,1 | 1043,55 | 0,22 | 947,71 | 384,13 | 76,97 | 0,1 | 307,06 | 7 | 0,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 95,62 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(98%) = 75,43 СП(56%) = 43,1 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 |  |  | Смеситель локтевой |  | шт | 1 | 185,12 | 0 | 185,12 | 734,93 | 0 | 0 | 734,93 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 321 |  |  | Кран шаровый Ду 16 мм |  | шт | 2 | 26,74 | 0 | 26,74 | 212,32 | 0 | 0 | 212,32 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 | ТЕРр 65-6-10 |  | Смена гибких подводок |  | 100 приборов | 0,02 | 2367,75 | 7,31 | 1685 | 218,61 | 108,75 | 0,67 | 109,19 | 52,4 | 1,05 |
|  |  |  |  |  |  |  | 675,44 | 0,82 |  |  |  | 0,13 |  | 0,05 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(88%) = 95,81 СП(48%) = 52,26 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 323 | ТЕР 15-01-047-15 |  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,153 | 7832,57 | 537,08 | 5927,65 | 5000,33 | 1684,7 | 377,18 | 2938,45 | 102,46 | 15,68 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1367,84 | 12,52 |  |  |  | 15,42 |  | 0,76 | 0,12 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(80%) = 1360,1 СП(37%) = 629,04 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 324 | 101-2414 |  | Панели потолочные с комплектующими «Армстронг» |  | м2 | -15,76 | 57,55 | 0 | 57,55 | -2938,64 | 0 | 0 | -2938,64 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 |  |  | Подвесная система "Байкал" |  | м2 | 15,3 | 17,83 | 0 | 17,83 | 1083,01 | 0 | 0 | 1083,01 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 326 |  |  | Плитка кассетная АР 600А902 RU22 или эквивалент: из тонкой оцинкованной стали или алюминия,с глянцевой окраской белого цвета |  | шт | 43 | 31,11 | 0 | 31,11 | 5310,79 | 0 | 0 | 5310,79 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 327 | ФЕРм 08-03-594-17 |  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 |  | 100 шт. | 0,03 | 3860,8 | 2150 | 83,92 | 917,29 | 558,35 | 348,95 | 9,99 | 164 | 4,92 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1626,88 | 682,11 |  |  |  | 234,1 |  | 58,55 | 1,76 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 641,88 СП(52%) = 412,07 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 |  |  | Светильник типа Армстронг встраиваемый с матовым стеклом ЛПО 4х18 или эквивалент: корпус цельнометаллический из листовой стали, покрытый порошковой краской, внутри корпуса смонтированы 4 светодиодных модуля и драйвер.Оптика: рассеиватель из ПММА (плексиглас) в металлической раме, рамка крепится к корпусу светильника скрытыми пружинами. мощность 32Вт, напряжение 220+/-20%В, световой поток 2420Лм, цветовая температура 5800К, степень защиты IP20, вес не более 3 кг, габариты 595*595*85 |  | шт | 3 | 88,5 | 0 | 88,5 | 1054,04 | 0 | 0 | 1054,04 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 329 | ФЕРм 08-02-409-01 |  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм |  | 100 м | 0,63 | 1739,1 | 58,55 | 1456,83 | 5455,63 | 1612,39 | 199,56 | 3643,68 | 23,8 | 14,99 |
|  |  |  |  |  |  |  | 223,72 | 1,49 |  |  |  | 10,74 |  | 0,11 | 0,07 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 1314,74 СП(52%) = 844,03 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 |  |  | Трубки защитные гофрированные диаметром 20 мм |  | м | 63 | 4,95 | 0 | 4,95 | 1238,04 | 0 | 0 | 1238,04 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 331 | ФЕРм 08-02-412-02 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 |  | 100 м | 0,63 | 274,18 | 4,84 | 205,98 | 988,33 | 456,65 | 16,5 | 515,18 | 6,74 | 4,25 |
|  |  |  |  |  |  |  | 63,36 | 0,27 |  |  |  | 1,95 |  | 0,02 | 0,01 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 371,47 СП(52%) = 238,47 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 332 | 501-8190 |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 |  | 1000 м | 0,027 | 3606,85 | 0 | 3606,85 | 386,62 | 0 | 0 | 386,62 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 333 | 501-8191 |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 |  | 1000 м | 0,036 | 4883,86 | 0 | 4883,86 | 698 | 0 | 0 | 698 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 334 | ФЕРм 08-03-591-09 |  | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. | 0,05 | 476,93 | 9,68 | 89,3 | 236,54 | 216,19 | 2,62 | 17,73 | 38,1 | 1,91 |
|  |  |  |  |  |  |  | 377,95 | 0,54 |  |  |  | 0,31 |  | 0,04 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 175,37 СП(52%) = 112,58 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 |  |  | Коробка У-409 |  | шт | 5 | 20,44 | 0 | 20,44 | 331,13 | 0 | 0 | 331,13 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 336 | ФЕРм 08-03-591-09 |  | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. | 0,05 | 476,93 | 9,68 | 89,3 | 236,54 | 216,19 | 2,62 | 17,73 | 38,1 | 1,91 |
|  |  |  |  |  |  |  | 377,95 | 0,54 |  |  |  | 0,31 |  | 0,04 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 175,37 СП(52%) = 112,58 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | 503-0473 |  | Розетка скрытой проводки |  | шт. | 5 | 8,63 | 0 | 8,63 | 171,31 | 0 | 0 | 171,31 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 338 | ФЕРм 08-03-591-02 |  | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. | 0,01 | 365,33 | 9,68 | 36,23 | 38,5 | 36,54 | 0,52 | 1,44 | 32,2 | 0,32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 319,42 | 0,54 |  |  |  | 0,06 |  | 0,04 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 29,65 СП(52%) = 19,03 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 339 | 509-1201 |  | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки |  | шт. | 1 | 6,22 | 0 | 6,22 | 24,69 | 0 | 0 | 24,69 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 55873,46 |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 13977,98 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 7318,3 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 77132,3 |  |  |  |  |  |
| Раздел 10. Кабинет №40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 340 | ТЕР 15-04-006-03 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен |  | 100 м2 покрытия | 0,09 | 91,18 | 1,46 | 0,25 | 65,49 | 64,82 | 0,6 | 0,07 | 6,55 | 0,59 |
|  |  |  |  |  |  |  | 89,47 | 0,16 |  |  |  | 0,12 |  | 0,01 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(80%) = 51,95 СП(37%) = 24,03 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 341 | 101-2416 |  | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ |  | кг | 3,15 | 15,09 | 0 | 15,09 | 188,71 | 0 | 0 | 188,71 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 342 | ТЕР 11-01-011-01 |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки | 0,09 | 1725,81 | 53,33 | 1226,81 | 702,66 | 322,89 | 22,03 | 357,74 | 39,51 | 3,56 |
|  |  |  |  |  |  |  | 445,67 | 20,92 |  |  |  | 15,16 |  | 1,27 | 0,11 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 343 | ТЕР 11-01-011-02 |  | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 |  | 100 м2 стяжки | 0,09 | 316,93 | 9,3 | 301,99 | 95,99 | 4,09 | 3,84 | 88,06 | 0,5 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5,64 | 3,46 |  |  |  | 2,51 |  | 0,21 | 0,02 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 344 | ТЕР 46-04-012-03 |  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных |  | 100 м2 | 0,01845 | 1486,35 | 292,42 | 0 | 202,09 | 177,33 | 24,76 | 0 | 103,91 | 1,92 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1193,93 | 127,48 |  |  |  | 18,93 |  | 7,74 | 0,14 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | ТЕР 10-01-039-03 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 |  | 100 м2 проемов | 0,01845 | 32507,28 | 422,96 | 30620,37 | 2083,67 | 217,43 | 35,82 | 1830,42 | 115 | 2,12 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1463,95 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 346 | 203-0205 |  | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 |  | м2 | -1,845 | 270,32 | 0 | 270,32 | -1615,92 | 0 | 0 | -1615,92 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 347 |  |  | Блок дверной с комплектующими, FINISH Doors или эквивалент: каркас двери выполнен из сращенного массива сосны, полотно имеет гладкую поверхность, толщина полотна 40 мм. Покрыто прессованной древесноволокнистой плитой, пустоты полотна заполнены сотовым наполнителем. Дверные коробки из сращенной древесины, петли универсальные, наличники. Цвет белый. Замок Abloy 2014 или эквивалент, для внутренних дверей, запирается при помощи ручки и поворотной кнопки, сторонность замка может быть изменена путем перестановки защелки на 180. |  | шт | 1 | 822,77 | 0 | 822,77 | 3266,4 | 0 | 0 | 3266,4 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 348 | ТЕР 10-05-008-01 |  | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом |  | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,35 | 5846,66 | 23,11 | 4753,68 | 8442,16 | 3014,36 | 37,13 | 5390,67 | 83 | 29,05 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1069,87 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 349 | ТЕР 11-01-027-03 |  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем |  | 100 м2 покрытия | 0,09 | 10503,42 | 148,34 | 8867,41 | 3724,84 | 1077,82 | 61,28 | 2585,74 | 119,78 | 10,78 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1487,67 | 43,01 |  |  |  | 31,16 |  | 2,66 | 0,24 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 350 | ТЕР 15-04-006-03 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен |  | 100 м2 покрытия | 0,35 | 91,18 | 1,46 | 0,25 | 254,71 | 252,08 | 2,35 | 0,28 | 6,55 | 2,29 |
|  |  |  |  |  |  |  | 89,47 | 0,16 |  |  |  | 0,45 |  | 0,01 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 | 101-2418 |  | Грунтовка КНАУФ-Грундирмиттель |  | кг | 4,55 | 32,89 | 0 | 32,89 | 484,86 | 0 | 0 | 484,86 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 352 | ТЕР 15-01-019-01 |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,35 | 11028,9 | 34,92 | 8020,86 | 17528,53 | 8376,77 | 56,1 | 9095,66 | 228 | 79,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2973,12 | 14,05 |  |  |  | 39,59 |  | 0,86 | 0,30 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 | ТЕРр 65-4-1 |  | Демонтаж умывальников и раковин |  | 100 приборов | 0,01 | 631,06 | 9,82 | 0 | 50,46 | 50,01 | 0,45 | 0 | 51,3 | 0,51 |
|  |  |  |  |  |  |  | 621,24 | 4,28 |  |  |  | 0,34 |  | 0,26 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 | ТЕР 17-01-001-14 |  | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды |  | 10 компл. | 0,1 | 1709,83 | 29,21 | 1384,88 | 700,18 | 238,07 | 13,41 | 448,7 | 21,65 | 2,17 |
|  |  |  |  |  |  |  | 295,74 | 2,14 |  |  |  | 1,72 |  | 0,13 | 0,01 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 355 | ТЕР 16-03-002-02 |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм |  | 100 м трубопровода | 0,01 | 6932,78 | 58,13 | 5446,04 | 294,12 | 115 | 2,67 | 176,45 | 103 | 1,03 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1428,61 | 1,34 |  |  |  | 0,11 |  | 0,07 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 356 | ТЕР 16-04-001-01 |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм |  | 100 м трубопровода | 0,01 | 5796,19 | 14,27 | 4877,42 | 231,49 | 72,81 | 0,65 | 158,03 | 64,24 | 0,64 |
|  |  |  |  |  |  |  | 904,5 | 0,38 |  |  |  | 0,03 |  | 0,02 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 357 | ТЕР 17-01-002-03 |  | Установка смесителей |  | 10 шт. | 0,1 | 1043,55 | 0,22 | 947,71 | 384,13 | 76,97 | 0,1 | 307,06 | 7 | 0,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 95,62 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 358 |  |  | Смеситель локтевой |  | шт | 1 | 185,12 | 0 | 185,12 | 734,93 | 0 | 0 | 734,93 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 359 |  |  | Кран шаровый Ду 16 мм |  | шт | 2 | 26,74 | 0 | 26,74 | 212,32 | 0 | 0 | 212,32 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 | ТЕРр 65-6-10 |  | Смена гибких подводок |  | 100 приборов | 0,02 | 2367,75 | 7,31 | 1685 | 218,61 | 108,75 | 0,67 | 109,19 | 52,4 | 1,05 |
|  |  |  |  |  |  |  | 675,44 | 0,82 |  |  |  | 0,13 |  | 0,05 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 361 | ТЕР 15-01-047-15 |  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,09 | 7832,57 | 537,08 | 5927,65 | 2941,37 | 991 | 221,87 | 1728,5 | 102,46 | 9,22 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1367,84 | 12,52 |  |  |  | 9,07 |  | 0,76 | 0,07 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 362 | 101-2414 |  | Панели потолочные с комплектующими «Армстронг» |  | м2 | -9,27 | 57,55 | 0 | 57,55 | -1728,5 | 0 | 0 | -1728,5 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 363 |  |  | Подвесная система "Байкал" |  | м2 | 9 | 17,83 | 0 | 17,83 | 637,07 | 0 | 0 | 637,07 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 364 |  |  | Плитка кассетная АР 600А902 RU22 или эквивалент: из тонкой оцинкованной стали или алюминия,с глянцевой окраской белого цвета |  | шт | 25 | 31,11 | 0 | 31,11 | 3087,67 | 0 | 0 | 3087,67 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 365 | ФЕРм 08-03-594-17 |  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 |  | 100 шт. | 0,02 | 3860,8 | 2150 | 83,92 | 611,52 | 372,23 | 232,63 | 6,66 | 164 | 3,28 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1626,88 | 682,11 |  |  |  | 156,07 |  | 58,55 | 1,17 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 366 |  |  | Светильник типа Армстронг встраиваемый с матовым стеклом ЛПО 4х18 или эквивалент: корпус цельнометаллический из листовой стали, покрытый порошковой краской, внутри корпуса смонтированы 4 светодиодных модуля и драйвер.Оптика: рассеиватель из ПММА (плексиглас) в металлической раме, рамка крепится к корпусу светильника скрытыми пружинами. мощность 32Вт, напряжение 220+/-20%В, световой поток 2420Лм, цветовая температура 5800К, степень защиты IP20, вес не более 3 кг, габариты 595*595*85 |  | шт | 2 | 88,5 | 0 | 88,5 | 702,69 | 0 | 0 | 702,69 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 367 | ФЕРм 08-02-409-01 |  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм |  | 100 м | 0,25 | 1739,1 | 58,55 | 1456,83 | 2164,93 | 639,84 | 79,19 | 1445,9 | 23,8 | 5,95 |
|  |  |  |  |  |  |  | 223,72 | 1,49 |  |  |  | 4,26 |  | 0,11 | 0,03 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 368 |  |  | Трубки защитные гофрированные диаметром 20 мм |  | м | 25 | 4,95 | 0 | 4,95 | 491,29 | 0 | 0 | 491,29 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 369 | ФЕРм 08-02-412-02 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 |  | 100 м | 0,025 | 274,18 | 4,84 | 205,98 | 39,21 | 18,12 | 0,65 | 20,44 | 6,74 | 0,17 |
|  |  |  |  |  |  |  | 63,36 | 0,27 |  |  |  | 0,08 |  | 0,02 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 370 | 501-8191 |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 |  | 1000 м | 0,014 | 4883,86 | 0 | 4883,86 | 221,53 | 0 | 0 | 221,53 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 371 | 501-8190 |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 |  | 1000 м | 0,011 | 3606,85 | 0 | 3606,85 | 157,51 | 0 | 0 | 157,51 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 372 | ФЕРм 08-03-591-09 |  | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. | 0,05 | 476,93 | 9,68 | 89,3 | 236,54 | 216,19 | 2,62 | 17,73 | 38,1 | 1,91 |
|  |  |  |  |  |  |  | 377,95 | 0,54 |  |  |  | 0,31 |  | 0,04 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 175,37 СП(52%) = 112,58 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 373 |  |  | Коробка У-409 |  | шт | 5 | 20,44 | 0 | 20,44 | 405,73 | 0 | 0 | 405,73 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 374 | ФЕРм 08-03-591-09 |  | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. | 0,05 | 476,93 | 9,68 | 89,3 | 236,54 | 216,19 | 2,62 | 17,73 | 38,1 | 1,91 |
|  |  |  |  |  |  |  | 377,95 | 0,54 |  |  |  | 0,31 |  | 0,04 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 375 | 503-0473 |  | Розетка скрытой проводки |  | шт. | 5 | 8,63 | 0 | 8,63 | 171,31 | 0 | 0 | 171,31 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 376 | ФЕРм 08-03-591-02 |  | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. | 0,01 | 365,33 | 9,68 | 36,23 | 38,5 | 36,54 | 0,52 | 1,44 | 32,2 | 0,32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 319,42 | 0,54 |  |  |  | 0,06 |  | 0,04 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 29,65 СП(52%) = 19,03 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 | 509-1201 |  | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки |  | шт. | 1 | 6,22 | 0 | 6,22 | 24,69 | 0 | 0 | 24,69 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 48690,03 |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 256,54 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 155,9 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 49102,64 |  |  |  |  |  |
| Раздел 11. Кабинет №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 378 | ТЕР 15-04-006-03 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен |  | 100 м2 покрытия | 0,106 | 91,18 | 1,46 | 0,25 | 77,14 | 76,34 | 0,71 | 0,09 | 6,55 | 0,69 |
|  |  |  |  |  |  |  | 89,47 | 0,16 |  |  |  | 0,14 |  | 0,01 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(80%) = 61,18 СП(37%) = 28,3 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 379 | 101-2416 |  | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ |  | кг | 3,71 | 15,09 | 0 | 15,09 | 222,26 | 0 | 0 | 222,26 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 380 | ТЕР 11-01-011-01 |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки | 0,106 | 1725,81 | 53,33 | 1226,81 | 827,58 | 380,29 | 25,95 | 421,34 | 39,51 | 4,19 |
|  |  |  |  |  |  |  | 445,67 | 20,92 |  |  |  | 17,85 |  | 1,27 | 0,13 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(94%) = 374,25 СП(51%) = 203,05 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 381 | ТЕР 11-01-011-02 |  | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 |  | 100 м2 стяжки | 0,106 | 316,93 | 9,3 | 301,99 | 113,05 | 4,81 | 4,52 | 103,72 | 0,5 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5,64 | 3,46 |  |  |  | 2,95 |  | 0,21 | 0,02 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(94%) = 7,29 СП(51%) = 3,96 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 382 | ТЕР 46-04-012-03 |  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных |  | 100 м2 | 0,01845 | 1486,35 | 292,42 | 0 | 202,09 | 177,33 | 24,76 | 0 | 103,91 | 1,92 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1193,93 | 127,48 |  |  |  | 18,93 |  | 7,74 | 0,14 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(84%) = 164,86 СП(48%) = 94,2 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 383 | ТЕР 10-01-039-03 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 |  | 100 м2 проемов | 0,01845 | 32507,28 | 422,96 | 30620,37 | 2083,67 | 217,43 | 35,82 | 1830,42 | 115 | 2,12 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1463,95 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(90%) = 195,69 СП(43%) = 93,49 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 384 | 203-0205 |  | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 |  | м2 | -1,845 | 270,32 | 0 | 270,32 | -1615,92 | 0 | 0 | -1615,92 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 385 |  |  | Блок дверной с комплектующими, FINISH Doors или эквивалент: каркас двери выполнен из сращенного массива сосны, полотно имеет гладкую поверхность, толщина полотна 40 мм. Покрыто прессованной древесноволокнистой плитой, пустоты полотна заполнены сотовым наполнителем. Дверные коробки из сращенной древесины, петли универсальные, наличники. Цвет белый. Замок Abloy 2014 или эквивалент, для внутренних дверей, запирается при помощи ручки и поворотной кнопки, сторонность замка может быть изменена путем перестановки защелки на 180. |  | шт | 1 | 822,77 | 0 | 822,77 | 2665,77 | 0 | 0 | 2665,77 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 386 | ТЕР 10-05-008-01 |  | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом |  | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,42 | 5846,66 | 23,11 | 4753,68 | 10130,59 | 3617,23 | 44,55 | 6468,81 | 83 | 34,86 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1069,87 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(90%) = 3255,51 СП(43%) = 1555,41 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 387 | ТЕР 11-01-027-03 |  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем |  | 100 м2 покрытия | 0,106 | 10503,42 | 148,34 | 8867,41 | 4387,02 | 1269,43 | 72,17 | 3045,42 | 119,78 | 12,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1487,67 | 43,01 |  |  |  | 36,7 |  | 2,66 | 0,28 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(94%) = 1227,76 СП(51%) = 666,13 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 388 | ТЕР 15-04-005-03 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,42 | 1835,72 | 17,02 | 1272,58 | 3610,97 | 1846,43 | 32,81 | 1731,73 | 42,9 | 18,02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 546,12 | 0,33 |  |  |  | 1,12 |  | 0,02 | 0,01 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(80%) = 1478,04 СП(37%) = 683,59 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 389 | ТЕР 15-01-047-15 |  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,106 | 7832,57 | 537,08 | 5927,65 | 3464,28 | 1167,18 | 261,31 | 2035,79 | 102,46 | 10,86 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1367,84 | 12,52 |  |  |  | 10,68 |  | 0,76 | 0,08 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(80%) = 942,29 СП(37%) = 435,81 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 390 | 101-2414 |  | Панели потолочные с комплектующими «Армстронг» |  | м2 | -10,92 | 57,55 | 0 | 57,55 | -2036,17 | 0 | 0 | -2036,17 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 391 |  |  | Подвесная система "Байкал" |  | м2 | 10,6 | 17,83 | 0 | 17,83 | 750,32 | 0 | 0 | 750,32 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 392 |  |  | Плитка кассетная АР 600А902 RU22 или эквивалент: из тонкой оцинкованной стали или алюминия, с глянцевой окраской белого цвета |  | шт | 30 | 31,11 | 0 | 31,11 | 3705,2 | 0 | 0 | 3705,2 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 393 | ФЕРм 08-03-594-17 |  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 |  | 100 шт. | 0,01 | 3860,8 | 2150 | 83,92 | 305,77 | 186,12 | 116,32 | 3,33 | 164 | 1,64 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1626,88 | 682,11 |  |  |  | 78,03 |  | 58,55 | 0,59 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 213,96 СП(52%) = 137,36 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 394 |  |  | Светильник типа Армстронг встраиваемый с матовым стеклом ЛПО 4х18 или эквивалент: корпус цельнометаллический из листовой стали, покрытый порошковой краской, внутри корпуса смонтированы 4 светодиодных модуля и драйвер.Оптика: рассеиватель из ПММА (плексиглас) в металлической раме, рамка крепится к корпусу светильника скрытыми пружинами. мощность 32Вт, напряжение 220+/-20%В, световой поток 2420Лм, цветовая температура 5800К, степень защиты IP20, вес не более 3 кг, габариты 595*595*85 |  | шт | 1 | 88,5 | 0 | 88,5 | 351,35 | 0 | 0 | 351,35 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 395 | ФЕРм 08-02-409-01 |  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм |  | 100 м | 0,25 | 1739,1 | 58,55 | 1456,83 | 2164,93 | 639,84 | 79,19 | 1445,9 | 23,8 | 5,95 |
|  |  |  |  |  |  |  | 223,72 | 1,49 |  |  |  | 4,26 |  | 0,11 | 0,03 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 521,72 СП(52%) = 334,93 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 396 |  |  | Трубки защитные гофрированные диаметром 20 мм |  | м | 25 | 4,95 | 0 | 4,95 | 491,29 | 0 | 0 | 491,29 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 397 | ФЕРм 08-02-412-02 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 |  | 100 м | 0,25 | 274,18 | 4,84 | 205,98 | 392,2 | 181,21 | 6,55 | 204,44 | 6,74 | 1,69 |
|  |  |  |  |  |  |  | 63,36 | 0,27 |  |  |  | 0,77 |  | 0,02 | 0,01 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 147,4 СП(52%) = 94,63 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 398 | 501-8190 |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 |  | 1000 м | 0,011 | 3606,85 | 0 | 3606,85 | 157,51 | 0 | 0 | 157,51 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 399 | 501-8191 |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 |  | 1000 м | 0,014 | 4883,86 | 0 | 4883,86 | 271,44 | 0 | 0 | 271,44 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | ФЕРм 08-03-591-09 |  | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. | 0,05 | 476,93 | 9,68 | 89,3 | 236,54 | 216,19 | 2,62 | 17,73 | 38,1 | 1,91 |
|  |  |  |  |  |  |  | 377,95 | 0,54 |  |  |  | 0,31 |  | 0,04 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 175,37 СП(52%) = 112,58 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401 |  |  | Коробка У-409 |  | шт | 5 | 20,44 | 0 | 20,44 | 405,73 | 0 | 0 | 405,73 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402 | ФЕРм 08-03-591-09 |  | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. | 0,05 | 476,93 | 9,68 | 89,3 | 236,54 | 216,19 | 2,62 | 17,73 | 38,1 | 1,91 |
|  |  |  |  |  |  |  | 377,95 | 0,54 |  |  |  | 0,31 |  | 0,04 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 175,37 СП(52%) = 112,58 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 403 | 503-0473 |  | Розетка скрытой проводки |  | шт. | 5 | 8,63 | 0 | 8,63 | 171,31 | 0 | 0 | 171,31 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 404 | ФЕРм 08-03-591-02 |  | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. | 0,01 | 365,33 | 9,68 | 36,23 | 38,5 | 36,54 | 0,52 | 1,44 | 32,2 | 0,32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 319,42 | 0,54 |  |  |  | 0,06 |  | 0,04 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 29,65 СП(52%) = 19,03 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 405 | 509-1201 |  | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки |  | шт. | 1 | 6,22 | 0 | 6,22 | 24,69 | 0 | 0 | 24,69 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 33835,65 |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 8988,79 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4580,54 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 47381,04 |  |  |  |  |  |
| Раздел 12.Кабинет №41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 406 | ТЕРр 65-4-4 |  | Демонтаж ванн |  | 100 приборов | 0,01 | 3647,59 | 99,36 | 0 | 290,19 | 285,63 | 4,56 | 0 | 293 | 2,93 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3548,23 | 43,32 |  |  |  | 3,49 |  | 2,63 | 0,03 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(63%) = 182,15 СП(40%) = 115,65 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 407 | ТЕР 15-04-006-03 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен |  | 100 м2 покрытия | 0,244 | 91,18 | 1,46 | 0,25 | 177,58 | 175,74 | 1,64 | 0,2 | 6,55 | 1,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 89,47 | 0,16 |  |  |  | 0,31 |  | 0,01 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(80%) = 140,84 СП(37%) = 65,14 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 408 | 101-2416 |  | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ |  | кг | 8,54 | 15,09 | 0 | 15,09 | 511,61 | 0 | 0 | 511,61 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 409 | ТЕР 11-01-011-01 |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки | 0,244 | 1725,81 | 53,33 | 1226,81 | 1904,99 | 875,39 | 59,73 | 969,87 | 39,51 | 9,64 |
|  |  |  |  |  |  |  | 445,67 | 20,92 |  |  |  | 41,09 |  | 1,27 | 0,31 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(94%) = 861,49 СП(51%) = 467,4 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410 | ТЕР 11-01-011-02 |  | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 |  | 100 м2 стяжки | 0,244 | 316,93 | 9,3 | 301,99 | 260,24 | 11,08 | 10,42 | 238,74 | 0,5 | 0,12 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5,64 | 3,46 |  |  |  | 6,8 |  | 0,21 | 0,05 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(94%) = 16,81 СП(51%) = 9,12 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411 | ТЕР 46-04-012-03 |  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных |  | 100 м2 | 0,01845 | 1486,35 | 292,42 | 0 | 202,09 | 177,33 | 24,76 | 0 | 103,91 | 1,92 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1193,93 | 127,48 |  |  |  | 18,93 |  | 7,74 | 0,14 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(84%) = 164,86 СП(48%) = 94,2 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 412 | ТЕР 10-01-039-03 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 |  | 100 м2 проемов | 0,01845 | 32507,28 | 422,96 | 30620,37 | 2083,67 | 217,43 | 35,82 | 1830,42 | 115 | 2,12 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1463,95 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(90%) = 195,69 СП(43%) = 93,49 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 413 | 203-0205 |  | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 |  | м2 | -1,845 | 270,32 | 0 | 270,32 | -1615,92 | 0 | 0 | -1615,92 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 414 |  |  | Блок дверной с комплектующими, FINISH Doors или эквивалент: каркас двери выполнен из сращенного массива сосны, полотно имеет гладкую поверхность, толщина полотна 40 мм. Покрыто прессованной древесноволокнистой плитой, пустоты полотна заполнены сотовым наполнителем. Дверные коробки из сращенной древесины, петли универсальные, наличники. Цвет белый. Замок Abloy 2014 или эквивалент, для внутренних дверей, запирается при помощи ручки и поворотной кнопки, сторонность замка может быть изменена путем перестановки защелки на 180. |  | шт | 1 | 822,77 | 0 | 822,77 | 3266,4 | 0 | 0 | 3266,4 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 415 | ТЕР 10-05-008-01 |  | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом |  | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,59 | 5846,66 | 23,11 | 4753,68 | 14231,06 | 5081,35 | 62,58 | 9087,13 | 83 | 48,97 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1069,87 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(90%) = 4573,22 СП(43%) = 2184,98 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 416 | ТЕР 15-06-001-01 |  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности |  | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,59 | 874,32 | 1,46 | 449,79 | 2873,14 | 2009,37 | 3,95 | 859,82 | 33,63 | 19,84 |
|  |  |  |  |  |  |  | 423,07 | 0,16 |  |  |  | 0,76 |  | 0,01 | 0,01 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(80%) = 1608,1 СП(37%) = 743,75 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 417 | ТЕР 15-04-005-05 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,59 | 1361,69 | 11,22 | 1027 | 3529,91 | 1536,32 | 30,38 | 1963,21 | 25,41 | 14,99 |
|  |  |  |  |  |  |  | 323,47 | 0,16 |  |  |  | 0,76 |  | 0,01 | 0,01 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(80%) = 1229,66 СП(37%) = 568,72 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 418 | ТЕР 11-01-036-03 |  | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату |  | 100 м2 покрытия | 0,244 | 7185,5 | 64,9 | 6917,64 | 5940,15 | 398,65 | 72,69 | 5468,81 | 17,2 | 4,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 202,96 | 5,6 |  |  |  | 11 |  | 0,34 | 0,08 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(94%) = 385,07 СП(51%) = 208,92 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 419 | ТЕР 11-01-040-01 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 |  | 100 м плинтуса | 0,19 | 687,74 | 3,25 | 559,8 | 538,15 | 190,71 | 2,83 | 344,61 | 8,99 | 1,71 |
|  |  |  |  |  |  |  | 124,69 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(94%) = 179,27 СП(51%) = 97,26 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 420 | ТЕРр 65-4-1 |  | Демонтаж умывальников и раковин |  | 100 приборов | 0,01 | 631,06 | 9,82 | 0 | 50,46 | 50,01 | 0,45 | 0 | 51,3 | 0,51 |
|  |  |  |  |  |  |  | 621,24 | 4,28 |  |  |  | 0,34 |  | 0,26 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(63%) = 31,72 СП(40%) = 20,14 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 421 | ТЕР 20-02-002-02 |  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2 |  | 1 решетка | 1 | 35,54 | 4,31 | 8,57 | 229,96 | 182,41 | 19,78 | 27,77 | 1,78 | 1,78 |
|  |  |  |  |  |  |  | 22,66 | 0,19 |  |  |  | 1,53 |  | 0,01 | 0,01 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(98%) = 180,26 СП(56%) = 103,01 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 422 |  |  | решетки декоративные на радиаторы |  | шт | 1 | 115,27 | 0 | 115,27 | 457,62 | 0 | 0 | 457,62 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 423 | ТЕР 15-01-047-15 |  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,244 | 7832,57 | 537,08 | 5927,65 | 7974,38 | 2686,71 | 601,51 | 4686,16 | 102,46 | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1367,84 | 12,52 |  |  |  | 24,59 |  | 0,76 | 0,19 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(80%) = 2169,04 СП(37%) = 1003,18 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 424 | 101-2414 |  | Панели потолочные с комплектующими «Армстронг» |  | м2 | -25,13 | 57,55 | 0 | 57,55 | -4685,79 | 0 | 0 | -4685,79 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 425 |  |  | Подвесная система "Байкал" |  | м2 | 24,4 | 17,83 | 0 | 17,83 | 1727,16 | 0 | 0 | 1727,16 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 426 |  |  | Плитка кассетная АР 600А902 RU22 или эквивалент: из тонкой оцинкованной стали или алюминия,с глянцевой окраской белого цвета |  | шт | 68 | 31,11 | 0 | 31,11 | 8398,46 | 0 | 0 | 8398,46 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 427 | ФЕРм 08-03-594-17 |  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 |  | 100 шт. | 0,04 | 3860,8 | 2150 | 83,92 | 1223,05 | 744,46 | 465,26 | 13,33 | 164 | 6,56 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1626,88 | 682,11 |  |  |  | 312,13 |  | 58,55 | 2,34 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 855,84 СП(52%) = 549,43 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 428 |  |  | Светильник типа Армстронг встраиваемый с матовым стеклом ЛПО 4х18 или эквивалент: корпус цельнометаллический из листовой стали, покрытый порошковой краской, внутри корпуса смонтированы 4 светодиодных модуля и драйвер.Оптика: рассеиватель из ПММА (плексиглас) в металлической раме, рамка крепится к корпусу светильника скрытыми пружинами. мощность 32Вт, напряжение 220+/-20%В, световой поток 2420Лм, цветовая температура 5800К, степень защиты IP20, вес не более 3 кг, габариты 595*595*85 |  | шт | 4 | 88,5 | 0 | 88,5 | 1405,38 | 0 | 0 | 1405,38 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 429 | ФЕРм 08-02-409-01 |  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм |  | 100 м | 0,65 | 1739,1 | 58,55 | 1456,83 | 5628,82 | 1663,58 | 205,89 | 3759,35 | 23,8 | 15,47 |
|  |  |  |  |  |  |  | 223,72 | 1,49 |  |  |  | 11,08 |  | 0,11 | 0,07 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 1356,47 СП(52%) = 870,82 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 430 |  |  | Трубки защитные гофрированные диаметром 20 мм |  | м | 65 | 4,95 | 0 | 4,95 | 1277,35 | 0 | 0 | 1277,35 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 431 | ФЕРм 08-02-412-02 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 |  | 100 м | 0,65 | 274,18 | 4,84 | 205,98 | 1019,69 | 471,14 | 17,02 | 531,53 | 6,74 | 4,38 |
|  |  |  |  |  |  |  | 63,36 | 0,27 |  |  |  | 2,01 |  | 0,02 | 0,01 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 383,25 СП(52%) = 246,04 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 432 | 501-8190 |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 |  | 1000 м | 0,028 | 3606,85 | 0 | 3606,85 | 400,94 | 0 | 0 | 400,94 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 433 | 501-8191 |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 |  | 1000 м | 0,037 | 4883,86 | 0 | 4883,86 | 717,39 | 0 | 0 | 717,39 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 434 | ФЕРм 08-03-591-09 |  | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. | 0,05 | 476,93 | 9,68 | 89,3 | 236,54 | 216,19 | 2,62 | 17,73 | 38,1 | 1,91 |
|  |  |  |  |  |  |  | 377,95 | 0,54 |  |  |  | 0,31 |  | 0,04 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 175,37 СП(52%) = 112,58 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 435 |  |  | Коробка У-409 |  | шт | 5 | 20,44 | 0 | 20,44 | 405,73 | 0 | 0 | 405,73 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 436 | ФЕРм 08-03-591-09 |  | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. | 0,05 | 476,93 | 9,68 | 89,3 | 236,54 | 216,19 | 2,62 | 17,73 | 38,1 | 1,91 |
|  |  |  |  |  |  |  | 377,95 | 0,54 |  |  |  | 0,31 |  | 0,04 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 175,37 СП(52%) = 112,58 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 437 | 503-0473 |  | Розетка скрытой проводки |  | шт. | 5 | 8,63 | 0 | 8,63 | 171,31 | 0 | 0 | 171,31 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 438 | ФЕРм 08-03-591-02 |  | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. | 0,01 | 365,33 | 9,68 | 36,23 | 38,5 | 36,54 | 0,52 | 1,44 | 32,2 | 0,32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 319,42 | 0,54 |  |  |  | 0,06 |  | 0,04 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 29,65 СП(52%) = 19,03 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 439 | 509-1201 |  | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки |  | шт. | 1 | 6,22 | 0 | 6,22 | 24,69 | 0 | 0 | 24,69 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 61131,44 |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 14921,42 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 7702,74 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 83711,01 |  |  |  |  |  |
| Раздел 13. Кабинет №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 440 | ТЕР 15-04-006-03 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен |  | 100 м2 покрытия | 0,039 | 91,18 | 1,46 | 0,25 | 28,38 | 28,09 | 0,26 | 0,03 | 6,55 | 0,26 |
|  |  |  |  |  |  |  | 89,47 | 0,16 |  |  |  | 0,05 |  | 0,01 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(80%) = 22,51 СП(37%) = 10,41 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 441 | 101-2416 |  | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ |  | кг | 1,36 | 15,09 | 0 | 15,09 | 81,47 | 0 | 0 | 81,47 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 442 | ТЕР 11-01-011-01 |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки | 0,039 | 1725,81 | 53,33 | 1226,81 | 304,49 | 139,92 | 9,55 | 155,02 | 39,51 | 1,54 |
|  |  |  |  |  |  |  | 445,67 | 20,92 |  |  |  | 6,57 |  | 1,27 | 0,05 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(94%) = 137,7 СП(51%) = 74,71 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 443 | ТЕР 11-01-011-02 |  | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 |  | 100 м2 стяжки | 0,039 | 316,93 | 9,3 | 301,99 | 41,59 | 1,77 | 1,66 | 38,16 | 0,5 | 0,02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5,64 | 3,46 |  |  |  | 1,09 |  | 0,21 | 0,01 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(94%) = 2,69 СП(51%) = 1,46 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 444 | ТЕР 46-04-012-03 |  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных |  | 100 м2 | 0,01845 | 1486,35 | 292,42 | 0 | 202,09 | 177,33 | 24,76 | 0 | 103,91 | 1,92 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1193,93 | 127,48 |  |  |  | 18,93 |  | 7,74 | 0,14 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(84%) = 164,86 СП(48%) = 94,2 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 445 | ТЕР 10-01-039-03 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 |  | 100 м2 проемов | 0,01845 | 32507,28 | 422,96 | 30620,37 | 2083,67 | 217,43 | 35,82 | 1830,42 | 115 | 2,12 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1463,95 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(90%) = 195,69 СП(43%) = 93,49 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 446 | 203-0205 |  | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 |  | м2 | -1,845 | 270,32 | 0 | 270,32 | -1615,92 | 0 | 0 | -1615,92 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 447 |  |  | Блок дверной с комплектующими, FINISH Doors или эквивалент: каркас двери выполнен из сращенного массива сосны, полотно имеет гладкую поверхность, толщина полотна 40 мм. Покрыто прессованной древесноволокнистой плитой, пустоты полотна заполнены сотовым наполнителем. Дверные коробки из сращенной древесины, петли универсальные, наличники. Цвет белый. Замок Abloy 2014 или эквивалент, для внутренних дверей, запирается при помощи ручки и поворотной кнопки, сторонность замка может быть изменена путем перестановки защелки на 180. |  | шт | 1 | 822,77 | 0 | 822,77 | 3266,4 | 0 | 0 | 3266,4 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 448 | ТЕР 10-05-008-01 |  | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом |  | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,22 | 5846,66 | 23,11 | 4753,68 | 5306,5 | 1894,74 | 23,34 | 3388,42 | 83 | 18,26 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1069,87 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(90%) = 1705,27 СП(43%) = 814,74 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 449 | ТЕР 11-01-027-03 |  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем |  | 100 м2 покрытия | 0,039 | 10503,42 | 148,34 | 8867,41 | 1614,09 | 467,05 | 26,55 | 1120,49 | 119,78 | 4,67 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1487,67 | 43,01 |  |  |  | 13,5 |  | 2,66 | 0,10 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(94%) = 451,72 СП(51%) = 245,08 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450 | ТЕР 15-04-006-03 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен |  | 100 м2 покрытия | 0,22 | 91,18 | 1,46 | 0,25 | 160,1 | 158,45 | 1,47 | 0,18 | 6,55 | 1,44 |
|  |  |  |  |  |  |  | 89,47 | 0,16 |  |  |  | 0,28 |  | 0,01 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(80%) = 126,98 СП(37%) = 58,73 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 451 | 101-2416 |  | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ |  | кг | 2,86 | 15,09 | 0 | 15,09 | 171,33 | 0 | 0 | 171,33 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 452 | ТЕР 15-01-019-01 |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,22 | 11028,9 | 34,92 | 8020,86 | 11017,93 | 5265,4 | 35,26 | 5717,27 | 228 | 50,16 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2973,12 | 14,05 |  |  |  | 24,88 |  | 0,86 | 0,19 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(80%) = 4232,22 СП(37%) = 1957,4 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 453 | ТЕРр 65-4-1 |  | Демонтаж умывальников и раковин |  | 100 приборов | 0,02 | 631,06 | 9,82 | 0 | 100,92 | 100,02 | 0,9 | 0 | 51,3 | 1,03 |
|  |  |  |  |  |  |  | 621,24 | 4,28 |  |  |  | 0,69 |  | 0,26 | 0,01 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(63%) = 63,45 СП(40%) = 40,28 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 454 | ТЕР 17-01-001-14 |  | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды |  | 10 компл. | 0,2 | 1709,83 | 29,21 | 1384,88 | 1400,35 | 476,14 | 26,81 | 897,4 | 21,65 | 4,33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 295,74 | 2,14 |  |  |  | 3,45 |  | 0,13 | 0,03 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(98%) = 470 СП(56%) = 268,57 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 455 | ТЕР 16-03-002-02 |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм |  | 100 м трубопровода | 0,02 | 6932,78 | 58,13 | 5446,04 | 588,25 | 230,01 | 5,34 | 352,9 | 103 | 2,06 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1428,61 | 1,34 |  |  |  | 0,22 |  | 0,07 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(98%) = 225,63 СП(56%) = 128,93 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 456 | ТЕР 16-04-001-01 |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм |  | 100 м трубопровода | 0,02 | 5796,19 | 14,27 | 4877,42 | 462,99 | 145,62 | 1,31 | 316,06 | 64,24 | 1,28 |
|  |  |  |  |  |  |  | 904,5 | 0,38 |  |  |  | 0,06 |  | 0,02 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(98%) = 142,77 СП(56%) = 81,58 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 457 | ТЕР 17-01-002-03 |  | Установка смесителей |  | 10 шт. | 0,1 | 1043,55 | 0,22 | 947,71 | 384,13 | 76,97 | 0,1 | 307,06 | 7 | 0,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 95,62 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(98%) = 75,43 СП(56%) = 43,1 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 458 |  |  | Смеситель локтевой |  | шт | 1 | 185,12 | 0 | 185,12 | 734,93 | 0 | 0 | 734,93 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 459 |  |  | Кран шаровый Ду 16 мм |  | шт | 2 | 26,74 | 0 | 26,74 | 212,32 | 0 | 0 | 212,32 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 460 | ТЕРр 65-6-10 |  | Смена гибких подводок |  | 100 приборов | 0,02 | 2367,75 | 7,31 | 1685 | 218,61 | 108,75 | 0,67 | 109,19 | 52,4 | 1,05 |
|  |  |  |  |  |  |  | 675,44 | 0,82 |  |  |  | 0,13 |  | 0,05 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(88%) = 95,81 СП(48%) = 52,26 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 461 | ТЕР 15-01-047-15 |  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,039 | 7832,57 | 537,08 | 5927,65 | 1274,59 | 429,43 | 96,14 | 749,02 | 102,46 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1367,84 | 12,52 |  |  |  | 3,93 |  | 0,76 | 0,03 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(80%) = 346,69 СП(37%) = 160,34 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 462 | 101-2414 |  | Панели потолочные с комплектующими «Армстронг» |  | м2 | -4,017 | 57,55 | 0 | 57,55 | -749,02 | 0 | 0 | -749,02 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 463 |  |  | Подвесная система "Байкал" |  | м2 | 3,9 | 17,83 | 0 | 17,83 | 276,06 | 0 | 0 | 276,06 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 464 |  |  | Плитка кассетная АР 600А902 RU22 или эквивалент: из тонкой оцинкованной стали или алюминия,с глянцевой окраской белого цвета |  | шт | 11 | 31,11 | 0 | 31,11 | 1358,57 | 0 | 0 | 1358,57 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 465 | ФЕРм 08-03-594-17 |  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 |  | 100 шт. | 0,04 | 3860,8 | 2150 | 83,92 | 1223,05 | 744,46 | 465,26 | 13,33 | 164 | 6,56 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1626,88 | 682,11 |  |  |  | 312,13 |  | 58,55 | 2,34 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 855,84 СП(52%) = 549,43 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 466 |  |  | Светильник типа Армстронг встраиваемый с матовым стеклом ЛПО 4х18 или эквивалент: корпус цельнометаллический из листовой стали, покрытый порошковой краской, внутри корпуса смонтированы 4 светодиодных модуля и драйвер.Оптика: рассеиватель из ПММА (плексиглас) в металлической раме, рамка крепится к корпусу светильника скрытыми пружинами. мощность 32Вт, напряжение 220+/-20%В, световой поток 2420Лм, цветовая температура 5800К, степень защиты IP20, вес не более 3 кг, габариты 595*595*85 |  | шт | 4 | 88,5 | 0 | 88,5 | 1405,38 | 0 | 0 | 1405,38 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 467 | ФЕРм 08-02-409-01 |  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм |  | 100 м | 0,1 | 1739,1 | 58,55 | 1456,83 | 865,98 | 255,94 | 31,68 | 578,36 | 23,8 | 2,38 |
|  |  |  |  |  |  |  | 223,72 | 1,49 |  |  |  | 1,7 |  | 0,11 | 0,01 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 208,69 СП(52%) = 133,97 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 468 |  |  | Трубки защитные гофрированные диаметром 20 мм |  | м | 10 | 4,95 | 0 | 4,95 | 196,52 | 0 | 0 | 196,52 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 469 | ФЕРм 08-02-412-02 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 |  | 100 м | 0,1 | 274,18 | 4,84 | 205,98 | 156,87 | 72,48 | 2,62 | 81,77 | 6,74 | 0,67 |
|  |  |  |  |  |  |  | 63,36 | 0,27 |  |  |  | 0,31 |  | 0,02 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 58,96 СП(52%) = 37,85 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 470 | 501-8190 |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 |  | 1000 м | 0,005 | 3606,85 | 0 | 3606,85 | 71,6 | 0 | 0 | 71,6 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 471 | 501-8191 |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 |  | 1000 м | 0,005 | 4883,86 | 0 | 4883,86 | 96,94 | 0 | 0 | 96,94 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 472 | ФЕРм 08-03-591-09 |  | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. | 0,05 | 476,93 | 9,68 | 89,3 | 236,54 | 216,19 | 2,62 | 17,73 | 38,1 | 1,91 |
|  |  |  |  |  |  |  | 377,95 | 0,54 |  |  |  | 0,31 |  | 0,04 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 175,37 СП(52%) = 112,58 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 473 |  |  | Коробка У-409 |  | шт | 5 | 20,44 | 0 | 20,44 | 405,73 | 0 | 0 | 405,73 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 474 | ФЕРм 08-03-591-09 |  | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. | 0,05 | 476,93 | 9,68 | 89,3 | 236,54 | 216,19 | 2,62 | 17,73 | 38,1 | 1,91 |
|  |  |  |  |  |  |  | 377,95 | 0,54 |  |  |  | 0,31 |  | 0,04 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 175,37 СП(52%) = 112,58 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 475 | 503-0473 |  | Розетка скрытой проводки |  | шт. | 5 | 8,63 | 0 | 8,63 | 171,31 | 0 | 0 | 171,31 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 476 | ФЕРм 08-03-591-02 |  | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. | 0,01 | 365,33 | 9,68 | 36,23 | 38,5 | 36,54 | 0,52 | 1,44 | 32,2 | 0,32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 319,42 | 0,54 |  |  |  | 0,06 |  | 0,04 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 29,65 СП(52%) = 19,03 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 477 | 509-1201 |  | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки |  | шт. | 1 | 6,22 | 0 | 6,22 | 24,69 | 0 | 0 | 24,69 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 34054,47 |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 9983,1 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5114,33 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 49108,49 |  |  |  |  |  |
| Раздел 14. Кабинет №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 478 | ТЕР 15-04-006-03 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен |  | 100 м2 покрытия | 0,109 | 91,18 | 1,46 | 0,25 | 79,33 | 78,51 | 0,73 | 0,09 | 6,55 | 0,71 |
|  |  |  |  |  |  |  | 89,47 | 0,16 |  |  |  | 0,14 |  | 0,01 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(80%) = 62,92 СП(37%) = 29,1 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 479 | 101-2416 |  | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ |  | кг | 3,82 | 15,09 | 0 | 15,09 | 228,85 | 0 | 0 | 228,85 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 480 | ТЕР 11-01-011-01 |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки | 0,109 | 1725,81 | 53,33 | 1226,81 | 850,99 | 391,05 | 26,68 | 433,26 | 39,51 | 4,31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 445,67 | 20,92 |  |  |  | 18,36 |  | 1,27 | 0,14 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(94%) = 384,85 СП(51%) = 208,8 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 481 | ТЕР 11-01-011-02 |  | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 |  | 100 м2 стяжки | 0,109 | 316,93 | 9,3 | 301,99 | 116,25 | 4,95 | 4,65 | 106,65 | 0,5 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5,64 | 3,46 |  |  |  | 3,04 |  | 0,21 | 0,02 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(94%) = 7,51 СП(51%) = 4,07 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 482 | ТЕР 46-04-012-03 |  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных |  | 100 м2 | 0,01845 | 1486,35 | 292,42 | 0 | 202,09 | 177,33 | 24,76 | 0 | 103,91 | 1,92 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1193,93 | 127,48 |  |  |  | 18,93 |  | 7,74 | 0,14 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(84%) = 164,86 СП(48%) = 94,2 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 483 | ТЕР 10-01-034-04 |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых |  | 100 м2 проемов | 0,0462 | 139186,47 | 513,69 | 136669,06 | 21311,85 | 745,2 | 108,93 | 20457,72 | 161,33 | 7,45 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2003,72 | 10,87 |  |  |  | 4,04 |  | 0,66 | 0,03 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(90%) = 674,32 СП(43%) = 322,17 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 484 | 203-8040 |  | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99) |  | м2 | -4,62 | 1261,98 | 0 | 1261,98 | -18890,33 | 0 | 0 | -18890,33 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 485 | Каталлог средних текущих цен |  | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей |  |  | 4,62 | 762,42 | 0 | 762,42 | 11412,51 | 0 | 0 | 11412,51 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 486 | ТЕР 10-01-035-01 |  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м |  | 100 п. м | 0,022 | 4286,59 | 17,78 | 4012,2 | 333,24 | 45,45 | 1,8 | 285,99 | 21,19 | 0,47 |
|  |  |  |  |  |  |  | 256,61 | 0,66 |  |  |  | 0,12 |  | 0,04 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(90%) = 41,01 СП(43%) = 19,6 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 487 |  |  | Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм |  |  | 2,2 | 67,13 | 0 | 67,13 | 586,31 | 0 | 0 | 586,31 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 488 | ТЕР 15-01-050-04 |  | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |  | 100 м2 облицовки | 0,036 | 7385,05 | 57,54 | 5156,74 | 1240,08 | 629,09 | 9,51 | 601,48 | 166,47 | 5,99 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2170,77 | 1,32 |  |  |  | 0,38 |  | 0,08 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(80%) = 503,58 СП(37%) = 232,9 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 489 | ТЕР 11-01-040-01 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 |  | 100 м плинтуса | 1,73 | 687,74 | 3,25 | 559,8 | 4900,1 | 1736,5 | 25,81 | 3137,79 | 8,99 | 15,55 |
|  |  |  |  |  |  |  | 124,69 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(94%) = 1632,31 СП(51%) = 885,62 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 490 | 101-1753 |  | Плинтусы для полов из пластиката |  | м | -174,73 | 5,1 | 0 | 5,1 | -2887,24 | 0 | 0 | -2887,24 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 491 |  |  | Уголок 40*40 |  | п.м | 173 | 8,81 | 0 | 8,81 | 6050,8 | 0 | 0 | 6050,8 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 492 | ТЕР 10-01-039-03 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 |  | 100 м2 проемов | 0,01845 | 32507,28 | 422,96 | 30620,37 | 2083,67 | 217,43 | 35,82 | 1830,42 | 115 | 2,12 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1463,95 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(90%) = 195,69 СП(43%) = 93,49 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 493 | 203-0205 |  | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 |  | м2 | -1,845 | 207 | 0 | 207 | -1237,4 | 0 | 0 | -1237,4 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 494 |  |  | Блок дверной с комплектующими, FINISH Doors или эквивалент: каркас двери выполнен из сращенного массива сосны, полотно имеет гладкую поверхность, толщина полотна 40 мм. Покрыто прессованной древесноволокнистой плитой, пустоты полотна заполнены сотовым наполнителем. Дверные коробки из сращенной древесины, петли универсальные, наличники. Цвет белый. Замок Abloy 2014 или эквивалент, для внутренних дверей, запирается при помощи ручки и поворотной кнопки, сторонность замка может быть изменена путем перестановки защелки на 180. |  | шт | 1 | 822,77 | 0 | 822,77 | 3266,4 | 0 | 0 | 3266,4 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 495 | ТЕР 10-05-008-01 |  | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом |  | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,45 | 5846,66 | 23,11 | 4753,68 | 10854,2 | 3875,6 | 47,73 | 6930,87 | 83 | 37,35 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1069,87 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(90%) = 3488,04 СП(43%) = 1666,51 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 496 | ТЕР 11-01-027-03 |  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем |  | 100 м2 покрытия | 0,109 | 10503,42 | 148,34 | 8867,41 | 4511,19 | 1305,36 | 74,22 | 3131,61 | 119,78 | 13,06 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1487,67 | 43,01 |  |  |  | 37,74 |  | 2,66 | 0,29 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(94%) = 1262,51 СП(51%) = 684,98 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 497 | ТЕР 15-01-019-01 |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,18 | 11028,9 | 34,92 | 8020,86 | 9014,67 | 4308,05 | 28,85 | 4677,77 | 228 | 41,04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2973,12 | 14,05 |  |  |  | 20,36 |  | 0,86 | 0,15 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(80%) = 3462,73 СП(37%) = 1601,51 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 498 | ТЕР 20-02-002-02 |  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2 |  | 1 решетка | 1 | 35,54 | 4,31 | 8,57 | 229,96 | 182,41 | 19,78 | 27,77 | 1,78 | 1,78 |
|  |  |  |  |  |  |  | 22,66 | 0,19 |  |  |  | 1,53 |  | 0,01 | 0,01 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(98%) = 180,26 СП(56%) = 103,01 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 499 |  |  | решетки декоративные на радиаторы |  | шт | 1 | 115,27 | 0 | 115,27 | 457,62 | 0 | 0 | 457,62 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 | ТЕР 15-01-047-15 |  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,039 | 7832,57 | 537,08 | 5927,65 | 1274,59 | 429,43 | 96,14 | 749,02 | 102,46 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1367,84 | 12,52 |  |  |  | 3,93 |  | 0,76 | 0,03 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(80%) = 346,69 СП(37%) = 160,34 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 | 101-2414 |  | Панели потолочные с комплектующими «Армстронг» |  | м2 | -4,017 | 57,55 | 0 | 57,55 | -749,02 | 0 | 0 | -749,02 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502 |  |  | Подвесная система "Байкал" |  | м2 | 4,017 | 17,83 | 0 | 17,83 | 284,34 | 0 | 0 | 284,34 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503 |  |  | Плитка кассетная АР 600А902 RU22 или эквивалент: из тонкой оцинкованной стали или алюминия,с глянцевой окраской белого цвета |  | шт | 11 | 31,11 | 0 | 31,11 | 1358,57 | 0 | 0 | 1358,57 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504 | ФЕРм 08-03-594-17 |  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 |  | 100 шт. | 0,04 | 3860,8 | 2150 | 83,92 | 1223,05 | 744,46 | 465,26 | 13,33 | 164 | 6,56 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1626,88 | 682,11 |  |  |  | 312,13 |  | 58,55 | 2,34 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 855,84 СП(52%) = 549,43 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505 |  |  | Светильник типа Армстронг встраиваемый с матовым стеклом ЛПО 4х18 или эквивалент: корпус цельнометаллический из листовой стали, покрытый порошковой краской, внутри корпуса смонтированы 4 светодиодных модуля и драйвер.Оптика: рассеиватель из ПММА (плексиглас) в металлической раме, рамка крепится к корпусу светильника скрытыми пружинами. мощность 32Вт, напряжение 220+/-20%В, световой поток 2420Лм, цветовая температура 5800К, степень защиты IP20, вес не более 3 кг, габариты 595*595*85 |  | шт | 4 | 88,5 | 0 | 88,5 | 1405,38 | 0 | 0 | 1405,38 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 506 | ФЕРм 08-02-409-01 |  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм |  | 100 м | 0,15 | 1739,1 | 58,55 | 1456,83 | 1298,95 | 383,9 | 47,51 | 867,54 | 23,8 | 3,57 |
|  |  |  |  |  |  |  | 223,72 | 1,49 |  |  |  | 2,56 |  | 0,11 | 0,02 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 313,03 СП(52%) = 200,96 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507 |  |  | Трубки защитные гофрированные диаметром 20 мм |  | м | 15 | 4,95 | 0 | 4,95 | 294,77 | 0 | 0 | 294,77 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508 | ФЕРм 08-02-412-02 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 |  | 100 м | 0,15 | 274,18 | 4,84 | 205,98 | 235,32 | 108,73 | 3,93 | 122,66 | 6,74 | 1,01 |
|  |  |  |  |  |  |  | 63,36 | 0,27 |  |  |  | 0,46 |  | 0,02 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 88,44 СП(52%) = 56,78 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509 | 501-8190 |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 |  | 1000 м | 0,008 | 3606,85 | 0 | 3606,85 | 114,55 | 0 | 0 | 114,55 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 510 | 501-8191 |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 |  | 1000 м | 0,007 | 4883,86 | 0 | 4883,86 | 135,72 | 0 | 0 | 135,72 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511 | ФЕРм 08-03-591-09 |  | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. | 0,05 | 476,93 | 9,68 | 89,3 | 236,54 | 216,19 | 2,62 | 17,73 | 38,1 | 1,91 |
|  |  |  |  |  |  |  | 377,95 | 0,54 |  |  |  | 0,31 |  | 0,04 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 175,37 СП(52%) = 112,58 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 512 |  |  | Коробка У-409 |  | шт | 5 | 20,44 | 0 | 20,44 | 405,73 | 0 | 0 | 405,73 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513 | ФЕРм 08-03-591-09 |  | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. | 0,05 | 476,93 | 9,68 | 89,3 | 236,54 | 216,19 | 2,62 | 17,73 | 38,1 | 1,91 |
|  |  |  |  |  |  |  | 377,95 | 0,54 |  |  |  | 0,31 |  | 0,04 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 175,37 СП(52%) = 112,58 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 514 | 503-0473 |  | Розетка скрытой проводки |  | шт. | 5 | 8,63 | 0 | 8,63 | 171,31 | 0 | 0 | 171,31 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 | ФЕРм 08-03-591-02 |  | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. | 0,01 | 365,33 | 9,68 | 36,23 | 38,5 | 36,54 | 0,52 | 1,44 | 32,2 | 0,32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 319,42 | 0,54 |  |  |  | 0,06 |  | 0,04 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(81%) = 29,65 СП(52%) = 19,03 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 516 | 509-1201 |  | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки |  | шт. | 1 | 6,22 | 0 | 6,22 | 24,69 | 0 | 0 | 24,69 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 62704,67 |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 14074,34 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 7171,75 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 83907,31 |  |  |  |  |  |
| Раздел 15. Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 517 | ФССЦ 311-01-146-01 |  | Мусор строительный с погрузкой вручную - погрузка |  | т | 5 | 32,93 | 28,78 | 0 | 910,52 | 114,75 | 795,77 | 0 | 0,58 | 2,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4,15 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 5,53 кЭМ = 5,53 кМР = 5,53 НР(100%) = 114,75 СП(60%) = 68,85 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 518 | 310-3001-1 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 1 км норм. вр. пробега 0,263 час |  | т | 5 | 2,6 | 2,6 | 0 | 71,89 | 0 | 71,89 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 5,53 кЭМ = 5,53 кМР = 5,53 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 982,41 |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 114,75 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 68,85 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1166,01 |  |  |  |  |  |
| Раздел 16. Коридор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 519 | ТЕР 15-04-006-03 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен |  | 100 м2 покрытия | 0,64 | 91,18 | 1,46 | 0,25 | 465,76 | 460,95 | 4,29 | 0,52 | 6,55 | 4,19 |
|  |  |  |  |  |  |  | 89,47 | 0,16 |  |  |  | 0,82 |  | 0,01 | 0,01 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(80%) = 369,42 СП(37%) = 170,85 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 520 | 101-2418 |  | Грунтовка КНАУФ-Грундирмиттель |  | кг | 8,32 | 32,89 | 0 | 32,89 | 1086,37 | 0 | 0 | 1086,37 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 1 кЭМ = 1 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 521 | ТЕРр 61-1-9 |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен |  | 100 м2 поверхности | 0,64 | 4048,14 | 41,9 | 2982,63 | 11581,51 | 5273,64 | 123,09 | 6184,78 | 73,8 | 47,23 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1023,61 | 28,16 |  |  |  | 145,08 |  | 1,90 | 1,22 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(67%) = 3630,54 СП(40%) = 2167,49 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 522 | ТЕР 15-04-005-03 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,64 | 1835,72 | 17,02 | 1272,58 | 5502,43 | 2813,61 | 50 | 2638,82 | 42,9 | 27,46 |
|  |  |  |  |  |  |  | 546,12 | 0,33 |  |  |  | 1,7 |  | 0,02 | 0,01 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(80%) = 2252,25 СП(37%) = 1041,66 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 523 | ТЕРр 57-3-2 |  | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки |  | 100 м плинтуса | 0,864 | 158,22 | 0 | 0 | 1100,45 | 1100,45 | 0 | 0 | 14,28 | 12,34 |
|  |  |  |  |  |  |  | 158,22 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(68%) = 748,31 СП(54%) = 594,24 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 524 | ТЕР 11-01-040-01 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 |  | 100 м плинтуса | 0,864 | 687,74 | 3,25 | 559,8 | 2447,21 | 867,24 | 12,89 | 1567,08 | 8,99 | 7,77 |
|  |  |  |  |  |  |  | 124,69 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(94%) = 815,21 СП(51%) = 442,29 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 525 | ТЕР 11-01-039-01 |  | Устройство плинтусов деревянных |  | 100 м плинтуса | 0,75 | 629,94 | 8,68 | 528,62 | 1873,74 | 559,31 | 29,88 | 1284,55 | 7,65 | 5,74 |
|  |  |  |  |  |  |  | 92,64 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(94%) = 525,75 СП(51%) = 285,25 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 526 |  |  | Отбойник для стен из ДСП |  | п.м | 75 | 27,77 | 0 | 27,77 | 8268,52 | 0 | 0 | 8268,52 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 32325,99 |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 8361,61 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4719,31 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 45369,25 |  |  |  |  |  |
| Раздел 17. Входная группа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 527 | ТЕР 46-04-003-07 |  | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150 |  | 1 м3 | 0,1 | 1520,56 | 1202,54 | 28,11 | 794,46 | 233,38 | 551,97 | 9,11 | 23,94 | 2,39 |
|  |  |  |  |  |  |  | 289,91 | 148,19 |  |  |  | 119,29 |  | 10,37 | 1,04 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(84%) = 296,24 СП(48%) = 169,28 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 529 | ТЕР 06-01-119-01 |  | Установка монолитных лестничных площадок в мелкощитовой опалубке (типа «Модостр») |  | 100 м3 железобетона в деле | 0,004 | 101094,65 | 26153,81 | 37539,87 | 2171,01 | 1204,31 | 480,18 | 486,52 | 3050,65 | 12,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 37400,97 | 4516,27 |  |  |  | 145,42 |  |  | 0,94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235,96 |  |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(92%) = 1241,75 СП(52%) = 701,86 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 530 | 204-0100 |  | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III |  | т | 0,02 | 5650 | 0 | 5650 | 448,61 | 0 | 0 | 448,61 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 531 | 401-0004 |  | Бетон тяжелый, класс В10 (М150) |  | м3 | 0,406 | 490 | 0 | 490 | 789,79 | 0 | 0 | 789,79 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 532 | ТЕР 11-01-011-01 |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки | 0,061 | 1725,81 | 53,33 | 1226,81 | 476,25 | 218,85 | 14,93 | 242,47 | 39,51 | 2,41 |
|  |  |  |  |  |  |  | 445,67 | 20,92 |  |  |  | 10,27 |  | 1,27 | 0,08 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(94%) = 215,37 СП(51%) = 116,85 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 533 | ТЕР 11-01-011-02 |  | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 |  | 100 м2 стяжки | 0,061 | 316,93 | 9,3 | 301,99 | 65,06 | 2,77 | 2,6 | 59,69 | 0,5 | 0,03 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5,64 | 3,46 |  |  |  | 1,7 |  | 0,21 | 0,01 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(94%) = 4,2 СП(51%) = 2,28 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 534 | ТЕР 11-01-027-03 |  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем |  | 100 м2 покрытия | 0,061 | 10503,42 | 148,34 | 8867,41 | 2524,6 | 730,52 | 41,53 | 1752,55 | 119,78 | 7,31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1487,67 | 43,01 |  |  |  | 21,12 |  | 2,66 | 0,16 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(94%) = 706,54 СП(51%) = 383,34 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 535 | ТЕР 07-05-016-04 |  | Устройство металлических ограждений без поручней |  | 100 м ограждения | 0,025 | 17535,39 | 310,7 | 16615,26 | 1504,14 | 122,65 | 35,65 | 1345,84 | 45,65 | 1,14 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609,43 | 6,26 |  |  |  | 1,26 |  | 0,38 | 0,01 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(119%) = 147,45 СП(68%) = 84,26 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 536 |  |  | Ограждение лестниц (перила) из хромированной трубы Д=40 мм |  | п.м | 2,5 | 617,08 | 0 | 617,08 | 6124,52 | 0 | 0 | 6124,52 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 537 | ТЕР 10-01-012-03 |  | Обшивка каркасных стен плитами древесностружечными 16 мм |  | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0,041 | 3209,03 | 54 | 2219,8 | 613,71 | 308,67 | 10,16 | 294,88 | 75,3 | 3,09 |
|  |  |  |  |  |  |  | 935,23 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(90%) = 277,8 СП(43%) = 132,73 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 538 | 101-0698 |  | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм |  | 100 м2 | -0,04203 | 2275,5 | 0 | 2275,5 | -309,87 | 0 | 0 | -309,87 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 539 |  |  | Сотовый поликарбонат |  | м2 | 4,1 | 65,49 | 0 | 65,49 | 1065,98 | 0 | 0 | 1065,98 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 16268,26 |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2888,44 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1593,55 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 20748,21 |  |  |  |  |  |
| Раздел 18. Приточная вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 540 | ТЕР 20-03-001-01 |  | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т |  | 1 вентилятор | 1 | 101,56 | 6,7 | 15,66 | 719,05 | 637,56 | 30,75 | 50,74 | 6,54 | 6,54 |
|  |  |  |  |  |  |  | 79,2 | 0,19 |  |  |  | 1,53 |  | 0,01 | 0,01 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(98%) = 626,31 СП(56%) = 357,89 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 |  |  | Вентилятор канальный в шумоизолированном корпусе типа IRE 60*35 |  | шт | 1 | 3000 | 0 | 3000 | 11910 | 0 | 0 | 11910 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 542 | ТЕР 20-04-002-01 |  | Установка калориферов массой до 0,1 т |  | 1 калорифер | 1 | 133,38 | 15,16 | 53,92 | 761,9 | 517,62 | 69,58 | 174,7 | 5,31 | 5,31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 64,3 | 0,58 |  |  |  | 4,67 |  | 0,03 | 0,03 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(98%) = 511,84 СП(56%) = 292,48 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 543 |  |  | Электрический воздухонагреватель PBER 600*350/27 |  | шт | 1 | 4340,48 | 0 | 4340,48 | 17231,71 | 0 | 0 | 17231,71 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 544 | ТЕР 20-05-001-01 |  | Установка фильтров ячейковых |  | 1 м2 поверхности в свету | 0,42 | 100,22 | 7,3 | 37,65 | 252,17 | 186,87 | 14,07 | 51,23 | 4,14 | 1,74 |
|  |  |  |  |  |  |  | 55,27 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(98%) = 183,13 СП(56%) = 104,65 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 545 |  |  | Фильтр FK 60*35 с классом очистки EU3 |  | шт | 1 | 578,57 | 0 | 578,57 | 2296,92 | 0 | 0 | 2296,92 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 546 |  |  | Фильтр ФЛР 600*350 с классом очистки EU7 |  | шт | 1 | 504,76 | 0 | 504,76 | 2003,9 | 0 | 0 | 2003,9 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 547 | ТЕР 20-02-018-01 |  | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам |  | 1 м2 | 0,95 | 77,03 | 1,08 | 4,53 | 564,83 | 546,18 | 4,71 | 13,94 | 5,75 | 5,46 |
|  |  |  |  |  |  |  | 71,42 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(98%) = 535,26 СП(56%) = 305,86 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 548 |  |  | Вставки гибкие DS 600*350 |  | шт | 2 | 202,38 | 0 | 202,38 | 1606,9 | 0 | 0 | 1606,9 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 549 | ТЕР 20-02-006-08 |  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 2400 мм |  | 1 шт. | 1 | 74,92 | 4,9 | 38,07 | 403,04 | 257,2 | 22,49 | 123,35 | 2,51 | 2,51 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31,95 | 0,19 |  |  |  | 1,53 |  | 0,01 | 0,01 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(98%) = 253,56 СП(56%) = 144,89 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550 |  |  | Клапаны воздушные авк 600*350 |  | шт | 1 | 196,6 | 0 | 196,6 | 780,5 | 0 | 0 | 780,5 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 551 | ТЕР 20-02-015-10 |  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм |  | 1 шт. | 1 | 41,97 | 3,49 | 15,58 | 250,85 | 184,35 | 16,02 | 50,48 | 1,82 | 1,82 |
|  |  |  |  |  |  |  | 22,9 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(98%) = 180,66 СП(56%) = 103,24 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 552 |  |  | Шумоглушитель RSA 600*350 |  | шт | 1 | 818,09 | 0 | 818,09 | 3247,82 | 0 | 0 | 3247,82 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 | ТЕР 20-02-002-01 |  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 |  | 1 решетка | 1 | 25,99 | 2,85 | 4,55 | 177,47 | 149,65 | 13,08 | 14,74 | 1,46 | 1,46 |
|  |  |  |  |  |  |  | 18,59 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(98%) = 146,66 СП(56%) = 83,8 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 554 |  |  | Решетки наружные |  | шт | 1 | 115,27 | 0 | 115,27 | 457,62 | 0 | 0 | 457,62 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 1 кЭМ = 1 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555 | ТЕР 26-01-037-01 |  | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных |  | 1 м3 изоляции | 0,082 | 2156,16 | 103,36 | 1779,05 | 692,26 | 180,7 | 38,9 | 472,66 | 20,04 | 1,64 |
|  |  |  |  |  |  |  | 273,75 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(77%) = 139,14 СП(48%) = 86,74 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 556 | ТЕР 20-06-017-01 |  | Установка блоков приемных производительностью до 10 тыс.м3/час |  | 1 блок | 1 | 275,45 | 29,94 | 71,34 | 1770,63 | 1402,07 | 137,42 | 231,14 | 12,75 | 12,75 |
|  |  |  |  |  |  |  | 174,17 | 1,53 |  |  |  | 12,32 |  | 0,08 | 0,08 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(98%) = 1386,1 СП(56%) = 792,06 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 557 |  |  | Блок управления приточной установкой с регулятором скорости вентилятора |  | шт | 1 | 10467,36 | 0 | 10467,36 | 41555,42 | 0 | 0 | 41555,42 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 558 | ФЕРм 11-02-002-02 |  | Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса до 5 кг |  | 1 шт. | 1 | 33,6 | 0 | 3,05 | 361,6 | 349,49 | 0 | 12,11 | 3,08 | 3,08 |
|  |  |  |  |  |  |  | 30,55 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(68%) = 237,65 СП(48%) = 167,76 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 559 |  |  | Датчик перепада давления 500 Ра с контактором |  | шт. | 1 | 230,74 | 0 | 230,74 | 916,04 | 0 | 0 | 916,04 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 1 кЭМ = 1 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 560 |  |  | Привод воздушной заслонки с обратной пружиной |  | шт. | 1 | 734,18 | 0 | 734,18 | 2378,74 | 0 | 0 | 2378,74 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 90339,37 |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4196,27 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2455,8 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 96979,05 |  |  |  |  |  |
| Раздел 19. Вытяжная вентиляция Система В 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 561 | ТЕР 20-03-001-01 |  | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т |  | 1 вентилятор | 1 | 101,56 | 6,7 | 15,66 | 719,05 | 637,56 | 30,75 | 50,74 | 6,54 | 6,54 |
|  |  |  |  |  |  |  | 79,2 | 0,19 |  |  |  | 1,53 |  | 0,01 | 0,01 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(98%) = 626,31 СП(56%) = 357,89 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 562 |  |  | Вентилятор канальный в шумоизолированном корпусе типа IRE 60*35 |  | шт | 1 | 3000 | 0 | 3000 | 11910 | 0 | 0 | 11910 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 563 | ТЕР 20-02-018-01 |  | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам |  | 1 м2 | 0,95 | 77,03 | 1,08 | 4,53 | 564,83 | 546,18 | 4,71 | 13,94 | 5,75 | 5,46 |
|  |  |  |  |  |  |  | 71,42 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(98%) = 535,26 СП(56%) = 305,86 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 564 |  |  | Вставки гибкие DS 600*350 |  | шт | 1 | 199,28 | 0 | 199,28 | 791,14 | 0 | 0 | 791,14 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 565 | ТЕР 20-02-015-10 |  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм |  | 1 шт. | 1 | 41,97 | 3,49 | 15,58 | 250,85 | 184,35 | 16,02 | 50,48 | 1,82 | 1,82 |
|  |  |  |  |  |  |  | 22,9 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(98%) = 180,66 СП(56%) = 103,24 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 566 |  |  | Шумоглушитель RSA 600*350 |  | шт | 1 | 818,09 | 0 | 818,09 | 3247,82 | 0 | 0 | 3247,82 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 567 | ТЕР 26-01-037-01 |  | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных |  | 1 м3 изоляции | 0,219 | 2156,16 | 103,36 | 1779,05 | 1848,85 | 482,61 | 103,9 | 1262,34 | 20,04 | 4,39 |
|  |  |  |  |  |  |  | 273,75 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(77%) = 371,61 СП(48%) = 231,65 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 19332,54 |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1710,33 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1002,73 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 22045,02 |  |  |  |  |  |
| Раздел 20. Вытяжная вентиляция СистемаВ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 568 | ТЕР 20-03-001-01 |  | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т |  | 1 вентилятор | 1 | 101,56 | 6,7 | 15,66 | 719,05 | 637,56 | 30,75 | 50,74 | 6,54 | 6,54 |
|  |  |  |  |  |  |  | 79,2 | 0,19 |  |  |  | 1,53 |  | 0,01 | 0,01 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(98%) = 626,31 СП(56%) = 357,89 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 569 |  |  | Вентилятор канальный в шумоизолированном корпусе типа IRE 60*35 |  | шт | 1 | 3000 | 0 | 3000 | 11910 | 0 | 0 | 11910 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 570 |  |  | Вставки гибкие DS 600*350 |  | шт | 2 | 199,28 | 0 | 199,28 | 1582,28 | 0 | 0 | 1582,28 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 | ТЕР 20-02-018-01 |  | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам |  | 1 м2 | 0,95 | 77,03 | 1,08 | 4,53 | 564,83 | 546,18 | 4,71 | 13,94 | 5,75 | 5,46 |
|  |  |  |  |  |  |  | 71,42 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(98%) = 535,26 СП(56%) = 305,86 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 572 | 301-0231 |  | Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали |  | м2 | -0,95 | 213,92 | 0 | 213,92 | -658,45 | 0 | 0 | -658,45 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 573 | ТЕР 20-02-006-08 |  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 2400 мм |  | 1 шт. | 1 | 74,92 | 4,9 | 38,07 | 403,04 | 257,2 | 22,49 | 123,35 | 2,51 | 2,51 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31,95 | 0,19 |  |  |  | 1,53 |  | 0,01 | 0,01 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(98%) = 253,56 СП(56%) = 144,89 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 574 |  |  | Вставки гибкие DS 600*350 |  | шт | 2 | 199,28 | 0 | 199,28 | 1582,28 | 0 | 0 | 1582,28 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 575 | ТЕР 20-02-015-10 |  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм |  | 1 шт. | 1 | 41,97 | 3,49 | 15,58 | 250,85 | 184,35 | 16,02 | 50,48 | 1,82 | 1,82 |
|  |  |  |  |  |  |  | 22,9 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(98%) = 180,66 СП(56%) = 103,24 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 576 |  |  | Шумоглушитель RSA 600*350 |  | шт | 1 | 818,09 | 0 | 818,09 | 3247,82 | 0 | 0 | 3247,82 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 577 | ТЕР 26-01-037-01 |  | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных |  | 1 м3 изоляции | 0,219 | 2156,16 | 103,36 | 1779,05 | 1848,85 | 482,61 | 103,9 | 1262,34 | 20,04 | 4,39 |
|  |  |  |  |  |  |  | 273,75 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(77%) = 371,61 СП(48%) = 231,65 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 21450,55 |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1963,67 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1148,76 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 24561,48 |  |  |  |  |  |
| Раздел 21. Вытяжная вентиляция Системы В 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 578 | ТЕР 20-03-001-01 |  | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т |  | 1 вентилятор | 1 | 101,56 | 6,7 | 15,66 | 719,05 | 637,56 | 30,75 | 50,74 | 6,54 | 6,54 |
|  |  |  |  |  |  |  | 79,2 | 0,19 |  |  |  | 1,53 |  | 0,01 | 0,01 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(98%) = 626,31 СП(56%) = 357,89 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 579 |  |  | Вентилятор канальный в шумоизолированном корпусе типа IRE 120 А |  | шт | 1 | 4617,87 | 0 | 4617,87 | 18332,94 | 0 | 0 | 18332,94 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,97 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 580 | ТЕР 46-03-007-03 |  | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича |  | 1 м3 | 0,5 | 449,72 | 293,14 | 0 | 1302,99 | 630,23 | 672,76 | 0 | 12,3 | 6,15 |
|  |  |  |  |  |  |  | 156,58 | 36,3 |  |  |  | 146,11 |  | 2,54 | 1,27 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(84%) = 652,13 СП(48%) = 372,64 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 581 | ТЕРр 53-25-1 |  | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий |  | 1 т металлоконструкций перемычек | 0,325 | 10433,99 | 76,59 | 8323,71 | 14199,76 | 5320,64 | 114,25 | 8764,87 | 165,88 | 53,91 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2033,69 | 6,72 |  |  |  | 17,58 |  | 0,47 | 0,15 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(73%) = 3896,9 СП(56%) = 2989,4 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 34554,74 |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5181,33 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3719,65 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 43450,01 |  |  |  |  |  |
| Раздел 22. Ремонт мозаичных полов в помещение женской консультации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 582 | ТЕР 13-08-005-01 |  | Разделка швов футеровки эпоксидной замазкой при укладке плитки кислотоупорной керамической, глубина заполнения швов 15 мм |  | 1 м2 разделываемой поверхности | 38 | 65,76 | 2,63 | 31,52 | 14008,96 | 9669,5 | 458,72 | 3880,74 | 2,12 | 80,56 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31,61 | 0,71 |  |  |  | 217,19 |  | 0,05 | 1,90 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(69%) = 6821,82 СП(48%) = 4745,61 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 583 | ТЕРр 57-10-4 |  | Заделка выбоин в полах мозаичных площадью до 0,25 м2 |  | 100 мест | 0,42 | 1791,2 | 50,57 | 432,39 | 5109,05 | 4423,16 | 97,49 | 588,4 | 108,03 | 45,37 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1308,24 | 7,29 |  |  |  | 24,65 |  | 0,51 | 0,21 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(68%) = 3024,51 СП(54%) = 2401,82 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 584 | ТЕР 11-01-015-07 |  | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий |  | 100 м2 покрытия | 1,2 | 1376,22 | 321,78 | 22,72 | 11827,12 | 9966,42 | 1772,36 | 88,34 | 80,04 | 96,05 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1031,72 | 29,87 |  |  |  | 288,54 |  | 2,09 | 2,51 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(94%) = 9639,66 СП(51%) = 5230,03 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 585 | ТЕР 15-01-019-05 |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,08 | 10922,6 | 39,25 | 8801,25 | 3636,56 | 1340,87 | 14,41 | 2281,28 | 159,67 | 12,77 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2082,1 | 24,17 |  |  |  | 15,57 |  | 1,65 | 0,13 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 8,05 кЭМ = 4,59 кМР = 3,24 НР(80%) = 1085,15 СП(37%) = 501,88 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 34581,69 |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 20570,46 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 12863,01 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 68032,17 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по всем разделам (с учетом НР и СП) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1457717,7 |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 252436,59 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 133752,48 |  |  |  |  |  |
|  | Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 1457717,7 |  |  |  |  |  |
|  | Зимнее удорожание |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 1457717,7 |  |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 262389,19 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 1720106,89 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Составил |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*В случае, если в техническом задании (локальном сметном расчете) содержится указание на товарные знаки, торговые марки, читать такие товарные знаки, торговые марки в редакции «….или эквивалент».