УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

_______________ /В.Н.Петухов/

«____» _________ 2011 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить гражданско-правовой договор

на поставку медицинского и хирургического оборудования

(изделий медицинского назначения) для МУЗ «МСЧ № 9»

г. Пермь

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное учреждение здравоохранения "Медсанчасть № 9 им. М.А. Тверье" |
| Место нахождения |  | 614990, Пермский край, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2 |
| Почтовый адрес |  | 614990, Пермский край, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2 |
| Адрес электронной почты |  | Msch9b@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 221-73-61 |
| Контактное лицо |  | Микова Людмила Леонидовна |
| II. Сведения об открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Предмет Договора |  | Поставка медицинского и хирургического оборудования (изделий медицинского назначения) для МУЗ «МСЧ № 9». |
| Начальная (максимальная) цена Договора |  | 480 105 рублей. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены Договора |  | Начальная (максимальная) цена договора определена как минимальное значение из коммерческих предложений торгующих организаций. |
| Количество поставляемого товара |  | В соответствии с Техническим заданием - Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| Требования к поставляемым товарам |  | Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями Договора, являющегося приложением к документации об аукционе. |
| Место поставки товара |  | 614990, Пермский край, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2, аптека. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  | В соответствии с Техническим заданием - Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара |  | Гарантия качества товара распространяется на весь товар в течение всего срока годности товара. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  | Заказчик оплачивает поставленный товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после получения оформленных должным образом документов: - товарно-транспортных накладных с обязательным указанием даты поставки товара; - счета-фактуры на поставленный товар. Оплата по Договору, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика, указанный в таком Договоре. Оплата по Договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства ОМС. |
| Порядок формирования цены Договора |  | Цена должна включать в себя все затраты на товар, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и иные обязательные платежи, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении Договора. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной Договором. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товара и иных условий исполнения Договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с поставщиками |  | Рубль РФ. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного Договора |  | Не применяется. |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по Договору товаров |  | - Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Договор. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара. |
| Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении Договора |  | При заключении Договора заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой Договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой Договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены Договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается Договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение Договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставку товаров для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
|  | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: - для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; - средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; - выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак. |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара. - Участник размещения заказа может оформить указанные сведения по форме Приложения №3 (указанная форма не является обязательной). |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 2% начальной (максимальной) цены Договора. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 12.07.2011г. 09.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 14.07.2011г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 18.07.2011г. |
| - VII. Обеспечение исполнения Договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения Договора |  | - 2% начальной (максимальной) цены Договора. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта Договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект Договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения Договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения Договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - договора поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения Договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения Договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения Договора не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по Договору, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 3(трех) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по Договору. |
| Договор поручительства |  | - В случае, если обеспечением исполнения Договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3) определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. - В случае если обеспечением исполнения Договора является договор поручительства, Договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств (по договору залога) в качестве обеспечения исполнения Договора, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «МСЧ № 9», лицевой счет: 04920010745). ИНН; 5905021126. КПП; 590501001. Банк; РКЦ Пермь г.Пермь. Р/с; 40302810000005000009. БИК; 045744000. Назначение платежа; «Обеспечение исполнения гражданско-правового договора по договору залога № _____ от «____»__________ 2011 г.». |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

| № поз. | № п/п | Наименование основных функциональных и технических параметров | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Контур дыхательный гладкоствольный неонатальный | С активным увлажнением |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения, каталожный номер производителя (при наличии) | Указать |
|  | 3 | Состав на вдохе: |  |
|  | 4 | Неонатальный клапан Рубена | Наличие |
|  | 5 | Гладкоствольная зеленая линия 10 мм категории смозбор | Наличие |
|  | 6 | Дистально встроен порт 7,6 мм с угловой гермопробкой | Наличие |
|  | 7 | Влагосборник с клапаном самогерметизации поворотного типа | Наличие |
|  | 8 | Дополнительный гладкоствольный лимб, длиной 0,4 м, 10 мм смозбор на камеру увлажнителя с эластомерными коннекторами 9-11 мм | Наличие |
|  | 9 | Состав на выдохе: |  |
|  | 10 | Голадкоствольная линия 10 мм | Наличие |
|  | 11 | Влагосборник с клапаном самогерметизации повротного типа | Наличие |
|  | 12 | Встроен дистально порт 7,6 м с угловой гермопробкой | Наличие |
|  | 13 | Проскимально: У-образный соединитель с портом 7,6 мм с угловой гермопробкой, линия мониторинга давления с внутренним диаметром 3,6 мм и эластомерным дистальным коннектором с ограничителем, порты газоанализа и подачи закиси азота | Наличие |
|  | 14 | Комплект принадлежностей в составе: |  |
|  | 15 | Жесткие соединители 15М-8,5F, 22М-15M 2шт | Наличие |
|  | 16 | Трубка соединительная (внутренний диаметр 6мм) | Наличие |
|  | 17 | Гибкий соединитель с эластомерными съёмными соединителями 9-11мм на концах | Наличие |
|  | 18 | Жесткий соединитель 22М-22М/15F | Наличие |
|  | 19 | Длина контура в сборе 1,6 мм | Наличие |
|  | 20 | Упаковка | индивидуальная, клинически чистая |
|  | 21 | Количество, шт. | 120 |
|  | 22 | Срок поставки | Поставка двумя партиями. Первая партия 80 шт. – в течение трех рабочих дней со дня заключения гражданско-правового договора. Вторая партия 40 шт. – с 01 по 05 сентября 2011г. |
| 2 | 1 | Камера увлажнителя самозаполняющаяся в наборе с водяным бумажным фильтром | Назначение: активное увлажнение и подогрев дыхательной смеси при продленной ИВЛ |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения, каталожный номер производителя (при наличии) | Указать |
|  | 3 | Прозрачная емкость с градуировкой минимум-максимум | Наличие |
|  | 4 | Антипригарное покрытие днища | Наличие |
|  | 5 | С двумя вход/выход соединительными коннекторами 22мм | Наличие |
|  | 6 | Поплавковый клапан автоматического долива воды | Наличие |
|  | 7 | Защитный дополнительный клапан | Наличие |
|  | 8 | Водяной фильтр | Наличие |
|  | 9 | Система устройств ламинирования потока | Наличие |
|  | 10 | Поплавок уровня с яркой цветовой индикацией | Наличие |
|  | 11 | Продольноармированный прозрачный шланг подачи жидкости с пластиковой иглой | Наличие |
|  | 12 | Предохранительный колпачк и порт выравнивания давления | Наличие |
|  | 13 | Материалы: полипропилен, полиэтилен, аллюминий | Наличие |
|  | 14 | Упаковка | индивидуальная, клинически чистая |
|  | 15 | Количество, шт. | 120 |
|  | 16 | Срок поставки | Поставка двумя партиями. Первая партия 80 шт. – в течение трех рабочих дней со дня заключения гражданско-правового договора. Вторая партия 40 шт. – с 01 по 05 сентября 2011г. |
| 3 | 1 | Небулайзер типа «Циррус» или эквивалент | Назначение: производство и доставка аэрозоля трахеобронхиального осаждения при неинвазивной масочной вентиляции и при встраивании в дыхательный контур. |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения, каталожный номер производителя (при наличии) | Указать |
|  | 3 | распылитель: типа циррус | Наличие |
|  | 4 | зеленый разборной не выливающейся конструкции (обеспечивает производство аэрозоля заданных параметров при любом положении пациента) | Наличие |
|  | 5 | из трех элементов с адаптированным кислородным штуцером 6мм | Наличие |
|  | 6 | коннекция со стороны маски или дыхательного контура 22 мм | Наличие |
|  | 7 | Дисперсность: при скорости потока 8 литров в минуту образуется не менее 74% частиц аэрозоля размером не более 5 мкм | Наличие |
|  | 8 | Количество, шт. | 100 |
|  | 9 | Срок поставки | С 01 по 05 сентября 2011г. |
| 4 | 1 | Увлажнитель-распылитель с ёмкостью | Назначение: производство и доставка насыщенного увлажненного кислорода к пациенту |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения, каталожный номер производителя (при наличии) | Указать |
|  | 3 | Состав: крышка зеленая с противоскользящими выступами, встроенный клапан Вентури подъемно-поворотного типа для регулирования концентрации кислорода, кислородный ригидный кабель, адаптер к ротаметру гайка М12, аэрозольный штуцер 22 мм(90 градусов) | Наличие |
|  | 4 | Увлажнение, не менее | 92% |
|  | 5 | встроенный небулайзер с переключаемыми фиксированными настройками: | 5л/мин-28% О2, 6л/мин-35%О2, 9л/мин-40%О2, 11л/мин-60%О2 |
|  | 6 | градуировка емкости в диапазоне, не менее | min 100-max 500 ml. |
|  | 7 | Количество, шт. | 50 |
|  | 8 | Срок поставки | Поставка двумя партиями. Первая партия 25 шт. – в течение трех рабочих дней со дня заключения гражданско-правового договора. Вторая партия 25 шт. – с 01 по 05 сентября 2011г. |
| 5 | 1 | Тепловлагообменник для трахеостом с кислородным шлангом | Назначение: устройство тепловлагообменное для сохранения тепла и влаги в дыхательной смеси при спонтанном дыхании. |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения, каталожный номер производителя (при наличии) | Указать |
|  | 3 | тепловлагообменная зеленая мембрана типа "искусственный нос" для трахеостом | Наличие |
|  | 4 | герметичная крышка, защелкивающийся порт для санации трахеи и бронхоскопии | Наличие |
|  | 5 | боковые открывающиеся решетки для снятия и промыва мембран | Наличие |
|  | 6 | конусный кислородный шарнирный штуцер 6 мм (угол поворота 120град) | Наличие |
|  | 7 | стандартный продольноармированный кислородный шланг | Наличие |
|  | 8 | Соединение | 15М |
|  | 9 | возврат влаги, не менее | 26мг /л |
|  | 10 | сопротивление потоку (30 л/мин) не более | 0,2см Н2О |
|  | 11 | объём не более 19мл, масса не более 8г | Наличие |
|  | 12 | Материалы | полипропилен, полиэтилен, гигроскопичная пористая мембрана, без латекса |
|  | 13 | Количество, шт. | 110 |
|  | 14 | Срок поставки | В течение трех рабочих дней со дня заключения гражданско-правового договора |
| 6 | 1 | Тепловлагообменник для трахеостом | Назначение: устройство тепловлагообменное для сохранения тепла и влаги в дыхательной смеси при спонтанном дыхании. |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения, каталожный номер производителя (при наличии) | Указать |
|  | 3 | тепловлагообменная зеленая мембрана типа "искусственный нос" для трахеостом | Наличие |
|  | 4 | герметичная крышка, защелкивающийся порт для санации трахеи и бронхоскопии | Наличие |
|  | 5 | боковые открывающиеся решетки для снятия и промыва мембран | Наличие |
|  | 6 | конусный кислородный шарнирный штуцер 6 мм (угол поворота 120град) | Наличие |
|  | 7 | Соединение | 15М |
|  | 8 | возврат влаги, не менее | 26мг /л |
|  | 9 | сопротивление потоку (30 л/мин), не более | 0,2см Н2О |
|  | 10 | объём не более 19мл, масса не более 8г | Наличие |
|  | 11 | Материалы | полипропилен, полиэтилен, гигроскопичная пористая мембрана, без латекса |
|  | 12 | Количество, шт. | 75 |
|  | 13 | Срок поставки | В течение трех рабочих дней со дня заключения гражданско-правового договора |
| 7 | 1 | Набор силиконовых трубок для артроскопической помпы STRYKER | Назначение: для промывания артроскопической помпы. |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения, каталожный номер производителя (при наличии) | Указать |
|  | 3 | для артроскопической помпы | Наличие |
|  | 4 | силиконовые | Наличие |
|  | 5 | для промывания | Наличие |
|  | 6 | с двумя прокалывающими иглами для пакетов с промывающей жидкостью | Наличие |
|  | 7 | многоразовые | Наличие |
|  | 8 | выдерживают не менее 20 циклов автоклавирования | Наличие |
|  | 9 | Количество, шт. | 8 |
|  | 10 | Срок поставки | Поставка двумя партиями. Первая партия 4 шт. – в течение трех рабочих дней со дня заключения гражданско-правового договора. Вторая партия 4 шт. – с 01 по 05 сентября 2011г. |
| 8 | 1 | Набор магистралей для аппарата Octo Nova FS 250 | Назначение: для промывания артроскопической помпы |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения, каталожный номер производителя (при наличии) | Указать |
|  | 3 | для прерывистой (IVVH) гемофильтрации | Наличие |
|  | 4 | для непрерывной (продленной) вено - венозной гемофильтрации (CVVH) гемофильтрации | Наличие |
|  | 5 | для непрерывного (продленного) вено - венозного гемодиализа (CVVHD) | Наличие |
|  | 6 | для плазмообмена | Наличие |
|  | 7 | применяются в сочетании с наборами магистралей CAV - 210 или HF - 410 | Наличие |
|  | 8 | для транспортировки заместительных растворов и фильтрата | Наличие |
|  | 9 | одноразовые | Наличие |
|  | 10 | Количество, шт. | 1 |
|  | 11 | Срок поставки | С 01 по 05 сентября 2011г. |
| 9 | 1 | Универсальный силиконовый медицинский аэрозоль | Назначение: Профилактика возможного сращения медицинских инструментов из каучука, латекса и пластических материалов со слизистой; профилактика возможного образования налёта и корки в месте соприкосновения медицинских материалов со слизистой; смазка эластичных медицинских материалов и металлических инструментов |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения, каталожный номер производителя (при наличии) | Указать |
|  | 3 | Состав: 100% силикон | Наличие |
|  | 4 | Количество, шт. | 1 |
|  | 5 | Срок поставки | С 01 по 05 сентября 2011г. |
| 10 |  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Предоставляется с товаром |
| 11 |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Предоставляется с товаром |