Приложение №6

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Работы по ремонту пяти кабинетов терапевтов должны быть выполнены поэтапно :

- для покраски стен должна быть использована водоэмульсионная интерьерная моющаяся краска. До начала работ необходимо предоставить заказчику сертификат на данный материал;

-для устройства покрытия из линолеума должен быть использован коммерческий или полукоммерческий линолеум с толщиной защитной пленки не менее 0,6-0,8. Предоставить сертификат;

-должны быть применены порожки стальные, шириной не менее 38 мм;

-при установке умывальника на пьедестале должны быть установлены смесители локтевые хирургические;

-при установке светильников должны быть использованы светодиодные не менее 5 линеек закрытого типа, не менее  40 Вт;

-должны быть установлены отбойники на стены за рабочим местом.

Все материалы должны быть согласованы с представителем Заказчика.