УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации поселка Новые Ляды

_______________ /Г.В.Миселевич/

«04» июля 2011 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- на право заключить контракт на выполнение работ по текущему ремонту фасада здания администрации поселка Новые Ляды в 2011 году

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Администрация поселка Новые Ляды |
| Место нахождения |  | 614105, г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. Транспортная, 2 |
| Почтовый адрес |  | 614105, г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. Транспортная, 2 |
| Адрес электронной почты |  | admnl@mail.ru |
| Контактный телефон |  | 8 (342) 295-85-73 |
| Контактное лицо |  | Печкурова Резида Лябибовна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по текущему ремонту фасада здания администрации поселка Новые Ляды в 2011 году |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  | 1230468,56 (Один миллион двести тридцать тысяч четыреста шестьдесят восемь рублей 56 копеек) |
| Количество объем выполняемых работ |  | Указан в локальном сметном расчете (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе локальным сметным расчетом), рабочим проектом, предоставленным Заказчиком и условиями контракта, являющегося приложением к документации об аукционе. Заказчик привлекает для осуществления технического надзора за работами Инженерную организацию. Представитель Инженерной организации, от имени Заказчика: - контролирует соблюдение сроков окончания выполнения работ; - проверяет ход выполнения работ и оценивает качество работ на соответствие требованиям СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов, рабочего проекта и локального сметного расчета; - подписывает акты сдачи-приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ; - осуществляет приемку скрытых работ, выполненных работ и результата работ; - проверяет соответствие используемых Подрядчиком материалов условиям рабочего проекта и локального сметного расчета. |
| Место выполнения работ |  | г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. Транспортная, 2 |
| Условия и сроки (периоды) выполнения работ |  | Срок начала выполнения работ – с даты заключения муниципального контракта. Срок окончания выполнения работ – 30.09.2011 г. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества работ |  | 3 года с момента подписания акта окончательной приёмки выполненных работ Заказчиком |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Основанием для рассмотрения последующей оплаты, фактически выполненных Подрядчиком объёмов работ являются акт приёмки выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), счет-фактура, счет предоставляемые Заказчику. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объёмы работ осуществляется Заказчиком ежемесячными платежами по безналичному расчёту в течение 30 дней с момента подписания сторонами акта приёмки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и предоставления счета-фактуры, счета, а также после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются) с учётом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в контракте. Документы, являющиеся основанием для оплаты выполненных работ, Подрядчик ежемесячно предоставляет Заказчику в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в соответствии с локальным сметным расчетом стоимости работ заказчика, являющимся приложением к контракту, с учетом «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены договора, предложенной победителем аукциона, на начальную (максимальную) цену договора. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения стоимости, указанной в локальном сметном расчете заказчика, являющимся приложением к контракту, на полученный понижающий коэффициент. Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей расчетный коэффициент снижения составит 0,89555, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в контракт. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с локальным сметным расчетом заказчика, понижающий коэффициент и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например, в течение месяца подрядчиком выполнены различные виды работ на сумму 100 000 рублей в соответствии с локальным сметным расчетом заказчика, являющимся приложением к контракту, что отражается в акте выполненных работ. При этом в акте выполненных работ также указывается понижающий коэффициент – 0,8955 и итоговая сумма, подлежащая оплате и составляющая 89 550 рублей. Оплата по контракту, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком контракте. Оплата по контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена контракта должна включать расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть при исполнении контракта. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной контрактом. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 13.07.2011 09.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 15.07.2011 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 18.07.2011 |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта не требуется |  |  |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Проект муниципального контракта

- Муниципальный контракт  №

на выполнение работ по текущему ремонту фасада

здания администрации поселка Новые Ляды в 2011 году

г. Пермь                                                                               	«____» ________ 2011 г.

Администрация поселка Новые Ляды, именуемая в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице главы администрации поселка Миселевича Григория Валентиновича, действующего на основании Типового положения о территориальном органе  администрации города Перми, с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем 	“Подрядчик” 	в 	лице___________________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий муниципальный Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

- Предмет контракта

- 1.1. Согласно решению аукционной комиссии (протокол №__ от "___"_____2011г.), Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по текущему ремонту фасада здания администрации поселка Новые Ляды в 2011 году по адресу:  г. Пермь посёлок Новые Ляды ул. Транспортная, 2, далее по тексту «объект».

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта в соответствии с:

а)    локальным сметным расчетом (Приложение № 1) и рабочим проектом, предоставленным Заказчиком.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, нормативными актами, государственными стандартами, строительными нормами и правилами, методическими документами, действующими на момент заключения контракта.

1.3. Работы считаются выполненными после подписания акта окончательной приемки выполненных работ Заказчиком, или его уполномоченным представителем.

- Сроки выполнения работ

2.1. Начало производства работ:  с момента заключения контракта.

2.2. Окончание производства работ:  30.09.2011 .

- Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению, формируется на основании цены предложенной Подрядчиком, признанным победителем аукциона, в соответствии с локальным сметным расчетом стоимости работ (Приложение № 1 к контракту)   и составляет _________________________________________________________________________руб. (в т.ч. денежные средства органа ЗАГС________________________ руб.), не может изменяться  в  ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом. Коэффициент снижения составляет ________________.

3.2. Цена контракта включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также другие платежи, связанные с исполнением настоящего Контракта и подлежит изменению в случае уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций.

3.3. Основание для рассмотрения  последующей оплаты, фактически выполненных Подрядчиком объёмов работ являются акт приёмки выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и счет-фактура, счета  предоставляемые Заказчику.

3.4. Оплата за фактически  выполненные Подрядчиком объёмы работ  осуществляются Заказчиком ежемесячными платежами по безналичному  расчёту в течение 30 дней с момента подписания сторонами акта приёмки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и предоставления  счета-фактуры, счета, а также после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются) с учётом применения экономических санкций  согласно условиям, установленным в настоящем контракте. Указанные в настоящем пункте документы, являющиеся основанием для оплаты выполненных работ, Подрядчик ежемесячно предоставляет Заказчику в срок до 05 числа  месяца, следующего за отчетным.

3.5. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в соответствии с локальным сметным расчетом стоимости работ заказчика, являющимся приложением к контракту, с учетом «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона, на начальную (максимальную) цену контракта. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения стоимости, указанной в локальном сметном расчете заказчика, являющимся приложением к контракту, на полученный понижающий коэффициент. Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей расчетный коэффициент снижения составит 0,89555, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в контракт.

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с локальным сметным расчетом заказчика, понижающий коэффициент и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например, в течение месяца подрядчиком выполнены различные виды работ на сумму 100 000 рублей в соответствии с локальным сметным расчетом заказчика, являющимся приложением к контракту, что отражается в акте выполненных работ. При этом в акте выполненных работ также указывается понижающий коэффициент – 0,8955 и итоговая сумма, подлежащая оплате и составляющая 89 550 рублей.

3.6. Оплата Контракта производится путём перечисления платёжным поручением денежных средств на расчётный счёт Подрядчика. Оплата по муниципальному контракту третьим  лицам не допускается.

- Качество работ и гарантийные обязательства

4.1. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего Контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии  и материалам,  согласно нормативной документации ( СНиП, ГОСТ и др.).

4.2. Срок предоставления гарантии качества всего объёма выполняемых работ составляет 3 года, течение которого начинается с момента подписания акта окончательной приёмки выполненных работ Заказчиком в соответствии с п. 6.4. настоящего контракта.

4.3. Гарантия заключается в безвозмездном  восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей нормативной документацией (СНиП, ГОСТ и др.).

4.4. Устранение недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийной эксплуатации объекта, осуществляется Подрядчиком в разумный срок, в одностороннем порядке установленный Заказчиком. Срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков, не может быть более одного месяца. В данном случае гарантийный срок продлевается, соответственно, на период устранения дефектов и недостатков, возникших по вине Подрядчика.

4.5. В случае если Подрядчик уклоняется от участия в процедурах, направленных на выявление, фиксацию и устранение дефектов и недостатков объекта производства работ, в том числе:

- по первому требованию Заказчика не принимает участия в процедурах осмотра или исследования выявленных дефектов и недостатков;

- по первому требованию Заказчика отказывается от подписания предписания о выявлении дефектов и недостатков, соглашения сторон по установлению сроков устранения дефектов и недостатков;

- иными действиями или бездействием саботирует процесс приведения объекта производства работ в надлежащее состояние,

Заказчик вправе подписать акт о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и или по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в акте дефекты и недостатки объекта производства работ.

В случае отказа Подрядчика от исправления дефектов и недостатков за свой счет, Заказчик вправе потребовать возмещения, понесенных им расходов, на исправление дефектов и недостатков.

- Производство работ

5.1. Заказчик привлекает для осуществления технического надзора за работами Инженерную организацию.  Представитель Инженерной организации, от имени Заказчика:

- контролирует  соблюдение сроков окончания выполнения работ;

- проверяет ход выполнения работ и оценивает качество работ на соответствие требованиям СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов, рабочего проекта;

- подписывает акты сдачи-приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ;

- осуществляет приемку скрытых работ, выполненных работ и результата работ;

- проверяет соответствие используемых Подрядчиком материалов и установленного оборудования условиям рабочего проекта и локального сметного расчета.

5.2.  Подрядчик оформляет акты на выполненные работы. Инженерная организация  осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку актов на выполненные работы и соответствие используемых Подрядчиком материалов условиям контракта.

5.3. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ осуществляет Подрядчик за свой счет.

5.4. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

5.5. Подрядчик письменно информирует Заказчика и Инженерную организацию, осуществляющую технический надзор за ремонтом, о необходимости приемки скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Инженерной организации, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Инженерной организации или она была информирована с опозданием, то по ее требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Инженерной организации, а затем восстановить ее за свой счет.

5.6. В случае если Заказчиком или Инженерной организацией в ходе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, установленный в одностороннем порядке Заказчиком. Срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков, не может быть более одной недели. Если Подрядчик в установленный в одностороннем порядке  Заказчиком срок, не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика расходы, которые должен будет понести для устранения дефектов и недостатков, либо привлечь других лиц для устранения дефектов и недостатков. В случае привлечения других лиц для устранения дефектов и недостатков, все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

2)  соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

5.7. Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объектов в период производства работ с представлением документов об утилизации отходов.

5.8. Заказчик или Инженерная организация вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

6. Приемка работ

6.1. Приемка работ осуществляется ежемесячно.

6.2. Инженерная организация по согласованию с Заказчиком, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Подрядчика о готовности к сдаче результата работ, извещает Подрядчика о дате и месте проведения приемки результата работ. Приемка результата работ оформляется актом приемки выполненных работ.

6.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров, по поводу обнаруженных недостатков или/и дефектов работ, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

6.4. Окончательная приемка работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, и подтверждается  актом приемки выполненных работ, который должен быть подписан Инженерной организацией и Заказчиком – с одной стороны, Подрядчиком – с другой стороны.

- 7. Обязанности Подрядчика

При выполнении настоящего Контракта Подрядчик обязан:

7.1. В течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня подписания контракта принять объект в работу по акту с участием представителя Инженерной организации и приступить к выполнению работ на объекте.

7.2. Выполнить работы, предусмотренные настоящим контрактом и сдать их результат  представителю Инженерной организации.

7.3. Выполнить работу качественно и в сроки, установленные настоящим Контрактом;

7.4. Самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему Контракту;

7.5. Обеспечить на объекте выполнение работ постоянное, бесперебойное и безопасное, обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ.

7.6. Обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего Контракта).

7.7. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего Контракта.

7.8. Извещать Заказчика и Инженерную организацию в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику считаются направленными надлежащим образом.

7.9. В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направлять представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов. Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности, либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

7.10. На протяжении всего периода ремонта вести на объекте журнал производства работ в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства. Указания к ведению общего журнала работ».

- 8. Права и обязанности Заказчика

8.1. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения контракта передает Подрядчику по акту приема-передачи объект в работу, а также  рабочий проект на производство работ.

8.2. Для осуществления контроля  за ходом производства работ и принятия оперативных решений, назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

присутствовать на объекте производства работ;

производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

производить проверку журнала производства работ;

осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за  качеством работ.

8.3. Передачу объекта в работу от лица Заказчика осуществляет Инженерная организация.

8.4. Принять выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

8.5. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

8.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

8.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта в случаях установленных гражданским законодательством.

9. Ответственность сторон

9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств стороны настоящего Контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. За нарушение сроков выполнения, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку в размере 0,1% от цены контракта.

Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Заказчик вправе удержать неустойку с Подрядчика из любого платежа, подлежащего уплате последнему.

9.3. В случае выполнения работ ненадлежащего качества,  невыполнение полного объема работ, предусмотренных Контрактом Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ, подлежащей оплате, за каждый день с момента уведомления Подрядчика до момента устранения недостатков и дефектов выполненных работ.

Заказчик вправе удержать неустойку с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему.

9.4. Факт нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ и сумма неустойки, удерживаемой с Подрядчика фиксируется в акте, составленным Заказчиком.

9.5. Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему Контракту, в том числе по устранению нарушений.

9.6. При несвоевременной оплате выполненной работы Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере одной трехсотой  действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Начисление пеней начинается со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного  обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

10. Действие и прекращение действия Контракта

10.1. Настоящий Контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по Контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

10.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего Контракта может быть изменено, прекращено. Дополнения и изменения настоящего Контракта действительны за подписями сторон по Контракту.

10.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик  уплачивает заказчику единовременную неустойку в размере 25% от общей цены работ, указанной в настоящем Контракте.

10.5. Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11. Разрешение споров между сторонами

11.1. Правоотношения между сторонами по настоящему  Контракту, регулируются нормами  действующего  законодательства РФ.

11.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

11.3. Для решения текущих вопросов по Контракту назначаются ответственные лица:

от Заказчика  ___________________________тел.___________________________.

от Подрядчика ______________________________________ тел. ________________.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение свих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое  при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

12.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пять) дней с момента  возникновения таких обстоятельств,  при этом срок выполнения  обязательств по настоящему Контракту  переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

13. Заключительные положения

13.1. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена подрядчика за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме  преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены муниципального заказчика по Контракту права и обязанности заказчика по такому Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства РФ.

14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| Заказчик: Администрация поселка Новые Ляды Адрес: 614105, г. Пермь, пос.Новые Ляды, ул. Транспортная, 2 ИНН 5904137270 КПП 590401001 л/с 02938017904, л/с 03563000530 (для органа ЗАГС) р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 | Подрядчик: |
| --- | --- |
| От Заказчика: - Глава администрации поселка Директор ______________Г.В. Миселевич М.П. | От Подрядчика: Руководитель организации ________________________ М.П. |