Приложение №1

к открытому аукциону

в электронной форме

Техническое  задание на расходный материал

для Центра Здоровье МУЗ «ГКП № 4»

| № поз. |  | № п/п |  | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 1 |  | Тест - полоски к экспресс – анализатору Cardio check для совместного определения общего холестерина и глюкозы в цельной крови | Наличие |
|  |  | 2 |  | Предназначены для количественного измерения уровня общего холестерина и глюкозы в цельной крови | Наличие |
|  |  | 3 |  | Определение методом Триндера | Наличие |
|  |  | 4 |  | Содержит следующие ингредиенты: |  |
|  |  | 5 |  | Холестерин – эстераза, не менее, МЕ | 0,6 |
|  |  | 6 |  | Холестерин-оксидаза, не менее, МЕ | 0,4 |
|  |  | 7 |  | Пероксидаза хрена, не менее, МЕ | 1 |
|  |  | 8 |  | 4-аминоантипирин, не менее, мкг | 5 |
|  |  | 9 |  | Замещенные производные анилина, не менее, мкг | 20 |
|  |  | 10 |  | N,N-дизамещенный анилин, мкл | 15 |
|  |  | 11 |  | Глюкоз-оксидаза, не менее. МЕ | 0,2 |
|  |  | 12 |  | Каждый флакон содержит силикагеля и/или ультрафильтра, не более, грамм | 5 |
|  |  | 13 |  | Объем крови для исследования, мкл | 30 |
|  |  | 14 |  | Диапазон измерений: |  |
|  |  | 15 |  | Холестерин: мг/дл (моль/л) | 100-400 (2,9- 10,6) |
|  |  | 16 |  | Глюкоза: мг/дл (моль/л) | 20-600 (1,1 – 33,3) |
|  |  | 17 |  | Количество тест полосок в упаковке, не менее, штук | 25 |
|  |  | 18 |  | Требуемое количество, упаковок | 250 |
| 2. | 1 |  | Одноразовая пипетка для взятия крови (30 мкл) |  | Наличие |
|  | 2 |  | Упакованы в пластиковый контейнер |  | Наличие |
|  | 3 |  | Инструкция пользователя внутри упаковки |  | Наличие |
|  | 4 |  | Наличие ярлыка с каталожным номером компании производителя |  | Наличие |
|  | 5 |  | Наличие знака СЕ |  | Наличие |
|  | 6 |  | Количество пипеток в упаковке, не менее, штук |  | 25 |
|  | 7 |  | Требуемое количество, упаковок |  | 250 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 849 235,00 |

Главная м/с                                                    С.А. Мутовкина