Приложение № 2

к Извещению  № 5 от  «06» июля  2011г.

о проведении запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара, метод измерения | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Азур-эозин по Романовскому, 1 литр | Метанольно-глицериновый раствор, содержащий 0,75% смеси азура, эозина и метиленового синего, на 1000 мазков, 1л/уп | уп. | 5 |
| 2. | Эозин по Май-Грюнвальду, 1 литр | Метанольный раствор, содержащий 0,4% продуктов взаимодействия азура, эозина и метиленового синего, на 1000 мазков, 1л/уп. | уп. | 10 |
| 3. | Масло иммерсионное, 100мл | Для иммерсии, 100 мл. | уп. | 3 |
| 4. | Кислота Сульфосалициловая | Квалификация: «ИМП» | кг | 1 |
| 5. | Тест-полоски для определения белка в моче | Концентрация рабочих реагентов: 1. эфир тетрабромфенолфталеина 0,21 %, 2. тетрабромфеноловый синий 0,35 %, Чувствительность - 0,15 г/л (15 мг/дл), Количество тест-полосок в упаковке – не менее 50шт. | уп. | 50 |
| 6. | Изотонический раствор | Объём флакона не менее 10 л. Габариты упаковки 24,5х24,5х24,5 см рН реагента, в пределах 7±0,1 Осмоляльность, в пределах 309,5±10,5 мОсм/кг Электропроводность, в пределах 19,25±0,15 мСим/см Фон по PLT, не более 5*109 л-1 Фон по RBC, не более 0,02*1012 л-1 Общее микробное число, не более 6 КОЕ/100 мл Концентрация натрия сульфата, не более 1,75% Концентрация буферных веществ, не более 0,1% Внешний вид – бесцветная прозрачная жидкость Для гематологического анализатора Абакус Срок годности, не менее 2 лет | уп. | 4 |
| 7. | Лизирующий раствор | Объём флакона, не менее 1 л. рН реагента, в пределах 7,0±0,2 Натрия хлорид 8 г/л Калия хлорид 0,15 г/л Калия фосфат однозамещённый 0,18 г/л Натрия фосфат двузамещённый 4,6 г/л Бензойной кислоты натриевая соль 0,3 г/л Неионный детергент 2 г/л Метиленовый синий 30 г/л Внешний вид – бесцветная прозрачная жидкость Для гематологического анализатора Абакус Срок годности, не менее 1 года | уп. | 2 |
| 8. | Промывающий раствор | Объём флакона не менее 1 л Габариты упаковки 9x7x21,2 см Концентрация активных компонентов, не более: Натрия хлорид 8 г/л Калия хлорид 0,15 г/л Калия фосфат однозамещённый 0,18 г/л Натрия фосфат двузамещённый 4,6 г/л Бензойной кислоты натриевая соль 0,3 г/л Неионный детергент 2 г/л Метиленовый синий 30 г/л Внешний вид – прозрачная жидкость голубого цвета Для гематологического анализатора Абакус Срок годности, не менее 1 года | уп. | 2 |
| 9. | Изотонический раствор Medonic M | 20 л/уп, Для гематологического анализатора Медоник серии М в комплекте с баркодами для ввода в память анализатора (на 900 иссл.) | уп. | 6 |
| 10. | Лизирующий раствор Medonic M | 5 л/уп, Для гематологического анализатора Медоник серии М в комплекте с баркодами для ввода в память анализатора (на 900 иссл.) | уп. | 6 |
| 11. | Микропробирка типа Эппендорф с антикоагулянтом для капиллярной крови | Предназначена для забора 200 мкл капиллярной крови. Специальная конструкция защелкивающейся крышки снижает аэрозольный эффект. Круглое дно. 100шт./уп. | уп. | 80 |
| 12. | Гематологический контрольный материал, 16 параметров, нормальный уровень концентрации | Объём флакона, не менее 4,5 мл Упаковка – термоконтейнер с термоизолирующей стенкой и хладагентом, стабильность паспортных условий хранения, не менее – 24 ч Аттестат на гематологический анализатор Advia 60 по 16 параметрам Количественные параметры CBC: RBC, в интервале 4,32 ± 0,18 x10^12 л-1 WBC, в интервале 8,7 ± 0,6 x10^9 л-1 PLT, в интервале 274 ± 30 x10^9 л-1 Концентрация HGB, в интервале 124 ± 4 г/л Срок хранения закрытого флакона с даты производства, не менее 110 дней | фл. | 3 |
| 13. | Салфетки проспиртованные | 30*65 мм с изопропиловым спиртом в индивидуальной упаковке | шт. | 8000 |
| 14. | Скарификатор-копье | Одноразовый, стерильный, конфигурация – центральная, материал – нержавеющая сталь, количество в упаковке – не менее 500шт. | уп. | 8 |
| 15. | Скарификатор-копье | Одноразовый, стерильный, конфигурация – боковая, материал – нержавеющая сталь, количество в упаковке – не менее 2000шт. | уп. | 1 |
| 16. | Фосфатный буфер для окраски гематологических препаратов | Тип упаковки - флакон, pH в пределах 6,4 -6,8, Объем конечного раствора не менее 5 л. | фл. | 10 |
| 17. | Бромтимоловый синий | Квлификация – «ИМП» | кг | 0,05 |
| 18. | Пробирка химическая | Габариты: Высота – 120 мм , Наружный диаметр - 14,0 ± 0,5 мм, Марка стекла – ТХС, | шт. | 200 |

Документы на поставку товаров оформить в соответствии со спецификацией к Муниципальному контракту (по статьям финансирования) .

Заведующая клинико-диагностической

Лаборатории   МУЗ «ГДКП №1»                       __________                 В.Н. Кручинина