Приложение 1

Техническое задание

К извещению о проведении запроса котировок от 06.07.2011г. №65

на поставку жидкого медицинского кислорода

| № | Наименование | Требуемые технические характеристики, потребительские свойства товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кислород жидкий медицинский | - Соответствие физико-химических показателей техническим требованиям ГОСТ 6331-78 - Объемная доля кислорода, %, не менее 99,5 3. Объем двуокиси углерода в 1 дм3 жидкого кислорода, см3, при 20 0С и 101,3 кПа (760 мм рт. ст.), не более 3,0 | т | 10 |

Условия и параметры:

- Поставка жидкого медицинского кислорода в специализированных бочках Поставщика. Бочки должны быть аттестованы, вентили исправны. Перекачка жидкого медицинского кислорода в газификатор осуществляет аттестованный персонал Поставщика.

- Качество кислорода должно быть подтверждено действующим сертификатом или паспортом соответствия на каждую партию кислорода.

- Поставку выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, технологических и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

- Поставщик должен обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране труда.

И.О.главного врача						Коновалов К.Р.