Приложение 1

Техническое задание

| № п/п | Требуемые технические характеристики, потребительские свойства товара | Параметры и условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кислород газообразный медицинский | Должен быть изготовлен в соответствии с ГОСТ 5583-78 |
| 1.1 | Объемная доля кислорода, %, не менее | 99,5 |
| 1.2 | Объемная доля водяных паров, %, не более | 0,009 |
| 1.3 | Объемная доля водорода, %, не более | - |
| 1.4 | Объемная доля двуокиси углерода, %, не более | 0,01 |

Условия и параметры:

- Поставка газообразного медицинского кислорода в баллонах Поставщика. Баллоны должны соответствовать требованиям ПБ 10-115-96 «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов под давлением».

- Поставка газообразного медицинского кислорода автомобильным специализированным транспортом Поставщика в соответствии с общими требованиями при перевозке опасных грузов на полуприцепах автореципиентах модели ОДАЗ-885 с тентом, емкостью 420М3, со специальными разъемами к кислородным баллонам для подачи кислорода в хирургический корпус.

- Качество кислорода должно быть подтверждено действующими сертификатами или паспортом соответствия на каждую партию кислорода.

- Поставку выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, технологических и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

И.О.главного врача				К.Р.Коновалов