Приложение № 2 к

Извещению о запросе котировок

# Техническое задание

# на обследование строительных конструкций объекта по адресу:

# г. Пермь, ул. Загарьинская, д.6

| № п/п | Общие положения | Основные данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основание для обследования | Акт визуального осмотра состояния помещений зданий от 19.04.2011г. |
| 2 | ## Заказчик | МОУ «СОШ № 81» г. Перми |
| 3 | ## Характеристика объекта | Литера Б. Одноэтажное кирпичное отапливаемое здание 1964 года постройки с несущими наружными и внутренними кирпичными стенам, фундамент – железобетонный ленточный, перекрытия – ребристые железобетонные плиты. Строительный объём – 4576 куб. м Площадь здания –800,1 кв. м |
| 4 | ## Конструктивные элементы, требующие обследования | Обследованию подлежат: а) фундаменты б) стены в) перекрытия г) крыша д) прочие строительные конструкции: фасад, оконные и дверные заполнения. |
| 5 | ## Сроки выполнения обследования | По договору |
| 6 | ## Количество выдаваемых экземпляров | 4 экземпляра |

Заказчик __________/____________                                               Подрядчик __________/_________

МП                                                                                                         МП