Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок №63

от «06» июля 2011 года

Техническое задание

| № п/п | Наименование параметра |
| --- | --- |
| 1. Перечень приборов и виды работ |  |
| 1.1 Ремонт фиброколоноскопа Olympus CF-40L зав. № 2501241 |  |
| Заменяемые элементы и необходимые работы для ремонта |  |
| 1.1.1 | Разборка прибора |
| 1.1.2 | Замена регулярного жгута |
| 1.1.3 | Замена регулярного тубуса |
| 1.1.4 | Замена осветительного жгута |
| 1.1.5 | Замена омывателя |
| 1.1.6 | Замена корпуса проксимальной части |
| 1.1.7 | Замена оболочки дистального конца |
| 1.1.8 | Замена шарнира |
| 1.1.9 | Замена механизма управления |
| 1.1.10 | Сборка прибора |
| 1.1.11 | Проверка на герметичность |
| 1.1.12 | Проведение прочих ремонтных работ, необходимых для восстановления работоспоспособности оборудования (при необходимости) |
| 1.2 Ремонт фиброгастроскопа Olympus GIF-XQ40 №2514336 |  |
| Заменяемые элементы и необходимые работы для ремонта |  |
| 1.2.1 | Разборка прибора |
| 1.2.2 | Замена регулярного жгута |
| 1.2.3 | Замена регулярного тубуса |
| 1.2.4 | Замена инструментального канала |
| 1.2.5 | Замена канала вода-воздух |
| 1.2.6 | Замена омывателя |
| 1.2.7 | Замена механизма управления |
| 1.2.8 | Замена оболочки дистального конца |
| 1.2.9 | Сборка прибора |
| 1.2.10 | Проверка на герметичность |
| 1.2.11 | Проведение прочих ремонтных работ, необходимых для восстановления работоспоспособности оборудования (при необходимости) |
| 1.3 Ремонт фибробронхоскопа Olympus BF-1T30 зав. № 1010360 |  |
| Заменяемые элементы и необходимые работы для ремонта |  |
| 1.3.1 | Разборка прибора |
| 1.3.2 | Замена регулярного жгута |
| 1.3.3 | Замена регулярного тубуса |
| 1.3.4 | Замена осветительного жгута |
| 1.3.5 | Замена инструментального канала |
| 1.3.6 | Чистка объектива |
| 1.3.7 | Замена шарнира |
| 1.3.8 | Замена механизма управления |
| 1.3.9 | Замена оболочки дистального конца |
| 1.3.10 | Сборка прибора |
| 1.3.11 | Проверка на герметичность |
| 1.3.12 | Проведение прочих ремонтных работ, необходимых для восстановления работоспоспособности оборудования (при необходимости) |
| 1.4 Ремонт осветителя эндоскопического Storz xenon nova 20131520 |  |
| 1.4.1 | Разборка прибора |
| 1.4.2 | Замена блока поджига лампы |
| 1.4.3 | Замена платы управления включения блока поджига |
| 1.4.4 | Замена лампы |
| 1.4.5 | Сборка прибора |
| 1.4.6 | Проведение прочих ремонтных работ, необходимых для восстановления работоспоспособности оборудования (при необходимости) |