## Приложение №3

## Конкретные показатели (рекомендуемая форма)

| № п/п | Наименование | Требуемые характеристики товара | Предлагаемые характеристики товара (заполнить) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ нестерильные ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СМОТРОВЫЕ (без пудры) с валиком | Производитель | Указать |
|  |  | Длина не менее 245 мм. Полностью текстурированная поверхность пальцев и ладони для удобства работы с инструментом, лабораторной посудой. Внутреннее покрытие обработано силиконом. Толщина ладони (двойная стенка). Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, Номер Регистрационного удостоверения Минздрава РФ. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы производителя на русском языке. Срок годности не менее 5 лет. Размер S – 9 000 пар Размер M – 24 000 пар | Указать |
| 2 | ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ нестерильные СМОТРОВЫЕ перчатки ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ HIGH RISK (без пудры) с валиком | Производитель | Указать |
|  |  | Длина перчатки не менее 300 мм., полностью Текстурированная поверхность пальцев и ладони для удобства работы с инструментом, лабораторной посудой, повышенная прочность к повреждениям (в т.ч. на разрыв), Устойчивость к порезам, применение в хирургии, паталогоанатомии. Внутреннее покрытие обработано силиконом. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, Номер Регистрационного удостоверения Минздрава РФ Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы. Размер S – 300 пар Размер M – 1 200 пар | Указать |
| 3 | ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ нестерильные хирургические (с пудрой) анатомической формы, с валиком | Производитель | Указать |
|  |  | Длина перчатки не менее 280 мм., полностью текстурированная поверхность пальцев и ладони. Размер перчатки обозначен на тыльной стороне в текстуре латекса. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, Номер Регистрационного удостоверения Минздрава РФ Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы. Размер 6,0 – 6 000 пар Размер 7,0 – 30 000 пар Размер 8,0 – 4 500 пар | Указать |
| 4 | ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ стерильные хирургические (с пудрой) анатомической формы, с валиком | Производитель | Указать |
|  |  | Длина перчатки не менее 280 мм., полностью текстурированная поверхность пальцев и ладони. Размер перчатки обозначен на тыльной стороне в текстуре латекса. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, Номер Регистрационного удостоверения Минздрава РФ. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы. Размер по согласованию с заказчиком. Размер 6,0 – 300 пар Размер 6,5 – 300 пар Размер 7,0 – 3 000 пап Размер 8,0 – 600 пар | Указать |
| 5 | ПЕРЧАТКИ НЕОПРЕНОВЫЕ (синтетические) стерильные (без пудры) с валиком | Производитель | Указать |
|  |  | Длина перчатки не менее 290 мм. Полностью текстурированная поверхность пальцев и ладони для удобства работы с инструментом, анатомическая форма, полностью облегают руку .Устойчивы к химическим веществам и СПИРТУ (несколько часов не пропускают химические вещества и СПИРТЫ через перчатку) Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, Номер Регистрационного удостоверения Минздрава РФ Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы. Размер 8,5 – 50 пар | Указать |
| 6 | ПЕРЧАТКИ НЕОПРЕНОВЫЕ (синтетические) нестерильные СМОТРОВЫЕ (без пудры) с валиком | Производитель | Указать |
|  |  | Длина перчатки не менее 285 мм. полностью текстурированная поверхность пальцев и ладони для удобства работы с инструментом, лабораторной посудой, устойчивы к химическим веществам и СПИРТУ (несколько часов не пропускают химические вещества и СПИРТЫ через перчатку) Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, Номер Регистрационного удостоверения Минздрава РФ Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы. Размер М – 50 пар | Указать |
| 7 | Перчатки СМОТРОВЫЕ нестерильные неопудренные | производитель | Указать |
|  |  | Перчатки латексные, с внутренним нитриловым покрытием, с повышенной молекулярной барьерной функцией, трехслойные : латекс/смесь латекс-нитрил/нитрил; длина перчатки не менее 245 мм; усиленная -армированная манжета с валиком. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, Номер Регистрационного удостоверения Минздрава РФ. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы. Размер М – 50 пар | Указать |