## Приложение №1

## Техническое задание

| № п/п | Наименование | Характеристика товара | Ед. изм | количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ нестерильные ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СМОТРОВЫЕ (без пудры) с валиком | Длина не менее 245 мм. Полностью текстурированная поверхность пальцев и ладони для удобства работы с инструментом, лабораторной посудой. Внутреннее покрытие обработано силиконом. Толщина ладони (двойная стенка). Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, Номер Регистрационного удостоверения Минздрава РФ. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы производителя на русском языке. Срок годности не менее 5 лет. Размер S Размер M | пара пара | 9 000 24 000 |  |
| 2 | ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ нестерильные СМОТРОВЫЕ перчатки ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ HIGH RISK (без пудры) с валиком | Длина перчатки не менее 300 мм., полностью Текстурированная поверхность пальцев и ладони для удобства работы с инструментом, лабораторной посудой, повышенная прочность к повреждениям (в т.ч. на разрыв), Устойчивость к порезам, применение в хирургии, паталогоанатомии. Внутреннее покрытие обработано силиконом. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, Номер Регистрационного удостоверения Минздрава РФ Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы. Размер S Размер M | пара пара | 300 1200 |  |
| 3 | ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ нестерильные хирургические (с пудрой) анатомической формы, с валиком | Длина перчатки не менее 280 мм., полностью текстурированная поверхность пальцев и ладони. Размер перчатки обозначен на тыльной стороне в текстуре латекса. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, Номер Регистрационного удостоверения Минздрава РФ Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы. Размер 6,0 Размер 7,0 Размер 8,0 | пара пара пара | 6000 30000 4500 |  |
| 4 | ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ стерильные хирургические (с пудрой) анатомической формы, с валиком | Длина перчатки не менее 280 мм., полностью текстурированная поверхность пальцев и ладони. Размер перчатки обозначен на тыльной стороне в текстуре латекса. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, Номер Регистрационного удостоверения Минздрава РФ. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы. Размер по согласованию с заказчиком. Размер 6,0 Размер 6,5 Размер 7,0 Размер 8,0 | пара пара пара пара | 300 300 3000 600 |  |
| 5 | ПЕРЧАТКИ НЕОПРЕНОВЫЕ (синтетические) стерильные (без пудры) с валиком | Длина перчатки не менее 290 мм. полностью текстурированная поверхность пальцев и ладони для удобства работы с инструментом, анатомическая форма, полностью облегают руку. Устойчивы к химическим веществам и СПИРТУ (несколько часов не пропускают химические вещества и СПИРТЫ через перчатку) Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, Номер Регистрационного удостоверения Минздрава РФ Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы. Размер 8,5 | пара |  | 50 |
| 6 | ПЕРЧАТКИ НЕОПРЕНОВЫЕ (синтетические) нестерильные СМОТРОВЫЕ (без пудры) с валиком | Длина перчатки не менее 285 мм. полностью текстурированная поверхность пальцев и ладони для удобства работы с инструментом, лабораторной посудой, устойчивы к химическим веществам и СПИРТУ (несколько часов не пропускают химические вещества и СПИРТЫ через перчатку) Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, Номер Регистрационного удостоверения Минздрава РФ Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы. Размер М | пара |  | 50 |
| 7 | ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ нестерильные неопудренные | Перчатки латексные, с внутренним нитриловым покрытием, с повышенной молекулярной барьерной функцией, трехслойные : латекс/смесь латекс-нитрил/нитрил; длина перчатки не менее 245 мм; усиленная -армированная манжета с валиком. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, Номер Регистрационного удостоверения Минздрава РФ. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы. Размер М | пара |  | 50 |

• Обязательно наличие регистрационного удостоверения и сертификата соответствия с приложением, выданным органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России

• Замена некачественного товара и допоставка недостающего товара в течение одного рабочего дня  с   момента получения уведомления от заказчика.

• Поставка товара и разгрузка на склад заказчика осуществляется силами и средствами Поставщика.

• Срок поставки: Поставка товара производится в период с момента заключения договора по 30.12.2011г.  Первая поставка 20% от всей партии товара  в течение 1(рабочего) дня после подписания договора,  объем и сроки последующих поставок    по согласованию с заказчиком,  после сделанной  заявке по телефону и факсу. Время поставки: не позднее 15.00 часов местного времени. Одномоментная поставка всей партии товара не допускается.

• Остаточный срок годности не указанный в поставляемых товарах должен быть не менее 80% от срока, указанного производителем  (на момент передачи товара).