Приложение № 3

к извещению от « 6  » июля 2011г № 44

о проведении запроса котировок

### ДОГОВОР № _____

фетального монитора (кардиотокографа) для двуплодной беременности

(проект)

г. Пермь	«____» _________ 2011г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Медсанчасть № 7» , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Колодкина Сергея Вениаминовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, именуемые также «Стороны», на основании решения котировочной комиссии от "___" _________ 2011г. (Протокол № ____) заключили настоящий договор  о нижеследующем:

# 1. Предмет договора.

1.1 Поставщик принимает на себя обязательства поставить Заказчику фетального монитора (кардиотокографа) для двуплодной беременности (далее - товар) и оказать вспомогательные услуги, а Заказчик – принять его и оплатить.

1.2 Технические характеристики, модель, производитель, год выпуска, комплектация, серийный (заводской) номер указаны в сведениях о технических, функциональных и качественных характеристиках предлагаемого товара (Приложение № 1), спецификации (Приложения № 2), являющихся неотъемлемой частью договора.

2. Качество и комплектность товара

2.1 Поставляемый товар должен соответствовать государственным стандартам, другой нормативно-технической документации, а по комплектности и техническим характеристикам - требованиям, указанным в сведениях о технических, функциональных и качественных характеристиках предлагаемого товара (Приложение № 1)  к договору.

2.2 Поставщик гарантирует качество товара в течение гарантийного срока, применительно ко всему товару (каждой позиции спецификации).

В подтверждение этого Поставщик предоставляет Заказчику одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы: сертификат соответствия, регистрационное удостоверение, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации (на русском языке) и т.п.

Гарантийный срок на поставленный товар начинает исчисляться с даты подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию и составляет _________ месяцев.

2.3. При обнаружении в поставляемых товарах производственных дефектов, недостач или иных несоответствий условиям договора и спецификации при приемке, монтаже, установке, наладке, вводе в эксплуатацию, эксплуатации в период гарантийного срока Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика.

После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 15 (пятнадцати) дней исправить дефекты, доукомплектовать или произвести замену бракованного товара (его части) без расходов со стороны ЗАКАЗЧИКА.

3.Тара, упаковка и маркировка

3.1 Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам.

3.2 Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне них должны соответствовать специальным требованиям. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», «Стекло» и другие в зависимости от особенностей груза.

4. Сроки и порядок поставки

4.1 Поставка товара,  монтаж, установка, погрузо-разгрузочные работы, инструктаж персонала Заказчика и ввод товара в эксплуатацию должны осуществляться Поставщиком в течение 5 дней со дня заключения  договора по адресу: 614030,  г. Пермь, ул. Писарева, 56.

Ввод товара в эксплуатацию оформляется актом ввода в эксплуатацию, подписываемым сторонами.

4.2 Товар поставляется Заказчику по накладной. Поставка оформляется актом сдачи-приемки. Заказчик осуществляет приемку товара и оформление документов в течение 1 рабочего дня с момента получения извещения Поставщика о готовности товара к отгрузке. При осуществлении приемки товара Заказчик обязан осмотреть товар, проверить их количество, качество, комплектность и соответствие иным условиям контракта и спецификации, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст. 513 ГК РФ.

4.3. В случае отказа Заказчика от поставленного товара он обязан обеспечить его сохранность, принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом Поставщика с указанием причины отказа.

4.4. Датой поставки товара и датой, с которой право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику, является дата подписания акта ввода товара в эксплуатацию.

4.5. Заказчик может в одностороннем порядке до момента поставки товара путем направления письменного уведомления в адрес Поставщика внести изменения в договор в части места доставки товара.

4.6. Товар, не соответствующий по качеству и комплектности требованиям, установленным в спецификации, не принимается Заказчиком и считается не поставленным.

4.7. Не позже дня, следующего за днем подписания акта ввода товара в эксплуатацию, Поставщик оформляет с Заказчиком акт сверки задолженности.

4.8. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по настоящему договору в части поставки товара (полностью или в отношении соответствующей части товара) с момента подписания акта ввода товара в эксплуатацию.

5. Цена и порядок расчетов

5.1. Цена товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании итогов запроса котировок и составляет:_________________(_________________________________________________________) рублей.

5.2. Цена включает все расходы по поставке товаров Заказчику, монтажу, установке, погрузо-разгрузочным работам,  инструктаже персонала Заказчика  и ввода в эксплуатацию, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи.

5.3. Заказчик оплатит поставленные Поставщиком товары путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) банковских дней после поставки товара и получения оформленного должным образом комплекта документов в следующем составе: счета-фактуры, накладной, акта сверки задолженности между Поставщиком и Заказчиком, акта ввода оборудования в эксплуатацию, акта сдачи-приемки.

6.Ответственность

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий договора Поставщик:

6.2.1. За просрочку поставки товара полностью или в части, в установленные настоящим договором сроки, уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости товара за каждый день просрочки.

6.2.2. За отказ от поставки товара полностью или в части (недопоставка), уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости договора.

6.2.3. За поставку товара с нарушением требований, установленных п. 2.1 настоящего договора, уплачивает неустойку в размере 10% стоимости товара.

6.2.4. За нарушение сроков поставки  и ввода товара в эксплуатацию Заказчик вправе удержать с      Поставщика из любой суммы, подлежащей уплате последнему, установленную в п. 6.2.1,6.2.2, 6.2.3 сумму неустойки.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7. Расторжение договора

7.1 Договор может быть, досрочно расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

7.2. В случае нарушения Поставщиком существенных условий договора (п.1.2. настоящего договора) Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в соответствии с действующим законодательством.

8. Заключительные положения

8.1. Споры, возникающие, при исполнении настоящего договора, решаются Сторонами путем переговоров в десятидневный срок. В случае не достижения согласия в процессе переговоров, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

8.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, факса, но с письменным подтверждением по адресу другой стороны. В случае неполучения стороной письменного подтверждения факсимильного сообщения в течение 7 дней, факсимильное сообщение приравнивается к письменному сообщению.

8.3.  Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения сторонами всех своих обязательств.

8.5. К настоящему договору прилагается сведения о технических, функциональных и качественных характеристиках предлагаемого товара (Приложение № 1), спецификация (Приложения № 2).

9. Адреса и банковские реквизиты:

| ## ЗАКАЗЧИК МУЗ «МСЧ № 7» 614030 г.Пермь ул.Писарева 56 ИНН\КПП 5907001781 / 590701001 | ПОСТАВЩИК ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| --- | --- |

- 10. Подписи сторон

- ЗАКАЗЧИК                                                                                                                ПОСТАВЩИК

- _____________/С.В. Колодкин                                                                           _____________/_______________

- «___» _____________20___г.	                                «___»_____________20____г.

М.П.	    М.П.

Приложение № 2

к договору от «____» ______ 2011 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование | Производитель | Серийный (заводской) номер | Срок поставки (со дня подписания договора) | Единица измерения | Кол-во | Цена единицы продукции с учетом всех налогов и всех прочих расходов (руб.) | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  | 5 дней | шт. | 1 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ЗАКАЗЧИК                                                                                                                                                                        ПОСТАВЩИК

- _____________/С.В. Колодкин                                                                                                                                         _____________/_______________

- «___» _____________20___г.	                                                                                                   «___»_____________20____г.

М.П.	                                                                     М.П.

Приложение № 1

- к договору от «____» ______ 2011 г.

- Сведения о технических, функциональных и качественных характеристиках предлагаемого товара.

| № | Наименование основных функциональных и технических параметров | Наличие функции и величины параметров по тех. заданию | Наличие функции и параметров предлагаемой продукции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество – 1 шт. |  |  |  |
| 1. Требования по функциональным и диагностическим характеристикам. |  |  |  |  |
| 1.1 | Одновременная регистрация частоты сердечных сокращений (ЧСС), движений плода/плодов и сократительной деятельности матки во время беременности и в родах | Наличие |  |  |
| 1.2 | Регистрация профиля двигательной активности плода в автоматическом режиме. | Методом использования низкочастотной составляющей допплеровского УЗ сигнала |  |  |
| 1.3 | Звуковые и визуальные сигналы тревоги при: | Наличие |  |  |
| 1.3.1 | - отсутствии сигнала с датчиков | Наличие |  |  |
| 1.3.2 | - тахи- или брадикардии | Наличие |  |  |
| 1.3.3 | - отсутствии движений плода | Наличие |  |  |
| 1.4 | Коррекция порогов тревог по ЧСС плода/плодов с шагом не более | 1 уд/мин, 1 сек |  |  |
| 1.5 | Автоматическое самотестирование технического состояния фетального монитора и датчиков при каждом включении прибора | Наличие |  |  |
| 1.6 | Функция «помощника» для автоматического контроля правильности проведения КТГ исследования | Наличие |  |  |
| 1.7 | Контроль ультразвукового сигнала для оптимальной установки датчиков | Аудио- и визуальный |  |  |
| 1.8 | Архивирование данных КТГ в памяти фетального монитора не менее 6 часов непрерывной записи | Наличие |  |  |
| 1.9 | Возможность ввода и отображение на дисплее и при печати: | Наличие |  |  |
| 1.9.1 | - данных о пациентке | Наличие |  |  |
| 1.9.2 | - клинической аннотации в реальном режиме времени | Наличие |  |  |
| 1.10 | Автоматическое исключение артефактов и шумов в процессе регистрации ЧСС плода/плодов (интеллектуальная следящая система эхолокации) | Наличие |  |  |
| 1.11 | Цифровая и словесная индикация отклонений параметров КТГ от нормы с комментариями | Наличие |  |  |
| 1.12 | Режим работы фетального монитора | Интерактивный |  |  |
| 1.13 | Телеметрия | Возможность |  |  |
| 1.14 | Одновременный расчет параметров интранатальной КТГ в режиме реального времени (IP Trend) | Наличие |  |  |
| 1.14.1 | - базальной частоты в диапазоне 30 -240 уд/мин; | Наличие |  |  |
| 1.14.2 | - сумма потерянных ударов (децелераций с амплитудой > 20 уд./мин); | Наличие |  |  |
| 1.14.3 | - вариабельности коротких отрезков - STV (мс); | Наличие |  |  |
| 1.15. | Вывод на экран и печать каждые 15 минут значения следующих параметров за этот промежуток времени: | Наличие |  |  |
| 1.15.1 | - среднее значения базальной частоты за 15 мин., | Наличие |  |  |
| 1.15.2 | - сумма потерянных ударов за 15 мин | Наличие |  |  |
| 1.15.3 | - достоверность расчета параметров КТГ | Наличие |  |  |
| 1.16 | Вывод на экран и печать каждые 60 минут значения следующих параметров за этот промежуток времени: | Наличие |  |  |
| 1.16.1 | - среднее значения базальной частоты за 60 мин., | Наличие |  |  |
| 1.16.2 | - сумма потерянных ударов за 60 мин., | Наличие |  |  |
| 1.16.3 | - значение STV за 60 мин., | Наличие |  |  |
| 1.16.4 | - достоверность расчета параметров КТГ | Наличие |  |  |
| 1.17 | Вызов на экран почасовых значений параметров КТГ за последние 4 часа мониторинга | Одним нажатием кнопки |  |  |
| 2. Требования по основным техническим характеристикам. |  |  |  |  |
| 2.1 | Два ультразвуковых канала регистрации ЧСС : | Наличие |  |  |
| 2.1.1 | Направленный импульсный допплер с автокорреляцией | Наличие |  |  |
| 2.1.2 | Мультикристаллический УЗ датчик с частотой не более | 1.5 МГц |  |  |
| 2.1.3 | Мультикристаллический УЗ датчик с частотой не менее | 2.0 МГц |  |  |
| 2.1.4 | Диапазон измерения ЧСС плода (уд./мин) | 30-240 |  |  |
| 2.1.5 | Регистрации ЧСС плода от удара к удару | Наличие |  |  |
| 2.1.6 | Межканальная верификация ЧСС при двойне | Наличие |  |  |
| 2.1.7 | Точность в диапазоне 100-180 уд/мин, не хуже | +/- 1 уд/мин |  |  |
| 2.1.8 | Точность расчета ЧСС плода (уд./мин), не хуже | +/-0.25 |  |  |
| 2.1.9 | Точность оцифровки | +/- 5 мсек |  |  |
| 2.1.10 | Частота повтора, не хуже | 3.0 кГц |  |  |
| 2.1.11 | Акустические параметры согласно положению | ГОСТ 8.604-2004 , МИ 2477-98, IEC 61157 |  |  |
| 2.1.12 | Максимальное значение пик-отрицательного давления р_ , не хуже | 61,3 кПа |  |  |
| 2.1.13 | Пик-пространственная усредненная во времени интенсивность I spta, не хуже | 14,2 мВт/см2 |  |  |
| 2.1.14 | Эффективная интенсивность на выходе датчика (Iob), не более | 1,8 мВт/см 2 |  |  |
| 2.1.15 | Полная мощность УЗ пучка Р, не более | 14 мВт |  |  |
| 2.1.16 | Безопасность | Тип защиты ВF |  |  |
| 2.1.17 | Класс защиты от проникновения жидкости | IPX7 |  |  |
| 2.1.18 | Кнопка для крепления датчика к ремню пациента | Наличие |  |  |
| 2.2 | Канал регистрации сократительной активности матки | Наличие |  |  |
| 2.2.1 | Номинальная чувствительность (для полной шкалы) | 150 гр |  |  |
| 2.2.2 | Диапазон измерений ТОСО датчика (%) | 0-100 |  |  |
| 2.2.3 | Диапазон компенсации нагрузки на датчик (гр.) | +/- 100 |  |  |
| 2.2.4 | Ручной режим установки нуля | Наличие |  |  |
| 2.2.5 | Автообнуление | Наличие |  |  |
| 2.2.6 | Безопасность | Тип защиты CF |  |  |
| 2.2.7 | Класс защиты от проникновения жидкости | Тип IPX7 |  |  |
| 2.3 | Канал регистрации двигательной активности плода посредством отметчика событий | Наличие |  |  |
| 2.4 | Принтер | Точечный матричный термальный, 1024 элемента |  |  |
| 2.4.1 | Скорость протяжки бумаги | 1,2 и 3 см/мин |  |  |
| 2.4.2 | Режим ускоренной печати данных из архива | Наличие |  |  |
| 2.4.3 | Размерность шкалы ЧСС плода, уд/мин | 30-240 |  |  |
| 2.4.4 | Печать реальной КТГ и протокола исследования без прерываний на одном листе | Наличие |  |  |
| 2.4.5 | Печать кривой ЧСС каждого плода при двойне в своей оси координат | Наличие |  |  |
| 2.4.6 | Тип бумаги | Теплочувствительная Z-образная, гладкая с покрытием |  |  |
| 2.4.7 | Ширина печати | 128 мм |  |  |
| 2.4.8 | Длина бумаги в 1 упаковке | 45м |  |  |
| 2.4.9 | Продолжительность непрерывной печати при скорости 1 см/мин | 75 часов |  |  |
| 2.4.10 | Возможность выбора шкалы при печати | 30-240 уд/мин (30уд/мин/см) или 50-210 уд/мин (20 уд/мин/см) |  |  |
| 2.5 | Дисплей | Наличие |  |  |
| 2.5.1 | Тип дисплея - жидкокристаллический графический не менее 5.2'' | Наличие |  |  |
| 2.5.2 | Режимы работы дисплея | Буквенно-цифровой и прокрутка кривой |  |  |
| 2.5.3 | Информация, отображаемая на дисплее: | Наличие |  |  |
| 2.5.3.1 | - показания ЧСС, | Наличие |  |  |
| 2.5.3.2 | - показания ТОСО, | Наличие |  |  |
| 2.5.3.3 | - результаты анализа КТГ | Наличие |  |  |
| 2.5.3.4 | - интерактивные сообщения | Наличие |  |  |
| 2.5.3.5 | - меню | Наличие |  |  |
| 2.5.3.6 | - текущие время/дата | Наличие |  |  |
| 2.5.3.7 | - время мониторинга, | Наличие |  |  |
| 2.5.3.8 | - ФИО пациентки | Наличие |  |  |
| 2.6 | Вес прибора, не более | 5,5 кг |  |  |
| 2.7 | Размеры прибора, см, не более | 28х28х18 |  |  |
| 2.8 | Цветовая кодировка датчиков и разъемов | Наличие |  |  |
| 2.9 | Возможность подключения к компьютерным сетям через RS 232/RS 485 интерфейсы | Наличие |  |  |
| 2.10 | Встроенный держатель датчиков | Наличие |  |  |
| 2.11 | Возможность санитарной обработки фетального монитора и комплектующих с помощью жидкого раствора | Наличие |  |  |
| 2.12 | Возможность стерилизации датчиков путем полного погружения в дез. раствор | Наличие |  |  |
| 3. Требования, предъявляемые к составу изделия |  |  |  |  |
| 3.1 | Конструкция монитора | Моноблок |  |  |
| 3.2 | Встроенный процессор | Наличие |  |  |
| 3.3 | Встроенный графический жидкокристаллический дисплей | Наличие |  |  |
| 3.4 | Встроенный термопринтер | Наличие |  |  |
| 3.5 | УЗ датчики с разной частотой | 2 шт. |  |  |
| 3.6 | ТОСО датчик | 1 шт. |  |  |
| 3.7 | Ремни для крепления датчиков | 6 шт. |  |  |
| 3.8 | Пряжки к ремням | 2 шт. |  |  |
| 3.9 | Отметчик шевелений плода | Наличие |  |  |
| 3.10 | Гель | 1 фл. 250 мл |  |  |
| 3.11 | Термобумага | 1 пачка |  |  |
| 3.12 | Сетевой провод | 1 шт. |  |  |
| 3.13 | Руководство пользователя на русском языке | Наличие |  |  |
| 3.14 | Паспорт на монитор | Наличие |  |  |
| 3.15 | Краткая схема работы на приборе | Наличие |  |  |
| 4. Требования по качеству, надежности, сертификации поставляемого оборудования и гарантии изготовителя (документы предоставляются при поставке): |  |  |  |  |
| 4.1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, заверенные держателем оригинала или нотариально | Наличие |  |  |
| 4.2 | Сертификат соответствия Госстандарта России, заверенные держателем оригинала или нотариально | Наличие |  |  |
| 4.3 | Санитарно-эпидемиологическое заключение, заверенное держателем оригинала или нотариально | Наличие |  |  |
| 4.4 | Сертификат об утверждении типа средства измерения, заверенный держателем оригинала или нотариально | Наличие |  |  |
| 4.5 | Гарантийные обязательства, заверенные участником размещения заказа и производителем | Наличие |  |  |
| 4.6 | Гарантия на оборудование: не менее | 12 месяцев с даты поставки |  |  |
| 4.7 | Русифицированная версия прибора | Наличие |  |  |

- ЗАКАЗЧИК                                                                                                                ПОСТАВЩИК

- _____________/С.В.Колодкин                                                                         _____________/_______________

- «___» _____________20___г.	                                «___»_____________20____г.

М.П.	    М.П.