УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство поселка «Новые Ляды»

________________________В.А. Слотин

«____» ___________________ 2011 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить договор

на выполнение работ по капитальному ремонту тротуаров на подходе к объектам социальной сферы п. Новые Ляды в 2011 году в рамках реализации ведомственной целевой программы «Обустройство подходов к объектам социальной сферы в 2009-2012 годах»

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство поселка Новые Ляды» |
| Место нахождения |  | 614105, г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. Транспортная, 2 |
| Почтовый адрес |  | 614105, г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. Транспортная, 2 |
| Адрес электронной почты |  | mbunl@mail.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 295-80-87, 295-80-27 |
| Контактное лицо |  | Субботина Наталья Эдуардовна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет договора |  | Выполнение работ по капитальному ремонту тротуаров на подходе к объектам социальной сферы п. Новые Ляды в 2011 году в рамках реализации ведомственной целевой программы «Обустройство подходов к объектам социальной сферы в 2009-2012 годах» |
| Начальная (максимальная) цена договора |  | 696 262,00 (Шестьсот девяносто шесть тысяч двести шестьдесят два рубля 00 копеек) |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  | Локальный сметный расчет стоимости работ (Приложение № 1 к договору) |
| Источник информации о цене работ |  | Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 13.10.2008 № 207, Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 17.11.2008 № 253, Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.07.2009 № 307, Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.07.2009 № 308 |
| Объем и состав выполняемых работ |  | В соответствии с локальным сметным расчетом стоимости работ (Приложение № 1 к договору) и техническим заданием (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с: - требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием); - условиями договора, являющегося приложением к документации об аукционе в электронной форме (в том числе локальным сметным расчетом); - СНиПом 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (п. 3.4. высоту бордюров по краям пешеходных путей на участке рекомендуется принимать не менее 0,05 м. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м; уклон устраиваемых съездов для маломобильных групп населения принять в соответствии в п. 3.3 вышеуказанного СНиПа) |
| Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ |  | Место выполнения работ: г. Пермь, п. Новые Ляды - от ул. Мира, 14 до ул. Мира,11 МОУ «СОШ № 129» - от ул. Мира, 13 до ул. Мира,15 - от ул. Мира,15 до ул. Мира, 17 Сроки выполнения работ: с момента заключения договора по 15 августа 2011 года |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества работ |  | 60 месяцев с момента подписания акта приемки объекта в эксплуатацию |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Основанием для рассмотрения и последующей оплаты, фактически выполненных Подрядчиком объемов работ являются акт приёмки выполненных работ (форма № КС-2), акт приемки объекта, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и счет-фактура, предоставляемые Заказчику. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в течение двух месяцев с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2), акта приемки объекта, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и предоставления счета-фактуры, а также после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются) с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем договоре. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в соответствии с локальным сметным расчетом стоимости работ заказчика, являющимся приложением к договору, с учетом «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены договора, предложенной победителем аукциона, на начальную (максимальную) цену договора. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения стоимости, указанной в локальном сметном расчете заказчика, являющимся приложением к договору, на полученный понижающий коэффициент. Например, при начальной (максимальной) цене договора 1 000 000 рублей и цене договора, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей расчетный коэффициент снижения составит 0,89555, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в договор. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с локальным сметным расчетом заказчика, понижающий коэффициент и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например, в течение месяца подрядчиком выполнены различные виды работ на сумму 100 000 рублей в соответствии с локальным сметным расчетом заказчика, являющимся приложением к договору, что отражается в акте выполненных работ. При этом в акте выполненных работ также указывается понижающий коэффициент – 0,8955 и итоговая сумма, подлежащая оплате и составляющая 89 550 рублей. Оплата по договору, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком договоре. Оплата по договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены договора (цены лота) |  | Цена договора должна включать расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть при исполнении договора. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной договором. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного договора |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом открытого аукциона в электронной форме: копию свидетельства о допуске к определенным видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые - оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включающего виды работ, являющиеся предметом аукциона: - 25.2. Устройство оснований автомобильных дорог - 25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами - Вышеперечисленные виды работ осуществляются участником размещения заказа, подающим заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме собственными силами. |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - 5 % начальной (максимальной) цены договора (цены лота). - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 15.07.2011 09.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 18.07.2011 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 21.07.2011 |
| - VII. Обеспечение исполнения договора не требуется. |  |  |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту тротуаров на подходе к объектам социальной сферы п. Новые Ляды в 2011 году в рамках реализации ведомственной целевой программы «Обустройство подходов к объектам социальной сферы в 2009-2012 годах»

Сроки выполнения работ: с момента заключения договора по 15 августа 2011 года

Общая стоимость работ составляет: 696 262,00  рублей

Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком по капитальному ремонту тротуаров – 60 месяцев с момента подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.

Перечень объектов и объем работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Тротуар от ул. Мира 14 до ул. Мира, 11 МОУ СОШ №129 |  |  |  |  |
| 1 | Установка бортовых камней: полимерпесчаных (50х245х480): - Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки. - Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой. - Очистка бортов. | 100 м бортового камня | 2,1 |  |
| 2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси: - Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой. - Россыпь и разравнивание материалов. - Уплотнение россыпей с поливкой водой. | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,189 |  |
| 3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка: - Планировка и прикатка основания с поливом водой. - Россыпь и разравнивание материалов. - Уплотнение россыпей с поливкой водой. | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,126 |  |
| 4 | Устройство тротуаров из плитки тротуарной с заполнением швов песком: - Устройство выравнивающего слоя из пескоцементной смеси - Укладка плиток с пригонкой и проверкой по уровню. - Заполнение и расшивка швов песком. | 100 м2 тротуара | 1,26 |  |
| 2. Тротуар от дома по ул. Мира 15 до дома по ул. Мира 17 |  |  |  |  |
| 5 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит: - Очистка плит от грунта, разборка сборного покрытия с погрузкой плит в автомашины. - Отвозка плит с автомашинами с укладкой в штабель. | 100 м3 сборных железобетонных плит | 0,115 |  |
| 6 | Установка бортовых камней природных: из горных пород: - Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки. - Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой. - Очистка бортов. | 100 м бортового камня | 0,8 |  |
| 7 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси: - Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой. - Россыпь и разравнивание материалов. - Уплотнение россыпей с поливкой водой. | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0975 |  |
| 8 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка: - Планировка и прикатка основания с поливом водой. - Россыпь и разравнивание материалов. - Уплотнение россыпей с поливкой водой. | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,065 |  |
| 9 | Устройство тротуаров из плитки тротуарной фигурной с заполнением швов песком: - Устройство выравнивающего слоя из пескоцементной смеси - Укладка плиток с пригонкой и проверкой по уровню. - Заполнение и расшивка швов песком. | 100 м2 тротуара | 0,65 |  |
| 3. Тротуар от дома по ул. Мира 13 до дома по ул. Мира 15 |  |  |  |  |
| 10 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит: - Очистка плит от грунта, разборка сборного покрытия с погрузкой плит в автомашины. - Отвозка плит с автомашинами с укладкой в штабель. | 100 м3 сборных железобетонных плит | 0,085 |  |
| 11 | Установка бортовых камней природных: из горных пород: - Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки. - Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой. - Очистка бортов. | 100 м бортового камня | 0,6 |  |
| 12 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси: - Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой. - Россыпь и разравнивание материалов. - Уплотнение россыпей с поливкой водой. | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,072 |  |
| 13 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка: - Планировка и прикатка основания с поливом водой. - Россыпь и разравнивание материалов. - Уплотнение россыпей с поливкой водой. | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,048 |  |
| 14 | Устройство тротуаров из плитки тротуарной фигурной с заполнением швов песком: - Устройство выравнивающего слоя из пескоцементной смеси - Укладка плиток с пригонкой и проверкой по уровню. - Заполнение и расшивка швов песком. | 100 м2 тротуара | 0,48 |  |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

- ПРОЕКТ

ДОГОВОР  № ______

на выполнение работ по капитальному ремонту тротуаров на подходе                      к объектам социальной сферы п. Новые Ляды в 2011 году в рамках реализации ведомственной целевой программы «Обустройство подходов к объектам социальной сферы в 2009-2012 годах»

г. Пермь                                                                                                 «____» ___________  2011 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство поселка Новые Ляды», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Слотина Вячеслава Александровича,  действующего на основании Устава и  _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. На основании приказа директора от ________ № ____, решения аукционной комиссии (протокол от "__" _________ 2011 № __), Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по капитальному ремонту тротуаров на подходе к объектам социальной сферы п. Новые Ляды в 2011 году в рамках реализации ведомственной целевой программы «Обустройство подходов к объектам социальной сферы в 2009-2012 годах», далее по тексту «объекта».

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора в соответствии с:

а) приложением к настоящему договору, являющимся его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – локальный сметный расчет стоимости выполняемых работ;

- Приложение № 2 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

- Приложение № 3 – техническое задание;

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, ГОСТ, СНиП,  в том числе СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

2. Сроки действия договора.

2.1. Сроки выполнения работ: с момента заключения договора по 15 августа 2011 года.

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего договора.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Полная стоимость работ по настоящему договору определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона в соответствии с локальным сметным расчетом стоимости работ (Приложение № 1 к договору)  и составляет: ___________(________) рублей,  индексации не подлежит. Коэффициент снижения составляет ________________.

3.2. Стоимость работ является окончательной и изменению не подлежит за исключением случаев, указанных в п.3.3.

3.3. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежит изменению в случаях:

- уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций, согласно Приложению № 2 к настоящему договору;

- корректировки размера оплаты в зависимости от фактически выполненного Подрядчиком, подтвержденного и принятого Заказчиком, объема работ, но не более полной стоимости работ, указанной в п. 3.1. настоящего договора.

3.4. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты, фактически выполненных Подрядчиком объемов работ являются акт приёмки выполненных работ (форма № КС-2), акт приемки объекта, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и счет-фактура, предоставляемые Заказчику.

Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в течение двух месяцев с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), акта приемки объекта, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и предоставления счета-фактуры, а также после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются) с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем договоре.

Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в соответствии с локальным сметным расчетом стоимости работ с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены договора, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену договора. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Т.е. сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется  путем умножения стоимости Заказчика на полученный коэффициент снижения (________).

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с локальным сметным расчетом заказчика, коэффициент снижения и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом коэффициента снижения).

3.5. Работы по настоящему договору финансируются из бюджета города Перми.

4. Качество работ и гарантийные обязательства Подрядчика.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего договора, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ и другой нормативной и технической документации.

4.2. Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок 60 месяцев,  течение которого начинается с момента подписания акт приемки объекта в эксплуатацию. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим договором, так и действующей нормативной документацией.

4.3. Стороны предусматривают следующие дополнительные меры обеспечения надлежащего качества работ. В случае выявления дефектов и недостатков при приемке работ Заказчик имеет право:

- отказаться от приемки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок, установленный Заказчиком;

- принять выполненные работы при условии их оплаты по сниженной стоимости в соответствии с Приложением № 2 настоящего договора, если устранить дефект не представляется возможным и данный дефект не является критичным.

4.4. По выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ Заказчиком оформляются претензии, которые служат основанием для устранения дефектов и недостатков и восстановления объекта Подрядчиком за свой счет и фиксируются в предписаниях.

4.5. Заказчиком устанавливается срок устранения дефектов и недостатков Подрядчиком. В данном случае гарантийный срок продлевается, соответственно, на период устранения дефектов, возникших по вине Подрядчика.

4.6. В случае если Подрядчик уклоняется от участия в процедурах, направленных на выявление, фиксацию и устранение дефектов и недостатков объекта производства работ, в том числе:

- по первому требованию Заказчика не принимает участия в процедурах осмотра или исследования выявленных дефектов и недостатков;

- по первому требованию Заказчика отказывается от подписания предписания о выявлении дефектов и недостатков, соглашения сторон по установлению сроков устранения дефектов и недостатков;

- иными действиями или бездействием саботирует процесс приведения объекта производства работ в надлежащее состояние,

Заказчик вправе подписать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и или по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

В случае отказа Подрядчика от исправления дефектов и недостатков за свой счет, Заказчик вправе потребовать возмещения, понесенных им расходов, на исправление дефектов и недостатков.

5. Порядок производства работ.

5.1. Подрядчик приступает к работам в соответствии с датой начала работ, указанной в п. 2.1 настоящего договора.

5.2. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя по ведению технического надзора, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие измерения, испытания, отбор образцов для испытаний, иные мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ. При несогласии Подрядчика с результатами контрольных испытаний, выполненных заказчиком, Подрядчик имеет право оспорить результаты в 2-х недельный срок с момента их получения;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих установленными техническими условиями уровень качества;

- подписывать акты о приостановке работ по погодным и иным условиям;

- проводить освидетельствование скрытых работ с подписанием соответствующих актов;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков;

- осуществлять технический надзор за ходом производства работ и приемочный контроль;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качественным выполнением работ.

5.3. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан незамедлительно проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего договора.

5.4. Заказчик в процессе выполнения работ осуществляет промежуточную приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ.

Подрядчик за 5 суток, до даты освидетельствования, официально в письменной форме информирует Заказчика о готовности к освидетельствованию скрытых работ. Если Заказчик не был информирован о готовности к освидетельствованию скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет в сроки установленные Заказчиком.

6. Обязанности Подрядчика.

6.1. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора в соответствии с условиями настоящего договора, законами РФ, Пермского края, нормативными актами, государственными стандартами, строительными нормами и правилами и в установленном порядке сдать выполненные работы приемочной комиссии в срок, предусмотренный п. 2.1 настоящего договора.

6.2. Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания форм отчетности (КС-2, КС-3), назначенных соответствующим приказом.

6.3. В период выполнения работ подрядчик ведет исполнительную и производственно-техническую документацию в соответствии со СНиП 12-01-2004 и сборником форм исполнительной производственно-технической документации и сдает Заказчику выполненные объемы работ при предъявлении исполнительной документации, журнала производства работ, паспортов, сертификатов.

6.4. Незамедлительно принимать необходимые меры к устранению недостатков качества работ по  замечаниям Заказчика.

6.5. Обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченного представителя Заказчика к объекту производства работ по всем видам работ в течение всего периода их производства.

6.6. Обеспечивает охрану объекта производства работ и несет ответственность за сохранность выполненных работ до передачи, в установленном порядке, объекта работ Заказчику.

6.7. Обеспечить на объекте производства работ:

- безопасность движения транспортных средств;

- выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности, иного имущества, в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- содержание и уборку территории производства работ и прилегающей территории.

6.8. Принимать во всех случаях экстренные меры по предотвращению возможного причинения вреда, в том числе третьим лицам, связанного с выполнением работ по настоящему договору, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба  вне зависимости от того, кто виновен в его причинении.

6.9. Допущенные нарушения Подрядчик устраняет за свой счет и несет полную материальную ответственность перед Заказчиком, государственными, муниципальными органами и третьими лицами.

6.10. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению работ в сроки, предусмотренные настоящим договором, Подрядчик обязан не позднее трех дней до дня истечения срока выполнения работ уведомить в письменном виде Заказчика о невозможности выполнения работ и предложить для согласования новые сроки выполнения работ.

6.11. Подрядчик в 10-ти-дневный срок со дня изменения статуса юридического лица, наименования юридического лица, смене руководителя, внесения изменения в устав, изменения или замены свидетельства о допуске к работам, переходе на расчетно-кассовое обслуживание в другой банк, обязан предоставить Заказчику надлежаще заверенные копии документов.

7. Права и обязанности Заказчика.

7.1. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ при условии отсутствия обоснованных замечаний к Подрядчику.

7.2. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего договора.

7.3. В целях осуществления независимого контроля и надзора за ведением работ, оценки качества работ, принятия оперативных решений Заказчик вправе привлекать специалистов, экспертов, специализированные организации, в том числе для осуществления технического надзора, проведение экспертиз, дачи заключений и пр. Вышеперечисленные действия являются правом Заказчика и не являются для Заказчика обязательным условием приемки работ, оценки их качества, предъявления претензий Подрядчику (включая претензии по устранению дефектов и недостатков в рамках гарантийных обязательств).

7.4. Заказчик при получении письменного уведомления от Подрядчика о невозможности выполнения работ в сроки, вправе, если Подрядчик докажет объективность причин невозможности выполнения работ, согласовать с Подрядчиком новые сроки выполнения работ, в противном случае имеет право обратиться в суд для расторжения договора, либо расторгнуть в одностороннем порядке.

7.5. Заказчик назначает рабочую комиссию по сдаче объекта в эксплуатацию.

При непринятии объекта рабочей комиссией, повторная приемка проводится Заказчиком после устранения замечаний рабочей комиссии.

7.6. Заказчик в период с 15 апреля по 01 июня ежегодно в течение действия гарантийного срока производит проверку гарантийных объектов. Замечания, возникшие у Заказчика в результате проверки, Подрядчик обязан устранить в сроки, установленные Заказчиком.

В случае не устранения замечаний Заказчика, в течение установленного срока, Заказчик вправе предъявить единовременный штраф в размере суммы затрат, необходимых для ликвидации дефектов, рассчитанной и согласованной двусторонним актом Подрядчика и Заказчика, либо Заказчик вправе потребовать возмещения, понесенных им расходов, на исправление дефектов и недостатков.

7.7. В зависимости от преобладающего характера разрушений объекта Заказчик оставляет за собой право изменения места выполнения работ без изменения общей стоимости и объема работ.

8. Порядок сдачи и приемки работ.

8.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту приемки.

8.2. Заказчик принимает от уполномоченного подрядчиком лица, акт выполненных работ к оплате при наличии у Подрядчика журнала производства работ, исполнительной документации, паспортов, сертификатов.

8.3. При обнаружении дефектов в процессе производства работ представитель Заказчика письменно уведомляет руководителя подрядной организации о том, что данные работы не будут приняты или не будут оплачены по полной стоимости в случае, если дефект не будет устранен до момента приемки.

8.4. Приемка законченного объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

8.5. Подрядчик передает Заказчику за 10 дней до начала приемки законченного объекта два экземпляра исполнительной документации, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

8.6. Заказчик с участием Подрядчика принимает результат работ и в течение 20 (двадцати) календарных дней, с даты получения акта сдачи-приемки работ, обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ с указанием конкретных замечаний.

Если в указанный срок, оформленный Заказчиком акт сдачи-приемки или мотивированный отказ Заказчика от приемки работ Подрядчику не поступит, то работы считаются принятыми и подлежат оплате.

8.7. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработки, необходимость выполнения которых возникла по вине Подрядчика, выполняются без дополнительной оплаты Заказчика за счет Подрядчика.

8.8. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

8.9. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик может досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.

8.10. Приемка работ осуществляется по актам выполненных работ с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены договора, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену договора. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Т.е. стоимость работ, подлежащая сдаче за выполненные объемы, определяется путем умножения сметной стоимости Заказчика на полученный коэффициент снижения (__________).

9. Ответственность сторон.

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему договору (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего договора, действующего законодательства и требований технической документации.

9.3. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения имущества до сдачи его Заказчику.

9.4. Помимо восстановления надлежащего качества работ в рамках гарантийных обязательств, Подрядчик компенсирует ущерб, нанесенный в период выполнения восстановительных работ невозможностью эксплуатировать предмет договора в полном объеме.

9.5. За нарушение срока начала производства работ установленного в п.2.1. настоящего договора Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 1 % стоимости работ, указанных в п.3.1 настоящего договора за каждый день просрочки.

9.6. За нарушение срока сдачи выполненных работ, предусмотренного п.2.1 настоящего договора на срок свыше 10 дней Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1 (одного) % стоимости работ, сдаваемых с просрочкой, за каждый день просрочки.

9.7. За нарушение срока устранения дефектов Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 1 (один) % стоимости работ, сдаваемых с просрочкой, за каждый день просрочки.

9.8. За снижение качества работ (невыполнение предписаний технического задания, технической документации) Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику сумму в соответствии с приложением № 2 настоящего договора с составлением акта о снижении.

9.9. Заказчик за несвоевременную оплату договора уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.10. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с применением Подрядчиком материалов и технологий не соответствующих техническому заданию и не согласованных Заказчиком, а также противоречащих требованиям технической документации (СниП, ГОСТ и т.п.), Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки в полном объеме.

9.11. При нарушении Подрядчиком земельного законодательства, законодательства об охране природы, правил благоустройства и содержания территории в городе Перми, законодательства о дорожном движении и безопасности дорожного движения в РФ, все штрафные санкции, предъявленные Заказчику, либо должностным лицам Заказчика, компенсируются Подрядчиком, путем перечисления денежных средств.

9.12. Стороны не несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых обязательств из-за возникновения форс-мажорных обстоятельств.

9.13. Удержание штрафов, пеней, неустойки производится Заказчиком при расчетах согласно    п. 3.4. настоящего договора.

9.14. Уплата штрафов, пеней и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

10. Действие и прекращение действия договора.

10.1. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по договору, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

10.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего договора может быть изменено, продлено в пределах текущего финансового года, прекращено. Дополнения и изменения настоящего договора действительны за подписями сторон по договору.

10.4. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.5. При расторжении настоящего договора по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику  единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ указанной в п.3.1 настоящего договора.

11. Разрешение споров между сторонами.

11.1. Правоотношения между сторонами по настоящему договору регулируется законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего договора или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

11.3. При рассмотрении спора между Заказчиком и Подрядчиком  по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон может быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий договора или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную судом, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

12. Обстоятельства непреодолимой силы.

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

12.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                    Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство поселка Новые Ляды» Адрес: 614105, г. Пермь, пос. Новые Ляды, ул. Транспортная, 2 ИНН 5904194535 КПП 590401001 л/с 02938018414 р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| Директор _______________________ В.А. Слотин м.п. | Директор _______________________ м.п. |

Приложение № 1 к договору

от ___________ № ____

п. Новые Ляды

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на Капитальный ремонт тротуаров на подходе к объектам социальной сферы в 2011 году

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 696,262 тыс. руб.

- Средства  на оплату труда 43,721 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2011 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Тротуар от ул. Мира 14 до ул.Мира, 11 МОУ СОШ №129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 2,1 | 4413,33 | 643,64 | 79,64 9,18 | 3690,05 | 9267,99 | 1351,64 | 167,24 19,28 | 7749,11 | 76,08 159,77 | 0,68 1,43 |
| 2 | прайс | Бордюрный камень полимерпесчаный (50*245*480) | м | 210 | 68,77 |  |  | 68,77 | 14441,70 |  |  | 14441,70 |  |  |
| 3 | ФЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси 8 381,84 = 2 381,84 + 100 x 60,00 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,189 | 8381,84 | 126,07 | 2238,69 187,94 | 6017,08 | 1584,17 | 23,83 | 423,11 35,52 | 1137,23 | 15,72 2,97 | 14,81 2,8 |
| 4 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,126 | 2281,99 | 126,07 | 2143,72 177,53 | 12,20 | 287,53 | 15,88 | 270,11 22,37 | 1,54 | 15,72 1,98 | 13,88 1,75 |
| 5 | ФЕР27-07-003-02 | Устройство плитных тротуаров с заполнением швов: песком 2 155,60 = 9 165,60 - 100 x 70,10 | 100 м2 тротуара | 1,26 | 2155,60 | 346,41 | 403,43 5,64 | 1405,76 | 2716,06 | 436,48 | 508,32 7,11 | 1771,26 | 42,4 53,42 | 0,42 0,53 |
| 6 | прайс | Плитка тротуарная | м2 | 126 | 98,56 |  |  | 98,56 | 12418,56 |  |  | 12418,56 |  |  |
| Итого по разделу 1 Тротуар от ул. Мира 14 до ул.Мира, 11 МОУ СОШ №129 |  |  |  |  |  |  |  |  | 211929,28 |  |  |  | 218,14 | 6,51 |
| Раздел 2. Тротуар от дома по ул Мира 15 до дома по ул Мира 17. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕР27-12-010-03 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит | 100 м3 сборных железобетонных плит | 0,115 | 4630,58 | 422,14 | 4208,44 294,45 |  | 532,52 | 48,55 | 483,97 33,86 |  | 51,23 5,89 | 21,86 2,51 |
| 8 | ФЕР27-02-010-04 | Установка бортовых камней природных из горных пород: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,8 | 43675,48 | 905,79 | 79,64 9,18 | 42690,05 | 34940,38 | 724,63 | 63,71 7,34 | 34152,04 | 109 87,2 | 0,68 0,54 |
| 9 | ФЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси 8 381,84 = 2 381,84 + 100 x 60,00 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0975 | 8381,84 | 126,07 | 2238,69 187,94 | 6017,08 | 817,23 | 12,29 | 218,27 18,32 | 586,67 | 15,72 1,53 | 14,81 1,44 |
| 10 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,065 | 2281,99 | 126,07 | 2143,72 177,53 | 12,20 | 148,33 | 8,19 | 139,34 11,54 | 0,80 | 15,72 1,02 | 13,88 0,9 |
| 11 | ФЕР27-07-003-02 | Устройство плитных тротуаров с заполнением швов: песком 2 155,60 = 9 165,60 - 100 x 70,10 | 100 м2 тротуара | 0,65 | 2155,60 | 346,41 | 403,43 5,64 | 1405,76 | 1401,14 | 225,17 | 262,23 3,67 | 913,74 | 42,4 27,56 | 0,42 0,27 |
| 12 | прайс | Плитка тротуарная фигурная | м2 | 65 | 158,60 |  |  | 158,60 | 10309,00 |  |  | 10309,00 |  |  |
| Итого по разделу 2 Тротуар от дома по ул Мира 15 до дома по ул Мира 17. |  |  |  |  |  |  |  |  | 216478,13 |  |  |  | 123,2 | 5,66 |
| Раздел 3. Тротуар от дома по ул Мира 13 до дома по ул Мира 15. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФЕР27-12-010-03 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит | 100 м3 сборных железобетонных плит | 0,085 | 4630,58 | 422,14 | 4208,44 294,45 |  | 393,60 | 35,88 | 357,72 25,03 |  | 51,23 4,35 | 21,86 1,86 |
| 14 | ФЕР27-02-010-04 | Установка бортовых камней природных из горных пород: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,6 | 43675,48 | 905,79 | 79,64 9,18 | 42690,05 | 26205,29 | 543,47 | 47,78 5,51 | 25614,04 | 109 65,4 | 0,68 0,41 |
| 15 | ФЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси 8 381,84 = 2 381,84 + 100 x 60,00 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,072 | 8381,84 | 126,07 | 2238,69 187,94 | 6017,08 | 603,49 | 9,08 | 161,19 13,53 | 433,22 | 15,72 1,13 | 14,81 1,07 |
| 16 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,048 | 2281,99 | 126,07 | 2143,72 177,53 | 12,20 | 109,54 | 6,05 | 102,90 8,52 | 0,59 | 15,72 0,75 | 13,88 0,67 |
| 17 | ФЕР27-07-003-02 | Устройство плитных тротуаров с заполнением швов: песком 2 155,60 = 9 165,60 - 100 x 70,10 | 100 м2 тротуара | 0,48 | 2155,60 | 346,41 | 403,43 5,64 | 1405,76 | 1034,69 | 166,28 | 193,65 2,71 | 674,76 | 42,4 20,35 | 0,42 0,2 |
| 18 | прайс | Плитка тротуарная фигурная | м2 | 48 | 158,60 |  |  | 158,60 | 7612,80 |  |  | 7612,80 |  |  |
| Итого по разделу 3 Тротуар от дома по ул Мира 13 до дома по ул Мира 15. |  |  |  |  |  |  |  |  | 161648,59 |  |  |  | 91,98 | 4,21 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 124824,02 | 3607,42 | 3399,54 214,31 | 117817,06 | 433,32 | 16,38 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 508735,69 | 41268,88 | 17405,64 2451,71 | 450061,17 | 433,32 | 16,38 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 квартал 2011г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,44; МАТ=3,82 (Поз. 1-18) |  |  |  |  |  |  |  |  | 383911,67 | 37661,46 | 14006,10 2237,40 | 332244,11 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 52901,91 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121% = 142%*0,85 ФОТ (от 43720,59) (Поз. 1-18) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52901,91 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 28418,38 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65% = 95%*0.85 * 0.8 ФОТ (от 43720,59) (Поз. 1-18) |  |  |  |  |  |  |  |  | 28418,38 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  | 590055,98 |  |  |  | 433,32 | 16,38 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 590052,54 |  |  |  | 433,32 | 16,38 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 450061,17 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 17405,64 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 43720,59 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 52901,91 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 28418,38 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 106209,46 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 696 262,0 |  |  |  | 433,32 | 16,38 |

Понижающий коэффициент ____________

Стоимость работ с учетом понижающего коэффициента __________ рублей ___ коп.

Заказчик:							Подрядчик:

Директор МБУ «Благоустройство

поселка Новые Ляды»

_______________ В.А. Слотин				___________________ / ___________/

# Приложение № 2 к договору

от ___________ № ____

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И УСЛОВИЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ РАБОТ

| № п\п |  | Контролируемый параметр | Снижение стоимости конструктивных элементов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Общие параметры |  |
| 1.1 |  | Невыполнение предписаний технадзора по следующим пунктам: - отсутствие входного контроля за поступлением материалов, изделий, конструкций - отсутствие операционного контроля за производством работ - несвоевременное ведение исполнительной документации - отсутствие общего журнала производства работ на объекте - нарушение технологии ведения работ - неисполнение предписаний заказчика в срок | 30 тыс.руб. за каждое выписанное предписание |
| 2 |  | Установка бортового камня |  |
| 2.1 |  | Смещение в плане лицевой грани одного бортового камня относительно другого |  |
|  |  | До 3мм | Снижение не производится |
|  |  | От 3мм до 5мм | 1 тыс.руб. за каждый шов |
|  |  | Свыше 5мм | Работа не принимается |
| 2.2 |  | Превышение одного бортового камня над другим |  |
|  |  | До 3мм | Снижение не производится |
|  |  | От 3мм до 5мм | 1 тыс.руб. за каждый шов |
|  |  | Свыше 5мм | Работа не принимается |
| 2.3 |  | Высота бортового камня над покрытием (на 1 м/п камня) |  |
|  |  | Отклонение значения от требований в пределах от "минус" 1см до "плюс" 1см | Снижение не производится |
|  |  | Отклонение значения от требований в пределах от "минус" 1см до "плюс" 2см | Снижение на 20% с 1 м/п |
|  |  | Отклонение значения от требований свыше пределов от "минус" 1см до "плюс" 2см | Работа не принимается |
| 2.4 |  | Не соответствие качества установленного бортового камня требованиям ГОСТ 6665-91, ГОСТ 6666-81 и ГОСТ 13015-2003 | Работа не принимается |
| 3 |  | покрытия тротуаров из плиток бетонных тротуарных |  |
| 3.1 |  | Уступы в стыках смежных плит |  |
|  |  | До 10% результатов измерений могут иметь превышение до 2мм, 90% результатов измерений без отклонений | Снижение не производится |
|  |  | До 15% результатов измерений имеют отклонения до 2мм, остальные результаты измерений без отклонений | 1 тыс.руб. на 1 м/п шва |
|  |  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения до 5мм или результаты измерений имеют отклонения в уступах более чем на 5мм | Работа не принимается |
| 3.2 |  | Швы между плитками |  |
|  |  | До 10% результатов измерений могут иметь размеры шва до 8мм, остальные результаты измерений могут иметь размеры шва до 5мм | Снижение не производится |
|  |  | До 15% результатов измерений имеют размеры шва до 8мм, остальные результаты измерений могут иметь размеры шва до 5мм | 1 тыс.руб. на 1 м/п шва |
|  |  | Свыше 15% результатов измерений имеют размер шва до 8мм или превышает размеры шва более 8мм | Работа не принимается |
| 3.3 |  | Уложенная плитка бетонная тротуарная не соответствует требованиям ГОСТ 17608-91 | Работа не принимается |
| 3.4 |  | Плитка, применяемая для укладки не соответствующие требованиям проекта (без согласования с Заказчиком) | Работа не принимается |
| 4 | Основания и покрытия дорожных одежд из песчано-гравийной смеси, щебеночно-песчаной смеси, щебня |  |  |
| 4.1 | Ширина слоя (не менее 1 измерения на 20 м/п) |  |  |
|  | До 10% результатов испытаний могут иметь отклонения от проектных размеров в пределах от "минус" 15см до "плюс" 20см 90% результатов измерений могут иметь отклонения в пределах от "минус" 10см до "плюс" 10см |  | Снижение не производится |
|  | От 10 до 15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15см до "плюс" 20см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от "минус" 10см до "плюс" 10см |  | 30 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15см до "плюс" 20см или результаты измерений имеют отклонения более чем от "минус" 15 см до "плюс" 20см |  | Работа не принимается |
| 4.2 | Толщина слоя (не менее 1 измерения на 20 м/п) |  |  |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от "минус" 15мм до "плюс" 20мм, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от "минус" 10мм до "плюс" 10мм |  | Снижение не производится |
|  | От 10% до15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15мм до "плюс" 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от "плюс" 10мм до "минус" 10мм |  | 30 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от минус 15мм до плюс 20мм или результаты измерений имеют отклонения более чем от "минус" 15мм до "плюс" 20мм |  | Работа не принимается |
| 4.3 | Материалы, применяемые для устройства оснований не соответствующие требованиям проекта (без согласования с Заказчиком) |  | Работа не принимается |
| 4.4 | Отсутствует пандус |  | 30 тыс. руб. за каждый случай |

Примерный перечень исполнительной документации:

1. Общий журнал производства работ (форма СНиП 12-01-2004),

2. Акты на скрытые работы

3. Документы о качестве (подлинник или копия с синей печатью)

4. Сертификаты соответствия и гигиенические сертификаты (на инертные материалы-копии)

5. Исполнительная съемка

6. Акт приемки

| Заказчик: Директор Директор МБУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» ______________________ В.А. Слотин м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |
| --- | --- |

# Приложение № 3 к договору

от ___________ № ____

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту тротуаров на подходе к объектам социальной сферы п. Новые Ляды в 2011 году в рамках реализации ведомственной целевой программы «Обустройство подходов к объектам социальной сферы в 2009-2012 годах»

Сроки выполнения работ: с момента заключения договора по 15 августа 2011 года

Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком по капитальному ремонту тротуаров – 60 месяцев с момента подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.

Перечень объектов и объем работ:

|  | № пп | Наименование |  | Ед. изм. | Кол. | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | 1. Тротуар от ул. Мира 14 до ул. Мира, 11 МОУ СОШ №129 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Установка бортовых камней: полимерпесчаных (50х245х480): - Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки. - Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой. - Очистка бортов. |  | 100 м бортового камня | 2,1 |  |  |
|  | 2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси: - Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой. - Россыпь и разравнивание материалов. - Уплотнение россыпей с поливкой водой. |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,189 |  |  |
|  | 3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка: - Планировка и прикатка основания с поливом водой. - Россыпь и разравнивание материалов. - Уплотнение россыпей с поливкой водой. |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,126 |  |  |
|  | 4 | Устройство тротуаров из плитки тротуарной с заполнением швов песком: - Устройство выравнивающего слоя из пескоцементной смеси - Укладка плиток с пригонкой и проверкой по уровню. - Заполнение и расшивка швов песком. |  | 100 м2 тротуара | 1,26 |  |  |
|  | 2. Тротуар от дома по ул. Мира 15 до дома по ул. Мира 17 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит: - Очистка плит от грунта, разборка сборного покрытия с погрузкой плит в автомашины. - Отвозка плит с автомашинами с укладкой в штабель. |  | 100 м3 сборных железобетонных плит | 0,115 |  |  |
|  | 6 | Установка бортовых камней природных: из горных пород: - Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки. - Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой. - Очистка бортов. |  | 100 м бортового камня | 0,8 |  |  |
|  | 7 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси: - Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой. - Россыпь и разравнивание материалов. - Уплотнение россыпей с поливкой водой. |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0975 |  |  |
|  | 8 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка: - Планировка и прикатка основания с поливом водой. - Россыпь и разравнивание материалов. - Уплотнение россыпей с поливкой водой. |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,065 |  |  |
|  | 9 | Устройство тротуаров из плитки тротуарной фигурной с заполнением швов песком: - Устройство выравнивающего слоя из пескоцементной смеси - Укладка плиток с пригонкой и проверкой по уровню. - Заполнение и расшивка швов песком. |  | 100 м2 тротуара | 0,65 |  |  |
|  | 3. Тротуар от дома по ул. Мира 13 до дома по ул. Мира 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит: - Очистка плит от грунта, разборка сборного покрытия с погрузкой плит в автомашины. - Отвозка плит с автомашинами с укладкой в штабель. |  | 100 м3 сборных железобетонных плит | 0,085 |  |  |
|  | 11 | Установка бортовых камней природных: из горных пород: - Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки. - Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой. - Очистка бортов. |  | 100 м бортового камня | 0,6 |  |  |
|  | 12 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси: - Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой. - Россыпь и разравнивание материалов. - Уплотнение россыпей с поливкой водой. |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,072 |  |  |
|  | 13 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка: - Планировка и прикатка основания с поливом водой. - Россыпь и разравнивание материалов. - Уплотнение россыпей с поливкой водой. |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,048 |  |  |
|  | 14 | Устройство тротуаров из плитки тротуарной фигурной с заполнением швов песком: - Устройство выравнивающего слоя из пескоцементной смеси - Укладка плиток с пригонкой и проверкой по уровню. - Заполнение и расшивка швов песком. |  | 100 м2 тротуара | 0,48 |  |  |
| Заказчик: Директор Директор МБУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» ______________________ В.А. Слотин м.п. |  |  | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |  |  |  |  |