Приложение 1.

Техническое задание

к извещению о проведении котировок  № 63 от  «07»  июля 2011г.

| № п/п | Требуемые технические характеристики, потребительские свойства товара | Параметры и условия / Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Монополярный высокочастотный шнур в комплекте с переходником. |
| 2 | Модель | Указать |
| 3 | Производитель | Указать |
| 4 | Переходник ,мм | Не менее 5 |
| 5 | Совместимость с аппаратами KARL STORZ AUTOCON (серии 50, 200, 350) , AUTOCON 400 II ( 111,115 )и аппаратами Erbe серии ICC | Наличие |
| 6 | Длина ,см | не менее 300 |
| 7 | Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | Наличие |
| 9 | Весь товар должен быть новым, год выпуска | не ранее 2010 года. |
| 10 | Сертификат соответствия, регистрационное удостоверение | Предоставляется вместе с товаром |

И.о. главного врача 	       К.Р.Коновалов