Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________20___года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты (р/с, к/с, БИК и др.) |  |
| ИНН/КПП |  |
| Телефон/факс |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена контракта |  |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства. | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника размещения заказа _________% Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника размещения заказа _________% Средняя численность работников за предшествующий календарный год (в том числе работников, работающих по договорам гражданско-правового характера и по совместительству, работников филиалов, представительств и других обособленных подразделений юридического лица) __________человек Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета НДС _________ млн. рублей. |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты (р/с, к/с, БИК и др.) |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена контракта |  |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

__________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

Место печати

Приложение № 1

к Котировочной заявке

Изучив Извещение о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку товаров в соответствии с техническим заданием, а именно:

- Набор для экспресс-диагностики сердечного тропонина I.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики в рамках установленных параметров и условий требований к товару |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| 1 | Торговое наименование | Наличие, указать наименование |  |
| 2 | Производитель | Наличие, указать |  |
| 3 | Страна происхождения | Наличие, указать |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 5 | Иммунохроматографический метод исследования | Наличие |  |
| 6 | Тип используемого образца: | -сыворотка крови -плазма крови (с цитратом или ЭДТА) -цельная кровь |  |
| 7 | Объем образца: |  |  |
| 7.1 | -сыворотка крови, мкл | Не более 50 |  |
| 7.2 | -плазма крови, мкл | Не более 50 |  |
| 7.3 | -цельная кровь, мкл | Не более 100 |  |
| 8 | Предварительное разведение образцов | не требуется |  |
| 9 | Визуальный учет результата | Появление цветной линии в тестовой области при положительном результате. Отсутствие цветной линии в тестовой области при отрицательном результате. |  |
| 10 | Время анализа, мин | Не более 10 |  |
| 11 | Контроль работы теста на достаточный объем пробы, необходимое увлажнение мембраны и правильность методики выполнения анализа). | Каждый тест снабжен внутренним контролем в виде контрольной полосы |  |
| 12 | Чувствительность, нг/мл | Не менее 0,5 |  |
| 13 | Состав набора: |  |  |
| 13.1 | тест-кассета, шт. | Не менее 1 |  |
| 13.2 | одноразовая пластиковая пипетка-капельница, шт. | Не менее 1 |  |
| 13.3 | пластиковая пробирка, содержащая антикоагулянт | Не менее 1 |  |
| 13.4. | Инструкция на русском языке | Наличие |  |
| 14 | Каждая тест-кассета в индивидуальной упаковке | Наличие |  |
| 15 | Минимальная температура хранения набора, ○С | Не менее 2 |  |
| 16 | Максимальная температура хранения набора, ○С | Не более 30 |  |
| 17 | Точность диагностики | Не менее 99% |  |
| 18 | Срок годности указан на упаковке | Наличие |  |
| 19 | Остаточный срок годности | Не менее 80 % от срока, указанного производителем |  |

- Набор реагентов для иммунохроматографического выявления сердечного белка, связывающего жирные кислоты в цельной крови «Кардио БСЖК» или «эквивалент»).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики в рамках установленных параметров и условий требований к товару |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| 1 | Торговое наименование | Наличие, указать наименование |  |
| 2 | Производитель | Наличие, Указать |  |
| 3 | Страна происхождения | Наличие, Указать |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 5 | Инструкция на русском языке | Наличие |  |
| 6 | Иммунохроматографический метод исследования | Наличие |  |
| 7 | Тип используемого образца: | Цельная венозная кровь |  |
| 8 | Объем образца (цельная венозная кровь) | Не более 150 мкл |  |
| 9 | Предварительное разведение образцов | не требуется |  |
| 10 | Визуальный учет результата | Появление цветной линии в тестовой области при положительном результате. Отсутствие цветной линии в тестовой области при отрицательном результате. |  |
| 11 | Время анализа, мин | Не более 25 |  |
| 12 | Аналитическая чувствительность метода (положительный результат), нг/мл | Не менее 15 |  |
| 13 | Состав набора: |  |  |
| 13.1 | Иммунологическая планшета 94*20*7 с экспресс-тестом в количестве 1шт. | Не менее 1 |  |
| 13.2 | Одноразовые пластиковые пипетки-капельницы | Не менее 1 |  |
| 13.3 | Осушитель | Не менее 1 |  |
| 14 | Каждая иммунологическая планшета с экспресс-тестом в индивидуальной упаковке | Наличие |  |
| 15 | Характеристики экспресс-теста | Экспресс-тест состоит из комбинации моноклональных антител и пористых материалов |  |
| 16 | Минимальная температура хранения набора, ○С | Не менее 4 |  |
| 17 | Максимальная температура хранения набора, ○С | Не более 20 |  |
| 18 | Воспроизводимость метода в пределах одного определения и между определениями | Не менее 98% |  |
| 19 | Контроль работы теста | Каждый тест снабжен внутренним контролем в виде контрольной полосы |  |
| 20 | Остаточный срок годности | Не менее 80 % от срока, указанного производителем |  |

3. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (тест-полоски к глюкометру  Acсu-Chek Performa).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики в рамках установленных параметров и условий требований к товару |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| 1 | Торговое наименование | Наличие, указать наименование |  |
| 2 | Производитель | Наличие, Указать |  |
| 3 | Страна происхождения | Наличие, Указать |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 5 | Область применения | Для количественного определения глюкозы в свежей капиллярной крови |  |
| 6 | Количество сенсоров в комплекте | Не менее 50 |  |
| 7 | Время измерения | Не более 5 секунд |  |
| 8 | Кодирующий чип | Наличие |  |
| 9 | Инструкция на русском языке в комплекте | Наличие |  |
| 10 | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, мес. | Не менее 12 |  |

4. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (тест-полоски к глюкометру Clever Chek).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики в рамках установленных параметров и условий требований к товару |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| 1 | Торговое наименование | Наличие, указать наименование |  |
| 2 | Производитель | Наличие, Указать |  |
| 3 | Страна происхождения | Наличие, Указать |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 5 | Область применения | Для количественного определения глюкозы в свежей капиллярной крови |  |
| 6 | Количество сенсоров в комплекте | Не менее 50 |  |
| 7 | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, мес. | Не менее 12 |  |

_____________________                      ____________________         ___________________

(должность)                                                                  (подпись)                                                               (ФИО)

Место печати