## Приложение №1

## Техническое задание

| № п/п | Наименование | Характеристика товара | Ед. изм | количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Простыня операционная одноразовая стерильная | Размер не менее 240х140 см Материал 3-х слойный впитывающий: Поверхностный слой - впитывающий нетканый вискозный материал, 2-й слой полиэтиленовая пленка с микрорельефом, обеспечивает непроницаемость для жидкостей и бактерий, 3-й слой спанбонд, состоящий из волокон полипропилена для поглощения испарений со стороны пациента Плотность не менее 74 г/кв м Двойная упаковка: наружная имеет насечку, внутренняя выполнена специальной укладкой « косынка», которая не нарушает стерильности изделия при извлечении. Упаковка индивидуальная Соответствие ГОСТ Р ЕН 13795-2008 Срок хранения - не менее 3 лет | шт | 900 |  |
| 2 | Простыня операционная одноразовая нестерильная | Размер не менее 240х140 см Материал 3-х слойный впитывающий: Поверхностный слой - впитывающий нетканый вискозный материал, 2-й слой полиэтиленовая пленка с микрорельефом, обеспечивает непроницаемость для жидкостей и бактерий, 3-й слой спанбонд, состоящий из волокон полипропилена для поглощения испарений со стороны пациента Плотность не менее 68 г/кв м Упаковка не более 5 штук | шт | 300 |  |
| 3 | Простыня операционная одноразовая нестерильная | Размер не менее 80х80 см Материал 3-х слойный впитывающий: Поверхностный слой - впитывающий нетканый вискозный материал, 2-й слой полиэтиленовая пленка с микрорельефом, обеспечивает непроницаемость для жидкостей и бактерий, 3-й слой спанбонд, состоящий из волокон полипропилена для поглощения испарений со стороны пациента Плотность не менее 68 г/кв м Упаковка не более 5 штук | шт | 600 |  |
| 4 | Халат хирургический одноразовый стерильный | Длина не менее 140см Материал: смесь волокон-56% древесная масса и 44%полиэстер, материал софтесс ( или эквивалент) Плотность не менее 68 г/кв м Размер по согласованию с заказчиком Рукав на трикотажной манжете Нижний срез рукава и трикотажная манжета скреплены специальным швом, который предохраняет трикотаж от осыпания Барьер и специальная укладка ,обеспечивающие стерильность при самостоятельном надевании Маркировка порядка надевания Критические зоны скреплены герметичным швом Специальный крой рукава «реглан» Застежка - завязки сзади Двойная упаковка: наружная имеет насечку, внутренняя выполнена специальной укладкой « косынка», которая не нарушает стерильности изделия при извлечении. Упаковка индивидуальная Соответствие ГОСТ Р ЕН 13795-2008 Срок хранения - не менее 3 лет | шт | 1200 |  |
| 5 | Халат хирургический одноразовый нестерильный | Длина не менее 140см Материал 4-х слойный нетканый материал СММС (или эквивалент): внешние слои – спанбонд, водоотталкивающие слои, два внутренних – мельтблаун, водостойкие слои, бактериальный барьер Плотность не менее 42 г/кв м Плотность ламината не менее 40 г/кв м Размер по согласованию с заказчиком Рукав на трикотажной манжете Влагонепроницаемый перед и рукава Критические зоны скреплены герметичным швом Упаковка не более 5 штук | шт | 180 |  |
| 6 | Нарукавники одноразовые стерильные | Изготовлен из 2-слойного материала: верхний гидрофильный слой, впитывающий по всей поверхности - нетканый полипропилен, нижний слой - влагонепроницаемый (пленка полиэтиленовая). Отдельные слои по всей поверхности скреплены между собой посредством термоплавкого клея. Плотность не менее 40 г/кв м Двойная упаковка: наружная имеет насечку, внутренняя выполнена специальной укладкой « косынка», которая не нарушает стерильности изделия при извлечении. Упаковка индивидуальная Соответствие ГОСТ Р ЕН 13795-2008 Срок хранения- не менее 3 лет | шт | 300 |  |
| 7 | Фартук хирургический одноразовый стерильный | Размер не менее 145х90 см Материал многослойный нетканый Ламинат (Спанбонд-Полиэтилен) (или эквивалент), ламинированный, водонепроницаемый Плотность не менее 40 г/кв м Двойная упаковка: наружная имеет насечку, внутренняя выполнена специальной укладкой « косынка», которая не нарушает стерильности изделия при извлечении. Упаковка индивидуальная Соответствие ГОСТ Р ЕН 13795-2008 Срок хранения- не менее 3 лет Упаковка не более 5шт | шт | 300 |  |
| 8 | Бахилы особопрочные одноразовые нестерильные | Размер не менее 40х15см Материал-полиэтилен Крепление на резинках ручной пайки( цельная резинка) Плотность не менее 40мкм Вес не менее 4,0гр Упаковка не более 50пар | пара |  | 3000 |
| 9 | Шапочка-берет хирургическая одноразовая нестерильная | Форма -круглая Материал 4-х слойный нетканый материал СММС (или эквивалент): внешние слои – спанбонд, водоотталкивающие слои, два внутренних – мельтблаун, водостойкие слои, бактериальный барьер Плотность не менее 30 г/кв м Упаковка не более 50шт | шт |  | 1200 |
| 10 | Шапочка-колпак хирургическая с подворотом одноразовая нестерильная | Высота не менее 20см Материал 4-х слойный нетканый материал СММС (или эквивалент): внешние слои – спанбонд, водоотталкивающие слои, два внутренних – мельтблаун, водостойкие слои, бактериальный барьер Плотность не менее 42 г/кв м Упаковка не более 10шт | шт |  | 300 |
| 11 | Маска медицинская одноразовая нестерильная | Форма анатомическая Плотное прилегание маски к лицу для снижения уровня подсоса воздуха при вдохе Тип фиксатора широкие и мягкие заушные петли Материал 3-х слойный эластичный нетканый гипоаллергенный полипропилен Отсутствие в материале латекса Бактериальная эффективность фильтрации не менее 99 % Использование в течение не менее 6 час Упаковка не менее 60шт. Размер по согласованию с заказчиком (S, M, L, XL) | шт |  | 5400 |
| 12 | Маска медицинская одноразовая нестерильная | Размер M,/L Для защиты от вирусных частиц, включая вирус H1N1 (свиной грипп), передающихся воздушно-капельным путем Форма клювовидная Плотное прилегание маски к лицу Носовой фиксатор Тип фиксатора резинка на верхнюю часть головы Материал многослойный нетканый гипоаллергенный полипропилен Отсутствие в материале латекса Использование в течение не менее 8 час Упаковка не более 4шт. Инструкция на русском языке Срок хранения не менее 3 лет | шт |  | 600 |

• Обязательно наличие регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития с приложением и сертификата соответствия с приложением, выданным органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации , или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации.

• Замена некачественного товара и допоставка недостающего товара в течение одного рабочего дня  с   момента получения уведомления от заказчика.

• Поставка товара и разгрузка на склад заказчика осуществляется силами и средствами Поставщика.

• Срок поставки: Поставка товара производится в период с момента заключения договора по 30.12.2011г.  Первая поставка 20% от всей партии товара  в течение 1(рабочего) дня после подписания договора,  объем и сроки последующих поставок    по согласованию с заказчиком,  после сделанной  заявке по телефону и факсу. Время поставки: не позднее 15.00 часов местного времени. Одномоментная поставка всей партии товара не допускается.

• Остаточный срок годности не указанный в поставляемых товарах должен быть не менее 90% от срока, указанного производителем  (на момент передачи товара).