Приложение № 1

Техническое задание

Универсальный внутриполостной  датчик

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Назначение |  |  |
|  | Предназначен для акушерско-гинекологических и урологических исследований | Соответствие |  |
|  | Область применения |  |  |
|  | Трансвагинальные, трансректальные, внутриполостные исследования | Соответствие |  |
|  | Технические характеристики |  |  |
|  | Мультичастотное сканирование | Наличие |  |
|  | Совместимость с ультразвуковыми аппаратами: Vivid S5, Vivid S6 | Наличие |  |
|  | Угол обзора | Не менее 133 ° |  |
|  | Радиус кривизны | Не менее 11 мм |  |
|  | Число элементов | Не менее 128 |  |
|  | Диапазон частот | Не менее 4,0 – 11,0 МГц |  |
|  | Частоты в В-режиме: 6,0/8,0/10,0 МГц | Наличие |  |
|  | Допплеровские частоты: 4,0/5,0 МГц | Наличие |  |
|  | Биопсийные насадки | Возможность |  |
|  | Совместимость с действующей системой ультразвукового сканирования | Наличие |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |
|  | Доставка | Наличие |  |
|  | Срок поставки в течение __ дней с момента подписания муниципального контракта | Указать |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | Год выпуска товара не ранее 2011 г. | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 1 |  |
|  | Эксплуатационная и техническая документация на русском языке | Наличие |  |