## ТЗ
Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок
№ 24 от «08» июля 2011 года
Техническое задание на изделия медицинского назначения
№п/п | Наименование товара и его технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во
1 | Катетер аспирационный с вакуум контролем, тип «Kapkon», длиной 45±2 см, стерильный, одноразовый, из термопластичного прозрачного имплантационно-нетоксичного ПВХ с инкапсулированной рентгеноконтрастной полосой, открытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия, коннектор с кольцевидными утолщениями идеально соответствует размерам элементов любых вакуум-аспираторов, цветовая кодировка коннектора для быстрого определения размера по международному стандарту, стерилизован оксидом этилена, срок годности 5 лет. Размерный ряд по шкале Шарьера:
1.1 | № Ch/Fr – 6 | шт | 720
1.2 | № Ch/Fr –8 | шт | 1440
1.3 | № Ch/Fr – 10 | шт | 360
1.4 | № Ch/Fr – 12 | шт | 360
1.5 | № Ch/Fr – 14 | шт | 360
1.6 | № Ch/Fr – 16 | шт | 100
1.7 | № Ch/Fr – 18 | шт | 100
2 | Трубка эндотрахеальная тип «Мерфи» без манжеты, стерильная, одноразовая, из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида с инкапсулированной рентгеноконтрастной полосой, дистальный отдел трубки закругленной формы имеет окошко «Мерфи», коннектор с ушками для фиксации, маркировка трубки с указанием внутреннего диаметра в мм, а также глубину интубации, у трубки малого размера градуировка от 4 см, каждому размеру соответствует определенная длина, стерилизовано оксидом этилена, срок годности 5 лет, количество в упаковке/коробке – 10/100 шт. Размер соответствует внутреннему диаметру.
2.1 | Размер ID – 2,0 | шт | 10
2.2 | Размер ID – 3,5 | шт | 100
2.3 | Размер ID – 4,0 | шт | 100
2.4 | Размер ID – 4,5 | шт | 60
2.5 | Размер ID – 5,0 | шт | 50
2.6 | Размер ID – 6,0 | шт | 50
2.7 | Размер ID – 7,0 | шт | 30
3 | Катетер в/в периферический, типа Браунюля. Система «катетер на игле» для катетеризации периферических вен Состав: катетер прозрачный, с четырьмя R-контрастными полосками, скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Луер Лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Луер Лок с защитной крышкой, расположенный строго над крыльями; игла с 3-гранным срезом и пальцевым упором, с овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Луер Лок на гидрофобной заглушке. Используемые материалы - нержавеющая сталь, полипропи-лен, мембрана Супор, полиэтилен ВД, катетер - FEP - фторэтилен-пропилен.
3.1 | Размер G20 x 11/4" - 1,1 мм, длина 33 мм, скорость потока не менее 61 мл/мин | шт | 100
3.2 | Размер G22 x 1" - 0,9 мм, длина 25 мм, скорость потока не менее 36 мл/мин | шт | 200
4 | Катетер в/в периферический. Система «катетер на игле» для пункции периферических вен с защитой от укола иглой. Состав: катетер прозрачный, с четырьмя R-контрастными полосками, скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Луер Лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Луер Лок с защитной крышкой, расположенный строго над крыльями; игла с 3-гранным срезом и пальцевым упором, с овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Луер Лок на гидрофобной заглушке. Используемые материалы - нержавеющая сталь, полипропилен, мембрана Супор, полиэтилен ВД, катетер – ПУР – полиуретан. Защитная клипса, полностью закрывающая кончик иглы, активируется автоматически при извлечении иглы из катетера, без внешнего воздействия.
4.1 | Размер 20G - 1.1 мм, длина 25 мм, скорость потока не менее 65 мл/мин. | шт | 100
5 | Система для в/в вливаний типа "Бабочка".Устройство для вливаний в малые вены («игла-бабочка») с мягкими пластмассовыми крыльями, стерильно, одноразовое, игла с двойной заточкой изготовлена из прочной хирургической стали, игла обработана силиконовой смазкой, длиной 19±2 мм и диаметром 0,5 мм, прозрачный удлинитель из эластичного материала, устойчивый к перегибам, длиной 25-30 см, с наконечником типа Луер для крепления к любой модели инфузионных, трансфузионных систем или шприцев и колпачком, цветовая маркировка крылышек по международному стандарту для быстрого определения размера, крылья имеют шероховатость с одной стороны и указание размера в G с другой, стерилизовано оксидом этилена, срок годности 5 лет, количество в упаковке/коробке – 100/2000 шт.
5.1 | Размер, G25 | шт | 1300
6 | Бактериальный фильтр для ИВЛ. Фильтр респираторный бактериальный/вирусный для маленьких объемов с портом - устройство для дыхательных систем в хрустально-прозрачном корпусе, для одноразового пользования, для применения у единичного пациента, в клинически чистой упаковке, дыхательный объем 50-900 мл, мертвое пространство 31 мл, сопротивление 20л/мин - 90 Ра, эффективность фильтрации >99,999%, вес 13 г. Стандартные коннекторы: 15мм Охватываемый/15мм Надеваемый - 22мм Охватываемый. | шт | 300
7 | Набор для катетеризации крупных сосудов (по методике Сельдингера) одноканальный педиатрический. Размер 2F/8.
7.1 | Катетер одноканальный 22G: общая длина 185мм, длина рабочей части 80мм, изготовлен из полиуретана, посантиметровая разметка рабочей части, фиксатор для крепления катетера к коже, зажим для прерывания инфузии, мягкий скругленный кончик, порт Луер лок. Проводник металлический прямой, размер .016"/35см, изготовлен из нержавеющей стали. Игла катетеризационная 22G/38мм: общая длина 55мм, прозрачный хаб в комплекте с крылышками для пальцевого захвата. Мотыльковый клапан с зажимом. Индивидуально упакован, стерильный, для однократного применения, инструкция на русском языке. | шт | 100
8 | Набор для катетеризации крупных сосудов (по методике Сельдингера) одноканальный педиатрический. Размер 3F/10.
8.1 | Катетер одноканальный 19G: общая длина 20см, длина рабочей части 10см, изготовлен из полиуретана, посантиметровая разметка рабочей части, фиксатор для крепления катетера к коже, зажим для прерывания инфузии, мягкий скругленный кончик синего цвета, порт Луер лок. Проводник металлический "J"-типа, размер .022"/40см, изготовлен из нержавеющей стали, укомплектован удобной пластиковой системой для установки с пальцевым упором. Дилатотор 4F: пластиковый, цельнолитой. Игла катетеризационная 20G/40мм: общая длина 60мм, прозрачный хаб в комплекте с крылышками для пальцевого захвата. Шприц 2,5мл. Скальпель №11. Мотыльковый клапан с зажимом. Индивидуально упакован, стерильный, для однократного применения, инструкция на русском языке. | шт | 50
9 | Набор для катетеризации крупных сосудов (по методике Сельдингера) одноканальный педиатрический. Размер 4F/15.
9.1 | Катетер одноканальный 17G: общая длина 25см, длина рабочей части 15см, изготовлен из полиуретана, посантиметровая разметка рабочей части, фиксатор для крепления катетера к коже, зажим для прерывания инфузии, мягкий скругленный кончик синего цвета, порт Луер лок. Проводник металлический "J"-типа, размер .022"/48см, изготовлен из нержавеющей стали, укомплектован удобной пластиковой системой для установки с пальцевым упором. Дилатотор 5F: пластиковый, цельнолитой. Игла катетеризационная 19G/40мм: общая длина 60мм, прозрачный хаб в комплекте с крылышками для пальцевого захвата. Шприц 5мл. Скальпель №11. Мотыльковый клапан с зажимом. Индивидуально упакован, стерильный, для однократного применения, инструкция на русском языке. | шт | 50
10 | Контур дыхательный, импрегнированный ионами серебра, неонатальный, одноразовый
10.1 | Контур дыхательный неонатальный универсальный гофрированный, диаметр 10 мм, подходит для любого аппарата ИВЛ, 2 полностью разборных влагосборника, порт для мониторинга t˚C, линия контроля давления, набор соединителей, в т.ч. 4 эластомерных соединителя 6-9мм, дополнительный лимб 0.6м, герметичный самозакрывающийся силиконовый порт для санации без крышки интегрирован в Y-образный угловой соединитель с изгибом на 90 градусов; все гибкие шланги контура импрегнированны активными ионами серебра для обеспечения эффективного антимикробного действия; сиреневая цветоиндикация импрегнации.; материал - медицинский полиэтилен, индивидуальная упаковка. Срок годности 5 лет с даты производства | шт | 20
11 | Магистраль к инфузомату: удлинитель для инфузионных насосов всех моделей из прозрачного поливинилхлорида PVC, длина 1500 мм, наружный диаметр 2,7 мм, внутренний диаметр 1,5 мм, разьам Луер, Лок, резистентность к давлению 4 bar. Фольгово-бумажная упаковка обеспечивающая стерильность сроком 5 лет. Стерилизация оксидом этилена. | шт | 1500
12 | Кран трехходовой для инфузионных магистралей без удлинительной линии, изготовлен из медицинского пластика, стерильный, одноразовый, соединение с краном по типу «Луер» и «Луер-Лок», предохранительные колпачки на концах крана, цветная поворотная лопасть со стрелками, указывающая направление потока, стерилизован оксидом этилена, срок годности 5 лет, количество в упаковке/коробке – 100/1000 шт. | шт | 1000
13 | Мочеприемник детский объем 100 мл, снабжен специальным гипоаллергенным липким фиксирующим устройством, адаптирован под физиологические особенности детей грудного возраста, индивидуальная стерильная упаковка, стерилен, предназначен для одноразового использования, изготовлен из прозрачного полиэтилена, имеет градуировку от 10 мл, цена деления 10 мл, имеет боковую градуировку от 10 мл до 100 мл, что позволяет измерить малое количество мочи, срок годности – 5 лет, количество в упаковке/коробке – 100/5000 шт. | шт | 1500
14 | Набор для продленной эпидуральной анестезии - стерильный, в индивидуальной пластиковой упаковке, срок годности 5 лет, количество в упаковке – 20 шт., состав: игла Туохи G18 х 3 1/4" - 1,30 х 80 мм, мандрен с указателем среза иглы; катетер эпидуральный G20 - диаметром 0,45 х 0,85 мм из полиамида, длиной 100 см, четкая маркировка встроенная в стенку катетера, закрытый кончик, 3 боковых отверстия, направитель и коннектор катетера; эпидуральный антибактериальный фильтр с диаметром пор 0,2 мкм, устойчив к давлению до 4 бар с разъемом для фиксации на коже пациента; шприц для методики «утрата сопротивления» 10 мл, Люэр. Размер 18G | комп. | 20
15 | Игла эпидуральная Туохи. Туохи (Tuohy) срез, игла с градуировкой по всей длине для контроля глубины прокола, пластина-рукоятка обеспечивает надежное введение иглы, прозрачный павильон гарантирует быстрое обнаружение истечения ликвора, мандрен закодирован цветом (международный стандарт), игла изготовлена из хирургической стали, что позволяет сохранить прочность при минимальной толщине стенки, стерильна, предназначена для одноразового использования, внешний диаметр 1,70мм, эффективная длина 80мм, цена деления градуировки иглы 1 см, каждая игла имеет стерильную индивидуальную упаковку, срок годности – 5 лет, количество в упаковке/коробке – 50/1000 шт. Размер G18 | шт | 20
16 | Дыхательный мешок резервный объемом 0,5 л без латекса, с 22F-соединителем. | шт | 20
17 | Питательный назогастральный зонд длиной 400 мм, стерильный, одноразовый, изготовлен из термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ, с инкапсулированной ренгеноконтрастной полосой, расположение меток – 15 см, 16 см и 17 см от дистального конца, открытый атравматичный конец 2 боковых отверстия, упакован в блистер в развернутом виде, не содержит фталатов, стерилизован оксидом этилена, срок годности 5 лет
17.1 | Размер Ch/Fr – 8 | шт | 100
17.2 | Размер Ch/Fr – 10 | шт | 100
18 | Питательный назогастральный зонд длиной 1200 мм, стерильный, одноразовый, изготовлен из термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ, с инкапсулированной ренгеноконтрастной полосой, расположение меток – 50 см, 60 см, 70 см, 80 см и 90 см от дистального конца, открытый атравматичный конец 2 боковых отверстия, упакован в блистер в развернутом виде, не содержит фталатов, стерилизован оксидом этилена, срок годности 5 лет
18.1 | Размер Ch/Fr – 12 | шт | 100
18.2 | Размер Ch/Fr – 14 | шт | 100
19 | Фильтр-канюля для аспирации и иньекции в флаконы объемом 3-1000 мл, плотно прилегающая защелкивающая крышка, защищенный от прикосновения коннектор со встроенным клапаном и воздушным фильтром. | шт | 500
20 | Соединитель многократного применения: переходник гибкий угловой силиконовый, многоразового использования, автоклавируемый, длина 25см, коннекторы 22F + 15F/22М, двойные шарниры, с силиконовой заглушкой для санации/бронхоскопии; материал - медицинский автоклавируемый силикон, полисульфон. | шт | 20
21 | Кран пятиходовый для инфузионных систем: блок из пяти разночветных трехходовых кранов применяется для инфузионной терапии и мониторинга, устойчивые к жирным эмульсиям, устойчивые к давлению до 4 бар, непрерывные прямоточные каналы для точного измерения давления, герметичные винтовые соединения. | шт | 100
22 | Катетер подключичный одноразового применения стерильный. Раструб катетера выполнен под конус «Луер» для подсоединения к катетеру шприцев, устройств для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов. На раструбе имеются отверстия для закрепления катетера на теле пациента. Комплектация: катетер, проводник соответствующего типоразмера, две резиновые пробки. Длина трубки с раструбом не менее 200 мм, внутрениий диаметр - соответствует размеру (0,6мм, 1,0мм, 1,4мм). Герметичная индивидуальная упаковка. Срок годности, установленный производителем, не менее 3 лет. Стерилизация радиационным методом.
22.1 | d - 0,6 мм | шт | 50
22.2 | d - 1,0 мм | шт | 20
23 | Игла спинальная тип «Квинке» ("Ланцет") стерильная, одноразовая, игла изготовлена из тончайшей хирургической стали, основание заостренного конца и павильон иглы изготовлены из полипропилена, толщина стенки иглы 0,17±0,01 мм, длина иглы 90±1 мм, мандрен-обтуратор закодирован цветом по международному стандарту, павильон прозрачный, с G20 по G 26 иглы идут в комплекте с проводником для облегчения манипуляции, стерилизована оксидом этилена, срок годности 5 лет.
23.1 | Размер 22G | шт | 10
23.2 | Размер 21G | шт | 10
24 | Игла иньекционная одноразового пользования, стерильная, диаметр 0,8 мм, длина 40 мм. Срок годности 5 лет с даты изготовления. | шт | 3000
25 | Кружка Эсмарха, стерильная, одноразовая, из прозрачного полиэтилена, трубка из имплантационно-нетоксичного, термопластичного ПВХ, емкость кружки 1,5 л, градуировка на мешке от 50 мл, цена деления 100 мл, длина соединительной трубки – 1,3 м, диаметр – 20 Ch, дистальный конец трубки закругленный, атравматичный, обработан силиконовой смазкой и закрыт колпачком, торцевое отверстие диаметром 0,5 см и дополнительное боковое отверстие на расстоянии 5 см от дистального конца, на трубке имеется запорный механизм, горловина мешка имеет плотную крышку, наличие уплотнительных колец для подвешивания на стойке, не содержит фталатов, стерилизован оксидом этилена, срок годности 5 лет, количество в коробке – 30 шт. | шт | 200
26 | Мочеприемник со спускным краном прикроватный объемом 1000 мл, нестерильный, одноразовый, изготовлен из мягкого ПВХ, длина трубки 90±2 см, на конце трубки конической формы коннектор с колпачком, идеально подходящий к любому размеру и типу катетера, цена деления градуировки 50 мл, имеются уплотненные кольца для крепления мочеприемника, снабжен антивозвратным клапаном, винтовой спускной кран на дне мешка, стерилизован оксидом этилена, срок годности 5 лет, количество в упаковке/коробке – 10/250 шт. | шт | 1100
27 | Катетер Нелатона стандартный длиной 40±2 см, стерильный, одноразовый, изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ, закрытый атравматичный дистальный конец, 2 боковых отверстия, цветовая маркировка коннектора по международному стандарту, коннектор подходит к мочеприемнику любого типа, не содержит фталатов, стерилизован оксидом этилена, срок годности 5 лет, упакован в развернутом виде.
27.1 | Размер СН/FR 6 | шт | 300
27.2 | Размер СН/FR 8 | шт | 300
28 | Наконечник для кружки Эсмарха. Наконечники изготавливаются из полипропилена (ПП) и имеют жесткую форму. Все материалы используемые для изготовления наконечников не вызывают аллергических реакций. Наличие наружного "ребристого" конуса обеспечивающего надежное соединение с трубкой кружки Эсмарха; наличие внутреннего конуса "Луер" для подсоединения шприца при проведении микроклизм; блистерной упаковкой обеспечивающей сохранность стерильности и легкость вскрытия
28.1 | Детский | шт | 300
28.2 | Взрослый | шт | 300
29 | Маска ларингеальная, одноразовая, стерильная, линия пилотного баллона неинтегрирована в трубку, манжета анатомической формы, суженая в дистальном отделе; отсутствие апертурной решетки. Материал - медицинский поливинилхлорид. Размер 1 (для пациентов весом менее 5 кг), цветоиндикация пилотного баллона - белый. Каждая упаковка, содержащая 10 масок, включает в себя переходник-раздуватель манжеты ларингеальных масок. Переходник-раздуватель манжеты ларингеальных масок с цветоиндикацией позиционирования поршня для обеспечения введения корректного объема воздуха в зависимости от размера маски; полная градуировка 50 мл, 7 цветовых зон: Белая (0-4мл), Голубая (4-7мл), Светло-зеленая (7-10мл) Зеленая (10-14мл), Оранжевая (14-20мл), Красная (20-30мл), Желтая (30-40мл), Каждая маска находится в индивидуальной стерильной упаковке, в коробке не менее 10 шт. Срок годности 5 лет с даты производства. | шт | 5
30 | Маска ларингеальная, одноразовая, стерильная, линия пилотного баллона неинтегрирована в трубку, манжета анатомической формы, суженая в дистальном отделе; отсутствие апертурной решетки. Материал - медицинский поливинилхлорид. Размер 2 (для пациентов весом от 10 кг до 20 кг), цветоиндикация пилотного баллона - светло-зеленый. Каждая упаковка, содержащая 10 масок, включает в себя переходник-раздуватель манжеты ларингеальных масок. Переходник-раздуватель манжеты ларингеальных масок с цветоиндикацией позиционирования поршня для обеспечения введения корректного объема воздуха в зависимости от размера маски; полная градуировка 50 мл, 7 цветовых зон:Белая (0-4мл), Голубая (4-7мл), Светло-зеленая (7-10мл) Зеленая (10-14мл), Оранжевая (14-20мл), Красная (20-30мл), Желтая (30-40мл), Каждая маска находится в индивидуальной стерильной упаковке, в коробке не менее 10 шт. Срок годности 5 лет с даты производства. | шт | 5