## ТЗ
Приложение 1
Техническое задание к извещению от "08" июля 2011 года
на поставку диагностикумов, антигенов, тест – систем, диагностических препаратов, применяемых в медицине
для МУЗ «МСЧ № 9»
№ поз. | № п/п | Требуемые характеристики, потребительские свойства товара | Параметры, условия, количество | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров, условий, количества (указать)
1 | 1 | Экспресс-тест CTI-402 или эквивалент для качественного определения тропонина I в цельной крови, сыворотке или плазме человека | Наличие
| 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 3 | Метод определения | Качественный иммунохроматографический
| 4 | Материал | Цельная кровь (капиллярная или венозная) сыворотка или плазма человека
| 5 | Минимальная определяемая концентрация Тропонина I | 0,5нг/мл
| 6 | Относительная чувствительность, не менее | 98.5%
| 7 | Относительная специфичность, не менее | 98.4%
| 8 | Время определения, мин. | 10
| 9 | Температура хранения наборов | от +20 С до +300 С
| 10 | Состав набора
| 11 | Тест-кассеты в индивидуальной герметичной упаковке, шт. | 20
| 12 | Буфер для разбавления образца, шт. | 20
| 13 | Одноразовая пипетка для исследуемого образца, шт. | 20
| 14 | Количество наборов, шт. | 15
| 15 | Срок поставки | По 3 набора в течение первой декады каждого месяца с августа по декабрь 2011г.
2 | 1 | Набор тест-кассет для определения антител к ВИЧ 1 и 2 IHI-402 или эквивалент | Наличие
| 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 3 | Тест-кассеты, количество в наборе, шт. | 40
| 4 | Выявление антител к ВИЧ в сыворотке, плазме или цельной крови | Наличие
| 5 | Используется латексный конъюгат и несколько рекомбинантных белков ВИЧ для избирательного выявления антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 | Наличие
| 6 | Проба для анализа | Цельная кровь, сыворотка или плазма человека
| 7 | Время проведения анализа не более, мин. | 15
| 8 | Чувствительность, не менее | 99.9%
| 9 | Специфичность, не менее | 99.6%
| 10 | Количество наборов, шт. | 10
| 11 | Срок поставки | По 2 набора в течение первой декады каждого месяца с августа по декабрь 2011г.
3 |  | Остаточный срог годности, не менее | 70%
4 |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Предоставляется с товаром на каждую партию продукции