## Техническое задание
Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок
№ 0356300000611000119 от 08.07.2011 г.
Техническое задание
на реактивы для гематологических методов исследования
для МУЗ Городская клиническая больница № 4
№ п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару
1 | 2 | 3
1 | Гематологический контрольный материал, 16 параметров, нормальный уровень концентрации
1.1 | Объём флакона | не менее 4,5 мл
1.2 | Упаковка – термоконтейнер с термоизолирующей стенкой и хладагентом, стабильность паспортных условий хранения | не менее 24 ч
1.3 | Аттестат на гематологический анализатор Beckman Coulter AcT Diff | по 16 параметрам
1.4 | Количественные параметры CBC:
1.4.1 | RBC | в интервале 4,32 ± 0,18 x10^12 л-1
1.4.2 | WBC | в интервале 8,7 ± 0,6 x10^9 л-1
1.4.3 | PLT | в интервале 274 ± 30 x10^9 л-1
1.5 | Концентрация HGB | в интервале 124 ± 4 г/л
1.6 | Срок хранения закрытого флакона с даты производства | не менее 110 дней
1.7 | Количество флаконов | 2
2 | Гематологический контрольный материал, 16 параметров, низкий уровень концентрации
2.1 | Объём флакона | не менее 4,5 мл
2.2 | Упаковка – термоконтейнер с термоизолирующей стенкой и хладагентом, стабильность паспортных условий хранения, | не менее 24 ч
2.3 | Аттестат на гематологический анализатор Beckman Coulter AcT Diff | по 16 параметрам
2.4 | Количественные параметры CBC:
2.4.1 | RBC | в интервале 2,53 ± 0,12 x10^12 л-1
2.4.2 | WBC | в интервале 3,8 ± 0,12 x10^9 л-1
2.4.3 | PLT | в интервале 92 ± 15 x10^9 л-1
2.5 | Концентрация HGB | в интервале 63 ± 3 г/л
2.6 | Срок хранения закрытого флакона с даты производства | не менее 110 дней
2.7 | Количество флаконов | 2
3 | Эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду (в растворе)
3.1 | Состав красителя:
3.1.1 | Метанольный раствор, содержащий 0,4% продуктов взаимодействия азура, эозина и метиленового синего | 1 флакон
3.2 | объем флакона | 1,0 л
3.3 | Срок годности красителя | Не менее 1,5 года.
3.4 | Количество флаконов | 3
4 | Азур-эозин по Романовскому
4.1 | Состав красителя:
4.1.1 | метанольный раствор, содержащий 0,75% продуктов взаимодействия азура, эозина и метиленового синего | 1 флакон
4.2 | объем флакона | 1,0 л
4.3 | Срок годности красителя | Не менее 1,5 года.
4.4 | Количество флаконов | 10
5 | Набор реагентов для определения гемоглобина
5.1 | Для количественного определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом
5.2 | В составе набора:
5.2.1 | сухой трансформирующий реагент, фл. | не менее 5
5.2.2 | калибровочный раствор гемиглобинцианида, фл. | не менее 1
5.3 | Соответствие стандарту ВОЗ | Соответствует
5.4 | Количество определений. | не менее 1000
5.5 | Количество наборов | 20
6 | Набор калибровочных растворов гемиглобинцианида, для калибровки СФ, ФЭК, гемоглобинометров
6.1 | Состав набора
6.2 | Раствор с концентрацией гемиглобинцианида, соответствующей 50 г/л гемоглобина, фл х мл | 1 х 5
6.3 | Раствор с концентрацией гемиглобинцианида, соответствующей 100 г/л гемоглобина, фл х мл | 1 х 5
6.4 | Раствор с концентрацией гемиглобинцианида, соответствующей 150 г/л гемоглобина, фл х мл | 1 х 5
6.5 | Раствор с концентрацией гемиглобинцианида, соответствующей 200 г/л гемоглобина, фл х мл | 1 х 5
6.6 | Соответствует стандарту ВОЗ. | наличие
6.7 | Количество наборов | 3
7 | Салфетки
7.1 | Ширина | не менее 50 мм
7.2 | Длина | не менее 50 мм
7.3 | Тип упаковки | рулон
7.4 | Из нетканого материала | наличие
7.5 | Плотность, не менее гр/м2 | 50
7.6 | Количество, шт | 2400
8 | Микропробирка
8.1 | Объем | Не менее 1,5мл
8.2 | Размеры пробирки | Не менее 1,5мл
8.3 | Тип | эппендорф
8.4 | Цвет | бесцветный
8.5 | Количество штук в упаковке | 500
8.6 | Количество упаковок | 6
9 | Пробирки с антикоагулянтом
9.1 | Тип антикоагулянта | ЭДТА
9.1.1 | Высота, мм | 55
9.1.2 | Наружный диаметр, мм | 12,0 ± 0,5
9.2 | Материал | Полипропилен
9.3 | Количество, шт | 4000
10 | Пробирка биологическая
10.1 | Габариты
10.1.1 | Высота, мм | 120
10.1.2 | Наружный диаметр, мм | 14,0 ± 0,5
10.2 | Марка стекла | НС
10.3 | Количество в упаковке, шт | не менее 500
10.4 | Количество, уп | 3
11 | Камера Горяева
11.1 | Для подсчета форменных элементов крови и иных частиц сходных размеров
11.2 | Глубина камеры, мм | 0,1±0,0008
11.3 | Объем камеры, мм³ | 0.9
11.4 | Площадь сетки, мм² | 9
11.5 | Сторона большого квадрата, мм | 0,2±0,015
11.6 | Сторона малого квадрата, мм | 0,05±0,01
11.7 | Сторона сетки, мм | 3±0,005
11.8 | Количество специально полированных покровных стёкол, обеспечивающих заданную точность объема камеры в комплекте, шт. | не менее 5
11.9 | Изготовлена из монолитного стекла | Наличие
11.10 | Количество, шт | 3
12 | Скарификатор-копье одноразовый, стерильный
12.1 | Конфигурация | боковая
12.2 | Применяемый металл | Нержавеющая сталь
12.3 | Количество штук в упаковке | Не менее 2000
12.4 | Количество упаковок | 14
13 | Трубка для перистальтического насоса
13.1 | Для гематологического анализатора Beckman Coulter AcT Diff
13.2 | Уплотнения на концах трубки для надежного подсоединения к гидросистеме анализатора | Наличие
13.3 | Метод изготовления трубки | литье
13.4 | Материал | силикон
13.5 | Количество, шт | 4
14 | Интегрированный реагентный пак для гематологического анализатора Beckman Coulter AcT Diff
14.1 | Состав интегрированной упаковки:
14.1.1 | Изотонический раствор:
14.1.1.1 | Объём флакона | 15 л
14.1.1.2 | рН реагента, в пределах | в пределах 7±0,1
14.1.1.3 | Осмоляльность, в пределах | в пределах 309,5±10,5 мОсм/кг
14.1.1.4 | Элекропроводность, в пределах | в пределах 19,25±0,15 мСим/см
14.1.1.5 | Фон по PLT | не более 5*109 л-1
14.1.1.6 | Фон по RBC | не более 0,04*1012 л-1
14.1.1.7 | Общее микробное число | не более 6 КОЕ/100 мл
14.1.1.8 | Концентрация натрия сульфата | не более 1,75%
14.1.1.9 | Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость
14.1.2 | Лизирующий раствор:
14.1.2.1 | Объём флакона | не менее 500 мл
14.1.2.2 | рН реагента, в пределах | в пределах 9,32±0,55
14.1.2.3 | Осмоляльность, в пределах | в пределах 520,5 ± 9,5 мОсм/кг
14.1.2.4 | Элекропроводность, в пределах | в пределах 6,125±0,125 мСим/см
14.1.2.5 | Фон по WBC | не более 0,4*109 л-1
14.1.2.6 | Фон по HGB | не более 2 г/л
14.1.2.7 | Общее микробное число | не более 6 КОЕ/100 мл
14.1.2.8 | Концентрация четвертичных аммониевых оснований | не более 3,5%
14.2 | Смарт-карта, количество исследований | не менее 680
14.3 | Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость
14.4 | Срок годности | не менее 2х лет
14.5 | Количество упаковок | 23
15 | Стекло покровное
15.1 | Габариты
15.1.1 | Длина, мм | 18
15.1.2 | Ширина, мм | 18
15.1.3 | Толщина, мм | 0,2±0,01
15.2 | Количество в упаковке, шт | 1000
15.3 | Количество, шт | 3000
16 | Пипетка стеклянная к СОЭ-метру
16.1 | Внешний диаметр, мм | от 4 до 6
16.2 | Длина, мм | 174.5
16.3 | Цена деления шкалы, мм | не более 1
16.5 | Количество, шт | 300
17 | Предметное стекло
17.1 | Габариты
17.1.1 | Длина, мм | 76
17.1.2 | Ширина, мм | 26
17.1.3 | Толщина, мм | 1±0,1
17.5 | Количество, шт | 500
18 | Палочки стеклянные
18.1 | Габариты:
18.1.1 | Длина, мм | 220
18.1.2 | Диаметр, мм | 5
18.4 | Количество, шт | 10