Приложение № 1

к Извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме

№ 2/АЭ от 08 июля 2011г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На капитальный ремонт. Замена оконных блоков в поликлинике №1

1. Общие требования к качественным характеристикам:

- Предварительные замеры оконных проемов, подоконников, отливов и изготовление окон по эскизам заказчика.

- На все используемые материалы иметь Сертификаты качества, соответствующие требованиям Роспотребнадзора и противопожарной безопасности.

- Фурнитура окон по требованию заказчика должна меняться и регулироваться в течении гарантийного срока (60 месяцев)

2. Ведомость объемов работ и затрат.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Окна |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,5162 |
| 2 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,04 |
| 3 | Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиеся, площадью до 2 м2 | м2 | 4 |
| 4 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,456 |
| 5 | Блоки оконные пластиковые двухстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 | м2 | 45,6 |
| 6 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,0602 |
| 7 | Блоки оконные пластиковые двухстворные с открывающимися створками площадью до 2 м2 | м2 | 6,02 |
| 8 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м. | 0,3 |
| 9 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 600 мм (Россия) | п.м. | 30 |
| 10 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,6 |
| 11 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,1 |
| Раздел 2. Вывоз мусора |  |  |  |
| 12 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1,5 |
| 13 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 50 км: класс груза 1 | 1 т | 1,5 |

Главный врач МУЗ «ГП № 8»                                                  _____________ В.П. Половников