Приложение № 1

к Извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме

№ 4/АЭ от 08 июля 2011г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На капитальный ремонт. Замена оконных блоков в поликлинике №3

1. Общие требования к качественным характеристикам:

- Предварительные замеры оконных проемов, подоконников, отливов и изготовление окон по эскизам заказчика.

- На все используемые материалы иметь Сертификаты качества, соответствующие требованиям Роспотребнадзора и противопожарной безопасности.

- Фурнитура окон по требованию заказчика должна меняться и регулироваться в течении гарантийного срока (60 месяцев)

2. Ведомость объемов работ и затрат.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Окна |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,3414 |
| 2 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,3414 |
| 3 | Блоки оконные пластиковые двухстворные с открывающимися створками площадью до 2 м2 | м2 | 34,14 |
| 4 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м. | 0,18 |
| 5 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 600 мм (Россия) | п.м. | 18 |
| 6 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,4152 |
| 7 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,1 |
| 8 | Демонтаж решеток КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) | 1 т конструкций | 0,15 |
| 9 | Монтаж решеток распашных | 1 т конструкций | 0,15 |
| 10 | Решетки распашные окрашенные (комплект:замок навесной) | м2 | 4 |
| Раздел 2. Вывоз мусора |  |  |  |
| 11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1 |
| 12 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 50 км: класс груза 1 | 1 т | 1 |

Главный врач МУЗ «ГП № 8»                                                  _____________ В.П. Половников