Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от «08» июля 2011г. № 0356300023211000012

- Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1. | Бинт марлевый медицинский стерильный, хлопчатобумажный, ГОСТ 1172-93 | Наличие |
|  | плотность, г/кв.м | не менее 36 |
|  | длина, м | 5,0+-0,2 |
|  | ширина, см | 10,0+-0,5 |
|  | толщина скатки, мм | не более 20 |
|  | степень белизны, % | не менее 80 |
|  | капилярность, см/ч | не менее 5,0 |
|  | упакованы в индивидуальную упаковку (пергамент) по 1 шт | Указать |
|  | Количество, шт | 1500 |
| 2. | Бинт нестерильный марлевый медицинский, хлопчатобумажный, ГОСТ 1172-93 | Наличие |
|  | плотность, г/кв.м | не менее 36 |
|  | длина, м | 7,0+-0,2 |
|  | ширина, см | 14,0+-0,5 |
|  | толщина скатки, мм | не более 20 |
|  | степень белизны, % | не менее 80 |
|  | капилярность, см/ч | не менее 7,0 |
|  | упакованы в групповую упаковку | Соответствие |
|  | Количество, шт | 300 |
| 3. | Марля в отрезах по 5 м медицинская хлопчатобумажная отбеленная ГОСТ 16427-93 | Наличие |
|  | Плотность, г/кв. м | не менее 36 |
|  | Количество, упак. | 250 |
| 4. | Бинт гипсовый | Наличие |
|  | Быстросхватывающий бинт с пористой структурой | Соответствие |
|  | Время затвердевания | не более 5 мин. |
|  | Рентгенопропускающая способность | Наличие |
|  | Упакован в герметичный пакет | Соответствие |
|  | Длина, м | 3+-0,2 |
|  | Ширина, см | 10+-02 |
|  | Количество, шт | 100 |
| 5. | Бинт гипсовый | Наличие |
|  | Быстросхватывающий бинт с пористой структурой | Соответствие |
|  | Время затвердевания | не более 5 мин. |
|  | Рентгенопропускающая способность | Наличие |
|  | Упакован в герметичный пакет | Соответствие |
|  | Длина, м | 3+-0,2 |
|  | Ширина, см | 15+-02 |
|  | Количество, шт | 60 |
| 6. | Бинт гипсовый | Наличие |
|  | Быстросхватывающий бинт с пористой структурой | Соответствие |
|  | Время затвердевания | не более 5 мин. |
|  | Рентгенопропускающая способность | Наличие |
|  | Упакован в герметичный пакет | Соответствие |
|  | Длина, м | 3+-0,2 |
|  | Ширина, см | 20+-02 |
|  | Количество, шт | 60 |

Поставляемые товары по качеству и комплектности должны соответствовать установленным ГОСТам, ОСТам и ТУ. Качество должно быть подтверждено соответствующими документами.

Остаточный срок годности от срока, указанного производителем, начиная от момента передачи товара не менее 40 % для позиций № 1-3 и не менее 70% для позиций № 4-6.

Главный врач МУЗ «ГДП № 4»                                                                       О.Е. Чернышова