Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «08» июля 2011 года  № 0356300023211000012

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН/КПП |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта | Поставка перевязочного материала (бинт, марля) |
| Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров * |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах | Цена включает в себя все налоги и сборы, таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, оплату транспортных расходов внутри страны, страхования и прочих расходов, связанных с доставкой, разгрузкой и установкой товаров в их конечном пункте назначения. |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта | Поставка перевязочного материала (бинт, марля) |
| Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров* |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах | Цена включает в себя все налоги и сборы, таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, оплату транспортных расходов внутри страны, страхования и прочих расходов, связанных с доставкой, разгрузкой и установкой товаров в их конечном пункте назначения. |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

*Необходимо предоставить Приложение к Котировочной заявке по форме, указанной в приложении к котировочной заявке

- Приложение

- к Котировочной заявке

- Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бинт марлевый медицинский стерильный, хлопчатобумажный, ГОСТ 1172-93 | Наличие | Указать |
|  | плотность, г/кв.м | не менее 36 | Указать |
|  | длина, м | 5,0+-0,2 | Указать |
|  | ширина, см | 10,0+-0,5 | Указать |
|  | толщина скатки, мм | не более 20 | Указать |
|  | степень белизны, % | не менее 80 | Указать |
|  | капилярность, см/ч | не менее 5,0 | Указать |
|  | упакованы в индивидуальную упаковку (пергамент) по 1 шт | Указать | Указать |
|  | Количество, шт | 1500 | Указать |
|  | Цена за ед., руб. |  | Указать |
|  | Всего, руб. |  | Указать |
| 2. | Бинт нестерильный марлевый медицинский, хлопчатобумажный, ГОСТ 1172-93 | Наличие | Указать |
|  | плотность, г/кв.м | не менее 36 | Указать |
|  | длина, м | 7,0+-0,2 | Указать |
|  | ширина, см | 14,0+-0,5 | Указать |
|  | толщина скатки, мм | не более 20 | Указать |
|  | степень белизны, % | не менее 80 | Указать |
|  | капилярность, см/ч | не менее 7,0 | Указать |
|  | упакованы в групповую упаковку | Соответствие | Указать |
|  | Количество, шт | 300 | Указать |
|  | Цена за ед., руб. |  | Указать |
|  | Всего, руб. |  | Указать |
| 3. | Марля в отрезах по 5 м медицинская хлопчатобумажная отбеленная ГОСТ 16427-93 | Наличие | Указать |
|  | Плотность, г/кв. м | не менее 36 | Указать |
|  | Количество, упак. | 250 | Указать |
|  | Цена за ед., руб. |  | Указать |
|  | Всего, руб. |  | Указать |
| 4. | Бинт гипсовый | Наличие | Указать |
|  | Быстросхватывающий бинт с пористой структурой | Соответствие | Указать |
|  | Время затвердевания | не более 5 мин. | Указать |
|  | Рентгенопропускающая способность | Наличие | Указать |
|  | Упакован в герметичный пакет | Соответствие | Указать |
|  | Длина, м | 3+-0,2 | Указать |
|  | Ширина, см | 10+-0,2 | Указать |
|  | Количество, шт | 100 | Указать |
|  | Цена за ед., руб. |  | Указать |
|  | Всего, руб. |  | Указать |
| 5. | Бинт гипсовый | Наличие | Указать |
|  | Быстросхватывающий бинт с пористой структурой | Соответствие | Указать |
|  | Время затвердевания | не более 5 мин. | Указать |
|  | Рентгенопропускающая способность | Наличие | Указать |
|  | Упакован в герметичный пакет | Соответствие | Указать |
|  | Длина, м | 3+-0,2 | Указать |
|  | Ширина, см | 15+-0,2 | Указать |
|  | Количество, шт | 60 | Указать |
|  | Цена за ед., руб. |  | Указать |
|  | Всего, руб. |  | Указать |
| 6. | Бинт гипсовый | Наличие | Указать |
|  | Быстросхватывающий бинт с пористой структурой | Соответствие | Указать |
|  | Время затвердевания | не более 5 мин. | Указать |
|  | Рентгенопропускающая способность | Наличие | Указать |
|  | Упакован в герметичный пакет | Соответствие | Указать |
|  | Длина, м | 3+-0,2 | Указать |
|  | Ширина, см | 20+-0,2 | Указать |
|  | Количество, шт | 60 | Указать |
|  | Цена за ед., руб. |  | Указать |
|  | Всего, руб. |  | Указать |
| Общая сумма, руб.: |  |  | Указать |

Поставляемые товары по качеству и комплектности соответствуют установленным ГОСТам, ОСТам и ТУ. Качество должно быть подтверждено соответствующими документами.

Остаточный срок годности от срока, указанного производителем, начиная от момента передачи товара не менее 40 % для позиций № 1-3 и не менее 70% для позиций № 4-6.

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП