Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от «08» июля 2011 года  № 0356300023211000013

- Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1. | Повязка хирургическая стерильная, ГОСТ 16427-93 | Наличие |
|  | Производитель | Указать |
|  | Страна происхождения | Указать |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение: | Наличие |
|  | Состав материала:хлопчатобумажная сетка, пропитанная мазевой массой. 1 гр. мазевой массы содержит: перуанский бальзам 50 мг. вазелин белый, цетомакрогол 1000, глицерина ионостеарат 40-50 %, жир гидрогенизированный, триглицериды среднего звена. | Наличие |
|  | Размер, см | 10x7,5 (+-0,2) |
|  | Повязки поштучно упакованы в индивидуальные пакеты | Соответствие |
|  | Количество, шт | 10 |
| 2. | Повязка гидроколлоидная стерильная, ГОСТ 16427-93 | Наличие |
|  | Производитель | Указать |
|  | Страна происхождения | Указать |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение: | Наличие |
|  | Основа повязки: прозрачная, воздухопроницаемая полиуретановая пленка | Наличие |
|  | Защитный слой: гидроколлоидная структура, состоящая из синтетического эластомера, минерального масла, клейкого вещества, растительной основы и натрия карбоксиметилцеллюлозы | Наличие |
|  | Абсорбирующая способность | Наличие |
|  | Воздухопроницаемость | не менее 24 часов |
|  | Размер, см | 10х10 (+-0,2) |
|  | Повязки поштучно упакованы в индивидуальные пакеты | Соответствие |
|  | Гидроколлоидная матрица: материал не содержит компоненты животного происхождения | Соответствие |
|  | Количество, шт | 10 |
| 3. | Салфетки марлевые 5x5 стерильные, Стерилюкс ЕС или эквивалент*, ГОСТ 16427-93 | Наличие |
|  | Производитель | Указать |
|  | Страна происхождения | Указать |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение: | Наличие |
|  | Плетение: | не менее 17 нитей на 1 кв. см |
|  | Отбеленная впитывающая хлопчатобумажная марля | Соответствие |
|  | Количество слоев: | 8 (восемь) |
|  | По штучно упакованы в индивидуальные пакеты | Соответствие |
|  | Количество, шт | 7 000 |
| 4. | Салфетки марлевые 7,5x7,5 стерильные Стерилюкс ЕС или эквивалент* | Наличие |
|  | Производитель | Указать |
|  | Страна происхождения | Указать |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение: | Наличие |
|  | Плетение: | не менее 17 нитей на 1 кв. см |
|  | Отбеленная впитывающая хлопчатобумажная марля | Соответствие |
|  | Количество слоев: | 8 (восемь) |
|  | По штучно упакованы в индивидуальные пакеты | Соответствие |
|  | Количество, шт | 7000 |
| 5. | Салфетки марлевые 16х14 стерильные | Наличие |
|  | Производитель | Указать |
|  | Страна происхождения | Указать |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение: | Наличие |
|  | Отбеленная впитывающая хлопчатобумажная марля | Соответствие |
|  | Количество слоев: | 2 (два) |
|  | По штучно упакованы в индивидуальные пакеты | Соответствие |
|  | Количество, шт | 300 |
| 6. | Пластырь гипоаллергенный хирургический из нетканого материала с синтетическим каучуковым клеем, 2,5x500 | Наличие |
|  | Производитель | Указать |
|  | Страна происхождения | Указать |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение: | Наличие |
|  | Основа повязки: нетканый материал: 20% полиэстера, 80% целлюлозы, скрепленные винилацетатом | Соответствие |
|  | Клеящее вещество: синтетический каучуковый клей, без канифоли, нанесен полосками | Соответствие |
|  | Катушка | Наличие |
|  | Упакован в индивидуальную коробку | Соответствие |
|  | Количество, шт | 250 |
| 7. | Пластырь гипоаллергенный хирургический из нетканого материала с синтетическим каучуковым клеем, 3x500 | Наличие |
|  | Производитель | Указать |
|  | Страна происхождения | Указать |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение: | Наличие |
|  | Основа повязки: нетканый материал: 20% полиэстера, 80% целлюлозы, скрепленные винилацетатом | Соответствие |
|  | Клеящее вещество: синтетический каучуковый клей, без канифоли, нанесен полосками | Соответствие |
|  | Катушка | Наличие |
|  | Упакован в индивидуальную коробку | Соответствие |
|  | Количество, шт | 210 |
| 8. | Салфетка спиртовая для инъекций 6x10 | Наличие |
|  | Производитель | Указать |
|  | Страна происхождения | Указать |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение: | Наличие |
|  | С этиловым спиртом, изготовлена из нетканого материала, не оставляет на поверхности кожи волокнистых компонентов, не вызывает аллергических или местно-раздражающих эффектов, основа равномерно пропитана спиртом | Соответствие |
|  | Герметично упакована в индивидуальный пакет | Соответствие |
|  | Количество, шт | 60 000 |

Поставляемые товары по качеству и комплектности должны соответствовать установленным ГОСТам, ОСТам и ТУ. Качество должно быть подтверждено соответствующими документами.

Остаточный срок годности от срока, указанного производителем, начиная от момента передачи товара не менее, 80 %

*эквивалентность товара будет определяться по соответствию параметров и характеристик предлагаемого товара параметрам и характеристикам, указанным в данном техническом задании.

Главный врач МУЗ «ГДП № 4»                                                                       О.Е. Чернышова