(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

На поставку и  монтаж систем кондиционирования в здании Администрации г. Перми

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: ________________________________________________________

Сметная стоимость: __________________________________ 874683,77 руб.

- Средства на оплату труда: ______________________________ 7.989 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2011 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Помещение 1 (6х3.5х4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущая цена | Кондиционер (внутренний и наружный блок сплит-системы) 3.5кВт с помпой дренажной и монтажными материалами | шт | 1 | 46851.69 |  |  |  | 46851.69 |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРм10-01-055-02 | Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене: кирпичной | 100 м кабеля | 0.14 | 1075.65 | 479.33 | 148.50 20.93 | 447.82 | 150.59 | 67.11 | 20.79 2.93 | 62.69 | 37.1 5.19 | 1.53 0.21 |
| 3 | ТЕР20-06-001-01 | Установка кондиционеров доводчиков эжекционных | 10 доводчиков | 0.1 | 32041.57 | 267.71 | 15.48 | 31758.38 | 3204.16 | 26.77 | 1.55 | 3175.84 | 19 1.9 | 0.2 0.02 |
| Раздел 2. Помещение 2 (6х7.4х4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Текущая цена | Кондиционер (внутренний и наружный блок сплит-системы) 5.0кВт с помпой дренажной и монтажными материалами | шт | 1 | 64629.66 |  |  |  | 64629.66 |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРм10-01-055-02 | Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене: кирпичной | 100 м кабеля | 0.09 | 1075.65 | 479.33 | 148.50 20.93 | 447.82 | 96.81 | 43.14 | 13.37 1.88 | 40.30 | 37.1 3.34 | 1.53 0.14 |
| 6 | ТЕР20-06-001-01 | Установка кондиционеров доводчиков эжекционных | 10 доводчиков | 0.1 | 32041.57 | 267.71 | 15.48 | 31758.38 | 3204.16 | 26.77 | 1.55 | 3175.84 | 19 1.9 | 0.2 0.02 |
| Раздел 3. Помещение 3 (6х3.7х4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Текущая цена | Кондиционер (внутренний и наружный блок сплит-системы) 3.5кВт с помпой дренажной и монтажными материалами | шт | 1 | 46556.78 |  |  |  | 46556.78 |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРм10-01-055-02 | Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене: кирпичной | 100 м кабеля | 0.12 | 1075.65 | 479.33 | 148.50 20.93 | 447.82 | 129.08 | 57.52 | 17.82 2.51 | 53.74 | 37.1 4.45 | 1.53 0.18 |
| 9 | ТЕР20-06-001-01 | Установка кондиционеров доводчиков эжекционных | 10 доводчиков | 0.1 | 32041.57 | 267.71 | 15.48 | 31758.38 | 3204.16 | 26.77 | 1.55 | 3175.84 | 19 1.9 | 0.2 0.02 |
| Раздел 4. Помещение 4 (6х5х4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Текущая цена | Кондиционер (внутренний и наружный блок сплит-системы) 5.0кВт с помпой дренажной и монтажными материалами | шт | 1 | 67466.95 |  |  |  | 67466.95 |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРм10-01-055-02 | Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене: кирпичной | 100 м кабеля | 0.15 | 1075.65 | 479.33 | 148.50 20.93 | 447.82 | 161.35 | 71.90 | 22.28 3.14 | 67.17 | 37.1 5.57 | 1.53 0.23 |
| 12 | ТЕР20-06-001-01 | Установка кондиционеров доводчиков эжекционных | 10 доводчиков | 0.1 | 32041.57 | 267.71 | 15.48 | 31758.38 | 3204.16 | 26.77 | 1.55 | 3175.84 | 19 1.9 | 0.2 0.02 |
| Раздел 5. Помещение 5 (8х6х4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Текущая цена | Кондиционер (внутренний и наружный блок сплит-системы) 5.0кВт с помпой дренажной и монтажными материалами | шт | 1 | 71722.88 |  |  |  | 71722.88 |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРм10-01-055-02 | Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене: кирпичной | 100 м кабеля | 0.24 | 1075.65 | 479.33 | 148.50 20.93 | 447.82 | 258.16 | 115.04 | 35.64 5.02 | 107.48 | 37.1 8.9 | 1.53 0.37 |
| 15 | ТЕР20-06-001-01 | Установка кондиционеров доводчиков эжекционных | 10 доводчиков | 0.1 | 32041.57 | 267.71 | 15.48 | 31758.38 | 3204.16 | 26.77 | 1.55 | 3175.84 | 19 1.9 | 0.2 0.02 |
| Раздел 6. Помещение 6 (8х4х4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Текущая цена | Кондиционер (внутренний и наружный блок сплит-системы) 5.0кВт с помпой дренажной и монтажными материалами | шт | 1 | 71722.88 |  |  |  | 71722.88 |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРм10-01-055-02 | Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене: кирпичной | 100 м кабеля | 0.24 | 1075.65 | 479.33 | 148.50 20.93 | 447.82 | 258.16 | 115.04 | 35.64 5.02 | 107.48 | 37.1 8.9 | 1.53 0.37 |
| 18 | ТЕР20-06-001-01 | Установка кондиционеров доводчиков эжекционных | 10 доводчиков | 0.1 | 32041.57 | 267.71 | 15.48 | 31758.38 | 3204.16 | 26.77 | 1.55 | 3175.84 | 19 1.9 | 0.2 0.02 |
| Раздел 7. Помещение 7 (8х6.5х4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Текущая цена | Кондиционер (внутренний и наружный блок сплит-системы) 5.0кВт с помпой дренажной и монтажными материалами | шт | 1 | 71722.88 |  |  |  | 71722.88 |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕРм10-01-055-02 | Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене: кирпичной | 100 м кабеля | 0.24 | 1075.65 | 479.33 | 148.50 20.93 | 447.82 | 258.16 | 115.04 | 35.64 5.02 | 107.48 | 37.1 8.9 | 1.53 0.37 |
| 21 | ТЕР20-06-001-01 | Установка кондиционеров доводчиков эжекционных | 10 доводчиков | 0.1 | 32041.57 | 267.71 | 15.48 | 31758.38 | 3204.16 | 26.77 | 1.55 | 3175.84 | 19 1.9 | 0.2 0.02 |
| Раздел 8. Помещение 8 (8х6х4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Текущая цена | Кондиционер (внутренний кассетный и наружный блоки) 7.0кВт с помпой дренажной и монтажными материалами | шт | 1 | 69112.71 |  |  |  | 69112.71 |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕРм10-01-055-02 | Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене: кирпичной | 100 м кабеля | 0.16 | 1075.65 | 479.33 | 148.50 20.93 | 447.82 | 172.10 | 76.69 | 23.76 3.35 | 71.65 | 37.1 5.94 | 1.53 0.24 |
| 24 | ТЕР20-06-001-01 | Установка кондиционеров доводчиков эжекционных | 10 доводчиков | 0.1 | 32041.57 | 267.71 | 15.48 | 31758.38 | 3204.16 | 26.77 | 1.55 | 3175.84 | 19 1.9 | 0.2 0.02 |
| Раздел 9. Помещение 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Текущая цена | Кондиционер (внутренний и наружный блок сплит-системы) 2.65кВт с помпой дренажной и монтажными материалами | шт | 1 | 40016.10 |  |  |  | 40016.10 |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕРм10-01-055-02 | Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене: кирпичной | 100 м кабеля | 0.1 | 1075.65 | 479.33 | 148.50 20.93 | 447.82 | 107.57 | 47.93 | 14.85 2.09 | 44.79 | 37.1 3.71 | 1.53 0.15 |
| 27 | ТЕР20-06-001-01 | Установка кондиционеров доводчиков эжекционных | 10 доводчиков | 0.1 | 32041.57 | 267.71 | 15.48 | 31758.38 | 3204.16 | 26.77 | 1.55 | 3175.84 | 19 1.9 | 0.2 0.02 |
| Раздел 10. Помещение 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Текущая цена | Кондиционер (внутренний и наружный блок сплит-системы) 2.65кВт с помпой дренажной и монтажными материалами | шт | 1 | 40016.10 |  |  |  | 40016.10 |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕРм10-01-055-02 | Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене: кирпичной | 100 м кабеля | 0.1 | 1075.65 | 479.33 | 148.50 20.93 | 447.82 | 107.57 | 47.93 | 14.85 2.09 | 44.79 | 37.1 3.71 | 1.53 0.15 |
| 30 | ТЕР20-06-001-01 | Установка кондиционеров доводчиков эжекционных | 10 доводчиков | 0.1 | 32041.57 | 267.71 | 15.48 | 31758.38 | 3204.16 | 26.77 | 1.55 | 3175.84 | 19 1.9 | 0.2 0.02 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 623559.78 | 1025.04 | 250.14 33.05 | 32465.97 | 77.61 | 2.61 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 731611.20 | 7739.06 | 943.03 249.53 | 133110.48 | 77.61 | 2.61 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6450.79 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3195.44 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по Строительным работам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32041.60 | 267.70 | 15.50 | 31758.40 | 19 | 0.2 |
| Всего с учетом " ОЗП=7.55; ЭМ=3.77; ЗПМ=7.55; МАТ=4.1" |  |  |  |  |  |  |  |  | 132289.02 | 2021.14 | 58.44 | 130209.44 | 19 | 0.2 |
| Накладные расходы 95%*0.85 ФОТ (от 2 021.14) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1632.07 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 2 021.14) |  |  |  |  |  |  |  |  | 808.46 |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 134729.55 |  |  |  | 19 | 0.2 |
| Итоги по Монтажным работам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1699.55 | 757.34 | 234.64 33.05 | 707.57 | 58.61 | 2.41 |
| Всего с учетом " ОЗП=7.55; ЭМ=3.77; ЗПМ=7.55; МАТ=4.1" |  |  |  |  |  |  |  |  | 9503.55 | 5717.92 | 884.59 249.53 | 2901.04 | 58.61 | 2.41 |
| Накладные расходы 95%*0.85 ФОТ (от 5 967.45) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4818.72 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 5 967.45) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2386.98 |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 16709.25 |  |  |  | 58.61 | 2.41 |
| Итоги по Оборудованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 589818.63 |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом " ОЗП=7.55; ЭМ=3.77; ЗПМ=7.55; МАТ=4.1" |  |  |  |  |  |  |  |  | 589818.63 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 95%*0.85 ФОТ (от 0.00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 0.00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 589818.63 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 741257.43 |  |  |  | 77.61 | 2.61 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 133110.48 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 943.03 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7988.59 |  |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 589818.63 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6450.79 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3195.44 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 133426.34 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 874683.77 |  |  |  | 77.61 | 2.61 |

## Составил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)