Приложение № 2 к Извещению о проведении запроса котировок # 1. Перечень оборудования, подлежащего поверке и метрологическому контролю № п/п; Наименование оборудования; Марка, тип; Кол-во, шт.; Межповерочный интервал. 1; Электрокардиограф портативный 3-х канальный; Schiller Cardiovit AT-1; 3; 1 год. 2; Электрокардиограф портативный 12-ти канальный; ЭК12Т-01 “Р-Д”; 26; 1 год. 3; Монитор анестезиолога-реаниматолога; МАРГ 10-01 Микролюкс; 14; 1 год. 4; Монитор анестезиолога-реаниматолога; Митар-01 “Р-Д”; 2; 1 год. 5; Дефибриллятор-монитор; Zoll М-series; 14; 1 год. 6; Дефибриллятор; Primedic DEFI-B; 17; 1 год. 7; Дефибриллятор; Responder 1000; 1; 1 год.

2. Основные требования:

- Наличие аттестата аккредитации на право поверки средств измерений с соответствующей областью аккредитации;

- Наличие аттестата аккредитации на право проведения калибровочных работ;

- Исполнитель оказывает услуги своими силами, с помощью собственных материалов и техники.

- Исполнитель гарантирует, что качество инструментов, приборов, инвентаря, применяемых им для оказания услуг будет соответствовать требованиям ГОСТов и иных нормативных актов.

- Риск случайного повреждения (порчи, утраты) оборудования Заказчика, а также результата услуг, составляющего предмет договора, до сдачи оказанных услуг Заказчику несет Исполнитель.

- Исполнитель обеспечивает сохранность оборудования Заказчика во время оказания услуг, а также его прочность, устойчивость и надёжность после сдачи оказанных услуг Заказчику.

- Исполнитель несет ответственность за сохранность имущества Заказчика или иных лиц по пути прохода к месту или на месте оказания услуг, в том числе за возникновение пожара в результате оказания услуг на объектах Заказчика или иных лиц.

-. Оказание услуг осуществляется Исполнителем в соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008г. №102-ФЗ  «Об обеспечении единства измерений», ПР50.2.006-94 «Порядок проведения поверки средств измерений», ПР50.2.016-94 «Требования к выполнению калибровочных работ», иными правилами по метрологии и утвержденными методиками поверки.

-  Исполнитель» обеспечивает свой работающий персонал спецодеждой, средствами защиты, исправными инструментами и приспособлениями

По окончании оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику акт выполненных услуг и свидетельства о поверке средств измерений или сертификаты о метрологическом контроле состояния, в соответствии с видом оказанных услуг.

- Исполнитель гарантирует соответствие качества выполняемых работ, оказываемых услуг стандартам и нормам, действующим в Российской Федерации.