Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

от «12» июля 2011 года  № 29

Техническое задание.

| № п/п | Наименование | Применение | Характеристики | Размер (ширина х длина мм) | Количество (упаковка по 100 шт) | Цена (за упаковку) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пакты для стерилизации | Предназначены для упаковывания медицинских изделий, подлежащих стерилизации, с целью сохранения их стерильности при хранении и транспортировки до использования по назначению. Применяются для воздушной и паровой стерилизации | Пакеты из белой влагопрочной бумаги, самоклеящиеся. На выступающей части обратной стороны пакета (клапане) нанесен липкий слой, защищенный антиадгезивной бумагой. На лицевой стороне пакета имеется химический индикатор 1 класса паровой и воздушной стерилизации. На пакете должен быть обозначен товарный знак или наименование предприятия изготовителя, наименование изделия, размер, наименование допустимого метода стерилизации, конечный цвет индикатора. Срок хранения медицинских изделий после стерилизации в пакетах составляет 20 дней. | 150х250 мм | 150 |  |

| № п/п | Наименование | Применение, характеристики |  | Единица измерения | Количество (упаковка) | Цена (за упаковку) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Индикаторы паровой стерилизации химические одноразовые | Химические индикаторы для контроля соблюдения параметров паровой стерилизации. Класс 4 | Стериконт 120/45 | Упаковка 1000 шт | 50 |  |
|  |  |  | Стериконт 132/20 |  | 10 |  |
|  |  |  | Стеритест 120/45 |  | 50 |  |
|  |  |  | Стеритест 132/20 |  | 10 |  |
|  | Индикаторы воздушной стерилизации химические одноразовые | Химические индикаторы для контроля соблюдения параметров паровой стерилизации. Класс 4 | Стериконт 160/150мин; 180/60 мин; 200/30 мин | Упаковка 1000 шт | 10 |  |
|  |  |  | Стеритест 160/150мин; 180/60 мин; 200/30 мин |  | 10 |  |

___________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                  (подпись)                                                               (ФИО)

МП