УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

_______________ /В.Н.Петухов/

«____» _________ 2011 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить гражданско-правовой договор

на поставку медицинского и хирургического оборудования

(изделий медицинского назначения) для МУЗ «МСЧ № 9»

г. Пермь

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное учреждение здравоохранения "Медсанчасть № 9 им. М.А. Тверье" |
| Место нахождения |  | 614990, Пермский край, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2 |
| Почтовый адрес |  | 614990, Пермский край, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2 |
| Адрес электронной почты |  | Msch9b@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 221-73-61 |
| Контактное лицо |  | Микова Людмила Леонидовна |
| II. Сведения об открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Предмет Договора |  | Поставка медицинского и хирургического оборудования (изделий медицинского назначения) для МУЗ «МСЧ № 9». |
| Начальная (максимальная) цена Договора |  | 2 910 877,96 рублей. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены Договора |  | Начальная (максимальная) цена договора определена как среднее арифметическое число из коммерческих предложений торгующих организаций. |
| Количество поставляемого товара |  | В соответствии с Техническим заданием - Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| Требования к поставляемым товарам |  | Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями Договора, являющегося приложением к документации об аукционе. |
| Место поставки товара |  | 614990, Пермский край, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2, аптека. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  | По заявке Заказчика со дня заключения гражданско-правового договора по декабрь 2011 года. Товар поставляется на склад Заказчика партиями согласно заявке, составленной Заказчиком и доведенной до Поставщика не менее чем за 3 рабочих дня до момента поставки. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара |  | Гарантия качества товара распространяется на весь товар в течение всего срока годности товара. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  | Заказчик оплачивает поставленный товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после получения оформленных должным образом документов: - товарно-транспортных накладных с обязательным указанием даты поставки товара; - счета-фактуры на поставленный товар. Оплата по Договору, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика, указанный в таком Договоре. Оплата по Договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства ОМС. |
| Порядок формирования цены Договора |  | Цена должна включать в себя все затраты на товар, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и иные обязательные платежи, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении Договора. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной Договором. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товара и иных условий исполнения Договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с поставщиками |  | Рубль РФ. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного Договора |  | Не применяется. |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по Договору товаров |  | - Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Договор. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара. |
| Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении Договора |  | При заключении Договора заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой Договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой Договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены Договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается Договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение Договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставку товаров для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
|  | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: - для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; - средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; - выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак. |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара. - Участник размещения заказа может оформить указанные сведения по форме Приложения №3 (указанная форма не является обязательной). |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 2% начальной (максимальной) цены Договора. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 20.07.2011г. 09.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 25.07.2011г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 28.07.2011г. |
| - VII. Обеспечение исполнения Договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения Договора |  | - 2% начальной (максимальной) цены Договора. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта Договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект Договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения Договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения Договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - договора поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения Договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения Договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения Договора не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по Договору, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 3(трех) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по Договору. |
| Договор поручительства |  | - В случае, если обеспечением исполнения Договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3) определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. - В случае если обеспечением исполнения Договора является договор поручительства, Договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств (по договору залога) в качестве обеспечения исполнения Договора, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «МСЧ № 9», лицевой счет: 04920010745). ИНН; 5905021126. КПП; 590501001. Банк; РКЦ Пермь г.Пермь. Р/с; 40302810000005000009. БИК; 045744000. Назначение платежа; «Обеспечение исполнения гражданско-правового договора по договору залога № _____ от «____»__________ 2011 г.». |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

| № поз. | № п/п | Требуемые характеристики, потребительские свойства товара | Параметры, условия, количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Монофиламентная синтетическая рассасывающаяся нить из полидиоксанона (EP3,5) USP 0 нить 150 см петля | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Остаточная прочность на разрыв: | через 4 недели 70-75% первоначальной прочности, через 6 недель 55-60 % |
|  | 4 | Срок полного рассасывания: | 180-210 дней |
|  | 5 | Атравматическая игла цилиндр 1/2окр. 40мм | повыш. прочн., изготовленная из высокопрочной , мартенситной стали (содержание углерода не более 0,02%, содержание хрома не менее 11%, содержание никеля не менее 10,75 %) с уплощенным телом |
|  | 6 | Прочность иглы на изгиб: | не менее 36 (при лабораторных испытаниях, усилие необходимой для сгибания иглы под углом 90° и 45°). Игла способна выдержать не менее 30 вколов-выколов |
|  | 7 | Шероховатость на стержне, не более | Ra 0,32 мкм, на шлифованной поферхности острия - Ra 0,63 мкм, в зоне крепления шовной нити - Ra 0,20 мкм |
|  | 8 | Соотношение диаметра иглы и нити | 1:01 |
|  | 9 | Коэффициент сужения острия иглы относительно ее тела | 12:1 |
|  | 10 | Лазерное сверление ушка иглы с дальнейшим обжимом места крепления нити к ушку | не менее чем в трех проекциях |
|  | 11 | Наличие скользящего покрытия тела иглы | силикон |
|  | 12 | Стерилизация | Оксидом Этилена |
|  | 13 | Упаковка | нить с иглой намотана на специальный вкладыш и упакована в двойную стерильную упаковку. В коробке по 12 шт. |
|  | 14 | Количество, нитей | 144 |
| 2 | 1 | КАПРОН крученый L=20 м (USP 0) (EP 3,5) | Нить синтетическая не рассасывающаяся крученая белая на полимерной катушке с фланцем H=5мм, в двойной стерильной упаковке. Длина нити 20м., условный размер USP 0, метрический EP 3,5. Стерилизация радиационная (R). Упаковка по 20 штук |
|  | 2 | Количество, шт. | 230 |
| 3 | 1 | КАПРОН крученый L=20 м (USP 1) (EP 4) | Нить синтетическая не рассасывающаяся крученая белая на полимерной катушке с фланцем H=5мм, в двойной стерильной упаковке. Длина нити 20м., условный размер USP 1, метрический EP 4. Стерилизация радиационная (R). Упаковка по 20 штук |
|  | 2 | Количество, шт. | 230 |
| 4 | 1 | КАПРОН крученый L=20 м (USP 2) (EP 5) | Нить синтетическая не рассасывающаяся крученая белая на полимерной катушке с фланцем H=5мм, в двойной стерильной упаковке. Длина нити 20м., условный размер USP 2, метрический EP 5. Стерилизация радиационная (R). Упаковка по 20 штук |
|  | 2 | Количество, шт. | 230 |
| 5 | 1 | КАПРОН крученый L=20 м (USP 2/0) (EP 3) | Нить синтетическая не рассасывающаяся крученая белая на полимерной катушке с фланцем H=5мм, в двойной стерильной упаковке. Длина нити 20м., условный размер USP 2/0, метрический EP 3. Стерилизация радиационная (R). Упаковка по 20 штук |
|  | 2 | Количество, шт. | 300 |
| 6 | 1 | КАПРОН крученый L=20 м (USP 3/0) (EP 2) | Нить синтетическая не рассасывающаяся крученая белая на полимерной катушке с фланцем H=5мм, в двойной стерильной упаковке. Длина нити 20м., условный размер USP 3/0, метрический EP 2. Стерилизация радиационная (R). Упаковка по 20 штук |
|  | 2 | Количество, шт. | 300 |
| 7 | 1 | КАПРОН крученый L=20 м (USP 3-4) (EP 6) | Нить синтетическая не рассасывающаяся крученая белая на полимерной катушке с фланцем H=5мм, в двойной стерильной упаковке. Длина нити 20м., условный размер USP 3-4, метрический EP 6. Стерилизация радиационная (R). Упаковка по 20 штук |
|  | 2 | Количество, шт. | 230 |
| 8 | 1 | КАПРОН крученый L=75 см (USP 1) (EP 4) HR-40 | Нить синтетическая не рассасывающаяся полиамидная крученая белая USP 1 EP 4, длина нити 75см с одной силиконизированной иглой 1/2окр. колющей 40мм, из высокопрочной стали, с высверленным или прожженным лазером отверстием на задней торцевой части, что обеспечивает при соединении с нитью атравматичность за счет лучшего соотношения (приближающегося к 1:1) диаметров иглы и нити. Соединение нити с хирургической иглой производится методом кругового равномерного обжима иглы. Стерильная двойная полимерная упаковка - блистер, потребительская упаковка-20шт/упак. Стерилизация- R |
|  | 2 | Количество, шт. | 300 |
| 9 | 1 | КАПРОН крученый L=150 см (USP 2/0) (EP 3) | Нить синтетическая не рассасывающаяся полиамидная крученая белая USP 2/0 EP 3, длина нити 150см. Стерильная двойная полимерная упаковка - блистер, потребительская упаковка-25шт/упак. Стерилизация- R |
|  | 2 | Количество, шт. | 850 |
| 10 | 1 | КАПРОН крученый L=75 см (USP 2/0) (EP 3) HS-30 | Нить синтетическая не рассасывающаяся полиамидная крученая белая USP 2/0 EP 3, длина нити 75см с одной силиконизированной иглой 1/2окр. режущей 30мм, из высокопрочной стали, с высверленным или прожженным лазером отверстием на задней торцевой части, что обеспечивает при соединении с нитью атравматичность за счет лучшего соотношения (приближающегося к 1:1) диаметров иглы и нити. Соединение нити с хирургической иглой производится методом кругового равномерного обжима иглы. Стерильная двойная полимерная упаковка - блистер, потребительская упаковка-25шт/упак. Стерилизация- R |
|  | 2 | Количество, шт. | 550 |
| 11 | 1 | КАПРОН крученый L=75 см (USP 2/0) (EP 3) DS-30 | Нить синтетическая не рассасывающаяся полиамидная крученая белая USP 2/0 EP 3, длина нити 75см с одной силиконизированной иглой 3/8окр. режущей 30мм, из высокопрочной стали, с высверленным или прожженным лазером отверстием на задней торцевой части, что обеспечивает при соединении с нитью атравматичность за счет лучшего соотношения (приближающегося к 1:1) диаметров иглы и нити. Соединение нити с хирургической иглой производится методом кругового равномерного обжима иглы. Стерильная двойная полимерная упаковка - блистер, потребительская упаковка-25шт/упак. Стерилизация- R |
|  | 2 | Количество, шт. | 475 |
| 12 | 1 | КАПРОН крученый L=75 см (USP 2/0) (EP 3) HR-30 | Нить синтетическая не рассасывающаяся полиамидная крученая белая USP 2/0 EP 3, длина нити 75см с одной силиконизированной иглой 1/2окр. колющей 30мм, с высверленным или прожженным лазером отверстием на задней торцевой части, что обеспечивает при соединении с нитью атравматичность за счет лучшего соотношения (приближающегося к 1:1) диаметров иглы и нити. Соединение нити с хирургической иглой производится методом кругового равномерного обжима иглы. Стерильная двойная полимерная упаковка - блистер, потребительская упаковка-25шт/упак. Стерилизация- R |
|  | 2 | Количество, шт. | 400 |
| 13 | 1 | КЕТГУТ простой L=150 см (USP 1) (EP 5) | Натуральный абсорбируемый стерильный хирургический материал, изготовленный из очищенной соединительной ткани (коллагена), изготовленной либо из серозного слоя кишечника крупного рогатого скота, либо из подслизистой оболочки кишечника овец, с сохранением прочности на разрыв in vivo 50% через 2 недели и полным рассасыванием за 60-90 суток, USP 1 EP 5 длина нити 150 см. Стерильная двойная полимерная упаковка - блистер, потребительская упаковка-20шт/упак. Стерилизация- радиационная (R) |
|  | 2 | Количество, шт. | 200 |
| 14 | 1 | КЕТГУТ простой L=75 см (USP3/0) (EP 3) HR-20/30 | Натуральный абсорбируемый стерильный хирургический материал, изготовленный из очищенной соединительной ткани (коллагена), изготовленной либо из серозного слоя кишечника крупного рогатого скота, либо из под слизистой оболочки кишечника овец, с сохранением прочности на разрыв in vivo 50% через 2 недели и полным рассасыванием за 60-90 суток, USP 3/0 EP 3 длина нити 75см с силиконизированной иглой, 1/2окр. колющей 20/30мм из высокопрочной стали, с высверленным или прожженным лазером отверстием на задней торцевой части, что обеспечивает при соединении с нитью атравматичность за счет лучшего соотношения (приближающегося к 1:1) диаметров иглы и нити. Соединение нити с хирургической иглой производится методом кругового равномерного обжима иглы. Стерильная двойная полимерная упаковка - блистер, потребительская упаковка-25шт/упак. Стерилизация- радиационная (R) |
|  | 2 | Количество, шт. | 175 |
| 15 | 1 | ЛАВСАН белый L=150 см (USP 2) (EP 5) | Нить синтетическая не рассасывающаяся полиэфирная плетеная белая USP 2 EP 5, длина нити 150см.Стерильная двойная полимерная упаковка. Потребительская упаковка-20шт/упак. Стерилизация- радиационная- R |
|  | 2 | Количество, шт. | 460 |
| 16 | 1 | МОНОФИЛ L=75 см (USP 4/0) (EP 1,5) HR-20 | Мононить синтетическая не рассасывающаяся полипропиленовая синяя USP 4/0 EP 1,5, длина нити 75см с одной силиконизированной иглой 1/2окр. колющей 20мм, из высокопрочной стали, с высверленным или прожженным лазером отверстием на задней торцевой части, что обеспечивает при соединении с нитью атравматичность за счет лучшего соотношения (приближающегося к 1:1) диаметров иглы и нити. Соединение нити с хирургической иглой производится методом кругового равномерного обжима иглы. Стерильная двойная полимерная упаковка - блистер, потребительская упаковка-25шт/упак. Стерилизация- R |
|  | 2 | Количество, шт. | 300 |
| 17 | 1 | Фторэкс плетеный зеленый L=75 см (USP 2/0) (EP 3) HR-25 | Нить синтетическая не рассасывающая полиэфирная плетеная с фторполимерным покрытием (псевдомононить), зеленого цвета USP 2/0, EP 3, длина нити 75см с одной силиконизированной иглой 1/2 окр., колющей 25мм, из высокопрочной стали, с высверленным или прожженным лазером отверстием на задней торцевой части, что обеспечивает при соединении с нитью атравматичность за счет лучшего соотношения (приближающегося к 1:1) диаметров иглы и нити. Соединение нити с хирургической иглой производится методом кругового равномерного обжима иглы. Стерильная двойная полимерная упаковка. Стерилизация- радиационная- R |
|  | 2 | Количество, шт. | 200 |
| 18 | 1 | Эсфил стандартный | Цельновязанный сетчатый эндопротез из полипропиленовых мононитей диаметром 0.12мм. Стерильный в индивидуальной светонепроницаемой упаковке. Особенность вязания препятствует осыпанию краев при разрезании эндопротеза. Применяется для герниопластики. |
|  | 2 | Цвет | бело-синий |
|  | 3 | Толщина, мм | 0.4-06 |
|  | 4 | Объемная пористость, % | 80-85 |
|  | 5 | Поверхностная плотность, г/м2 | 65-80 |
|  | 6 | Размер | 10*15 |
|  | 7 | Количество, шт. | 35 |
|  | 8 | Размер | 6*11 |
|  | 9 | Количество, шт. | 62 |
| 19 | 1 | Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная из изотактического кристаллинового стереоизомера полипропилена, обладающего свойством контролируемого линейного растяжения, с иглой из сплава Эталлой или эквивалент с продольными насечками для лучшей фиксации в иглодержателе M1.5 (4/0), 90см, две иглы колющие, сосудистые, 1/2 окружности, 18 мм | Наличие |
|  | 2 | Упаковка | Двойная: внешняя - склеенная бумага и прозрачная пленка прямоугольной формы, имеющая порт с обозначенными легко отслаивающимися листками, маркирована матричным кодом (со всеми характеристиками данной нити). Внутренняя стерильная 2-х составная: пластиковый овальный лоток с отверстием для доступа к игле и эластичной задней панелью, с информацией о нити и игле на картонной крышке. 12 шт в упаковке |
|  | 3 | Количество, уп. | 2 |
| 20 | 1 | Нить рассасывающаяся плетеная на основе Полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%,) покрытие из лактида, гликолида и стеарата кальция в равых частях , с сохранением прочности на разрыв IN VIVO 75% через 2 недели, 50% через 3 недели, 25 % через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней, с иглой из сплава Эталлой или эквивалент с продольными насечками для лучшей фиксации в иглодержателе фиолетовая М5 (2), 90 см игла колющая , утолщенная, 1/2 окружности | Наличие |
|  | 2 | Упаковка | Внешняя : материал фольга, прямоугольной формы , имеющая с порт с обозначенными легко отслаивающимися листками маркирована матричным кодом (со всеми характеристиками данной нити) для сканирования и последующего компьютерного учета. Внутренняя стерильная :материал картон с информацией о нити и игле (для двойного контроля за содержимым упаковки в операционной). С отверстием для доступа к игле и эластичной задней панелью (для избавления от эффекта памяти, т. е . для прямолинейности нити после ее извлечения из упаковки). 12 шт. в упаковке |
|  | 3 | Количество, уп. | 5 |
| 21 | 1 | Игла для спинномозговой пункции с карандашной заточкой | Игла с карандашной заточкой для спинно-мозговой анестезии. Состав: игла из нержавеющей стали с карандашной заточкой, прозрачный пластиковый рифленый павильон, обтуратор с цветовой кодировкой ручки и указателем положения бокового отверстия. Набор может комплектоваться проводниковой иглой |
|  | 2 | Наружный диаметр, мм | G 25/ 0.53 |
|  | 3 | Длина , мм | 88 |
|  | 4 | Количество, шт. | 125 |
|  | 5 | Наружный диаметр, мм | G 27/ 0.42 |
|  | 6 | Длина , мм | 88 |
|  | 7 | Количество, шт. | 200 |
| 22 | 1 | Игла для спинномозговой пункции со срезом Квинке | Игла со срезом типа Квинке для диагностической и терапевтической люмбальной пункции, спинномозговой анестезии. Состав: игла из нержавеющей стали с трехгранной заточкой Квинке, прозрачный пластиковый рифленый павильон, обтуратор с цветовой кодировкой ручки и указателем положения среза. Набор может комплектоваться проводниковой иглой. |
|  | 2 | Наружный диаметр, мм | 18G/1.3 |
|  | 3 | Длина , мм | 88 |
|  | 4 | Количество, шт. | 75 |
|  | 5 | Наружный диаметр, мм | 20G/0,9 |
|  | 6 | Длина , мм | 88 |
|  | 7 | Количество, шт. | 50 |
|  | 8 | Наружный диаметр, мм | 22G/0,7 |
|  | 9 | Длина , мм | 88 |
|  | 10 | Количество, шт. | 275 |
|  | 11 | Наружный диаметр, мм | 25G/0,53 |
|  | 12 | Длина , мм | 88 |
|  | 13 | Количество, шт. | 775 |
|  | 14 | Наружный диаметр, мм | 25G/0,53 |
|  | 15 | Длина , мм | 120 |
|  | 16 | Количество, шт. | 25 |
|  | 17 | Наружный диаметр, мм | 26G/0,47 |
|  | 18 | Длина , мм | 88 |
|  | 19 | Количество, шт. | 75 |
|  | 20 | Наружный диаметр, мм | 27G/0,42 |
|  | 21 | Длина , мм | 88 |
|  | 22 | Количество, шт. | 150 |
| 23 | 1 | Двухканальная закрытая фильтр-система для безыгольного многократного забора жидких медикаментов с поддержкой стерильности. | Наличие |
|  | 2 | Состав: | двухканальный наконечник для прокола пробки флакона; защитная пластина с фильтром; соединитель Луэр лок; защитная крышка |
|  | 3 | Фильтр воздушного канала | Диаметр пор 0.45 микрон |
|  | 4 | Соединение | Луэр лок |
|  | 5 | Количество, шт. | 250 |
| 24 | 1 | Разветвитель для соединения основной инфу-зионной линии с дополнительными. | Наличие |
|  | 2 | Материал – Поливинилхлорид медицинского назначения. Длина 35 см. Внутренний диаметр 3,0 мм. Объем заполнения 4,5 мл. Роликовый зажим. Четыре гибких коннектора | Наличие |
|  | 3 | Количество, шт. | 25 |
| 25 | 1 | Блок из трех 3-ходовых кранов для инфузии, измерения давления, регулирования потоков. Состав крана: Т- образный прозрачный корпус, прямоточные внутренние каналы, коннекторы Люэр Лок; регулятор потоков - цветовая маркировка, указатели открытых каналов; удлинительная линия 150 см | Наличие |
|  | 2 | Используемые материалы | Полипропилен, полиэтилен ВД |
|  | 3 | Регулятор потоков | Угол поворота 3600, пять рабочих позиций |
|  | 4 | Цветовая кодировка крана | Синий цвет – венозная линия |
|  | 5 | Количество, шт. | 25 |
| 26 | 1 | Ножницы хирургические по Mayo, изогнутые, без специального технологического покрытия, структура пассивного антибликового покрытия оксида хрома образовывается из материала стали, непрерывно, в процессе эксплуатации инструмента. | Наличие |
|  | 2 | Длина, мм | 170 |
|  | 3 | Длина бранш в боковой проекции, мм | 54 |
|  | 4 | Матричный код производителя для системы учета использования, обработки, стерилизации и хранения. | Наличие |
|  | 5 | Материал изготовления | Сталь |
|  | 6 | Твердость, по шкале Роквелла, HRC |  |
|  | 7 | - не менее | 52 |
|  | 8 | - не более | 58 |
|  | 9 | Метод стерилизации - автоклавирование | Наличие |
|  | 10 | Индивидуальная упаковка, прозрачная с одной стороны, несущая на себе информацию о производителе, юни-код, штрих-код, каталожный номер и описание на русском языке. | Наличие |
|  | 11 | Гарантия с даты поставки, месяцев | 12 |
|  | 12 | Количество, шт. | 5 |
| 27 | 1 | Ножницы препаровальные по Metzenbaum, изогнутые, без специального технологического покрытия, структура пассивного антибликового покрытия оксида хрома образовывается из материала стали, непрерывно, в процессе эксплуатации инструмента. | Наличие |
|  | 2 | Длина, мм | 180 |
|  | 3 | Длина режущей части, мм | 28,5 |
|  | 4 | Кольца, окрашенные в золотистый цвет | Наличие |
|  | 5 | Твердосплавные вставки рабочей поверхности из карбид вольфрама | Наличие |
|  | 6 | Матричный код производителя для системы учета использования, обработки, стерилизации и хранения. | Наличие |
|  | 7 | Материал изготовления | Сталь |
|  | 8 | Твердость, по шкале Роквелла, HRC |  |
|  | 9 | - не менее | 59 |
|  | 10 | - не более | 61 |
|  | 11 | Метод стерилизации - автоклавирование | Наличие |
|  | 12 | Индивидуальная упаковка, прозрачная с одной стороны, несущая на себе информацию о производителе, юни-код, штрих-код, каталожный номер и описание на русском языке. | Наличие |
|  | 13 | Гарантия с даты поставки, месяцев | 36 |
|  | 14 | Количество, шт. | 2 |
| 28 | 1 | Катетер для обеспечения центральной вены через периферический доступ, стерильный | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Требуемые характеристики | Диапазон значений |
|  | 4 | Катетер - проводник | силиконовая трубка молочно-матового цвета |
|  | 5 | Длина катетера | 25 см |
|  | 6 | Наружный диаметр катетера | 0,6 мм |
|  | 7 | Внутренний диаметр катетера | 0,3 мм |
|  | 8 | Относительная растяжимость | 7 |
|  | 9 | Усилие на разрыв | 9,0 Мпа |
|  | 10 | Инструкция по применению на русском языке | Наличие |
|  | 11 | Количество, шт. | 100 |
| 29 | 1 | Манжеты для мониторного измерения АД | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Количество подключений | 2 |
|  | 4 | Пневматическая камера | Наличие |
|  | 5 | Коннектор для подключения к монитору | Наличие |
|  | 6 | Пленка по окружности руки | Наличие |
|  | 7 | Размер пленки: | №2: 3 - 6 см, №3: 4 - 8 см, №4: 9 - 12 см |
|  | 8 | Количество |  |
|  | 9 | № 2 | 50 шт. |
|  | 10 | № 3 | 85 шт. |
|  | 11 | № 4 | 85 шт. |
| 30 | 1 | Шприц 3-х компонентный для шприцевого насоса Перфузор компакт, без иглы | Наличие |
|  | 2 | Вместимость | 50мл |
|  | 3 | Общая характеристика | Винтовая насадка Луер-Лок, цилиндр и поршень изготовлены из полипропилена, легко скользящая накладка поршня с двумя уплотнительными кольцами не содержит латекса, нестираемая четкая гравировка. Разъем для фиксации в шприцевом насосе под упорной планкой плунжера, прозрачный цилиндр. Насадка для канюль центральной ориентации |
|  | 4 | Минимальное расстояние между упорными планками цилиндра и плунжера | 14 мм |
|  | 5 | Производитель, каталожный № | Указать, должен быть внесен в таблицу совместимых шприцов руководства по эксплуатации шприцевого насоса Perfusor compakt |
|  | 6 | Количество, шт. | 4680 |
| 31 | 1 | Фильтр электростатический с функцией увлажнения «Искусственный нос» для педиатрии и неонатологии, однократного применения, стерильный | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Эффективность бактериальной фильтрации, % | 99,99 |
|  | 4 | Эффективность вирусной фильтрации, % | 99,99 |
|  | 5 | Сопротивление потоку при вентиляции | 5л/мин – 0,7см Н2О – 7,5л/мин – 1,2см Н2О – 10л/мин – 1,9см Н2О. |
|  | 6 | Компрессионный объем, мл | 10 |
|  | 7 | Тип фильтрации | электростатический |
|  | 8 | Фильтрующая поверхность, кв.см | 10 |
|  | 9 | Коннекторы | 22М/15F – 22F/15M |
|  | 10 | Люер-порт для капнографии (СО2) | Наличие |
|  | 11 | Увлажнение дыхательной смеси на вдохе | Наличие |
|  | 12 | Объем вентиляции 2 часа VT 25мл 27,7мг/л VT 50мл 27,5мг/л | Наличие |
|  | 13 | Согревание дыхательной смеси на вдохе | Наличие |
|  | 14 | Объем вентиляции 2 часа VT 250мл 30,20С |  |
|  | 15 | Время использования, не менее час. | 24 |
|  | 16 | Количество, шт | 150 |
| 32 | 1 | Фильтр механический с функцией увлажнения «Искусственный нос», однократного применения, стерильный | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Эффективность бактериальной фильтрации, % | 99,999999 |
|  | 4 | Эффективность вирусной фильтрации, % | 99,999999 |
|  | 5 | Сопротивление потоку при вентиляции | 30л/мин – 0,8см Н2О – 60л/мин – 1,9см Н2О – 90л/мин – 3,4см Н2О. |
|  | 6 | Компрессионный объем, мл | 92 |
|  | 7 | Тип фильтрации | механический |
|  | 8 | Фильтрующая поверхность, более кв.см | 500 |
|  | 9 | Коннекторы | 22М/15F – 22F/15M |
|  | 10 | Люер-порт для капнографии (СО2) | Наличие |
|  | 11 | Увлажнение дыхательной смеси на вдохе | Наличие |
|  | 12 | Объем вентиляции 2 часа VT 500мл 34,0мг/л VT 1000мл 34,0мг/л | Наличие |
|  | 13 | Согревание дыхательной смеси на вдохе | Наличие |
|  | 14 | Объем вентиляции 2 часа VT 500мл 32,10С | Наличие |
|  | 15 | Время использования, не менее час. | 24 |
|  | 16 | Количество, шт | 560 |
| 33 | 1 | Датчик пульсоксиметрический | тип Nellcor |
|  | 2 | Датчик гибкий, типа Y-сенсер | Предназначен для сатурации и частоты пульса у новорожденных детей весом менее 3 кг и взрослых весом более 40кг |
|  | 3 | Длина волны при измерении | инфракрасный - 925 нм |
|  | 4 | Точность измерения | + 3% + 1 ед. |
|  | 5 | Изоляция пациента | более 12 Мом |
|  | 6 | Напряжение питания | 1,5 В |
|  | 7 | Разъем датчика | трапециевидный |
|  | 8 | Количество, шт | 108 |
| 34 | 1 | Зонд желудочный, одноразового применения, стерильный | Предназначен для декомпрессии ЖКТ |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Материал | термопластичный ПВХ,содержит пластизоль в качестве пластификатора |
|  | 4 | Наружная поверхность | Матовая |
|  | 5 | Градуировка на расстоянии | 450мм, 550мм, 650мм, 750мм |
|  | 6 | Коннектор Луер-Лок | Цвет коннектора определяет размер катетера |
|  | 7 | Дистальный конец катетера имеет два боковых гладко оплавленных отверстия | Наличие |
|  | 8 | Длина, мм | 1000 |
|  | 9 | Размер, CH/FR | 14 |
|  | 10 | ID (mm) | 3,3 |
|  | 11 | OD(mm) | 4,7 |
|  | 12 | Цвет конектора | зеленый |
|  | 13 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |
|  | 14 | Количество, шт. | 25 |
| 35 | 1 | Зонд желудочный, одноразового применения, стерильный | Предназначен для декомпрессии ЖКТ |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Материал | термопластичный ПВХ,содержит пластизоль в качестве пластификатора |
|  | 4 | Наружная поверхность | Матовая |
|  | 5 | Градуировка на расстоянии | 450мм, 550мм, 650мм, 750мм |
|  | 6 | Коннектор Луер-Лок | Цвет коннектора определяет размер катетера |
|  | 7 | Дистальный конец катетера имеет два боковых гладко оплавленных отверстия | Наличие |
|  | 8 | Длина, мм | 1000 |
|  | 9 | Размер, CH/FR | 16 |
|  | 10 | ID (mm) | 3,8 |
|  | 11 | OD(mm) | 5,3 |
|  | 12 | Цвет конектора | оранжевый |
|  | 13 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |
|  | 14 | Количество, шт | 50 |
| 36 | 1 | Зонд желудочный, одноразового применения, стерильный | Предназначен для декомпрессии ЖКТ |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Материал | термопластичный ПВХ,содержит пластизоль в качестве пластификатора |
|  | 4 | Наружная поверхность | Матовая |
|  | 5 | Градуировка на расстоянии | 450мм, 550мм, 650мм, 750мм |
|  | 6 | Коннектор Луер-Лок | Цвет коннектора определяет размер катетера |
|  | 7 | Дистальный конец катетера имеет два боковых гладко оплавленных отверстия | Наличие |
|  | 8 | Длина, мм | 1000 |
|  | 9 | Размер, CH/FR | 18 |
|  | 10 | ID (mm) | 4,5 |
|  | 11 | OD(mm) | 6 |
|  | 12 | Цвет конектора | красный |
|  | 13 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |
|  | 14 | Количество, шт | 25 |
| 37 | 1 | Зонд желудочный, одноразового применения, стерильный | Предназначен для декомпрессии ЖКТ |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Материал | термопластичный ПВХ,содержит пластизоль в качестве пластификатора |
|  | 4 | Наружная поверхность | Матовая |
|  | 5 | Градуировка на расстоянии | 450мм, 550мм, 650мм, 750мм |
|  | 6 | Коннектор Луер-Лок | Цвет коннектора определяет размер катетера |
|  | 7 | Дистальный конец катетера имеет два боковых гладко оплавленных отверстия | Наличие |
|  | 8 | Длина, мм | 1000 |
|  | 9 | Размер, CH/FR | 20 |
|  | 10 | ID (mm) | 5,1 |
|  | 11 | OD(mm) | 6,7 |
|  | 12 | Цвет конектора | желтый |
|  | 13 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |
|  | 14 | Количество, шт. | 25 |
| 38 | 1 | Зонд желудочный, одноразового применения, стерильный | Предназначен для декомпрессии ЖКТ |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Материал | термопластичный ПВХ,содержит пластизоль в качестве пластификатора |
|  | 4 | Наружная поверхность | Матовая |
|  | 5 | Градуировка на расстоянии | 450мм, 550мм, 650мм, 750мм |
|  | 6 | Коннектор Луер-Лок | Цвет коннектора определяет размер катетера |
|  | 7 | Дистальный конец катетера имеет два боковых гладко оплавленных отверстия | Наличие |
|  | 8 | Длина, мм | 1000 |
|  | 9 | Размер, CH/FR | 25 |
|  | 10 | ID (mm) | 6,6 |
|  | 11 | OD(mm) | 8,4 |
|  | 12 | Цвет конектора | фиолетовый |
|  | 13 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |
|  | 14 | Количество, шт. | 35 |
| 39 | 1 | Зонд желудочный, одноразового применения, стерильный | Предназначен для декомпрессии ЖКТ |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Материал | термопластичный ПВХ,содержит пластизоль в качестве пластификатора |
|  | 4 | Наружная поверхность | Матовая |
|  | 5 | Градуировка на расстоянии | 450мм, 550мм, 650мм, 750мм |
|  | 6 | Коннектор Луер-Лок | Цвет коннектора определяет размер катетера |
|  | 7 | Дистальный конец катетера имеет два боковых гладко оплавленных отверстия | Наличие |
|  | 8 | Длина, мм | 1000 |
|  | 9 | Размер, CH/FR | 28 |
|  | 10 | ID (mm) | 7,5 |
|  | 11 | OD(mm) | 9,3 |
|  | 12 | Цвет конектора | салатный |
|  | 13 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |
|  | 14 | Количество, шт. | 35 |
| 40 | 1 | Зонд желудочный, одноразового применения, стерильный | Предназначен для декомпрессии ЖКТ |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Материал | термопластичный ПВХ,содержит пластизоль в качестве пластификатора |
|  | 4 | Наружная поверхность | Матовая |
|  | 5 | Градуировка на расстоянии | 450мм, 550мм, 650мм, 750мм |
|  | 6 | Коннектор Луер-Лок | Цвет коннектора определяет размер катетера |
|  | 7 | Дистальный конец катетера имеет два боковых гладко оплавленных отверстия | Наличие |
|  | 8 | Длина, мм | 1000 |
|  | 9 | Размер, CH/FR | 32 |
|  | 10 | ID (mm) | 8,7 |
|  | 11 | OD(mm) | 10,7 |
|  | 12 | Цвет конектора | черный |
|  | 13 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |
|  | 14 | Количество, шт. | 25 |
| 41 | 1 | Катетер аспирационный с вакуум контролем тип Wakon, одноразового применения, стерильный | Предназначен для контролируемого отсасывания слизи из верхних дыхательных путей |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Материал дренажной трубки | Термопластичный ПВХ, содержат пластизоль в качестве пластификатора |
|  | 4 | Материал коннектора | Полистирол |
|  | 5 | Коннектор тип Wakon идеально соответствует размерам элементов любого отсасывающего оборудования | Цвет коннектора определяет размер катетера |
|  | 6 | Дистальный конец катетера имеет гладкооплавленное центральное отверстие | Наличие |
|  | 7 | Длина, мм | 400 |
|  | 8 | Размер, CH/FR | 6 |
|  | 9 | ID (mm) | 1,1 |
|  | 10 | OD(mm) | 2 |
|  | 11 | Цвет конектора | салатный |
|  | 12 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |
|  | 13 | Количество, шт. | 250 |
| 42 | 1 | Катетер аспирационный с вакуум контролем тип Wakon, одноразового применения, стерильный | Предназначен для контролируемого отсасывания слизи из верхних дыхательных путей |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Материал дренажной трубки | Термопластичный ПВХ, содержат пластизоль в качестве пластификатора |
|  | 4 | Материал коннектора | Полистирол |
|  | 5 | Коннектор тип Wakon идеально соответствует размерам элементов любого отсасывающего оборудования | Цвет коннектора определяет размер катетера |
|  | 6 | Дистальный конец катетера имеет гладкооплавленное центральное отверстие | Наличие |
|  | 7 | Длина, мм | 400 |
|  | 8 | Размер, CH/FR | 8 |
|  | 9 | ID (mm) | 1,7 |
|  | 10 | OD(mm) | 2,7 |
|  | 11 | Цвет конектора | синий |
|  | 12 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |
|  | 13 | Количество, шт. | 2000 |
| 43 | 1 | Катетер аспирационный с вакуум контролем тип Wakon, одноразового применения, стерильный | Предназначен для контролируемого отсасывания слизи из верхних дыхательных путей |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Материал дренажной трубки | Термопластичный ПВХ, содержат пластизоль в качестве пластификатора |
|  | 4 | Материал коннектора | Полистирол |
|  | 5 | Коннектор тип Wakon идеально соответствует размерам элементов любого отсасывающего оборудования | Цвет коннектора определяет размер катетера |
|  | 6 | Дистальный конец катетера имеет гладко оплавленное центральное отверстие | Наличие |
|  | 7 | Длина, мм | 600 |
|  | 8 | Размер, CH/FR | 10 |
|  | 9 | ID (mm) | 2,3 |
|  | 10 | OD(mm) | 3,3 |
|  | 11 | Цвет конектора | черный |
|  | 12 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |
|  | 13 | Количество, шт. | 10 |
| 44 | 1 | Катетер аспирационный с вакуум контролем тип Wakon, одноразового применения, стерильный | Предназначен для контролируемого отсасывания слизи из верхних дыхательных путей |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Материал дренажной трубки | Термопластичный ПВХ, содержат пластизоль в качестве пластификатора |
|  | 4 | Материал коннектора | Полистирол |
|  | 5 | Коннектор тип Wakon идеально соответствует размерам элементов любого отсасывающего оборудования | Цвет коннектора определяет размер катетера |
|  | 6 | Дистальный конец катетера имеет гладкооплавленное центральное отверстие | Наличие |
|  | 7 | Длина, мм | 600 |
|  | 8 | Размер, CH/FR | 12 |
|  | 9 | ID (mm) | 2,8 |
|  | 10 | OD(mm) | 4,0 |
|  | 11 | Цвет конектора | белый |
|  | 12 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |
|  | 13 | Количество, шт. | 100 |
| 45 | 1 | Катетер аспирационный с вакуум контролем тип Wakon, одноразового применения, стерильный | Предназначен для контролируемого отсасывания слизи из верхних дыхательных путей |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Материал дренажной трубки | Термопластичный ПВХ, содержат пластизоль в качестве пластификатора |
|  | 4 | Материал коннектора | Полистирол |
|  | 5 | Коннектор тип Wakon идеально соответствует размерам элементов любого отсасывающего оборудования | Цвет коннектора определяет размер катетера |
|  | 6 | Дистальный конец катетера имеет гладкооплавленное центральное отверстие | Наличие |
|  | 7 | Длина, мм | 600 |
|  | 8 | Размер, CH/FR | 14 |
|  | 9 | ID (mm) | 3,3 |
|  | 10 | OD(mm) | 4,7 |
|  | 11 | Цвет конектора | зеленый |
|  | 12 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |
|  | 13 | Количество, шт. | 2500 |
| 46 | 1 | Катетер аспирационный с вакуум контролем тип Wakon, одноразового применения, стерильный | Предназначен для контролируемого отсасывания слизи из верхних дыхательных путей |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Материал дренажной трубки | Термопластичный ПВХ, содержат пластизоль в качестве пластификатора |
|  | 4 | Материал коннектора | Полистирол |
|  | 5 | Коннектор тип Wakon идеально соответствует размерам элементов любого отсасывающего оборудования | Цвет коннектора определяет размер катетера |
|  | 6 | Дистальный конец катетера имеет гладко оплавленное центральное отверстие | Наличие |
|  | 7 | Длина, мм | 600 |
|  | 8 | Размер, CH/FR | 16 |
|  | 9 | ID (mm) | 3,8 |
|  | 10 | OD(mm) | 5,3 |
|  | 11 | Цвет конектора | оранжевый |
|  | 12 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |
|  | 13 | Количество, шт. | 450 |
| 47 | 1 | Катетер аспирационный с вакуум контролем тип Wakon, одноразового применения, стерильный | Предназначен для контролируемого отсасывания слизи из верхних дыхательных путей |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Материал дренажной трубки | Термопластичный ПВХ, содержат пластизоль в качестве пластификатора |
|  | 4 | Материал коннектора | Полистирол |
|  | 5 | Коннектор тип Wakon идеально соответствует размерам элементов любого отсасывающего оборудования | Цвет коннектора определяет размер катетера |
|  | 6 | Дистальный конец катетера имеет гладко оплавленное центральное отверстие | Наличие |
|  | 7 | Длина, мм | 600 |
|  | 8 | Размер, CH/FR | 18 |
|  | 9 | ID (mm) | 4,5 |
|  | 10 | OD(mm) | 6,0 |
|  | 11 | Цвет конектора | красный |
|  | 12 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |
|  | 13 | Количество, шт. | 200 |
| 48 | 1 | Катетер для энтерального питания, однократного использования, стерильный | Предназначен для энтерального питания |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Материал катетера термопластичный ПВХ,содержит пластизоль в качестве пластификатора | Наличие |
|  | 4 | Матовая наружная поверхность | Наличие |
|  | 5 | Коннектор Луер-Лок с крышечкой | Наличие |
|  | 6 | Цвет коннектора определяет размер катетера | Наличие |
|  | 7 | Дистальный конец катетера имеет два боковых гладко оплавленных отверстия | Наличие |
|  | 8 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |
|  | 9 | Размер, CH/FR | 6 |
|  | 10 | ID (mm) | 1,1 |
|  | 11 | OD(mm) | 2,0 |
|  | 12 | Количество, шт. | 2000 |
| 49 | 1 | Катетер для энтерального питания, однократного использования, стерильный | Предназначен для энтерального питания |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Материал катетера термопластичный ПВХ,содержит пластизоль в качестве пластификатора | Наличие |
|  | 4 | Матовая наружная поверхность | Наличие |
|  | 5 | Коннектор Луер-Лок с крышечкой | Наличие |
|  | 6 | Цвет коннектора определяет размер катетера | Наличие |
|  | 7 | Дистальный конец катетера имеет два боковых гладко оплавленных отверстия | Наличие |
|  | 8 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |
|  | 9 | Размер, CH/FR | 8 |
|  | 10 | ID (mm) | 1,7 |
|  | 11 | OD(mm) | 2,7 |
|  | 12 | Количество, шт. | 500 |
| 50 | 1 | Комплект для катетеризации крупных сосудов (по Сельдингеру) одноканальный, одноразового использования, стерильный | Предназначен для постановки центрального венозного катетера в крупные сосуды |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Состав |  |
|  | 4 | Одноканальный центральный венозный катетер | полиуретановый рентгенконтрастный,с сантиметровой разметкой |
|  | 5 | Диаметр катетера | 5F(16G) |
|  | 6 | Длина катетера | 20см |
|  | 7 | Две пары фиксирующих крыльев | наличие |
|  | 8 | Игла подключичная по Сельдингеру | с мандреном |
|  | 9 | Диаметр иглы | 18G(1,2мм) |
|  | 10 | Длина иглы | 90мм |
|  | 11 | Проводник | стальной,c мягким атравматичным кончиком J-типа,с направителем |
|  | 12 | Диаметр проводника | 0,38" |
|  | 13 | Длина проводника | 60см |
|  | 14 | Дилататор | 6F |
|  | 15 | Скальпель | наличие |
|  | 16 | Шприц обычный | 10мл |
|  | 17 | Количество, шт. | 135 |
| 51 | 1 | Комплект для катетеризации крупных сосудов (по Сельдингеру) одноканальный, одноразового использования, стерильный | Предназначен для постановки центрального венозного катетера в крупные сосуды |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Состав |  |
|  | 4 | Одноканальный центральный венозный катетер | полиуретановый рентгенконтрастный,с сантиметровой разметкой |
|  | 5 | Диаметр катетера | 6F(14G) |
|  | 6 | Длина катетера | 20см |
|  | 7 | Две пары фиксирующих крыльев | наличие |
|  | 8 | Игла подключичная по Сельдингеру | с мандреном |
|  | 9 | Диаметр иглы | 18G(1,2мм) |
|  | 10 | Длина иглы | 90мм |
|  | 11 | Проводник | стальной,c мягким атравматичным кончиком J-типа,с направителем |
|  | 12 | Диаметр проводника | 0,38" |
|  | 13 | Длина проводника | 60см |
|  | 14 | Дилататор | 7F |
|  | 15 | Скальпель | наличие |
|  | 16 | Шприц обычный | 10мл |
|  | 17 | Количество, шт. | 50 |
| 52 | 1 | Комплект для катетеризации крупных сосудов (по Сельдингеру) одноканальный, одноразового использования, стерильный | Предназначен для постановки центрального венозного катетера в крупные сосуды |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Состав |  |
|  | 4 | Одноканальный центральный венозный катетер | полиуретановый рентгенконтрастный,с сантиметровой разметкой |
|  | 5 | Диаметр катетера | 7F(13G) |
|  | 6 | Длина катетера | 20см |
|  | 7 | Две пары фиксирующих крыльев | наличие |
|  | 8 | Игла подключичная по Сельдингеру | с мандреном |
|  | 9 | Диаметр иглы | 18G(1,2мм) |
|  | 10 | Длина иглы | 90мм |
|  | 11 | Проводник | стальной,c мягким атравматичным кончиком J-типа,с направителем |
|  | 12 | Диаметр проводника | 0,38" |
|  | 13 | Длина проводника | 60см |
|  | 14 | Дилататор | 8F |
|  | 15 | Скальпель | наличие |
|  | 16 | Шприц обычный | 10мл |
|  | 17 | Количество, шт. | 10 |
| 53 | 1 | Скобки к инструменту Гера 5 | Наличие |
|  | 2 | габаритный размер ручки-манипулятора | 180 мм х Ø30мм |
|  | 3 | габаритный размер сменной рабочей части | 160 мм х Ø7мм |
|  | 4 | габаритный размер экстрактора скобок | 330 мм х Ø5мм |
|  | 5 | масса степлера, не более г | 250 |
|  | 6 | масса экстрактора скобок не более, г | 100 |
|  | 7 | габаритный размер магазина скобок | 37,5 мм х Ø5мм |
|  | 8 | масса магазина скобок не более, г | 1 |
|  | 9 | фиксированное количество скобок в магазине, шт. | 8 |
|  | 10 | форма скобки | спираль |
|  | 11 | материал | титан |
|  | 12 | Количество, маг. | 50 |
| 54 | 1 | Угловой коннектор 4-13см, двойной порт, растяжимый, моделируемый для подсоединения к дыхательному контуру и эндотрахеальной трубке | Наличие |
|  | 2 | Количество, шт. | 100 |
| 55 | 1 | Трубка трахеостомическая с манжетой, однократного применения, стерильная №8 | Предназначена для трахеальной интубации |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Прозрачная. Изготовлена из термопластичного силиконизированного ПВХ, материал содержит пластизоль в качестве пластификатора | Наличие |
|  | 4 | Инкапсулированная рентгеноконтрастная полоса по всей длине трубки | Наличие |
|  | 5 | Манжета низкого давления с большим объемом, припаяная | Наличие |
|  | 6 | Чувствительный синий пилотный баллон большого размера, | Наличие |
|  |  | - маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки, номера лота и производителя |  |
|  | 7 | Гладкий закругленный проводниковый стилет | Наличие |
|  | 8 | Гибкие крылья с маркировкой размера трубки | Наличие |
|  | 9 | Запечатанная белая шейная лента | Наличие |
|  | 10 | Коннектор | Вращающийся 15мм |
|  | 11 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |
|  | 12 | Размер, CH/FR | 33 |
|  | 13 | ID (mm) | 8,0 |
|  | 14 | OD(mm) | 11,0 |
|  | 15 | Количество, шт. | 5 |
| 56 | 1 | Трубка трахеостомическая с манжетой, однократного применения, стерильная №8,5 | Предназначена для трахеальной интубации |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Прозрачная. Изготовлена из термопластичного силиконизированного ПВХ, материал содержит пластизоль в качестве пластификатора | Наличие |
|  | 4 | Инкапсулированная рентгенконтрастная полоса по всей длине трубки | Наличие |
|  | 5 | Манжета низкого давления с большим объемом, припаяная | Наличие |
|  | 6 | Чувствительный синий пилотный баллон большого размера, | Наличие |
|  |  | - маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки,номера лота и производителя |  |
|  | 7 | Гладкий закругленный проводниковый стилет | Наличие |
|  | 8 | Гибкие крылья с маркировкой размера трубки | Наличие |
|  | 9 | Запечатанная белая шейная лента | Наличие |
|  | 10 | Коннектор | Вращающийся 15мм |
|  | 11 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |
|  | 12 | Размер, CH/FR | 35 |
|  | 13 | ID (mm) | 8,5 |
|  | 14 | OD(mm) | 11,7 |
|  | 15 | Количество, шт. | 30 |
| 57 | 1 | Трубка эндотрахеальная с манжетой, однократного применения, стерильная №8 | Предназначена для оро- и назо- трахеальной интубации |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Прозрачная. Изготовлена из термопластичного силиконизированного ПВХ, материал содержит пластизоль в качестве пластификатора | Наличие |
|  | 4 | Атравматичный закругленный конец с гладким глазком типа Мерфи | Наличие |
|  | 5 | Инкапсулированная рентгеноконтрастная полоса по всей длине трубки | Наличие |
|  | 6 | Двойная шкала глубины | Наличие |
|  | 7 | Сантиметровая разметка | Наличие |
|  | 8 | Манжета низкого давления с большим объемом, припаяная | Наличие |
|  | 9 | Чувствительный пилотный баллон большого размера, | Наличие |
|  |  | - маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки и номера лота производителя |  |
|  | 10 | Коннектор | 15мм |
|  | 11 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |
|  | 12 | Размер, CH/FR | 33 |
|  | 13 | ID (mm) | 8,0 |
|  | 14 | OD(mm) | 11,0 |
|  | 15 | Количество, шт. | 210 |
| 58 | 1 | Трубка эндотрахеальная с манжетой, однократного применения, стерильная №8,5 | Предназначена для оро- и назо- трахеальной интубации |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Прозрачная. Изготовлена из термопластичного силиконизированного ПВХ, материал содержит пластизоль в качестве пластификатора | Наличие |
|  | 4 | Атравматичный закругленный конец с гладким глазком типа Мерфи | Наличие |
|  | 5 | Инкапсулированная рентгеноконтрастная полоса по всей длине трубки | Наличие |
|  | 6 | Двойная шкала глубины | Наличие |
|  | 7 | Сантиметровая разметка | Наличие |
|  | 8 | Манжета низкого давления с большим объемом, припаяная | Наличие |
|  | 9 | Чувствительный пилотный баллон большого размера, | Наличие |
|  |  | - маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки и номера лота производителя |  |
|  | 10 | Коннектор | 15мм |
|  | 11 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |
|  | 12 | Размер, CH/FR | 35 |
|  | 13 | ID (mm) | 8,5 |
|  | 14 | OD(mm) | 11,7 |
|  | 15 | Количество, шт. | 90 |
| 59 | 1 | Трубка эндотрахеальная с манжетой, однократного применения, стерильная №9,0 | Предназначена для оро- и назо- трахеальной интубации |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Прозрачная. Изготовлена из термопластичного силиконизированного ПВХ, материал содержит пластизоль в качестве пластификатора | Наличие |
|  | 4 | Атравматичный закругленный конец с гладким глазком типа Мерфи | Наличие |
|  | 5 | Инкапсулированная рентгеноконтрастная полоса по всей длине трубки | Наличие |
|  | 6 | Двойная шкала глубины | Наличие |
|  | 7 | Сантиметровая разметка | Наличие |
|  | 8 | Манжета низкого давления с большим объемом,припаяная | Наличие |
|  | 9 | Чувствительный пилотный баллон большого размера, | Наличие |
|  |  | - маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки и номера лота производителя |  |
|  | 10 | Коннектор | 15мм |
|  | 11 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |
|  | 12 | Размер, CH/FR | 37 |
|  | 13 | ID (mm) | 9,0 |
|  | 14 | OD(mm) | 12,3 |
|  | 15 | Количество, шт. | 90 |
| 60 | 1 | Комплект белья акушерский стерильный | Наличие |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Состав |  |
|  | 4 | Впитывающая пеленка, размер не менее 60х60 см – 1шт. | Имеет многослойную структуру: покрытие из нетканого материала, поглощающий слой и внешнее покрытие из нескользящего полиэтилена. Впитываемость не менее 1000 мл |
|  | 5 | Простыня большая влагонепроницаемая, размер не менее 140*80 см – 2шт. | Трехслойный материал (целлюлоза-полиэтилен-целлюлоза) |
|  | 6 | Простыня малая влагонепроницаемая, размер не менее 80*70 – 2шт. | Трехслойный материал (целлюлоза-полиэтилен-целлюлоза) |
|  | 7 | Упаковка | Комплект упакован в индивидуальную упаковку. Одна из сторон упаковки выполнена из прозрачной полимерной пленки. Упаковка легко открывается без помощи ножниц. |
|  | 8 | Количество, компл. | 1450 |
| 61 | 1 | Пеленка впитывающая, одноразового использования, не стерильная | Наличие |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Поверхность | Рифленая, равномерно распределяющая жидкость, полностью водонепроницаемый наружный слой |
|  | 4 | Размер, см | 60*60 |
|  | 5 | Длина пеленки, мм | 600 |
|  | 6 | Ширина, мм | 580 |
|  | 7 | Длина впитывающей подушки, мм | 530 |
|  | 8 | Ширина впитывающей подушки, мм | 510 |
|  | 9 | Впитываемость, не менее мл | 1250 |
|  | 10 | Количество, шт. | 5900 |
| 62 | 1 | Пеленка впитывающая, одноразового использования, не стерильная | Наличие |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Поверхность | Рифленая, равномерно распределяющая жидкость, полностью водонепроницаемый наружный слой |
|  | 4 | Размер, см | 60*90 |
|  | 5 | Длина пеленки, мм | 900 |
|  | 6 | Ширина, мм | 580 |
|  | 7 | Длина впитывающей подушки, мм | 830 |
|  | 8 | Ширина впитывающей подушки, мм | 510 |
|  | 9 | Впитываемость, не менее мл | 1950 |
|  | 10 | Количество, шт. | 6700 |
| 63 | 1 | Синтетическая расссасывающаяся мононить на основе Полидиаксанона фиолетовая, с длительным сроком рассасывания 180/210 дней и потерей 50% прочности через 28-42 дня; М1,5 (4/0), 70см игла колющая, 3/8 окружности, 17мм. | Наличие |
|  | 2 | Упаковка | Состоит из 2-х частей. Внешняя : материал фольга, прямоугольной формы , имеющая с порт с обозначенными легко отслаивающимися листками . Внутренняя стерильная: материал картон с информацией о нити и игле с отверстием для доступа к игле и эластичной задней панелью - пластиковым раздаточным лотком, 36 шт в упаковке маркированной матричным кодом |
|  | 3 | Количество, уп. | 2 |
| 64 | 1 | Щипцы биопсийные, тип "бронхоскопические", с овальными чашечками, в металлическом тубусе, в сборе с ручкой, тип ручки - пластиковая, ОДНОРАЗОВЫЕ, без иглы | Наличие |
|  | 2 | Диаметр 1,8 мм, для канала 2,0 мм, | Наличие |
|  | 3 | Длина, см | 120 |
|  | 4 | Количество в упаковке, шт | 20 |
|  | 5 | Количество, уп. | 2 |
| 65 | 1 | Дыхательный контур 22мм 1.6м | Наличие |
|  | 2 | Дыхательный контур анестезиологический гофрированный, неразборный, диаметр 22мм, длина 1.6м х 2 + переходник Y-образный, переходник прямой 22М-22М/15F; материал - медицинский полиэтилен, индивидуальная упаковка. | Наличие |
|  | 3 | Количество, шт. | 750 |
| 66 | 1 | Дыхательный контур 22мм 2.4м + лимб 0.8м | Наличие |
|  | 2 | Дыхательный контур анестезиологический гофрированный с эластичными коннекторами, неразборный, диаметр 22мм, длина 2,4 м + переходник Y-образный + гофрированный лимб длиной 0.8 м.; материал - медицинский полиэтилен, индивидуальная упаковка. | Наличие |
|  | 3 | Количество, шт. | 220 |
| 67 | 1 | Дыхательный контур 15мм 1.5м | Наличие |
|  | 2 | Дыхательный контур анестезиологический гофрированный педиатрический, неразборный, диаметр 15 мм, длина 1.5м х 2, коннекторы 22F + переходник Y-образный, переходник 22М-22М/15F; материал - медицинский полиэтилен. Индивидуальная упаковка. | Наличие |
|  | 3 | Количество, шт. | 50 |
| 68 | 1 | Маска кислородная взрослая с заушным держателем с клипом + кисл. шланг 2.1 м | Наличие |
|  | 2 | Маска кислородная взрослая, для дозированной оксигенотерапии, фиксатор для носа, мягкие края, без латекса, гипоаллергенный атравматичный держатель заушный, шланг кислородный продольно армированный, длина не менее 2.1м, индивидуальная упаковка. | Наличие |
|  | 3 | Количество, шт. | 10 |
| 69 | 1 | Трубка дыхательная 22мм (лимб 0.8м) | Наличие |
|  | 2 | Трубка гофрированная дыхательная, 22мм, длина 0.8м; встроенные коннекторы с обеих сторон 22F; материал - медицинский полиэтилен. Индивидуальная упаковка. | Наличие |
|  | 3 | Количество, шт. | 50 |
| 70 | 1 | Фильтр вирусобактериальный | Наличие |
|  | 2 | Фильтр вирусобактериальный электростатический взрослый, эффективность фильтрации не менее 99,999 %, сопротивление не более 0,6 см.вод.ст. при 30л/мин, внутренний объем не менее 69 мл, вес не более 24 г., рекомендуемый срок непрерывной эксплуатации до 24 часов; отсутствие острый углов для исключения риска травмы пациента, стандартные 22/15 мм коннекторы, наличие антиокклюзивного механизма, обеспечивающего невозможность закупорки дыхательного контура жидкостью. Индивидуальная упаковка. | Наличие |
|  | 3 | Количество, шт. | 900 |
| 71 | 1 | Держатель электродов (электрохирургическая ручка для резания/коагуляции, электрод-скальпель, кабель 3м, одноразовая. В комплекте с ручкой поставляется стальной электрод-лезвие. Ручка оснащена трехштырьковой вилкой | Наличие |
|  | 2 | Количество, шт | 60 |
| 72 | 1 | Линейный сшивающий аппарат без ножа для наложения двухрядного скобочного шва одной рукой с последующим иссечением тканей скальпелем. | Предназначен для многократного использования во время операции, легко перезаряжаются одноразовыми кассетами для тканей разной толщины. |
|  | 2 | Параллельное сведение браншей | Наличие |
|  | 3 | Промежуточное положение замка для изменения положения тканей | Наличие |
|  | 4 | Возможность открытия аппарата в любое время до и после прошивания (осуществляется простым нажатием на кнопку) | Наличие |
|  | 5 | Усиленная низкопрофильная упорная бранша и длинный и тонкий шток аппаратов обеспечивают оптимальный доступ к прошиваемому органу, улучшают визуальный контроль прошивания, и предотвращают смещение рабочих частей при закрытии аппарата. Рифленое "прорезиненное" покрытие ручек предотвращает выскальзывание аппарата даже при работе в мокрых перчатках. | Наличие |
|  | 6 | Положение промежуточного закрытия аппарата и атравматичная фиксация тканей в закрытом состоянии позволяют, в любой момент перед прошиванием, переложить аппарат в область, более подходящую для наложения шва | Наличие |
|  | 7 | Дополнительные ребра жесткости на скрепке, скрепка в сечении прямоугольной формы. | Наличие |
|  | 8 | Заряжен кассетой, длина скобочного шва – не менее 45 мм, высота открытой скобки - не более 3,5 мм, высота закрытой скобки – не более 1,5 мм, сечение скрепки 0,19 мм х 0,30 мм | Наличие |
|  | 9 | Количество, шт. | 2 |
|  | 10 | Сменные кассеты со скобами к линейным сшивающим аппаратам без ножа, двухрядные. | Наличие |
|  | 11 | Дополнительные ребра жесткости на скрепке, скрепка в сечении прямоугольной формы. Длина скобочного шва – не менее 45 мм, высота открытой скобки - не более 3,5 мм, высота закрытой скобки – не более 1,5 мм, сечение скрепки 0,19 мм х 0,30 мм. | Наличие |
|  | 12 | Количество, шт. | 12 |
| 73 | 1 | Линейный сшивающий аппарат без ножа для наложения двухрядного скобочного шва одной рукой с последующим иссечением тканей скальпелем. | Предназначен для многократного использования во время операции, легко перезаряжаются одноразовыми кассетами для тканей разной толщины. |
|  | 2 | Параллельное сведение браншей | Наличие |
|  | 3 | Промежуточное положение замка для изменения положения тканей | Наличие |
|  | 4 | Возможность открытия аппарата в любое время до и после прошивания (осуществляется простым нажатием на кнопку) | Наличие |
|  | 5 | Усиленная низкопрофильная упорная бранша и длинный и тонкий шток аппаратов обеспечивают оптимальный доступ к прошиваемому органу, улучшают визуальный контроль прошивания, и предотвращают смещение рабочих частей при закрытии аппарата. Рифленое "прорезиненное" покрытие ручек предотвращает выскальзывание аппарата даже при работе в мокрых перчатках. | Наличие |
|  | 6 | Положение промежуточного закрытия аппарата и атравматичная фиксация тканей в закрытом состоянии позволяют, в любой момент перед прошиванием, переложить аппарат в область, более подходящую для наложения шва | Наличие |
|  | 7 | Дополнительные ребра жесткости на скрепке, скрепка в сечении прямоугольной формы. | Наличие |
|  | 8 | Заряжен кассетой, длина скобочного шва – не менее 60 мм, высота открытой скобки - не более 3,5 мм, высота закрытой скобки – не более 1,5 мм, сечение скрепки 0,19 мм х 0,30 мм | Наличие |
|  | 9 | Количество, шт. | 2 |
|  | 10 | Сменные кассеты со скобами к линейным сшивающим аппаратам без ножа, двухрядные. | Наличие |
|  | 11 | Дополнительные ребра жесткости на скрепке, скрепка в сечении прямоугольной формы. Длина скобочного шва – не менее 60 мм, высота открытой скобки - не более 3,5 мм, высота закрытой скобки – не более 1,5 мм, сечение скрепки 0,19 мм х 0,30 мм | Наличие |
|  | 12 | Количество, шт. | 12 |
| 74 | 1 | Электрод пациента возвратный | Нейтральный REMLэлектрод педиатрический для детей весом менее 13,5 кг, двухсекционный, по периметру электрода нанесен гипоаллергенный клей, в центре на электрод нанесен токопроводящий липкий гидрогель. Индивидуально упакован. В комплекте имеет кабель 2,7 м |
|  | 2 | Количество, шт. | 25 |
| 75 | 1 | Электрод электролигирующий (к многоразовому зажиму Max LS3090, 23 см, с кабелем, к электрохирургическому генератору ЛигаШу | Наличие |
|  | 2 | Количество, шт. | 20 |
| 76 | 1 | Электрод электролигирующий (к многоразовому зажиму Xtd LS3110, 28 см, с кабелем, к электрохирургическому генератору ЛигаШу | Наличие |
|  | 2 | Количество, шт. | 10 |
| 77 | 1 | Гемостатический материал Surgigel или эквивалент | Стерильный рассасывающийся плетёный материал, изготовленный путём регулируемого оксидирования регенерированной целлюлозы |
|  | 2 | Размер | 5 см x 7.5 см |
|  | 3 | Эффективный гемостаз | в течение 2-3 минут |
|  | 4 | Отсутствие тканевой реакции вследствие отсутствия компонентов животного происхождения | Наличие |
|  | 5 | Рассасывается ферментативным гидролизом в течение | 1-2 недель |
|  | 6 | Дополнительный бактерицидный эффект | Наличие |
|  | 7 | Эластичность, возможность моделировать по размеру | Наличие |
|  | 8 | Возможность проведения электрокоагуляции через ткань гемостатика | Наличие |
|  | 9 | Не липнет к инструментам, перчаткам | Наличие |
|  | 10 | Стабилен, может храниться при комнатной температуре | Наличие |
|  | 11 | Упаковка | 12шт. |
|  | 12 | Количество, уп. | 1 |
| 78 | 1 | Кассеты для зарядки инструментов хирургических сшивающих серии Endo Stitch (нить Седжидак или эквивалент, 120 см, размер 2-0) | Наличие |
|  | 2 | Количество, шт. | 36 |
| 79 | 1 | Кассеты для зарядки инструментов хирургических сшивающих серии Endo Stitch (нить Полисорб или эквивалент, 120 см, размер 2/0) | Наличие |
|  | 2 | Количество, шт. | 24 |
| 80 | 1 | Маска анестезиологическая | Маска с ниппельным клапаном, с прозрачным куполом, обеспечивающим визуальный контроль за окраской кожных покровов, с ультрамягкой манжетой для достижения плотного равномерного прилегания к лицу новорожденного с минимальными усилиями со стороны анестезиолога. Материал маски - не скользкий . Изделия не содержат латекса. Cрок стерилизации 5 лет |
|  | 2 | Форма маски | Удлиненная конусообразная |
|  | 3 | Манжета | Сверхмягкая гипоаллергенная полностью прозрачная , не оставляющая следов на коже |
|  | 4 | Полностью прозрачное тело маски, включая место присоединения манжеты | Наличие |
|  | 5 | Прочный прозрачный гипоаллергенный клей, прикрепляющий манжету к телу маски | Наличие |
|  | 6 | Нипельный клапан для раздувания манжеты под стандартный шприц Луера | Наличие |
|  | 7 | Маска анестизиологическая детская (наружный диаметр отверстия маски 15 мм) | Наличие |
|  | 8 | Количество, шт. | 5 |
|  | 9 | Маска анестизиологическая педиатрическая | Наличие |
|  | 10 | Количество, шт. | 15 |
|  | 11 | Маска анестизиологическая взрослая средняя (наружный диаметр отверстия маски 22 мм) | Наличие |
|  | 12 | Количество, шт. | 15 |
|  | 13 | Маска анестизиологическая взрослая большая (наружный диаметр отверстия маски 22 мм) | Наличие |
|  | 14 | Количество, шт. | 20 |
| 81 | 1 | Мешок резервный для ИВЛ 1литр латекс | Наличие |
|  | 2 | Количество, шт. | 3 |
| 82 | 1 | Мешок резервный для ИВЛ 3литра латекс | Наличие |
|  | 2 | Количество, шт. | 30 |
| 83 | 1 | Защитная фиксирующая повязка для центральных венозных катетеров стерильный | Наличие |
|  | 2 | Усиливающая окантовка |  |
|  | 3 | Материал окантовки | Полиэтилен |
|  | 4 | Подкладочная пленка-основа | Наличие |
|  | 5 | Прозрачная центральная часть | Наличие |
|  | 6 | Материал центральной части | Полиуретановая пленка с нанесенным специальным медицинским акриловым клеем |
|  | 7 | Проницаемость пленки для водяных паров наружу | Наличие |
|  | 8 | Коэффициент проницаемости пленки | 2000 г/м2/24ч/37гр.С |
|  | 9 | Длительность стояния повязки | 5 дней |
|  | 10 | Наличие в комплекте трех дополнительных полосок | Наличие |
|  | 11 | Количество, шт. | 100 |
| 84 | 1 | Защитная фиксирующая пленка для эпидуральных катетеров стерильная | Наличие |
|  | 2 | Защитная фиксирующая низкопрофильная рамка | Наличие |
|  | 3 | Материал рамки | Нетканный плетеный материал с нанесенным специальным медицинским акриловым клеем |
|  | 4 | Прозрачная центральная часть | Наличие |
|  | 5 | Материал центральной части | полиуретановая пленка с нанесенным специальным медицинским акриловым клеем |
|  | 6 | Проницаемость пленки для водяных паров наружу | Наличие |
|  | 7 | Коэффициент проницаемости пленки | 2000 г/м2/24ч/37гр.С |
|  | 8 | Длительность стояния повязки | 5 дней |
|  | 9 | Специальная мягкая опора для эпидурального катетера | Наличие |
|  | 10 | Материал опоры | полиэтиленовая пена |
|  | 11 | Количество, шт. | 350 |
| 85 | 1 | Отсос для плевральной пункции Pleura Punkture или эквивалент (3 иглы G14, 16, 19/80мм) 60мл | Наличие |
|  | 2 | Количество, шт. | 50 |
| 86 | 1 | Система закрытая аспирационная стерильная | Наличие |
|  | 2 | Атравматичный маркированный катетер Мюлли | Наличие |
|  | 3 | Пятимикронный бактериальный фильтр, для очистки воздуха, выходящего из защитного рукава, встроенный в блок управления вакуумом | Наличие |
|  | 4 | Защитная предохранительная крышка кнопки управления вакуумом | Наличие |
|  | 5 | Растягивающаяся гофрированная трубка для соединения поворотного коннектора системы и дыхательного контура | Наличие |
|  | 6 | Поворотный коннектор для присоединения дыхательного контура аппарата ИВЛ | Наличие |
|  | 7 | Тонкий полупрозрачный защитный рукав | Наличие |
|  | 8 | Промывочная камера катетера | Наличие |
|  | 9 | Промывочный порт с встроенным невозвратным клапаном | Наличие |
|  | 10 | Поворотный клапан промывочной камеры | Наличие |
|  | 11 | Разъединительное кольцо | Наличие |
|  | 12 | Цветовая маркировка размера катетера | Наличие |
|  | 13 | Т-образный соединитель с колпачком | Наличие |
|  | 14 | Количество, шт. | 40 |
| 87 | 1 | Система почасового диуреза с клапаном слива | Наличие |
|  | 2 | Система крепления к раме кровати | Входит в комплект поставки |
|  | 3 | Компоновка системы крепления | 1 крючок, 2 ремешка |
|  | 4 | Тип сливного крана | Крестообразный, быстрого слива |
|  | 5 | Расположение сливного крана | По нижнему краю сборного мешка |
|  | 6 | Смещенное от центра сборного мешка расположение сливного крана | Наличие |
|  | 7 | Армированное отверстие для закрепления сливного крана. | Наличие |
|  | 8 | Безигольный порт для взятия проб мочи. | Наличие |
|  | 9 | Неперекручивающаяся приводная трубка мочеприемника | Наличие |
|  | 10 | Двухпросветная приводная трубка | Наличие |
|  | 11 | Два невозвратных клапана - в верхней части приводной трубки и в сборном мешке | Наличие |
|  | 12 | Два встроенных гидрофобных антибактериальных (3 мкм.) фильтра - на передней поверхности сборного мешка и в капельной камере. | Наличие |
|  | 13 | Количество, шт. | 55 |
| 88 | 1 | Устройство для взятия проб мокроты | Наличие |
|  | 2 | Штырьковый коннектор на крышке изделия для присоединения к вакуум-аспиратору | Наличие |
|  | 3 | Охватывающий коннектор для присоединения к аспирационному катетеру | Наличие |
|  | 4 | Удлиненная входная часть охватывающего коннкетора, погруженная в контейнер – для сохранности пробы в контейнере | Наличие |
|  | 5 | Прозрачный матерал контейнера для немедленной оценки характера и объема аспирата | Наличие |
|  | 6 | Дополнительная крышка | Наличие |
|  | 7 | Самоклеящаяся этикетка | Наличие |
|  | 8 | Количество, шт. | 50 |
| 89 | 1 | Трахеостомическая трубка с манжетой стерильная | Наличие |
|  | 2 | Материал | Поливинилхлорид медицинского назначения |
|  | 3 | Чувствительный пилотный баллон большого размера | Наличие |
|  | 4 | Маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки и номером лота производителя. | Наличие |
|  | 5 | Манжета большого обьема / низкого давления. | Наличие |
|  | 6 | Присоединенные в заводских условиях к крыльям трубки, фиксирующие шелковые ленты. | Наличие |
|  | 7 | Фиксирующие ленты свернуты и упакованы в легко удаляемые прозрачные чехлы с двумя рядами вертикальных насечек. | Наличие |
|  | 8 | Гибкие крылья с маркировкой размера трубки. | Наличие |
|  | 9 | Гладкий закругленный проводниковый стилет. | Наличие |
|  | 10 | Вращающийся 15-мм коннектор | Наличие |
|  | 11 | Размер, мм | 9 |
|  | 12 | Количество, шт. | 100 |
| 90 | 1 | Электроды для оперативного мониторирования стерильные | Наличие |
|  | 2 | Встречный импеданс | 110 Ом |
|  | 3 | Фоновая разность потенциалов электродов, мВ | 5,3 |
|  | 4 | Восстановление электропроводных свойств электрода, менее мВ | 3,9 |
|  | 5 | Устойчивость при длительном пропускании малых токов | 3,1 |
|  | 6 | Эффективность снятия сигнала при внутренних паразитарных шумах до, мВ | 23 |
|  | 7 | Сверхсильная клеевая основа | Полиэтиленовая пена медицинского назначения |
|  | 8 | Отшелушивающая терка | Наличие |
|  | 9 | Коннектор | Никелированная кнопка |
|  | 10 | Датчик Ag/AgCl | Наличие |
|  | 11 | Электропроводный слой | Влажный гель |
|  | 12 | Поднимающийся козырек электрода | Наличие |
|  | 13 | Размер в диаметре, мм | 50 |
|  | 14 | Эффективное время функционирования, часа | 24 |
|  | 15 | Количество, шт. | 2340 |
| 91 | 1 | Зонд силиконовый для декомпрессии желудочно-кишечного тракта | Наличие |
|  | 2 | Диаметр зонда, мм | 8 |
|  | 3 | Размер отверстия, мм | 6 |
|  | 4 | Длина зонда, мм | 3000 |
|  | 5 | Наконечник в виде оливы на ножке, имеет 25 отверстий, расположенные по спирали. Первое отверстие – на расстоянии 60 мм. от наконечника, следующие – через 60 мм. | Наличие |
|  | 6 | Количество, шт. | 100 |
| 92 | 1 | Трубка силиконовая медицинская одноканальная |  |
|  | 2 | Внутренний диаметр, мм | 5 |
|  | 3 | Наружный диаметр, мм | 9 |
|  | 4 | Твердость, ед. | 55 |
|  | 5 | Остаточное удлинение после разрыва, не более % | 5 |
|  | 6 | Количество, м | 50 |
| 93 | 1 | Зонд обтуратор пищеводно-желудочный | Предназначен для предотвращения забрасывания желудочного содержимого в пищевод и ротовую полость, для отсасывания содержимого желудка, а так же для остановки кровотечения желудка и пищевода. |
|  | 2 | Количество, шт. | 30 |
| 94 | 1 | Трубка ПВХ дренажная одноканальная для внутрисосудистых вливаний, жесткая | Наличие |
|  | 2 | Наружный диаметр | 2,5 мм |
|  | 3 | Изготовлена из материала | типа ПМ1/42-М или эквивалент |
|  | 4 | Количество, м | 300 |
| 95 | 1 | Трубка дренажная ПВХ силиконизированная одноканальная |  |
|  | 2 | Наружный диаметр | 10 мм |
|  | 3 | Толщина стенки | 1 мм |
|  | 4 | Количество, кг | 10 |
| 96 | 1 | Трубка дренажная ПВХ силиконизированная одноканальная |  |
|  | 2 | Наружный диаметр | 12 мм |
|  | 3 | Толщина стенки | 1 мм |
|  | 4 | Количество, кг | 180 |
| 97 | 1 | Щетка цитологическая, одноразовая, в стерильной упаковке, в комплекте с ручкой, диаметр инструмента 1,8 мм, для канала 2,0 мм, длина 120 см | Наличие |
|  | 2 | Количество, шт. | 5 |
| 98 | 1 | Щетка для очистки инструментального канала двухсторонняя, многоразовая, в комплекте с ручкой, диаметр щетки 5 мм, диаметр инструмента 2,2 мм, для канала 2,8 мм, длина 180 см | Наличие |
|  | 2 | Количество, шт. | 8 |
| 99 | 1 | Щипцы биопсийные Ø 2,3 мм для канала Ø 2,8 мм одноразовые | Наличие |
|  | 2 | В металлическом тубусе, тип ручки "пластиковая" | Наличие |
|  | 3 | С овальными чашечками, двойная заточка чашечек, с иглой | Наличие |
|  | 4 | Длина, см | 180 |
|  | 5 | Количество в упаковке, шт | 20 |
|  | 6 | Количество, шт. | 1 |
| 100 | 1 | Щипцы биопсийные Ø 2,3 мм для канала Ø 2,8 мм одноразовые | Наличие |
|  | 2 | В металлическом тубусе, тип ручки "пластиковая" | Наличие |
|  | 3 | С овальными чашечками, двойная заточка чашечек, с иглой | Наличие |
|  | 4 | Длина, см | 230 |
|  | 5 | Количество в упаковке, шт | 20 |
|  | 6 | Количество, шт. | 1 |