Приложение № 1

к извещению о проведении

запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на  выполнение   работ   по  содержанию и ремонту фонтана по ул. Сибирская в сквере Советской Армии на территории Свердловского района города Перми.

1. Объем выполняемых работ: 1 фонтан, состоящий из двух чаш.

2. Требования к выполняемым работам:

1. Эксплуатация электрооборудования, трубопроводов, форсунок, подготовка к эксплуатации, профилактические работы ((с 01.08. по 14.10.2011 г.)-75 сут.*15 час.*97,81 р/ч (Постан. адм.г.Перми от 20.12.2010 г. №874 тариф 3 разр.-81,71*1,14*1,05)) – 1125 час.

2. Очистка дна и стен чаш фонтанов (Стоимость 1 м2 за сезон=17,35р.(5 раз за сезон*3,47р.)) – 108 м2.

3. Расходы на потребляемую воду (Стоимость 1 м3 воды=24,59 р. (20,30+4,29) утв. Постан. админ. г. Перми от 26.01.2010 г. №19 и от 02.02.2010 г. № 26) – 350 м3.

4. Расходы на потребляемую электроэнергию (Стоимость 1 кВт.час=3,59 р. (2,92+1,231) с учетом прогнозируемого роста цен по данным Пермэнерго в 2011 году на 23,1 %) – 4275 кВт.

5. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм – 3 м.

6. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм – 1 м.

7. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм – 1 м.

8. Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т – 1 насос.

9. ДЕМОНТАЖ. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм – 3 м.

10. ДЕМОНТАЖ. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм – 1 м.

11. ДЕМОНТАЖ. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм – 1 м.

12. ДЕМОНТАЖ. Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т – 1 насос.

13. Дезинфекция воды (0,9 л гипохлорит натрия в сутки (0,9*75*50 р.)) – 75 суток.

14. Хранение после консервации до момента установки в 2012 году.

3. Сроки выполнения работ: с 01 августа 2011 года по 14 октября 2011 года.

4. Стоимость работ:

5. Место выполнения работ: город Пермь, Свердловский район, ул. Сибирская, сквер Советской Армии.

- 6.   Гарантийный срок на выполненные работы по монтажу прокладки трубопроводов и установки насосов составляет 12 месяцев с момента приемки работ.