Приложение №1

к Извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме

от  14 июля 2011г. №0356300079211000150

## ТЕхническое задание

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| Средство дезинфицирующее |  |  |
| 1 | Регистрационное удостоверение | Наличие на момент поставки товара |
| 2 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие на момент поставки товара |
| 3 | Средство предназначено для дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, изделий медицинского назначения (из коррозионностойких металлов, резин, пластмасс, стекла), белья, посуды, в том числе лабораторной (включая однократного использования), предметов ухода за больными, уборочного инвентаря, медицинских отходов (ватные тампоны, перевязочные средства, изделия медицинского назначения однократного применения и др.), игрушек, обуви из резин, пластмасс и других полимерных материалов, резиновых ковриков; мусороуборочного оборудования и мусоросборников; крови, сыворотки и других биологических жидкостей (мочи, фекалий, мокроты, ликвора) | Наличие |
| 4 | Средство обладает вирулицидными (в том числе в отношении возбудителей вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекции и полиомиелита), бактерицидными (в том числе туберкулоцидными), фунгицидными (в том числе кандидозов и трихофитий). | Наличие |
| 5 | Средство в виде таблеток белого цвета, массой: | Не менее 3,65 г. |
| 6 | Состав: |  |
|  | Натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты | Не более 75,5% |
|  | Масса активного хлора (при растворении 1 таблетки в воде) | В диапазоне 1,53±0,15 г |
| 7 | Срок годности средства в не вскрытой упаковке | Не менее 5 лет |
| 8 | Срок годности рабочих растворов, суток | Не менее 5 суток |
| 9 | Фасовка: банка 300 таблеток. | Наличие |
| 10 | Индикаторные полоски для контроля концентрации рабочих растворов. | Наличие |
| 11 | Журнал контроля концентрации рабочих растворов | Наличие |
| 12 | Требуемое количество, шт. | 320 банок |
| Средство дезинфицирующее |  |  |
| 1 | Регистрационное удостоверение | Наличие на момент поставки товара |
| 2 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие на момент поставки товара |
| 3 | Дезинфицирующее средство предназначено: - для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопов; - для стерилизации изделий медицинского назначения, в том числе хирургических и стоматологических инструментов, эндоскопов и инструментов к ним. | Наличие |
| 4 | Комплекс действующих веществ (ДВ): |  |
|  | Пероксид водорода | Не менее 6,25% |
|  | Надуксусная кислота | Не менее 0,23% |
|  | Показатель активности водородных ионов (рН) средства | В диапазоне 2,5± 0,5 |
| 5 | Средство обладает бактерицидными (в том числе в отношении возбудителей туберкулеза), вирулицидными (в том числе в отношении возбудителей парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции и полиомиелита), фунгицидными (в том числе в отношении возбудителей кандидоза и трихофитий) и спороцидными свойствами. | Наличие |
| 6 | Средство не оказывает фиксирующего действия на органические вещества | Наличие |
| 7 | ДВУ | Не более 5 минут |
| 8 | Стерилизация | Не более 15 минут |
| 9 | Срок годности средства в невскрытой упаковке | Не менее 2 лет |
| 10 | Срок годности рабочего раствора, суток | Не менее 31 суток |
| 11 | Класс опасности средства | Не менее 4 |
| 12 | Фасовка: Канистра 3.8 литра | Наличие |
| 13 | Индикаторные полоски для контроля концентрации рабочих растворов. | Наличие |
| 14 | Журнал контроля концентрации рабочих растворов | Наличие |
| 15 | Требуемое количество, шт. | 9 |
| Средство дезинфицирующее |  |  |
| 1 | Регистрационное удостоверение | Наличие на момент поставки товара |
| 2 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие на момент поставки товара |
| 3 | Дезинфицирующее средство в виде готовых к применению салфеток однократного применения из нетканого материала, предназначенных для экстренной дезинфекции: - поверхностей в помещениях, в том числе предметов обстановки. - поверхностей медицинских приборов и оборудования - наружных поверхностей шлангов эндоскопов и колоноскопов; - для предварительной очистки наружной поверхности эндоскопов от биологических загрязнений; - стоматологического оборудования, инструментов простой конфигурации, наконечников, зеркал, в т.ч. с амальгамой, и т.д.; - датчиков УЗИ, изделий медицинского назначения простой конфигурации, медицинских термометров, физиотерапевтического оборудования, фонендоскопов и т.д.; поверхностей кувезов для новорожденных и детских кроваток; - обеззараживания перчаток (из латекса, неопрена, нитрила и других материалов, устойчивых к воздействию химических веществ), надетых на руки персонала а также для обеззараживания перчаток в случае попадания на них органических веществ, инфекционного материала, после контакта с инфекционными больными и материалом, биологическими жидкостями, выделениями больных и пр.; - предметы ухода за больными, игрушки из непористых, гладких материалов (пластик, стекло, металл, и др.); спортинвентарь и пр.; | Наличие |
| 4 | Комплекс действующих веществ (ДВ): |  |
|  | Н-пропанол | Не более 27% |
|  | Синегисты биоцидов в виде комплекса ЧАС | Не более 0,05% |
|  | Полигексамитиленбигуанидин гидрохлорид | Не более 0,04% |
| 5 | Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерии туберкулеза, кишечных инфекций), вирусов (острые респираторные вирусные инфекции, герпес, полиомиелит, гепатиты всех видов, включая гепатиты А, В и С, ВИЧ-инфекция, аденовирус и пр.), грибов рода Кандида, Трихофитон. | Наличие |
| 6 | Средство активно разрушает на поверхностях биологические пленки; обладают хорошими моющими свойствами. | Наличие |
| 7 | Пролонгированное антимикробное действие | Не менее 3 часов |
| 8 | Класс опасности средства | Не менее 4 |
| 9 | Размер салфетки, длина, мм х ширина, мм | Не менее 135 х 185 |
| 10 | Масса пропитывающей композиции одной салфетки, г | Не менее 3 |
| 11 | Фасовка: Банка (60 штук) | Наличие |
| 12 | Требуемое количество, шт. | 20 |
| Средство дезинфицирующее |  |  |
| 1 | Регистрационное удостоверение | Наличие на момент поставки товара |
| 2 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие на момент поставки товара |
| 3 | Дезинфицирующее средство, готовое к применению для: - для гигиенической обработки рук медицинского персонала в лечебно-профилактических учреждениях; - для обработки рук хирургов, операционных медицинских сестер и других лиц, участвующих в проведении операций, в лечебно-профилактических учреждениях; - локтевых сгибов доноров, кожи операционного и инъекционного полей. | Наличие |
| 4 | Комплекс действующих веществ (ДВ): |  |
|  | Изопропанол | Не менее 60 % |
|  | Комплекс ЧАС | Не менее 0,15% |
| 5 | Средство обладает активностью в отношении грамположительных (включая микобактерии туберкулеза) и грамотрицательных бактерий, вирусов (гепатит В, ВИЧ), дрожжеподобных грибов рода Кандида. | Наличие |
| 6 | Расход препарата на гигиеническую обработку, мл. | Не менее 3 |
| 7 | Класс опасности средства | Не менее 4 |
| 8 | Фасовка: флакон 1 литр. | Наличие |
| 9 | Требуемое количество, шт. | 120 |
| Средство дезинфицирующее |  |  |
| 1 | Регистрационное удостоверение | Наличие на момент поставки товара |
| 2 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие на момент поставки товара |
| 3 | Дезинфицирующее средство, готовое к применению для: - для гигиенической обработки рук медицинского персонала в лечебно-профилактических учреждениях; - для обработки рук хирургов, операционных медицинских сестер и других лиц, участвующих в проведении операций, в лечебно-профилактических учреждениях; - локтевых сгибов доноров, кожи операционного и инъекционного полей. -для обработки ступней ног с целью профилактики грибковых заболеваний. | Наличие |
| 4 | Комплекс действующих веществ (ДВ): |  |
|  | Полигексамитиленгуанидин гидрохлорид | Не менее 0,40% |
|  | Дидецилдиметиламмоний хлорид | Не менее 0,20% |
|  | Алантоин, увлажняющие и ухаживающие за кожей рук добавки. | Наличие |
| 5 | Средство обладает активностью в отношении грамположительных (включая микобактерии туберкулеза) и грамотрицательных бактерий, вирусов (гепатит В, ВИЧ), дрожжеподобных грибов рода Кандида. | Наличие |
| 6 | Пролонгированное антимикробное действие | Не менее 5 часов |
| 7 | Расход препарата на гигиеническую обработку,мл | Не более 2,2 мл |
| 8 | Класс опасности средства | Не менее 4 |
| 9 | Фасовка: флакон 0.150 мл. средство в виде пены | Наличие |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 24 |
| Журнал контроля концентраций рабочих растворов дезинфицирующих средств |  | 100 |
| Журнал регистрации и контроля работы бактерицидных установок |  | 100 |
| Журнал проведения генеральных уборок |  | 100 |

Главный врач МУЗ «ГДКБ № 1»                                                                  О.Г. Токмакова