Гранд-СМЕТА                                                                                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ:

СОГЛАСОВАНО:

________________                                                                                                                                                                           _______________

«___»______________________201_г.                                                                                                                                         «____»______________201_г.

Городская поликлиника №11 Малая Ямская,10

(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ№

(локальная смета)

на текущий ремонт канализации.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ________________________________________________99 586,24 руб.

Средства на оплату труда____________________________________________________________13 407,61  руб.

Сметная трудоемкость_______________________________________________________________136,07 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на_________201_г.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива |  | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Эксплуатации машин | материалы | Всего | Оплаты труда | Эксплуатация машин | материалы | На единицу | Всего |
|  |  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | В т.ч. оплаты труда |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-04-02 | Разборка санитарных приборов: унитазов и писсуаров (100 приборов) |  | 0,07 | 787,44 775,66 | 11,78 3,97 |  | 55,12 | 54,3 | 0,82 0,28 |  | 63,84 | 4,47 |
| 2 | ТЕРр65-04-01 | Разборка санитарных приборов: умывальников и раковин (100 приборов) |  | 0,07 | 633,85 623,29 | 10,56 3,56 |  | 44,37 | 43,63 | 0,74 0,25 |  | 51,3 | 3,59 |
| 3 | ТЕРр65-02-02 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) |  | 0,24 | 1040,01 1027,01 | 13 4,38 |  | 249,6 | 246,48 | 3,12 1,05 |  | 85,3 | 20,7 |
| 4 | ТЕРр65-02-01 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) |  | 0,1 | 834,85 828,35 | 6,5 2,19 |  | 83,49 | 82,84 | 0,65 0,22 |  | 68,8 | 6,88 |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  | 7125,59 |  |  |  |  | 35,41 |
| Раздел 2. пробивка отверстий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР46-03-010-02 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100см2 (100 отверстий) КОЭФ.К ПОЗИЦИИ: 3.3 При пробивке отверстий в конструкциях толщиной 150-200мм ОЗП=1,75; ЭМ=1,75к расх.;ЗПМ- 1,75; ТЗ=1,75;ТЗМ=1,75 |  | 0,06 | 3321,64 838,90 | 2482,74 215,22 |  | 199,3 | 50,33 | 148,97 12,91 |  | 62 | 3,72 |
| 8 | ТЕР69-01-02 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1 кирпич (100 отверстий) |  | 0,04 | 947,34 947,34 |  |  | 37,89 | 37,89 |  |  | 85,5 | 3,42 |
| 9 | ТЕР69-01-04 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2 кирпича (100 отверстий) |  | 0,04 | 1831,52 1831,52 |  |  | 73,26 | 73,26 |  |  | 165,3 | 6,61 |
| 10 | ТЕР46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки) |  | 0,2 | 1845,83 634,89 | 19,91 | 1191,03 | 369,17 | 126,98 | 3,98 | 238,21 | 55,16 | 11,03 |
| 11 | ТЕР46-03-017-07 | Заделка кирпичем гнезд, борозд и концов балок (1м3 заделки) |  | 0,4 | 882,01 335,30 | 14,28 | 532,43 | 352,8 | 134,12 | 5,71 | 212,97 | 28,88 | 11,55 |
| Итого по разделу 2 пробивка отверстий |  |  |  |  |  |  |  | 10669,03 |  |  |  |  | 36,33 |
| Раздел 3 Система канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (100м трубопровода) |  | 0,1 | 5555,77 905,14 | 10,53 0,31 | 4640,1 | 555,58 | 90,51 | 1,05 0,03 | 464,02 | 64,24 | 6,42 |
| 13 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (100м трубопровода) |  | 0,3 | 9598,52 867,94 | 22,85 0,94 | 8707,73 | 2879,56 | 260,38 | 6,86 0,28 | 2612,32 | 61,6 | 18,48 |
| 14 | ТЕР17-01-003-01 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным (10 комплектов) КОЭФ.К ПОЗИЦИИ: МАТ-0 к расх. |  | 0,8 | 376,91 333,38 | 43,53 4,38 |  | 301,53 | 266,71 | 34,82 3,50 |  | 24,64 | 19,71 |
| 15 | Прайс | УНИТАЗ-КОМПАКТ ВОЛГА ЭКОНОМ или эквивалент 2850/1,18/4,10(шт) |  | 7 | 589,09 |  | 589,09 | 4123,63 |  |  | 4123,63 |  |  |
| 16 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных0: с подводкой холодной и горячей воды (10 комплектов) КОЭФ.К ПОЗИЦИИ: МАТ-0 к расх. |  | 0,8 | 318,82 296,17 | 22,65 1,78 |  | 255,06 | 236,94 | 18,12 1,42 |  | 21,65 | 17,32 |
| 17 | ПРАЙС | УМЫВАЛЬНИК САМАРСКИЙ 1 ОТВ.С ПЬЕДЕСТАЛОМ или эквивалент 1729,36/1,18/4,1 (К-Т) |  | 7 | 357,46 |  | 357,46 | 2502,22 |  |  | 2502,22 |  |  |
| 18 | СЦМ-300-0626 | Смесители латунные для мойки настольной с верхней камерой смешивания (комплект) |  | 8 | 117,51 |  | 117,51 | 940,08 |  |  | 940,08 |  |  |
| 19 | ПРАЙС | Гофросифон L=1200 75,50/1,18/4,10 (шт) |  | 8 | 15,6 |  | 15,6 | 124,8 |  |  | 124,8 |  |  |
| 20 | ТЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: Отводов, колен, патрубков, переходов (МУФТА ПРОТИВОПОЖАРНАЯ) (10 фасонных частей) КОЭФ.К ПОЗИЦИИ: МАТ-0 к расх |  | 0,5 | 328,2 62,02 | 266,18 41,03 |  | 164,1 | 31,01 | 133,09 20,52 |  | 4,8 | 2,4 |
| 21 | ПРАЙС | Муфта противопожарная д 100мм 616/1, 18/4, 10 (шт) |  | 5 | 127,32 |  | 127,32 | 636,6 |  |  | 636,6 |  |  |
| Итого по разделу 3 Система канализации |  |  |  |  |  |  |  | 66600,5 |  |  |  |  | 64,33 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 13948,16 | 1735,38 | 357,93 40,46 | 11854,85 |  | 136,07 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 63209,34 | 13102,13 | 1502,33 305,48 | 48604,88 |  | 136,07 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В ценах 4го квартала 2010года ОЗП=7,55; ЭМ-ЗПМ=3,77; ЗПМ=7,55; МАТ=4,1 (Поз. 1-4, 7,10-11,8-9,15,17-19,12-14,16,21,20) |  |  |  |  |  |  |  | 49261,18 | 11366,74 | 1144,40 265,01 | 36750,04 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 12709,26 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74%*0,94 ФОТ (от 3239,33) (Поз. 1-4) |  |  |  |  |  |  |  | 2253,28 |  |  |  |  |  |
| 78%*0,94 ФОТ (от 839,18) (Поз. 8-9) |  |  |  |  |  |  |  | 615,291 |  |  |  |  |  |
| 110%*0,846 ФОТ (от 1436,16) (Поз. 7,10) |  |  |  |  |  |  |  | 1336,49 |  |  |  |  |  |
| 110%*0,94 ФОТ (от 1012,61) (Поз.11) |  |  |  |  |  |  |  | 1047,04 |  |  |  |  |  |
| 128%*0,846 ФОТ (от 6491,27) (Поз. 12-14,16) |  |  |  |  |  |  |  | 7029,27 |  |  |  |  |  |
| 130%*0,846 ФОТ (от 389,06) (Поз.20) |  |  |  |  |  |  |  | 427,89 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 8476,52 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50%ФОТ (от 4078,51) (Поз.1-4, 8-9) |  |  |  |  |  |  |  | 2039,26 |  |  |  |  |  |
| 70% ФОТ (от 1012,61) (Поз.11) |  |  |  |  |  |  |  | 708,83 |  |  |  |  |  |
| 70%*0,85 ФОТ (от 1436,16) (Поз. 7, 10) |  |  |  |  |  |  |  | 854,52 |  |  |  |  |  |
| 83%*0,85 ФОТ (ОТ 6491,27) (Поз. 12-14,16) |  |  |  |  |  |  |  | 4579,59 |  |  |  |  |  |
| 89%*0,85 ФОТ (от 389,06) (Поз. 20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разработка и возведение отдельных |  |  |  |  |  |  |  | 8794,97 |  |  |  |  | 26,3 |
| Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 1874,06 |  |  |  |  | 10,03 |
| Сантехнические работы – внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и |  |  |  |  |  |  |  | 62454,79 |  |  |  |  | 61,93 |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  |  |  | 4145,71 |  |  |  |  | 2,4 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 84395,12 |  |  |  |  | 136,07 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 48604,88 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 1502,33 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 13407,61 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 12709,26 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 8476,52 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 15191,12 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 99586,24 |  |  |  |  | 136,07 |

Составил:                                                                                     Проверил: