Гранд-СМЕТА                                                                                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ:

СОГЛАСОВАНО:

________________                                                                                                                                                                           _______________

«___»______________________201_г.                                                                                                                                         «____»______________201_г.

Городская поликлика №11 Малая Ямская,10

(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ№

(локальная смета)

На текущий ремонт холодного, горячего водопровода.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ________________________________________________99 237,19 руб.

Средства на оплату труда____________________________________________________________23 013,45 руб.

Сметная трудоемкость_______________________________________________________________211,11 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на_________201_г.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Эксплуатации машин | материалы | Всего | Оплаты труда | Эксплуатация машин | материалы | На единицу | Всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | В т.ч. оплаты труда |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-01-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (100м трубопроводов) | 0,5 | 482,51 410,03 | 11,78 1,37 | 60,7 | 241,26 | 205,02 | 5,89 0,69 | 30,35 | 34,66 | 17,33 |
| 2 | ТЕР46-03010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100мм отверстий площадью до 20 см2 (100 отверстий) КОЭФ.К ПОЗИЦИИ: 3.3При пробивке отверстий в конструкциях толщиной 150-200мм ОЗП=1,75; ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75 | 0,04 | 1560,51 359,19 | 1201,32 104,14 |  | 62,42 | 14,37 | 48,05 4,17 |  | 26,55 | 1,06 |
| 3 | ТЕРр69-01-02 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1 кирпич (100 отверстий) | 0,07 | 947,34 947,34 |  |  | 66,31 | 66,31 |  |  | 85,5 | 5,99 |
| 4 | ТЕРр69-01-04 | Пробивка отверстий в кирпичных станах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 2 кирпича (100 отверстий) | 0,07 | 1831,52 1831,52 |  |  | 128,21 | 128,21 |  |  | 165,3 | 11,57 |
| 5 | ТЕР46-03-117-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки) | 0,01 | 1845,83 634,89 | 19,91 | 11991,03 | 18,46 | 6,35 | 0,2 | 11,91 | 55,16 | 0,55 |
| 6 | ТЕР46-03-017-07 | Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок (1м3 заделки) | 0,03 | 882,01 335,30 | 14,28 | 532,43 | 26,46 | 10,06 | 0,43 | 15,97 | 28,88 | 0,87 |
| Итого по разделу1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  | 7797,05 |  |  |  |  | 37,37 |
| Раздел 2. Водопровод холодный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиулетановых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм (100 м трубопровода) | 0,16 | 3425,22 1716,16 | 496,54 74,20 | 1212,52 | 548,04 | 274,59 | 79,45 11,87 | 194 | 121,8 | 19,49 |
| 11 | ТЕР16-04-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиулетановых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25мм (100 м трубопровода) | 0,18 | 3929 2108,43 | 850,3 128,90 | 970,27 | 707,22 | 379,52 | 153,05 23,20 | 174,65 | 149,64 | 26,94 |
| 12 | ТЕР16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиулетановых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм (100м трубопровода) | 0,25 | 4898,16 2680,48 | 1380,93 210,96 | 836,75 | 1224,54 | 670,12 | 345,23 52,74 | 209,19 | 190,24 | 47,56 |
| 13 | СМЦ300-9232-201 | Краны стальные шаровые проходные на воду и пар (Т-150 град. С), марка 11б27п1, диаметр 15 мм (шт.) | 18 | 18,56 |  | 18,56 | 334,08 |  |  | 334,08 |  |  |
| 14 | СМЦ-300-9232-0202 | Краны стальные шаровые проходные на воду и пар (Т-150 град. С), марка 11б27п1, диаметр 20 мм (шт.) | 2 | 26,39 |  | 26,39 | 52,78 |  |  | 52,78 |  |  |
| 15 | СМЦ-300-9232-203 | Краны стальные шаровые проходные на воду и пар (Т-150 град. С), марка 11б27п1, диаметр 25 мм (шт.) | 1 | 37,43 |  | 37,43 | 37,43 |  |  | 37,43 |  |  |
| 16 | СМЦ-103-9001-448 | Угольник комбинированный (внутр. резьба), 20 мм х 1/2" (шт) | 16 | 20,76 |  | 20,76 | 332,16 |  |  | 332,16 |  |  |
| 17 | СМЦ-103-9001-411 | Угольники 90, диам. 20мм (шт) | 40 | 1,97 |  | 1,97 | 78,8 |  |  | 78,8 |  |  |
| 18 | СМЦ-103-9001-425 | Тройники переходные 25 х 20 х 25 мм (шт) | 6 | 5,6 |  | 5,6 | 33,6 |  |  | 33,6 |  |  |
| 19 | СМЦ-103-9001-426 | Тройники переходные 32 х 20 х 32 мм (шт) | 2 | 6,06 |  | 6,06 | 12,12 |  |  | 12,12 |  |  |
| 20 | СМЦ-103-9001-437 | Тройники переходные 32 х 25 х 32 мм (шт) | 1 | 8,04 |  | 8,04 | 8,04 |  |  | 8,04 |  |  |
| 21 | СМЦ-103-9001-436 | Заглушки диам.25 мм (шт) | 1 | 3,03 |  | 3,03 | 3,03 |  |  | 3,03 |  |  |
| 22 | СМЦ-103-9001-423 | Муфты переходные 32 х 20 мм, 32-25 мм (шт) | 1 | 2,73 |  | 2,73 | 2,73 |  |  | 2,73 |  |  |
| 23 | СМЦ-103-9001-456 | Муфта комбинированная (наружн. резьба), 25мм х 3/4" (шт) | 2 | 34,09 |  | 34,09 | 68,18 |  |  | 68,18 |  |  |
| 24 | СМЦ-103-9001-461 | Муфта комбинированная разъемная (наружн. резьба), 25мм х 3/4" (шт) | 2 | 69,99 |  | 69,99 | 139,98 |  |  | 139,98 |  |  |
| 25 | СМЦ-103-9001-467 | Тройники комбинированные (наружн. резьба), 20 мм х 1/2" х 20мм (шт) | 1 | 26,66 |  | 26,66 | 26,66 |  |  | 26,66 |  |  |
| 26 | СМЦ-103-9001-417 | Угольники 45, диам.32мм (шт) | 8 | 9,54 |  | 9,54 | 76,32 |  |  | 76,32 |  |  |
| 27 | СМЦ-103-9001-467 | Тройники комбинированные (наружн. резьба), 32 мм х 1/2" х 32мм (шт) | 1 | 26,66 |  | 26,66 | 26,66 |  |  | 26,66 |  |  |
| 28 | СМЦ-103-9001-458 | Муфта комбинированная под ключ (наружн.резьба), 32мм х 1" | 1 | 71,96 |  | 71,96 | 71,96 |  |  | 71,96 |  |  |
| 29 | СМЦ-300-1520 | Подводки гибкие армированные резиновые 500 мм (шт) | 24 | 28,18 |  | 28,18 | 676,32 |  |  | 676,32 |  |  |
| Итого по разделу 2 Водопровод холодный |  |  |  |  |  |  | 42064,29 |  |  |  |  | 93,99 |
| Раздел 3. Горячий водопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | СМЦ-300-9232-201 | Краны стальные шаровые проходные на воду и пар (Т-150 град. С), марка 11б27п1, диаметр 15 мм (шт.) | 10 | 18,56 |  | 18,56 | 185,6 |  |  | 185,6 |  |  |
| 31 | ТЕР16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиулетановых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм (100м трубопровода) | 0,4 | 4898,16 2680,48 | 1380,93 210,96 | 836,75 | 1959,26 | 1072,19 | 552,37 84,38 | 334,7 | 190,24 | 76,1 |
| 32 | СМЦ-103-9001-460 | Тройники комбинированные (наружн. резьба), 20 мм х 1/2" (шт) | 1 | 54,54 |  | 54,54 | 54,54 |  |  | 54,54 |  |  |
| 33 | СМЦ-103-9001-454 | Муфта комбинированная (наружн. резьба), 20 мм х ½ | 1 | 20,31 |  | 20,31 | 20,31 |  |  | 20,31 |  |  |
| 34 | СМЦ-103-9001-418 | Тройники диам. 20 мм (шт) | 5 | 2,58 |  | 2,58 | 12,9 |  |  | 12,9 |  |  |
| 35 | СМЦ-103-9001-411 | Угольники 90, диам. 20 мм (шт) | 30 | 1,97 |  | 1,97 | 59,1 |  |  | 59,1 |  |  |
| 36 | СМЦ-103-9001-448 | Угольник комбинированный (внутр. резьба),20 мм х 1/2" (шт) | 8 | 20,76 |  | 20,76 | 166,08 |  |  | 166,08 |  |  |
| Итоги по разделу 3 Горячий водопровод |  |  |  |  |  |  | 29528,98 |  |  |  |  | 76,1 |
| Раздел 4. канализационный колодец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ТЕРр66-23-01 | Замена люков колодцев и камер (1 люк) | 1 | 973,4 44,35 | 7,74 | 921,31 | 973,4 | 44,35 | 7,74 | 921,31 | 3,63 | 3,65 |
| Итоги по разделу 4 канализационный колодец |  |  |  |  |  |  | 4709,01 |  |  |  |  | 3,65 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 8434,96 | 2871,09 | 1192,41 177,05 | 4371,46 |  | 211,11 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  | 44764,36 | 21676,73 | 5164,64 1336,72 | 17922,99 |  | 211,11 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В ценах 4го квартала 2010 года ОЗП=7,55; ЭМ-ЗПМ=3,77;ЗПМ=7,55; МАТ=4,1 (Поз.1-2, 5-6, 3-4, 13-30, 32-36, 10-12, 31, 37) |  |  |  |  |  |  | 36329,4 | 18805,64 | 3972,22 1159,68 | 1355153 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 23742,92 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74%*0,94 ФОТ (от 1553,11) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  | 1080,34 |  |  |  |  |  |
| 78%*0,94 ФОТ (от 1468,63) (Поз.3-4) |  |  |  |  |  |  | 1076,8 |  |  |  |  |  |
| 108%*0,94 ФОТ (от 334,84) (Поз.37) |  |  |  |  |  |  | 339,93 |  |  |  |  |  |
| 110%*0,846 ФОТ (от 263,87) (Поз. 2, 5-6) |  |  |  |  |  |  | 245,56 |  |  |  |  |  |
| 128%* 0,846 ФОТ (от 19393) (Поз. 10-12, 31) |  |  |  |  |  |  | 21000,29 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 15592,03 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50%ФОТ (от 3021,74) (Поз.1, 3-4) |  |  |  |  |  |  | 1510,88 |  |  |  |  |  |
| 68%ФОТ (от 334,84) (Поз.37) |  |  |  |  |  |  | 227,68 |  |  |  |  |  |
| 70%ФОТ (от 139,97) (Поз.2) |  |  |  |  |  |  | 97,98 |  |  |  |  |  |
| 70%*0,85 ФОТ (от 123,9) (Поз. 5-6) |  |  |  |  |  |  | 73,72 |  |  |  |  |  |
| 83%*0,85 ФОТ (от 19393) (Поз. 10-12, 31) |  |  |  |  |  |  | 13681 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  | 3554,05 |  |  |  |  | 17,33 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных |  |  |  |  |  |  | 963,25 |  |  |  |  | 2,48 |
| Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  |  |  | 3279,75 |  |  |  |  | 17,56 |
| Сантехнические работы – внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и |  |  |  |  |  |  | 71593,25 |  |  |  |  | 170,09 |
| Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  | 4709,01 |  |  |  |  | 3,65 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 84099,31 |  |  |  |  | 211,11 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 17922,99 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 5164,64 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 23013,45 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 23742,92 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 15592,03 |  |  |  |  |  |
| НДС18% |  |  |  |  |  |  | 15137,88 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  | 99237,19 |  |  |  |  | 211,11 |

Составил:                                                                                                    Проверил: